«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела формирования муниципального заказа,

зам. начальника управления муниципального заказа

комитета экономики, финансов и контроля

администрации городского округа «Город Калининград»

___________________   М.А. Кириенко

«____»__________________ 2009 год

Документация

по проведению открытого аукциона

на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в г. Калининграде в    2009 году (ул. Нарвская, д. 92-94, ул. Нарвская, д. 88-90, ул. Сухумская, д.10, кв.5).

Аукцион проводится по 3 (трем) лотам.

Муниципальный заказчик по лотам №№ 1 - 3:

Муниципальное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт».

Место нахождения: 236000, г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет № 451.

Почтовый адрес: 236000, г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет № 451.

Адрес электронной почты: mkpgdsr@mail.ru.

Контактное  лицо, номер телефона: Барда Антон Владимирович, тел.  (4012) 92-32-21.

- Уполномоченный орган на проведение открытого аукциона: Управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград».

Калининград, 2009 г.

Исполнитель: Т. И. Михалева, тел. 92-32-61.

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел I. | ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ |
| --- | --- |
| Раздел II. | ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ |
| Раздел III. | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА |
| Раздел IV. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| Раздел V. | ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ |
| Раздел VI. | ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ |
| Раздел VII. | ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА |

Раздел I. Приглашение принятЬ участиЕ

в открытом АУКЦИОНЕ.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-94) приглашаются принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ  по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в г. Калининграде в    2009 году (ул. Нарвская, д. 92-94, ул. Нарвская, д. 88-90, ул. Сухумская, д.10, кв.5), в соответствии с требованиями данной документации об аукционе. Аукцион проводится по  3 (трем) лотам.

# Раздел II. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия муниципальных заказчиков, Управления муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград», уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд путем проведения торгов, по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд города Калининграда.

2. Уполномоченный орган на проведение аукциона - Управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля (далее – Управление) - осуществляющее функции в сфере организации и проведения открытых конкурсов, аукционов в целях эффективного использования бюджетных средств, уполномоченное заместителем главы администрации, председателем комитета экономики, финансов и контроля городского округа «Город Калининград» (Приказ № 62 от 04.08.2008 г.) на осуществление функций по размещению заказов путем проведения открытых аукционов для муниципальных нужд города Калининграда.

3. Муниципальный заказчик (далее также – заказчик) – органы местного самоуправления городского округа «Город Калининград»; муниципальные бюджетные учреждения, иные получатели средств местного бюджета при размещении заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

4. Участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

В случае, если заказ размещается у субъектов малого предпринимательства (указано в разделе III «Информационная карта открытого аукциона» настоящей документации об аукционе) – только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июня 2007 года № 209-ФЗ.

5. Открытый аукцион (далее – аукцион) – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило наиболее низкую цену муниципального контракта.

6. Заявка на участие в аукционе (далее – заявка) – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, поданное в срок и по форме, установленные документацией об аукционе и ФЗ-94.

7. Муниципальный контракт (далее - контракт) – договор, заключенный муниципальным заказчиком от имени муниципального образования Калининградской области в целях обеспечения муниципальных нужд.

8. «Шаг аукциона» - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении аукциона. Устанавливается в размере, не превышающем  пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

9. Комиссия по размещению муниципальных заказов города Калининград (далее – комиссия) – единая комиссия, сформированная Управлением и утвержденная распорядительным документом Комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» для проведения конкурсных, аукционных процедур в порядке, предусмотренном ФЗ - 94 и нормативными правовыми актами городского округа «Город Калининград».

10. Аукционист – лицо, проводящее аукцион. Аукционист выбирается из членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

11. Лот – предмет отдельного аукциона.

Отдельно документация об аукционе может быть разработана для каждого лота (предмета отдельного аукциона) либо для нескольких лотов (предметов отдельных аукционов). В случае, если в соответствии с документацией об аукционе, аукцион проводится по нескольким лотам, участник размещения заказа может подать заявку на участие в одном лоте (предмете отдельного аукциона) либо заявки на участие в нескольких (во всех) лотах (предметах отдельных аукционов).

Раздел III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в разделах I «Приглашение принять участие в открытом аукционе», II «Термины, используемые в документации об аукционе», VII «Общие условия проведения открытого аукциона» документации об аукционе и в настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты. В случае возникновения противоречий между положениями документации об аукционе и извещения о проведении аукциона применяются положения извещения о проведении аукциона.

| № п/п | Наименование | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика, контактная информация | Муниципальное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт». Место нахождения: 236000, г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет № 451. Почтовый адрес: 236000, г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет № 451. Адрес электронной почты: mkpgdsr@mail.ru. Контактное лицо, номер телефона: Барда Антон Владимирович, тел. (4012) 92-32-21. |
| 2. | Наименование упол-номоченного органа на осуществление функций по размещению муни-ципального заказа, контактная информация | Управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград». Место нахождения и почтовый адрес: 236000, г. Калининград, Пл. Победы, 1. Официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru. Адрес электронной почты: omz-kenig@mail.ru. Контактное лицо: Михалева Татьяна Ивановна. Номер телефона: (4012) 92-32-61, кабинет № 349. |
| 3. | Форма торгов и предметы муниципальных контрактов по лотам №№ 1 - 3 | Открытый аукцион на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в г. Калининграде в 2009 году (ул. Нарвская, д. 92-94, ул. Нарвская, д. 88-90, ул. Сухумская, д.10, кв.5). Аукцион проводится по 3 (трем) лотам: Лот № 1 - «Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда по ул. Нарвской, д. 92-94 (ремонт кровли) в г. Калининграде в 2009 г.»; Лот № 2 - «Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда по ул. Нарвской, д. 88-90 (ремонт кровли) в г. Калининграде в 2009 г.»; Лот № 3 - «Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда по ул. Сухумской, д. 10, кв. 5 (ремонт квартиры) в г. Калининграде в 2009 г.»; Объем и содержание работ по лотам №№ 1-3: В соответствии с разделами IV «Техническое задание» и VI «Проекты муниципальных контрактов» настоящей документации об аукционе. |
| 4. | Дата начала и окончания срока подачи заявок по лотам №№ 1 - 3 | Заявки подаются с 09:00 часов (по калининградскому времени) «07» августа 2009 г. по 10:00 часов (по калининградскому времени) «27» августа 2009 г. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Управление оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе в порядке, установленном разделом VII «Общие условия проведения открытого аукциона» документации об аукционе. |
|  | Место подачи заявок (адрес) по лотам №№ 1 - 3 | г. Калининград, Пл. Победы, 1, кабинет № 354. Контактное лицо: Шлапунова Ирина Константиновна, тел. (4012) 92-32-62. |
| 5. | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ по лотам №№ 1 - 3 | Место выполнения работ по лотам №№ 1 -3: Лот № 1 - г. Калининград, ул. Нарвская, д. 92-94; Лот № 2 - г. Калининград, ул. Нарвская, д. 88-90; Лот № 3 - г. Калининград, ул. Сухумская, д. 10, кв. 5; Сроки выполнения работ по лотам №№ 1 -3: Лот № 1 - 60 календарных дней с момента подписания муниципального контракта ; Лот № 2 - 60 календарных дней с момента подписания муниципального контракта; Лот № 3 - 60 календарных дней с момента подписания муниципального контракта ; Условия выполнения работ по лотам №№ 1 -3: В соответствии с техническими заданиями и условиями проектов муниципальных контрактов (разделы IV и VI настоящей документации об аукционе), а также в соответствии со СНиПами и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение работ по предметам аукциона. Срок предоставления гарантий качества выполняемых работ по лотам №№ 1 - 3: 5 (пять) лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| 6. | Начальные (максимальные) цены контрактов по лотам №№ 1– 3. | Начальные (максимальные) цены муниципальных контрактов по лотам 1 - 3, включая НДС: Лот № 1 – 909 474,0 руб. (девятьсот девять тысяч четыреста семьдесят четыре рубля); Лот № 2 – 1 021 462,00 руб. (один миллион двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят два рубля); Лот № 3 – 209 622, 93 руб. (двести девять тысяч шестьсот двадцать два рубля 93 копейки); |
| 7. | Источник финансирования по лотам №№ 1 - 3 Форма, сроки и порядок оплаты работ по лотам №№ 1 - 3 | Лот №№ 1 - 3: Средства городского бюджета Коды бюджетной классификации по лотам №№ 1 - 3: КВСР 164 КФСР 05.01 КЦСР 350.02.00 КВР 500 КОСГУ 2.2.5 Доп.КР 00.00 Доп.ФК 1.0.00 Доп. ЭК 000.0 Оплата производится в валюте РФ (рублях), по безналичному расчету, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, при условии выделения соответствующих лимитов бюджетных обязательств. Муниципальный заказчик перечисляет подрядчику аванс в течение 10 дней в размере до 10 % от стоимости работ по контракту в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Муниципального заказчика. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком после оформления и подписания актов сдачи-приемки работ, (форм КС-2, КС-3), представленных на бумажном и электронном носителях в формате сметных программ, за фактически выполненные работы при условии предоставления Подрядчиком Муниципальному заказчику исполнительной документации в течение 10 дней при условии поступления средств в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Муниципального заказчика. При уменьшении в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и необеспеченности доведенного до муниципального заказчика лимита финансирования, Стороны должны согласовывать новые условия оплаты и при необходимости другие условия путем заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту. Стоимость выполненных работ, подлежащая оплате, определяется с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент (ПК) рассчитывается как отношение ценового предложения, представленного победителем аукциона к начальной (максимальной) цене контракта. Если подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения (без НДС), то в порядке расчетов предусмотреть: - норму накладных расходов – в процентном отношении от фонда оплаты труда по видам работ с применением понижающего коэффициента - 0,7; - норму плановых накоплений – в процентном отношении от фонда оплаты труда по видам работ с применением понижающего коэффициента - 0,9; Для подрядчика, использующего упрощенную систему налогообложения, НДС в акты о приемке выполненных работ не включается (за исключением компенсации НДС на материалы и арендованные механизмы). |
| 8. | «Шаг аукциона» по лотам №№ 1 - 3 | Устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона: Лот № 1 – 45 473,70 руб. или 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Лот № 2 – 51 073,10 руб. или 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Лот № 3 – 10 481,15 руб. или 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| 9. | Структура цены контракта (порядок ее формирования) по лотам №№ 1 - 3 | Цена контракта, предлагаемая участником аукциона, должна быть окончательной и включать все затраты, необходимые для выполнения работ, а также для уплаты всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов, с учетом непредвиденных затрат 2%. Цена, подлежащих выполнению работ по каждому лоту устанавливается на весь период действия контракта в рублях и не полежит изменению. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, и иных условий исполнения контракта. |
| 10. | Преимущества, предоставляемые учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов | Не предоставляются. |
| 11. | Участники размещения заказа по лотам №№ 1 - 3 | В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные предприниматели. |
| 12. | Привлечение субподрядчиков по лотам №№ 1 - 3 | Не предусмотрено |
| 13. | Обязательные требования к участникам размещения заказа по лотам №№ 1 - 3 | 1) Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства. 2) Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 3) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 4) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 14. | Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе по лотам №№ 1 - 3 | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. Заявка, подготовленная участником размещения заказа с отклонением от форм документов, являющихся обязательными в соответствии с настоящей документацией об аукционе и ФЗ-94, может быть признана Комиссией несоответствующей требованиям документации об аукционе. Заявка должна быть подготовлена по формам, установленным в разделе V «Формы документов для заполнения участниками размещения заказа с инструкциями по их заполнению» настоящей документации об аукционе, и в соответствии с требованиями, установленными в разделе V11 «Общие условия проведения открытого аукциона» настоящей документации об аукционе, и содержать следующее: 1) Заполненную Форму № 1 – «Опись документов». 2) Заполненную Форму № 2 – «Заявка на участие в аукционе», содержащую сведения о качестве работ. 3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона (по Форме № 3 – для юридического лица или по Форме № 4 – для индивидуального предпринимателя); - выписку или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную соответствующим федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в порядке, установленным Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» (дата выдачи выписки должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона), либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица. Таким документом может быть: копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель), а также (в случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо) доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа по Форме № 6, заверенная печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанная руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, в составе заявки на участие в аукционе должен содержаться также документ, подтверждающий полномочия такого лица); - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, является крупной сделкой. 4) Документ, декларирующий соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством (по Форме № 5). 5) Любые другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа, в том числе доверенность по Форме № 6-а (в случае, если участником размещения заказа является индивидуальный предприниматель). Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты в единый пакет и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аук- ционе должны содержать опись входящих в ее состав документов (по Форме № 1), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящем пункте Информационной карты открытого аукциона. Ответственность за несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, несет участник размещения заказа. |
| 15. | Размер обеспечения заявок по лотам №№ 1 -3, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | По лотам №№ 1- 3 обеспечение заявки не установлено. |
| 16. | Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе по лотам №№ 1 - 3 | Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе по лотам №№ 1 - 3 | Порядок отзыва заявок на участие в аукционе указан в разделе VII «Общие условия проведения открытого аукциона» настоящей документации об аукционе. Срок отзыва заявок – до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе («27» августа 2009 г., 10:00 ч. по калининградскому времени). |
| 18. | Место, время и дата проведения аукциона по лотам №№ 1 - 3 | Аукцион будет проводиться в 11 часов 00 минут (по калининградскому времени) «03» сентября 2009 г. по адресу: г. Калининград, Пл. Победы, 1, кабинет № 253. |
| 19. | Срок заключения контракта по лотам №№ 1 - 3 | Не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе). |
| 20. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, в том числе реквизиты счета заказчика по лотам №№ 1-3. | Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере: Лот № 1 – 90 947,40 рублей, (10% от начальной (максимальной) цены контракта); Лот № 2 – 102 146,20 рублей, (10% от начальной (максимальной) цены контракта). Лот № 3 – 20 962,29 рублей, (10% от начальной (максимальной) цены контракта). Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов определяется участником аукциона самостоятельно. Срок внесения денежных средств (предоставления подтверждающих обеспечение документов): в течение 10 (десяти) дней с момента размещения на официальном сайте протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона). В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на расчетный счет заказчика Реквизиты лицевого счета муниципального заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта: 236000, г. Калининград, пл. Победы, 1, Комитет экономики, финансов и контроля (МУ «Городское дорожное строительство и ремонт», л/с 5164276) ИНН/КПП 3905015619/390501001 р/с 40302810000111000075 «Калининградский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ к/с 30101810300000000845 БИК 042748845 ОКАТО 27401000000 Назначение платежа: Доп КД 5200 обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в г. Калининграде в 2009 году (ул. Нарвская, д. 92-94, ул. Нарвская, д. 88-90, ул. Сухумская, д.10, кв.5) с МУ «Городское дорожное строительство и ремонт». |

Раздел IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТАМ №№ 1 - 3:

В случае если в данном разделе, в том числе в сметах,  содержатся указания на товарные знаки, то такие товары могут быть заменены  на  эквивалент.

ЛОТ №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда по ул. Нарвской, д. 92-94 (ремонт кровли)в Калининграде в 2009 г.

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Разборка покрытий кровель черепицы | 100 м2 | 7.6 |
| 2. |  | Разборка обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 3.8 |
| 3. |  | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 0.5 |
| 4. |  | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 88.7 |
| 5. |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 88.7 |
| 6. |  | Установка стропил | м3 | 0.5 |
| 7. |  | Устройство кровель из волнистых листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 7.6 |
| 8. |  | Композитная полимерная черепица в комплекте | м2 | 904.4 |
| 9. |  | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 | 7.6 |
| 10. |  | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.204 |
| 11. |  | Окраска известковыми составами дымовых труб | 100 м2 | 0.84 |
| 12. |  | (Прим.) Установка снегозадержателей | 100 м | 0.8 |
| 13. |  | Монтаж трапов | т | 0.444 |
| 14. |  | Конструкции стальные трапов | т | 0.444 |
| 15. |  | Устройство слуховых окон | шт | 3 |
| 16. |  | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали вокруг дымовых труб и слух.окон | 100 м2 | 0.204 |
| 17. |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов | 100 м | 1.07 |
| 18. |  | Устройство желобов подвесных - б/у | 100 м | 1.07 |
| 19. |  | Демонтаж воронок водосточных | воронка | 8 |
| 20. |  | Установка воронок водосточных- б/у | воронка | 8 |
| 21. |  | Разборка деревянных чердачных лестниц | 100 м | 0.06 |
| 22. |  | Устройство лестниц чердачных без подшивки | м2 | 4.8 |

Работы должны быть выполнены в соответствии с локальной сметой, СНиПами и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение данного вида работ, в установленные  сроки.

Гарантийный срок: 5 (пять) лет со дня подписания  акта сдачи-приемки выполненных работ.

Указанные в настоящем техническом задании и в локальных сметах оборудование, машины и механизмы являются частью наименования примененной расценки и не является требованием к участникам размещения заказа о наличии мощностей, оборудования и ресурсов.

Локальная смета на выполнение  работ  по капитальному ремонту  по ул. Нарвской, д. 92-94 (ремонт кровли)в Калининграде в 2009 г. представлена  отдельным файлом в папке «Сметы» к настоящему аукциону на  сайте администрации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru,  сайте Правительства Калининградской области: www.gov39.ru.

Примечание: Объем и качество выполнения работ, указанные в заявке участника размещения заказа, должны соответствовать требованиям данного технического задания. Несоответствие указанных в заявке характеристик выполняемых работ  требованиям технического задания является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

ЛОТ № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда по ул. Нарвской, д. 88-90 (ремонт кровли) в Калининграде в 2009 г.

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Разборка покрытий кровель черепицы | 100 м2 | 7.6 |
| 2. |  | Разборка обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 7.6 |
| 3. |  | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 2.28 |
| 4. |  | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 90.2 |
| 5. |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 90.2 |
| 6. |  | Установка стропил | м3 | 3.3 |
| 7. |  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 7.6 |
| 8. |  | Композитная полимерная черепица в комплекте | м2 | 904.4 |
| 9. |  | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 | 7.6 |
| 10. |  | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.84 |
| 11. |  | Окраска известковыми составами дымовых труб | 100 м2 | 0.84 |
| 12. |  | (Прим.) Установка снегозадержателей | 100 м | 0.8 |
| 13. |  | Монтаж трапов | т | 0.444 |
| 14. |  | Конструкции стальные трапов | т | 0.444 |
| 15. |  | Устройство слуховых окон | шт | 3 |
| 16. |  | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.204 |
| 17. |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов | 100 м | 1.07 |
| 18. |  | Устройство желобов подвесных - б/у | 100 м | 1.07 |
| 19. |  | Демонтаж воронок водосточных | воронка | 8 |
| 20. |  | Установка воронок водосточных- б/у | воронка | 8 |
| 21. |  | Разборка деревянных чердачных лестниц | 100 м | 0.06 |
| 22. |  | Устройство лестниц чердачных без подшивки | м2 | 4.8 |

Работы должны быть выполнены в соответствии с локальной сметой, СНиПами и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение данного вида работ, в установленные  сроки.

Гарантийный срок: 5 (пять) лет со дня подписания  акта сдачи-приемки выполненных работ.

Указанные в настоящем техническом задании и в локальных сметах оборудование, машины и механизмы являются частью наименования примененной расценки и не является требованием к участникам размещения заказа о наличии мощностей, оборудования и ресурсов.

Локальная смета на выполнение  работ  по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда по ул. Нарвской, д. 88-90 (ремонт кровли) в Калининграде в 2009 г представлена  отдельным файлом  в папке «Сметы» к настоящему аукциону на  сайте администрации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru,  сайте Правительства Калининградской области: www.gov39.ru.

Примечание: Объем и качество выполнения работ, указанные в заявке участника размещения заказа, должны соответствовать требованиям данного технического задания. Несоответствие указанных в заявке характеристик выполняемых работ  требованиям технического задания является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

ЛОТ № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда по ул. Сухумской, д. 10, кв. 5 (ремонт квартиры) в Калининграде в 2009 г.

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТДЕЛОЧHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1. |  | Смена обоев обыкновенного качества | 100 м2 | 1.1185 |
| 2. |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.15 |
| 3. |  | Огрунтовка стен и откосов | 100 м2 | 1.1185 |
| 4. |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0605 |
| 5. |  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сапаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0.0605 |
| 6. |  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1.2584 |
| 7. |  | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.000138 |
| 8. |  | Оконный блок металлопластиковый | м2 | 6.05 |
| 9. |  | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 | 0.0605 |
| 10. |  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое откосов | 100 м2 | 0.021 |
| 11. |  | Очистка поверхности щетками | м2 | 33.4 |
| 12. |  | Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по камню и бетону потолков | 100 м2 | 0.334 |
| 13. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 | 0.334 |
| 14. |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0.334 |
| 15. |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.062 |
| 16. |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0767 |
| 17. |  | Блок дверной из металлопластика | м2 | 1.8 |
| 18. |  | Блок дверной | м2 | 5.87 |
| 19. |  | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.000374 |
| 20. |  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1.59536 |
| 21. |  | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм | 100 м2 | 0.0203 |
| 22. |  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое откосов | 100 м2 | 0.0406 |
| 23. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0.0406 |
| 24. |  | Монтаж печей | м3 | 1 |
| 25. |  | Конструкции печей | м3 | 1 |
| 26. |  | (Прим) Установка приборов в печах необлицованных вычистных и поддувальных дверок | 100 приборов | 0.02 |
| 27. |  | (Прим) Установка приборов в печах необлицованных топочных дверок | 100 приборов | 0.01 |
| 28. |  | (Прим) Установка приборов в печах необлицованных вьюшек | 100 приборов | 0.01 |
| 29. |  | (Прим) Установка приборов в печах необлицованных задвижек | 100 приборов | 0.01 |
| 30. |  | (Прим)Установка приборов в печах необлицованных духовых шкафов | 100 приборов | 0.01 |
| 31. |  | (Прим) Установка предтопочных листов прямоугольных | 100 листов | 0.01 |
| 32. |  | Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных | 100 отверстий | 0.01 |
| 33. |  | Устройство отверстий для печей и труб в полах с отделкой фриза | 100 отверстий | 0.01 |
|  | Раздел 2. ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ |  |  |  |
| 34. |  | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.13 |
| 35. |  | Демонтаж электропроводки, скрытая проводка | 100 м | 0.965 |
| 36. |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 3 |
| 37. |  | Автоматический выключатель CLS6 B6 | шт. | 1 |
| 38. |  | Автоматический выключатель 20А | шт. | 1 |
| 39. |  | УЗО +Автоматический выключатель CKN6-16/1N/B/0.03 | шт. | 1 |
| 40. |  | Труба винипластовая и короба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.045 |
| 41. |  | Труба ПВХ диаметром 13 мм | м | 4.59 |
| 42. |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.045 |
| 43. |  | Кабель YDY 3х2,5 | м | 4.59 |
| 44. |  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0.92 |
| 45. |  | Кабель YDY 3х1,5 | м | 30.09 |
| 46. |  | Кабель YDY 3х2,5 | м | 63.75 |
| 47. |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 48. |  | Выключатель одноклавишный | шт. | 4 |
| 49. |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | шт. | 2 |
| 50. |  | Блок пластиковый с зажимами | шт. | 2 |
| 51. |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.09 |
| 52. |  | Розетка штепсельная | шт. | 9 |
| 53. |  | Коробка установочная | шт. | 12 |
| 54. |  | Колодка клеммная | шт. | 5 |
| 55. |  | Коробка распаечная | шт. | 11 |

Работы должны быть выполнены в соответствии с локальной сметой, СНиПами и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение данного вида работ, в установленные  сроки.

Гарантийный срок: 5 (пять) лет со дня подписания  акта сдачи-приемки выполненных работ.

Указанные в настоящем техническом задании и в локальных сметах оборудование, машины и механизмы являются частью наименования примененной расценки и не является требованием к участникам размещения заказа о наличии мощностей, оборудования и ресурсов.

Локальная смета на выполнение  работ  по капитальному ремонту по ул. Сухумской, д. 10, кв. 5 (ремонт квартиры) в Калининграде в 2009 г. представлена  отдельным файлом  в папке «Сметы» к настоящему аукциону на  сайте администрации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru,  сайте Правительства Калининградской области: www.gov39.ru.

Примечание: Объем и качество выполнения работ, указанные в заявке участника размещения заказа, должны соответствовать требованиям данного технического задания. Несоответствие указанных в заявке характеристик выполняемых работ  требованиям технического задания является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

Раздел V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ

Форма № 1

«Опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения муниципальных  контрактов на выполнение работ по капитальному муниципального жилищного фонда  в г. Калининграде в  2009 году (ул. Нарвская, д. 92-94, ул. Нарвская, д. 88-90, ул. Сухумская, д.10, кв.5) по лотам №№___________ участником размещения заказа – юридическим лицом

(индивидуальным предпринимателем)_____________________________».

| №№ п\п | Наименование | №№ стра-ниц (коли-чество страниц) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма № 1 «Опись документов» |  |
| 2. | Форма № 2 «Заявка на участие в аукционе», содержащая сведения о качестве работ. В случае подачи заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, Форма № 2 «Заявка на участие в аукционе», содержащаяся в настоящем разделе, заполняется для каждого лота отдельно. Остальные документы, предоставление которых в составе заявки является обязательным, представляются в одном экземпляре. |  |
| 3. | Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе: |  |
| 3.1 | Форма № 3 – для юридического лица или Форма № 4 – для индивидуального предпринимателя, содержащие фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона. |  |
| 3.2 | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная соответствующим федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в порядке, установленным Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» (дата выдачи выписки должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона). или Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. |  |
| 3.3 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица. Таким документом может быть: копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель), а также (в случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо) доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа по Форме № 6, заверенная печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанная руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, в составе заявки на участие в аукционе должен содержаться также документ, подтверждающий полномочия такого лица). |  |
| 3.4 | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копия паспорта (для индивидуального предпринимателя). |  |
| 3.5 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, является крупной сделкой). |  |
| 4. | Документ, декларирующий соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством (по Форме № 5). |  |
| 5. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа, в том числе доверенность по Форме № 6-а (в случае, если участником размещения заказа является индивидуальный предприниматель). |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

___________________        ____________________

(Ф.И.О.)                           	     (подпись)

М.П.  (для  юридических лиц)

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты в единый пакет и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том

заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов (по Форме № 1), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей Форме № 1.

Ответственность за несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, несет участник размещения заказа.

Форма № 2

«Заявка на участие в аукционе»

по лотам №№ 1 - 3

(заполняется отдельно для каждого лота)

Дата, исх. номер

В комиссию по размещению муниципальных заказов города Калининграда

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального  контракта  на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда  по ул. ________________ (________)  в    г. Калининграде  в 2009 г.

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону нормативные правовые акты________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя юридического лица; Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе по предложенной начальной (максимальной) цене контракта и на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе (в т.ч. не позднее 60 календарных дней с момента подписания контракта с предоставлением гарантий качества выполненных работ: 5 (пять) лет со дня подписания  акта сдачи-приемки  выполненных работ) и по цене контракта, включающей все расходы, связанные с исполнением контракта,  в  т.ч.  все затраты, необходимые для выполнения работ, а также для уплаты всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов, с учетом непредвиденных затрат 2%.

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющие полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом аукциона, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с разделом IV «Техническое задание» документации об аукционе, в пределах предложенной нами на аукционе стоимости контракта.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в разделе IV «Техническое задание» документации об аукционе, влияющими на стоимость выполняемых работ.

# 5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право комиссии по размещению муниципальных заказов города Калининграда, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. Настоящим подтверждаем, что заключение контракта по итогам аукциона на условиях, указанных в нашей заявке, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения  исполнения контракта, не является для нас крупной сделкой.

либо

Настоящим подтверждаем, что заключение контракта по итогам аукциона на условиях, указанных в нашей заявке, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта,  является для нас крупной сделкой, решение о совершении которой принято и согласовано в установленном действующим законодательством порядке.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами контракта, в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта, содержащегося в разделе VI документации об аукционе «Проекты муниципальных контрактов», а сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

8. Мы ознакомлены с тем, что в случае, если документы и наши предложения, содержащиеся в нашей заявке, не соответствуют требованиям документации об аукционе, технического задания, проекта контракта, это является основанием для принятия решения об отказе в допуске нас к участию в аукционе.

9. Мы согласны с тем, что в случае отсутствия сведений в каких-либо графах или разделах предлагаемой к заполнению настоящей форме, это будет расценено Комиссией, как несоответствие требованиям  документации об аукционе.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, комиссии по размещению муниципальных заказов города Калининграда и нами уполномочен ____________________ (ФИО) (телефон уполномоченного лица).

11. В случае признания нас победителем аукциона в период с даты получения протокола аукциона и проекта контракта и до подписания контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении контракта на условиях наших предложений.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

___________________        ____________________

(Ф.И.О.)                           	     (подпись)

М.П. (для юридических лиц)

Форма № 3

«Анкета участника размещения заказа - юридического лица»

| № п/п | Наименование | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма. |  |
| 2. | Фирменное наименование. |  |
| 3. | Адрес фактического местоположения. |  |
| 4. | Почтовый адрес. |  |
| 5. | Номер контактного телефона. |  |
| 6. | Банковские реквизиты: - наименование обслуживающего банка; - расчетный счет; - корреспондентский счет; - БИК; - ОКПО; - ОКОНХ. |  |
| 7. | Регистрационные данные: - дата регистрации; - место регистрации; - орган регистрации. |  |
| 8. | Размер уставного капитала. |  |
| 9. | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика. |  |
| 10. | ИНН. |  |
| 11. | КПП. |  |
| 12. | ОГРН. |  |
| 13. | ОКПО. |  |
| 14. | Является ли сделка крупной (да, нет) В случае, если сделка является крупной: орган управления участника размещения заказа, уполномоченный на одобрение крупной сделки, и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |

Примечание: пункты 6 - 13 обязательными для заполнения не являются.

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний завершенный отчетный период» с отметкой налогового органа и заверенные печатью организации;

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам за прошедший календарный год, выданная налоговым органом.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

___________________        ____________________

(Ф.И.О.)                           	     (подпись)

М.П.

Форма № 4

«Анкета участника размещения заказа - индивидуального предпринимателя»

| № п/п | Наименование | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество. |  |
| 2. | Паспортные данные. |  |
| 3. | Место жительства. |  |
| 4. | Номер контактного телефона. |  |
| 5. | Банковские реквизиты: - наименование обслуживающего банка; - расчетный счет; - корреспондентский счет; - БИК; - ОКПО; - ОКОНХ. |  |
| 6. | Регистрационные данные: - дата регистрации; - место регистрации; - орган регистрации. |  |
| 7. | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика. |  |
| 8. | ИНН. |  |
| 9. | КПП. |  |
| 10. | ОГРН. |  |
| 11. | ОКПО. |  |

Примечание: пункты 5 - 11 обязательными для заполнения не являются.

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам за прошедший календарный год, выданная налоговым органом.

- копия налоговой декларации за последний отчетный период и уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для индивидуальных предпринимателей) с отметкой налоговой инспекции и /или заверенный подписью индивидуального предпринимателя.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

___________________        ____________________

(Ф.И.О.)                           	     (подпись)

# Форма № 5 - Требования к участникам размещения заказа.

Настоящим подтверждаю, что в отношении ________________________

______________________________(указывается наименование участника размещения заказа):

1) не проводится ликвидация (для юридического лица);

2) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);

3) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

___________________        ____________________

(Ф.И.О.)                           	     (подпись)

М.П. (для юридических лиц)

Форма № 6 «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа – юридического лица»

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

Место составления (например, г. Калининград) __________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

__________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан «____» _________ ______ г. ______

__________________________________________________________________

(указать кем выдан паспорт)

представлять интересы ______________________________________________,

(наименование организации)

в том числе подписывать все необходимые документы и участвовать (присутствовать)* на открытых аукционах, проводимых Управлением муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград».

Подпись_____________________ ________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                      (Подпись удостоверяемого)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Руководитель организации  _________________ ( ___________________ )											 (Ф.И.О.)

М.П.

*В доверенности могут быть указаны не все из перечисленных действий.

Форма № 6-а  «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника размещения заказа – индивидуального предпринимателя»

(доверенность подлежит заверению в нотариальном порядке)*

Дата выдачи

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

Место составления (например, г. Калининград) __________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Физическое лицо (индивидуальный предприниматель) – участник размещения заказа: _________________________________________________

(ф. и. о. физического лица)

доверяет __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______ №_________ выдан «____» _________ ______ г. ______

__________________________________________________________________

(указать кем выдан паспорт)

представлять интересы ______________________________________________,

(ф. и. о. физического лица (индивидуального предпринимателя) – участника размещения заказа)

а именно участвовать (присутствовать)** на открытых аукционах, проводимых Управлением муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград».

Подпись_____________________ ________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                      (Подпись удостоверяемого)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Физическое лицо (индивидуальный предприниматель) – участник размещения заказа _________________ ( ___________________ )											 (Ф.И.О.)

* В соответствии с частью 3 статьи 8 ФЗ-94 доверенность физического лица должна быть заверена в нотариальном порядке.

**В доверенности могут быть указаны не все из перечисленных действий.

# Форма № 8 – «Заявление о предоставлении документации об аукционе»

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

от ____________________________________________________________

(указывается наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица - заявителя)

Почтовый адрес: ________________________________________________.

Контактный телефон/факс: ______________________________.

Контактное лицо: _______________________________________________.

Прошу предоставить документацию об аукционе к открытому аукциону на право заключения муниципального контракта на __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(предмет аукциона)

__________________________________________________________________.

Форма предоставления документации об аукционе – в письменной форме при личной явке.

«_____»_______________200__г.

__________________	_______________		____________________

(должность )                           (подпись)	           (ФИО лица, имеющего право действовать без дове-

ренности от имени заявителя, или лица, уполномочен-

ного  указанным   заявителем по установленной форме)

МП (для юридических лиц)

# Форма № 9

# «Запрос о предоставлении разъяснений положений документации об аукционе»

ЗАПРОС

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

от ____________________________________________________________

(указывается наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица - заявителя)

Почтовый адрес: ________________________________________________.

Контактный телефон/факс: ______________________________.

Контактное лицо: _______________________________________________.

Прошу предоставить разъяснения положений документации об аукционе к открытому аукциону на право заключения муниципального контракта на __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(предмет аукциона)

__________________________________________________________________.

Форма предоставления разъяснений положений документации об аукционе – в письменной форме.

Вопрос 1. суть вопроса

Вопрос 2. суть вопроса

и т.д.

«_____»______________200___г.

__________________	_______________		________________

(должность )                                                                         (подпись)		             (ФИО лица, имеющего право действовать без доверенности от

имени заявителя, или лица, уполномоченного указанным

заявителем по установленной форме)

МП  (для юридических лиц)

Примечание:

Управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» не предоставляет разъяснения положений документации об аукционе в случае, если запрос подан о предоставлении разъяснений положений документации об аукционе, содержащихся в проекте муниципального контракта, техническом задании. Данный запрос заявитель направляет в адрес муниципального заказчика, указанного в извещении о проведении аукциона, а также в документации об аукционе.

# Раздел VI. Проекты  муниципальных контрактов

по лотам  №№ 1-3

## Муниципальный  контракт №____

на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

по  ул. _______________(____________)    в г. Калининграде в 2009 г.

г. Калининград 					          		          «___»___________2009 года

Муниципальное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт», именуемое в дальнейшем «Муниципальный  заказчик», в лице директора Красного Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии в соответствии с протоколом  открытого аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом  аукционе) №_____ от «____»_______года,  заключили настоящий муниципальный  контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Муниципального заказчика выполнить работы (далее Работы) по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда по ул. ______________________(___________)  в Калининграде в 2009 г., (далее объект), а  Муниципальный заказчик принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы  в соответствии  с требованиями Контракта и  сметной документации.

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему контракту в соответствии с Техническим заданием  (Приложение 1), определяющим объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования, а также с условиями настоящего Контракта.

2. Срок действия Контракта и выполнения Работ

2.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

2.2   Начало выполнения Работ по Контракту: со дня подписания Контракта.

2.3. Срок выполнения Работ по Контракту:  60 календарных дней с момента подписания Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта установлена на основании результатов открытого аукциона и составляет __________________ (____________) рублей,  включая НДС*.

Стоимость выполненных работ в текущих ценах, подлежащая к оплате, определяется с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент (ПК) рассчитывается как отношение ценового предложения, представленного победителем аукциона к начальной (максимальной) цене контракта.

3.2. Цена контракта является окончательной и включает стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ, а также для уплаты всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов, с учетом непредвиденных затрат 2%.

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

Оплата производится в валюте РФ (рублях) по безналичному расчету.

Финансирование работ осуществляется в следующем порядке:

-   Муниципальный заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 дней в размере  до 10% от общей стоимости работ по настоящему контракту в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Муниципального заказчика;

- в дальнейшем оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком после оформления и подписания актов сдачи-приемки работ, оформления и подписания справки (форм КС-2, КС-3), представленных на бумажном и электронном носителях в формате сметных программ, за фактически выполненные объемы работ при условии предоставления Подрядчиком Муниципальному заказчику исполнительной документации в течение 10 дней по мере поступления бюджетных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Муниципального заказчика.

*Если участник (победитель) аукциона работает по упрощенной системе налогообложения (без НДС), то в порядке расчетов предусмотреть: норму накладных расходов в процентном отношении от фонда оплаты труда по видам  работ, с понижающим коэффициентом 0,7; норму плановых накоплений – в процентном отношении от фонда оплаты труда по видам работ, с понижающим коэффициентом 0,9.

Для подрядчика, использующего упрощенную систему налогообложения, НДС в акты о приемке выполненных работ не включается (за исключением компенсации НДС на материалы и арендованные механизмы).

Муниципальный заказчик вправе при окончательном расчете взыскать пени, предусмотренные настоящим Контрактом, рассчитанные в соответствии с настоящим Контрактом. Основанием для вычета является итоговый акт сверки взаиморасчетов с указанием суммы вычета, подписанный Сторонами настоящего Контракта.

3.3. Источники  финансирования Работ по настоящему Контракту:

- Средства бюджета городского округа;

3.4. Финансирование настоящего Контракта и принятие, подлежащих исполнению в рамках настоящего Контракта денежных обязательств, осуществляется в пределах доведённых до Муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств.

При уменьшении в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и необеспеченности доведенного до Муниципального заказчика лимита финансирования по настоящему Контракту, Стороны должны согласовывать новые условия оплаты и при необходимости другие условия настоящего Контракта путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

3.5. В случае выявления при сдаче Объекта в эксплуатацию незначительных недоделок, скрытых дефектов, согласно перечню замечаний, Муниципальный заказчик   вправе перенести срок  окончательных расчетов на момент до полного устранения недоделок.

3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта и приложений к нему, оформляются актом между Подрядчиком и Муниципальным заказчиком и не подлежат оплате Муниципальным заказчиком до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Муниципальный заказчик обязан:

4.1.1. Передать объект Подрядчику по акту приема-передачи, для выполнения работ по настоящему контракту, освобождённый от имущества жильцов.

4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и осуществить приемку их результатов с оформлением акта сдачи – приемки выполненных работ.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Муниципального заказчика по акту приема-передачи, оформленному в установленном порядке, объект для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией и техническим заданием (приложение 1), строительными нормами и правилами  в объёме и сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2.3. Предъявить Муниципальному заказчику: выполненные работы по актам (формы КС-2, КС-3) на бумажных и электронных носителях.

В случае выявления Муниципальным заказчиком ошибок в формах КС-2 Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней со дня возврата Муниципальным заказчиком документации на исправление предъявить Муниципальному заказчику исправленную документацию.

4.2.4. Использовать при производстве работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

.4.2.5. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

4.2.6. Обеспечить ежедневную уборку и вывоз строительного мусора.

4.2.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иного используемого для выполнения работ по настоящему Контракту имущества, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, бремя его содержания в соответствии с условиями Контракта.

4.2.8. Немедленно письменно предупредить Муниципального заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

При наличии обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют завершению работ в срок, установленный п.2.3. настоящего Контракта, срок завершения работ по Контракту продлевается на период действия таких обстоятельств, о чем сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Контракту. Порядок оформления дополнительного соглашения предусмотрен в п. 7.1 и 11.2 настоящего Контракта.

4.2.9. Исполнить полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы либо направляются Подрядчику в письменном виде, а также в срок, установленный предписанием Муниципального заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.10. Обеспечить представителям Муниципального заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ.

4.2.11. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Муниципального заказчика) немедленно уведомить Муниципального заказчика в письменной форме, а также заблаговременно уведомить Муниципального заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.2.12. Сдать результат выполненных работ по актам, указанным в п. 4.2.3. и п. 5.9. настоящего Контракта.

4.2.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные законом, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.

4.3. Муниципальный заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.3.2. Требовать от Подрядчика предоставление накладных, счетов-фактур и прочих документов, подтверждающих стоимость оборудования, материалов, изделий.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, при письменном согласовании с Муниципальным заказчиком.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием, сметной документацией (приложение №1), и требованиям действующих ГОСТ и СНиП.

5.2. Муниципальный заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые совместно (каждый в пределах своих обязанностей) решают вопросы, связанные с оформлением актов на выполнение работ, осуществлением технического надзора и контроля выполнения работ, а также проверкой соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта, сметной документации и техническому заданию.

Представители Муниципального заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время и в течение всего периода проведения ремонтных работ.

5.3. Промежуточной сдаче-приемке подлежат все работы, являющиеся предметом Контракта, а также скрытые их части, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

5.4. Подрядчик за пять суток письменно информирует Муниципального заказчика об освидетельствовании скрытых работ. В случае неявки Муниципального заказчика акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Если Муниципальный заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.5. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки.

5.6. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, все факторы и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон, и который постоянно находится на ремонтируемом объекте, и представляет Муниципальному заказчику по первому требованию. Журнал производства работ должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Муниципального заказчика.

5.7. При завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик письменно извещает Муниципального заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и передает два экземпляра исполнительной документации (акты выполненных работ, акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта на материалы, изделия, журнал производства работ) с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.8. Муниципальный заказчик, получивший письменное уведомление Подрядчика, в срок не более 5 (пяти) дней приступает к приемке результата выполненных работ, осуществляет мероприятия, связанные с приемкой работ.

5.9. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Муниципальным заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, с соблюдением требований, установленных законодательством.

5.10. При обнаружении Муниципальным заказчиком недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов, недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Муниципальным заказчиком акт (перечень недоделок, дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика.

5.11. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность результата работ.

5.12. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

5.13. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков.

5.14. В случае ненадлежащего выполнения работ, Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Муниципальный заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иного используемого для выполнения работ по настоящему Контракту имущества несет Подрядчик.

5.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя содержания результата работ переходят от Подрядчика к Муниципальному заказчику с момента осуществления надлежащей передачи объекта, а в случае обнаружения недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно акту, составленному сторонами или Муниципальным заказчиком.

5.17. Датой сдачи результата работ в эксплуатацию считается дата подписания акта сдачи – приемки  выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации и техническом задании (приложение 1), строительных норм и правил.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий настоящего Контракта Заказчик прекращает финансирование Контракта и требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части.

6.4. Работы, выполненные в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям Контракта, не принимаются, о чем Муниципальным заказчиком делается запись в журнале производства работ и выдается письменное предписание об устранении недостатков.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в предписании об устранении недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, то Муниципальный заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки за свой счет, и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

6.6. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

6.7. В случае  невыполнения  в установленный  срок условий Контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,5 % от общей стоимости работ по настоящему контракту, но не менее 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ. При  невыполнении  обязательств,   кроме  неустойки, Подрядчик также  возмещает  понесенные  Муниципальным  заказчиком  убытки.

6.8. В случае нарушения установленных Муниципальным Заказчиком сроков устранения  обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает  Муниципальному Заказчику пеню за каждый день просрочки в размере 0,5 %  от стоимости настоящего контракта, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

6.9. При невыполнении обязательств, кроме пени и неустойки Подрядчик также возмещает понесенные Муниципальным заказчиком убытки.

6.10. В случае невыполнения Муниципальным заказчиком п.4.1.1 настоящего Контракта Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время просрочки Муниципального заказчика. При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта.

6.11. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) исчисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту.

6.13. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего Контракта, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, иное стихийное бедствие, война, военные действия, блокада, эмбарго, существенное изменение законодательства, определяющие условия настоящего Контракта, либо иные объективные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. По согласованию сторон срок исполнения обязательств в таком случае, может быть продлен соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть удостоверены компетентными органами.

7.2. Если вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик не сможет исполнить настоящий Контракт, то он составляет акт на выполнение работ к моменту  их остановки с указанием фактически понесенных затрат.

7.3. Муниципальный заказчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по оплате по настоящему Контракту в случае не поступления финансовых средств на счет Муниципального заказчика по независящим от него причинам.

8. Гарантии

Подрядчик гарантирует:

8.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

8.2. Качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями.

8.3. Своевременное устранение неполадок и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, выявленных при приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика либо иного лица, к которому перейдут права на Объект (часть Объекта).

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания акта, в акте делается отметка об этом, и подписанный Муниципальным заказчиком акт (перечень недоделок, дефектов) подтверждается третьей стороной либо экспертом по выбору Муниципального заказчика и направляется подрядной организации.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.5. Функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в пределах гарантийного срока.

8.6. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается: 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта о приемке готового объекта (работ).

8.7. При возникновении между Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе Стороны поровну.

9. Расторжение Контракта

9.1. Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и в установленном законодательством РФ порядке расторгнуть Контракт в следующих случаях:

- задержки начала работ более чем на 10 дней по вине Подрядчика;

- нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, ведущих к снижению качества работ;

- консервации Объекта;

- применения к Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. При расторжении Контракта Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанном обеими сторонами.

9.3. Односторонний отказ Подрядчика от исполнения настоящего Контракта не допускается.

10. Срок действия Контракта и его прекращение

10.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями сторон (с приложением печатей) и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

10.2.Настоящий Контракт, может быть расторгнут в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Контрактом.

10.3. Отношения по Контракту прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его продления.

11. Прочие условия

11.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Калининградском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11.2. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен только по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами в виде дополнительного соглашения.

11.3. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, в противном случае негативные последствия возлагаются на участника Контракта, не известившего об этих изменениях.

11.4. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам сведения, ставшие ей известными в ходе исполнения настоящего Контракта и полученные во исполнение настоящего Контракта.

11.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Обеспечение исполнения контракта.

12.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет  _____________ рублей.

12.2. Обеспечение исполнения контракта  предоставлено в виде (безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Муниципальному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)).

Приложение:

Приложение 1:  Техническое задание (ведомость объемов работ, локальная смета).

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Муниципальный заказчик	                                                           Подрядчик

Муниципальное учреждение

«Городское дорожное строительство и ремонт»

236040,  г. Калининград, пл. Победы,1

тел. 92-32-21

ИНН/КПП 3904605894\390401001

УФК по Калининградской области

(КЭФиК, л.с. 02353000020, МУ «ГДСР»,

л/с 2164276)

р/сч 40204810700000000002 в ГРЦК ГУ

Банка России по Калининградской области

БИК 042748001

Директор МУ «ГДСР»

__________________ Красный С.В.

«___» _________2009 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наименование контракта, пункты 1.1., 12.1. настоящего контракта по каждому лоту  заполняются в соответствии с п.3  «Форма торгов и предметы муниципальных контрактов по лотам №№ 1 - 3»  и п. 20 «Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, в том числе реквизиты счета заказчика по лотам №№ 1-3» раздела III «Информационная карта открытого аукциона» настоящей документации об аукционе.

Приложение 1

к муниципальному контракту

от «___» _______ 200 __ г.

(по лоту  №№  1 - 3)

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда по ул. ________________ (______________) в г. Калининграде в 2009 г. (ведомость объемов работ и  локальная смета)

(см. текст в  разделе IV «Техническое задание» документации об аукционе)

Примечание: Стоимость выполненных работ, подлежащая оплате, определяется с применением понижающего коэффициента, который рассчитывается как отношение ценового предложения, представленного победителем аукциона  к начальной (максимальной) цене контракта.

Муниципальный заказчик:                                  Подрядчик:

М.П.                                                                       М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наименование технического задания по каждому лоту, заполняется в соответствии с п.3 «Форма торгов и предметы муниципальных контрактов по лотам №№ 1 – 3»  раздела III «Информационная карта открытого аукциона» настоящей документации об аукционе.

# Раздел VII. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Подраздел «Общие положения»

# 1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-94), а также иными нормативными правовыми актами.

2. Требования к участникам размещения заказа

К участникам размещения заказа предъявляются следующие требования:

- соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» вправе также установить следующее требование к участникам размещения заказа:

- выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион (при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более).

- Привлечение субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) к исполнению контракта

Возможность участника размещения заказа привлекать субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) к исполнению контракта, объем привлечения субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) к исполнению контракта, необходимость наличия действующей лицензии у субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) указаны в Информационной карте аукциона и разделе VI «Проект муниципального контракта».

4. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением контракта.

5. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, порядок, форма оплаты, реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, указаны в Информационной карте аукциона.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, осуществляется по реквизитам, указанным в платежном поручении или квитанции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и настоящей  документацией об аукционе. В случае, если денежные средства внесены в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, а организация или индивидуальный предприниматель не подали заявку на участие в аукционе и не стали участниками размещения заказа, указанные денежные средства возвращаются на основании письменного заявления внесшего их лица с приложением копии документа, подтверждающего их внесение.

6. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, при участии в размещении заказа могут быть предоставлены преимущества. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.

7. Участие субъектов малого предпринимательства в размещении заказа

Заказчик размещает заказы у субъектов малого предпринимательства в размере от 10 до 20 процентов общего годового объема поставок товаров по перечню, установленному Правительством Российской Федерации.

8.  Отстранение от участия в аукционе.

Заказчик, управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля, комиссия по размещению муниципальных заказов города Калининграда вправе отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления факта наличия у участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел «ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ»

1. Содержание документации об аукционе

Помимо документов, указанных в соответствующих разделах настоящей документации об аукционе, документация об аукционе включает также изменения, вносимые в документацию об аукционе в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Документация об аукционе представляется на бумажном носителе на основании заявления по Форме № 8, содержащейся в разделе V «Формы документов для заполнения участниками размещения заказа с инструкциями по их заполнению». В случае разночтений, преимущество имеет текст документации об аукционе на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Комиссия по размещению муниципальных заказов города Калининграда будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, и не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа неофициально.

В случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку печатных изданий документация об аукционе может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова «или эквивалент» не используются.

2. Разъяснение положений документации об аукционе

Заказчик и (или) Управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» вправе давать разъяснения положений документации об аукционе. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме в Управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» запрос (по Форме № 9, содержащейся в разделе V «Формы документов для заполнения участниками размещения заказа с инструкциями по их заполнению») о разъяснении положений, указанных в разделах III «Информационная карта открытого аукциона», V «Формы документов для заполнения участниками размещения заказа с инструкциями по их заполнению», VII «Общие условия проведения открытого аукциона» документации об аукционе, либо заказчику – о разъяснении положений, содержащихся в разделах IV «Техническое задание» и VI «Проект муниципального контракта». Такой запрос должен быть подписан уполномоченным представителем участника размещения заказа и заверен печатью (для участника размещения заказа - юридического лица). В течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса заказчик и (или) Управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» обязаны направить в письменной форме по адресу, указанному в запросе, разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику и (или) в Управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» на бумажном носителе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3. Внесение изменений в извещение и документацию об аукционе

Управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» по собственной инициативе или в соответствии с запросом заказчика либо участника размещения заказа вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе в порядке и сроки, установленные ФЗ-94. При этом изменение предмета аукциона не допускается.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенные на официальном сайте и опубликованные в официальном печатном издании.

Управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

4. Отказ от проведения аукциона

Управление муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград», официально опубликовавшее в официальном печатном издании и разместившее на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона в порядке и сроки, установленные ФЗ-94.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Управлением муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» вскрываются конверты с заявками на участие в аукционе (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

Подраздел «ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ»

1. Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме с обязательным указанием наименования открытого аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка.

Заявка должна быть подготовлена в соответствии с установленными в разделе V настоящей документации об аукционе «Формы документов для заполнения участниками размещения заказа с инструкциями по их заполнению» образцами форм для заполнения участниками размещения заказа, среди которых есть формы, предоставление которых в составе заявки является обязательным или необязательным (дополнительным), с приложением документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе. Обязательными документами в соответствии с ФЗ-94 являются:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата выдачи выписки должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона) или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам. Указанные документы не предоставляются в составе заявки в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 ФЗ-94, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнение контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 ФЗ-94, в случае, если такое требование установлено Правительством Российской Федерации.

4) В случае, если заказ размещается у субъектов малого предпринимательства - копии учредительных документов (Устав, учредительный договор, положение).

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна быть подготовлена по форме, установленной в разделе V «Формы документов для заполнения участниками размещения заказа» документации об аукционе.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации, включая основные технические требования к товарам, к качеству работ, услуг, которые предполагается поставить, выполнить, оказать.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

При рассмотрении заявок участник размещения заказа не допускается Комиссией по размещению муниципальных заказов города Калининграда к участию в аукционе по основаниям, установленным ФЗ-94.

При размещении заказа у субъектов малого предпринимательства, заявка, поданная участником, не являющимся субъектом малого предпринимательства, подлежит отклонению.

3.  Требования к предложениям о цене контракта

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа на аукционе, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте аукциона.

Участник размещения заказа производит расчет цены контракта в соответствии с требованиями раздела IV «Техническое задание» настоящей документации об аукционе.

В случае если контракт заключается с физическим лицом в документации об аукционе предусматривается право заказчика уменьшить цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой, или указывается, что такое право заказчиком не используется.

4. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Описание поставляемого товара, поставка которого является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств) и качественных характеристик, качества работ, услуг, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в разделе IV «Техническое задание» настоящей  документации об аукционе.

В случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарный знак, участник размещения заказа вправе предложить к поставке товар – эквивалент указанному в документации об аукционе товарному знаку, за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

5.  Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 ФЗ-94.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте аукциона. Ответственность за несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, несет участник размещения заказа.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам и по формам согласно настоящей документации об аукционе. В случае отсутствия сведений в каких-либо графах предлагаемых к заполнению форм, это расценивается Комиссией по размещению муниципальных заказов города Калининграда, как несоответствие требованиям документации об аукционе.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа и хранятся Управлением муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» не менее чем три года.

Подраздел «ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ»

1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона (с учетом всех изменений документации об аукционе, являющихся неотъемлемой частью документации об аукционе).

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие в день начала рассмотрения конвертов с заявками на участие в аукционе после начала рассмотрения таких конвертов Комиссией по размещению муниципальных заказов города Калининграда, по адресу, по которому подаются заявки на участие в аукционе, признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по времени позднее, чем указано в извещении о проведении аукциона, и признана опоздавшей.

Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в настоящем пункте, регистрируется уполномоченными лицами Управления муниципального заказа  комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград».

Каждая заявка на участие в аукционе маркируется путем нанесения регистрационного номера.

Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе, в порядке поступления заявок. Запись регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку представителю Управления муниципального заказа  комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград».

Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, по его требованию представителем Управления муниципального заказа  комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе. В случае направления заявки на участие в аукционе по почте, соответствующая расписка не представляется. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, получившего заявку, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменном виде с обязательным указанием наименования открытого аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка: «Заявка на участие в открытом аукционе ____________ (наименование аукциона)_____ (номер лота в случае необходимости)».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае подачи заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, Форма № 2 «Заявка на участие в аукционе», содержащаяся в разделе V настоящей документации об аукционе, заполняется для каждого лота отдельно. Остальные документы, предоставление которых в составе заявки является обязательным, представляются в одном экземпляре.

2. Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, номер лота (в случае необходимости), регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе, фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (для юридических лиц) и собственноручно подписано индивидуальным предпринимателем, - участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукциона.

После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе представитель Управления муниципального заказа  комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» сравнивает регистрационный номер заявки на участие в аукционе, указанный на заявке, с регистрационным номером, указанным в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в аукционе, и в случае, если они совпадают, рассматривает заявку на участие в аукционе, которая отозвана, для идентификации отзываемой заявки на участие в аукционе. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе фиксируются в соответствующем акте.

В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе требованиям, указанным выше, и соответствия регистрационного номера, содержащегося в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе, регистрационному номеру, содержащемуся на заявке на участие в аукционе, заявка на участие в аукционе считается отозванной в надлежащем порядке. Управлением муниципального заказа комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» не несет ответственности за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе Управлением муниципального заказа  комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград», заявки на участие в аукционе не рассматриваются  и в тот же день такие заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о рассмотрении заявок на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются Управлением муниципального заказа  комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград», в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

Подраздел «ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ»

1. Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе

Комиссия по размещению муниципальных заказов города Калининграда рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и на соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 ФЗ-94.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона и не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией по размещению муниципальных заказов города Калининграда принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным ФЗ-94 и настоящей документацией об аукционе. Комиссией по размещению муниципальных заказов города Калининграда оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

Подраздел «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА»

1. Процедура проведения аукциона

В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Участники аукциона могут принимать непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

Уполномоченные представители участников размещения заказа, признанных участниками аукциона, предоставляют при проведении аукциона документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие на аукционе, должны предоставить доверенность (либо ее нотариально заверенную копию), выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме № 6, содержащейся в разделе V «Формы документов для заполнения участниками размещения заказа с инструкциями по их заполнениию» настоящей документации об аукционе.

Один уполномоченный представитель не может представлять интересы нескольких участников аукциона.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона. Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

В случае, если в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в размещении заказа, Комиссия по размещению муниципальных заказов города Калининграда должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в аукционе указанных участников аукциона.

Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов Комиссии по размещению муниципальных заказов города Калининграда, участников аукциона и их представителей.

Аукционист выбирается из числа членов Комиссии по размещению муниципальных заказов города Калининграда путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 ФЗ-94, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) Комиссия по размещению муниципальных заказов города Калининграда непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, Комиссия по размещению муниципальных заказов города Калининграда перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номер лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), (либо общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги) «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта.

В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт.

В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 ФЗ-94 победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 ФЗ-94, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

Участника аукциона, поднявшего карточку первым, определяет аукционист.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с частью 5 статьи 37 ФЗ-94 до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

Комиссия по размещению муниципальных заказов города Калининграда ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона.

Комиссия по размещению муниципальных заказов города Калининграда в течение дня, следующего после дня подписания протокола аукциона, размещает указанный протокол на официальном сайте и в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола опубликовывает его в официальном печатном издании.

2. Условия допуска товаров,

происходящих из иностранных государств

При размещении заказов на поставки следующих товаров: продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте (0100000)*, пищевые продукты и напитки (1500000), текстильные изделия (1700000), одежда, мех и изделия из меха (1800000), кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь (1900000), продукция органического и неорганического синтеза (2400000), резиновые и пластмассовые изделия (2500000), неметаллические минеральные продукты прочие (2600000), продукция металлургической промышленности (2700000), продукция металлообработки, кроме машин и оборудования (2800000), машины и оборудование, не включенные в другие группировки (2900000), электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в другие группы (3100000), аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и киноаппаратура; часы (3300000), автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование (3400000), транспортные средства прочие, кроме автомобилей (3500000) участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

Следующие товары, происходящие из Республики Беларусь, допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим пунктом для товаров российского происхождения:

яйца куриные в скорлупе (0122210), яйца уток в скорлупе (0122220), яйца гусей в скорлупе (0122230), яйца индеек в скорлупе (0122240), яйца цесарок в скорлупе (0122250), яйца перепелок в скорлупе (0122260), мясо и мясные продукты (1511000), рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные (1512000), сахар-песок и сахар рафинированный (1542020), волокно льняное, включая луб (1711250), полиэтилен (2413111), полипропилен (2413113), прокат черных металлов (2712000), трубы стальные (2715000), лифты и комплекты оборудования для модернизации лифтов (2915260), тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 2 до 3 (2918100), тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 и тяговых классов свыше 1,4 до 2 (2918140), тракторы специальные тяговых классов до 0,9 (2918150), тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 2 до 3 (2918200), тракторы промышленные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 (2918240), тракторы промышленные тяговых классов свыше 1,4 до 2 (2918250), тракторы промышленные тяговых классов свыше 2 до 3 (2918260), комбайны зерноуборочные (2921327), комбайны свеклоуборочные (2921417), комбайны кормоуборочные (2921677), станки металлообрабатывающие, металлорежущие (2922010), станки и машины металлообрабатывающие кузнечно-прессовые (2922020), станки металлообрабатывающие, не включенные в другие группировки (2922030), холодильники и морозильники бытовые (2930100), трансформаторы электрические, преобразователи статические и индукторы (3115000), автомобили грузовые общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) (3410190), автомобили грузовые прочие (3410200), автомобили-тягачи седельные (3410210), автомобили-самосвалы (3410220), автобусы средние длиной свыше 8 до 9,5 м включительно (3410270), автобусы большие длиной свыше 10,5 до 12 м включительно (3410280), автобусы особо большие (автобусные поезда) длиной свыше 6,5 до 24 м включительно (3410290), автобусы прочие (3410300).

При размещении заказов на поставки товаров путем проведения аукциона (за исключением открытого аукциона в электронной форме) участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

При размещении заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд путем проведения аукциона, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке вышеуказанных товаров, происходящих из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта.

Вышеуказанный порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения не применяется в случаях, если:

а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана выше;

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным ФЗ-94, размещает заказ у единственного поставщика;

в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

В целях реализации указанного порядка участник размещения заказа в заявке на участие в аукционе указывает страну происхождения поставляемого товара.

В случае, если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается комиссией к участию в аукционе.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник размещения заказа.

В муниципальном контракте рекомендуется указывать страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

Подраздел «ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА»

1. Срок заключения контракта

В Информационной карте аукциона устанавливается общий срок заключения контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, проект контракта передается такому участнику в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заказ признается размещенным со дня заключения  контракта.

2. Права и обязанности победителя аукциона

Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа, с которым заключается контракт, заявке на участие в аукционе и в документации об аукционе.

В случае, если в Информационной карте аукциона указано требование о предоставлении участником аукциона обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов определяется участником аукциона самостоятельно.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения контракта не требуется.

3. Права и обязанности заказчика

После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе;

- проведения ликвидации участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение контракта для участника размещения заказа, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся, и по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, конверт с указанной заявкой рассматривается в порядке, установленном ФЗ-94. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе, заказчик в порядке и сроки, установленные ФЗ-94, обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом контракт заключается с участником размещения заказа на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и  документацией об аукционе, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе признан участником аукциона, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому участнику размещения заказа проект контракта. При этом контракт заключатся с учетом положений 94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с частью 7 статьи 37 ФЗ-94 или частью 2 статьи 38 ФЗ-94, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта также в случае, если аукцион проводился в соответствии с частью 6.1 статьи 37 ФЗ-94 и победитель аукциона или указанный участник не оплатил в установленный срок цену права на заключение контракта.

* Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93