«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:         4 084 руб.        	

________________ /______________________ / 	
		
«______»____________________ 20___г.          	

	

Объект:	г. Калининград ул. Тихорецкая, д. 4-10	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
на пусконаладочные работы при замене   внутридомовых инженерных систем электроснабжения 	
Сметная стоимость:	4.084	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	3.268	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.817	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	10	3.28	3.28		32.80	32.80		17.09	1	560.55	560.55		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			21.32				55%	308.30			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			13.12				32%	179.38			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.24					1 048.23			
	
2.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.24	132.76	132.76		31.86	31.86		17.1	1	544.85	544.85		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			20.71				55%	299.67			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			12.74				32%	174.35			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.31					1 018.87			
	
3.	ФЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	2	20.74	20.74		41.48	41.48		17.1	1	709.31	709.31		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			26.96				55%	390.12			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			16.59				32%	226.98			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.03					1 326.41			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	106.14	106.14				1 814.71	1 814.71		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	106.14	106.14				1 814.71	1 814.71		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	84.91					1 451.77			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	21.23					362.94			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	68.99					998.09			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	55.19					798.47			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	13.80					199.62			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	42.46					580.71			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	33.96					464.57			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	8.49					116.14			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	217.59					3 393.51			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	174.06					2 714.81			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	43.52					678.70			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	217.59					3 393.51			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	174.06					2 714.81			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	43.52					678.70			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4.35					67.87			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	221.94					3 461.38			
	НДС 18%	39.95					623.05			
	ВСЕГО С НДС	261.89					4 084.43			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                    Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                    Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)