|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | | Генеральный директор ООО «УЮТ» |
|  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.С. Баранова/ |
|  | |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |
|  | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  |  | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| на капитальный ремонт лестницы многоквартирного дома № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Ремонт ступеней (лестничная клетка)* | | |
| 1. | Пробивка в бетонных конструкциях полов борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 3.12 |
| 2. | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм, диаметром 9 мм | 100 отверстий | 6.4 |
| 3. | На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать (до 150мм) к расценке 46-03-013-01 | 100 отверстий | -6.4 |
| 4. | Установка арматур. стержней в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.0379 |
| 5. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (L=150мм) | т | 0.0379 |
| 6. | Монтаж стальных уголков на ступени | 100 м плинтуса | 3.12 |
| 7. | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0.4555 |
| 8. | Электродуговая сварка (уголок, армат. стержни) | 10 т конструкций | 0.0493 |
| 9. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |
| 10. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |
| 11. | Ремонт ступеней бетонных (в т.ч. железнение, шлифование) | 100 ступеней | 1.6 |
| 12. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0.448 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» Мацепура Г.А. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» Толмачева О.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |