«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	8 903	руб.	Смета на сумму:	8 903	руб.	
          Директор МКУ «КР МКД»	         Директор ООО «ЖЭУ-29»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / В.В.Черноиванов /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2	
(Локальная смета)	
на выполнение пусконаладочных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД по ул. Фрунзе, д.87-89 в г. Калининграде(объект культурного наследия)	
Сметная стоимость:	8.903	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	8.903	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.018	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	4.035	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	15	4.35	4.35		65.25	65.25		16.9	1	1 103	1 103		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			42.41				55%	607			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			26.10				32%	353			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133.76					2 063			
2.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.86	176.13	176.13		151.47	151.47		16.9	1	2 560	2 560		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			98.46				55%	1 408			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			60.59				32%	819			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					310.51					4 787			
3.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	22.02	22.02		22.02	22.02		16.9	1	372	372		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			14.31				55%	205			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.81				32%	119			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.14					696			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	238.74	238.74				4 035	4 035		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	238.74	238.74				4 035	4 035		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	238.74					4 035			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	155.18					2 219			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	155.18					2 219			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	95.50					1 291			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	95.50					1 291			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	489.42					7 545			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	489.42					7 545			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	489.42					7 545			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	489.42					7 545			
	НДС 18%	88.10					1 358			
	ВСЕГО С НДС	577.52					8 903			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	577.52					8 903			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	155.18					2 219			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	155.18					2 219			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	95.50					1 291			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	95.50					1 291			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                           Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                           Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)