| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |  |  |
| /__________________________/ С.Б.Русович |  | /________________________/ Н.В.Тихонова |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |
| Объект: | г.Калининград , МКД №40-46 по ул. Богдана Хмельницкого |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2 |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |
| На капитальный ремонт фасада в МКД №40-46 по ул. Б.Хмельницкого |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  | 9 742.934 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  | 15.656 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  | 2 067.880 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 29 | 1 454.57 | 549.87 | 8.86 | 42 182.63 | 15 946.37 | 257.01 | 13.68 | 7.84 | 342 783 | 218 146 | 2 015 |
|  |  |  |  | 895.84 |  |  | 25 979.24 |  | 4.72 | 1 |  | 122 622 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2*1.15, Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 17 541.01 |  |  |  | 93% | 202 876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 10 843.53 |  |  |  | 54% | 117 799 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70 567.17 |  |  |  |  | 663 458 |  |  |
| 2. | ТЕР 08-07-001-04 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов (до 30 м) добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 29 | 333.74 | 333.74 |  | 9 678.44 | 9 678.44 |  | 13.68 | 1 | 132 401 | 132 401 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2*4*1.15, Н48= 1.2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 10 646.28 |  |  |  | 93% | 123 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 6 581.34 |  |  |  | 54% | 71 497 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 906.06 |  |  |  |  | 327 030 |  |  |
| 3. | ТЕР 46-03-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий | 2.9 | 2 003.83 | 237.89 | 1 015.94 | 5 811.11 | 689.88 | 2 946.23 | 13.67 | 7.77 | 41 719 | 9 431 | 22 892 |
|  |  |  |  | 750.00 | 284.24 |  | 2 175.00 | 824.30 | 4.32 | 13.7 |  | 9 396 | 11 293 |
|  | Объем: 2900/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 499.04 |  |  |  | 84% | 17 408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 908.51 |  |  |  | 48% | 9 948 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 218.66 |  |  |  |  | 69 075 |  |  |
| 4. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 2.9 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 13 598.04 | 573.65 | 12 314.44 | 13.68 | 3.54 | 54 437 | 7 848 | 43 593 |
|  |  |  |  | 244.81 | 143.10 |  | 709.95 | 414.99 | 4.22 | 13.68 |  | 2 996 | 5 677 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 771.14 |  |  |  | 66% | 8 927 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 494.32 |  |  |  | 40% | 5 410 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 863.50 |  |  |  |  | 68 774 |  |  |
| 5. | ТЕРр 53-21-29 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки, 100 м восстановленной герметизации стыков | 16.104 | 5 065.42 | 528.47 | 22.14 | 81 573.52 | 8 510.48 | 356.54 | 13.67 | 6.13 | 350 458 | 116 338 | 2 186 |
|  |  |  |  | 4 514.81 |  |  | 72 706.50 |  | 3.19 | 1 |  | 231 934 |  |
|  | Объем: 919.7+690.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 7 319.01 |  |  |  | 73% | 84 927 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 5 957.34 |  |  |  | 56% | 65 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94 849.87 |  |  |  |  | 500 534 |  |  |
| 6. | ФЕР 15-01-080-02 (Приказ № 262 от 29.06.2012 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 8, приказ Минрегиона № 262 от 29.06.2012.) Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2 | 24.007 | 28 034.84 | 3 725.64 | 5 014.91 | 673 032.31 | 89 441.52 | 120 393.00 | 14.5 | 5.76 | 3 254 896 | 1 296 902 | 693 464 |
|  |  |  |  | 19 294.28 | 275.53 |  | 463 197.78 | 6 614.53 | 2.73 | 15.26 |  | 1 264 530 | 100 938 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1034; 2; СЦЭСМ 030407; СЦЭСМ 152600; СЦЭСМ 330206; СЦЭСМ 330302; СЦЭСМ 330500; СЦЭСМ 331451; СЦЭСМ 400004; ССЦ 101-1879; ССЦ 101-1921; ССЦ 101-2786; ССЦ 101-2787; ССЦ 101-2788; ССЦ 101-2789; ССЦ 101-2795; ССЦ 101-2797; ССЦ 101-2807; ССЦ 101-3741; ССЦ 101-3911; ССЦ 113-8075; ССЦ 113-8076; ССЦ 201-1302; ССЦ 201-1306; ССЦ 402-0093; ССЦ 411-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 91 253.25 |  |  |  | 80% | 1 118 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 45 146.34 |  |  |  | 37% | 517 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 809 431.90 |  |  |  |  | 4 890 369 |  |  |
| 7. | ТССЦ 104-0004 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 241.9906 | 671.40 |  |  | 162 472.49 |  |  |  |  | 898 978 |  |  |
|  |  |  |  | 671.40 |  |  | 162 472.49 |  | 3 714.93 |  |  | 898 978 |  |
|  | Объем: 2400.7*0.09*1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 5.93 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 17 530.86 | 2 222.33 | 39.49 | 13.67 | 7.52 | 71 292 | 30 379 | 297 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 15 269.04 | 6.11 | 2.66 | 13.75 |  | 40 616 | 84 |
|  | Объем: 544.5+48.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 849.61 |  |  |  | 71% | 21 629 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 448.49 |  |  |  | 52% | 15 841 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 828.95 |  |  |  |  | 108 761 |  |  |
| 9. | ТЕРр 61-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 3.278 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 10 562.04 | 6 139.96 | 4.33 | 13.67 | 4.86 | 102 597 | 83 933 | 21 |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 4 417.76 |  | 4.22 | 1 |  | 18 643 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 4 850.57 |  |  |  | 67% | 56 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 069.98 |  |  |  | 40% | 33 573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 482.59 |  |  |  |  | 192 405 |  |  |
| 10. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен неутепляемых, 100 м2 покрытия | 8.2477 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 662.27 | 634.35 | 13.81 | 13.67 | 7.64 | 8 804 | 8 672 | 106 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 14.10 | 1.34 | 1.91 | 13.62 |  | 27 | 18 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 603.91 |  |  |  | 80% | 6 952 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 298.77 |  |  |  | 37% | 3 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 564.95 |  |  |  |  | 18 971 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 164.954 | 15.82 |  |  | 2 609.57 |  |  |  |  | 8 569 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 2 609.57 |  | 51.95 |  |  | 8 569 |  |
|  | Объем: 824.77*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (неутепляемые поверхности), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.2477 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 18 900.44 | 941.75 | 117.43 | 13.67 | 7.78 | 62 851 | 12 874 | 914 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 17 841.26 |  | 2.75 | 1 |  | 49 063 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 894.66 |  |  |  | 80% | 10 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 442.62 |  |  |  | 37% | 4 763 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 237.73 |  |  |  |  | 77 914 |  |  |
| 13. | ТЕРр 61-4-9 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит), 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.2307 | 3 590.34 | 2 151.83 | 23.48 | 828.29 | 496.43 | 5.42 | 13.68 | 7.03 | 8 207 | 6 791 | 38 |
|  |  |  |  | 1 415.03 | 9.30 |  | 326.45 | 2.15 | 4.22 | 13.7 |  | 1 378 | 29 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 393.88 |  |  |  | 67% | 4 569 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 249.29 |  |  |  | 40% | 2 728 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 471.46 |  |  |  |  | 15 504 |  |  |
| 14. | ТЕРр 61-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /цоколь/, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.846 | 3 095.98 | 1 746.96 | 1.32 | 2 619.20 | 1 477.93 | 1.12 | 13.67 | 4.86 | 25 020 | 20 203 | 5 |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 1 140.15 |  | 4.22 | 1 |  | 4 811 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 167.56 |  |  |  | 67% | 13 536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 738.97 |  |  |  | 40% | 8 081 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 525.73 |  |  |  |  | 46 637 |  |  |
| 15. | ТЕР 15-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска цоколя и откосов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.7188 | 2 512.50 | 159.37 | 15.75 | 6 830.98 | 433.29 | 42.82 | 13.67 | 7.74 | 25 827 | 5 923 | 331 |
|  |  |  |  | 2 337.38 |  |  | 6 354.87 |  | 3.08 | 1 |  | 19 573 |  |
|  | Объем: 240.5+31.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 411.63 |  |  |  | 80% | 4 738 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 203.65 |  |  |  | 37% | 2 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 446.25 |  |  |  |  | 32 757 |  |  |
| 16. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 26.87 | 7.60 |  | 7.60 | 204.22 |  | 204.22 |  | 5.78 | 1 180 |  | 1 180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 26.87 | 27.76 |  | 27.76 | 745.81 |  | 745.81 |  | 5.78 | 4 311 |  | 4 311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 049 842.22 | 137 186.38 | 137 441.67 |  |  | 5 394 330 | 1 949 841 | 771 353 |
|  |  |  |  |  |  |  | 775 214.16 | 7 863.42 |  |  |  | 2 673 136 | 118 039 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 049 842.22 | 137 186.38 | 137 441.67 |  |  | 5 394 330 | 1 949 841 | 771 353 |
|  |  |  |  |  |  |  | 775 214.16 | 7 863.42 |  |  |  | 2 673 136 | 118 039 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 165 082.06 |  |  |  |  | 907 547 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2; %=84 - по стр. 3; %=66 - по стр. 4; %=73 - по стр. 5; %=80 - по стр. 6, 10, 12, 15; %=71 - по стр. 8; %=67 - по стр. 9, 13, 14) |  |  |  |  | 139 201.54 |  |  |  |  | 1 673 501 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2; %=48 - по стр. 3; %=40 - по стр. 4, 9, 13, 14; %=56 - по стр. 5; %=37 - по стр. 6, 10, 12, 15; %=52 - по стр. 8) |  |  |  |  | 76 383.14 |  |  |  |  | 857 396 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 265 426.90 |  |  |  |  | 7 925 227 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 265 426.90 |  |  |  |  | 7 925 227 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 27 080.14 |  |  |  |  | 169 600 |  |  |
|  | ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 1 292 507.04 |  |  |  |  | 8 094 827 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 25 850.14 |  |  |  |  | 161 897 |  |  |
|  | ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ |  |  |  |  | 1 318 357.18 |  |  |  |  | 8 256 724 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 237 304.29 |  |  |  |  | 1 486 210 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 1 555 661.47 |  |  |  |  | 9 742 934 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 139 201.54 |  |  |  |  | 1 673 501 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 76 383.14 |  |  |  |  | 857 396 |  |  |

| Составил: | Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» В.Е. Липин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |