|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | И.о.директора МКУ «КР МКД» |
|  | _____________Ю.Г. Поломошнов « ___ » _____________ 2015г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т № 3 |
| На пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома № 11-13 по ул. Октябрьская площадь г. Калининграда |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц101-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 40 |
| 2. | Ц101-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.2 |
| 3. | Ц101-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 |

| Составил: | Вед.инженер ОК МКУ «КР МКД» Герасименко И.Л. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.начальника ОК МКУ «КР МКД» Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |