Приложение № 1 к Договору

|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «ЖЭУ-18» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/ Шешеловская С.Я./ «_____» ___________ 2014 г. «_____» ___________ 2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на проектирование

по объекту  капитального ремонта индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества многоквартирного жилого дома №15 по ул. Огарева в г.Калининграде

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Включение в целевую программу Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |
| 2 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-18» |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 6 | Технологические требования | Проект выполнить в соответствии с техническими условиями МУП «Калининградтеплосеть». В проекте предусмотреть: - замену устаревшего оборудования ИТП по системе отопления и горячего водоснабжения; - выполнить подключение вновь смонтированного оборудования к электрическим сетям; - выполнить раздел автоматизации. Проект на установку узла учета тепловой энергии не предусматривать. |
| 7 | Сроки выполнения проекта | По результатам конкурса |
| 8 | Документация | Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. |
| 9 | Особые условия | Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка. |
| 10 | Количество экземпляров | Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |
| 11 | Особые условия составления проекта | Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании. |

Разработал: Главный специалист комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.В.Сергеева /