| «Согласовано» Директор | «Утверждаю» Директор |
| --- | --- |
| МКУ «КР МКД» | ООО «УЮТ-СЕРВИС» |
| С.Б. Русович ____________ | О.Б. Манойло ____________ |
| «___»____________2015г. | «___»____________2015г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт подъезда многоквартирного дома № 35 по ул. Коммунистической г.Калининграда. |
| Сметная стоимость: | 555.961 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.048 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 170.883 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подъезд и места общего пользования |
|  | Полы |
| 1. | ТЕРр 57-10-3 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест | 0.04 | 2 526.51 | 1 124.28 | 139.64 | 101.06 | 44.97 | 5.59 | 16.9 | 5.16 | 1 054 | 760 | 29 |
|  |  |  |  | 1 262.59 | 15.50 |  | 50.50 | 0.62 | 5.25 | 16.9 |  | 265 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 36.47 |  |  |  | 68% | 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 31.00 |  |  |  | 54% | 416 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 168.53 |  |  |  |  | 1 993 |  |  |
| 2. | ТЕР 11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.23 | 1 943.04 | 403.90 | 53.20 | 446.90 | 92.90 | 12.24 | 16.9 | 9.14 | 3 271 | 1 570 | 112 |
|  |  |  |  | 1 485.95 | 22.98 |  | 341.77 | 5.29 | 4.65 | 16.9 |  | 1 589 | 89 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 108.99 |  |  |  | 94% | 1 559 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 62.84 |  |  |  | 51% | 846 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 618.73 |  |  |  |  | 5 677 |  |  |
| 3. | ТЕР 11-01-011-04 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-03 (толщ. 50 мм), 100 м2 стяжки | 0.23 | 2 284.62 | 24.84 | 49.74 | 525.46 | 5.71 | 11.44 | 16.9 | 8.77 | 2 566 | 97 | 100 |
|  |  |  |  | 2 210.04 | 19.02 |  | 508.31 | 4.37 | 4.66 | 16.88 |  | 2 369 | 74 |
|  | Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 11.19 |  |  |  | 94% | 161 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 6.45 |  |  |  | 51% | 87 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 543.10 |  |  |  |  | 2 814 |  |  |
| 4. | ТЕР 46-04-010-02 Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия | 0.14 | 371.82 | 252.79 | 119.03 | 52.05 | 35.39 | 16.66 | 16.9 | 9.36 | 754 | 598 | 156 |
|  |  |  |  |  | 55.04 |  |  | 7.71 | 1 | 16.9 |  |  | 130 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 42.67 |  |  |  | 84% | 612 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 25.86 |  |  |  | 48% | 349 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 120.58 |  |  |  |  | 1 715 |  |  |
| 5. | ТЕР 11-01-033-01 Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм, 100 м2 покрытия | 0.14 | 11 188.99 | 659.42 | 133.57 | 1 566.46 | 92.32 | 18.70 | 16.9 | 9.43 | 7 631 | 1 560 | 176 |
|  |  |  |  | 10 395.99 | 10.50 |  | 1 455.44 | 1.47 | 4.05 | 16.89 |  | 5 895 | 25 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 104.11 |  |  |  | 94% | 1 490 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 60.03 |  |  |  | 51% | 808 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 730.59 |  |  |  |  | 9 929 |  |  |
| 6. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.377 | 221.93 | 106.22 | 98.58 | 83.67 | 40.05 | 37.16 | 16.9 | 4.04 | 848 | 677 | 150 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.39 |  | 6.46 | 0.52 | 3.24 | 16.97 |  | 21 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 36.51 |  |  |  | 77% | 528 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 24.34 |  |  |  | 48% | 329 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144.53 |  |  |  |  | 1 706 |  |  |
| 7. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг | 7.8 | 36.04 |  |  | 281.11 |  |  |  |  | 1 534 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 281.11 |  | 196.69 |  |  | 1 534 |  |
|  | Объем: 0.377*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 15-04-025-03 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 1 637.38 | 593.63 | 14.16 | 229.23 | 83.11 | 1.98 | 16.9 | 9.64 | 1 970 | 1 405 | 19 |
|  |  |  |  | 1 029.59 | 0.36 |  | 144.14 | 0.05 | 3.79 | 17 |  | 546 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 79.00 |  |  |  | 80% | 1 125 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 39.09 |  |  |  | 37% | 520 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 347.32 |  |  |  |  | 3 615 |  |  |
|  | Стены |
| 9. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100 м2 | 5.105 | 188.95 | 188.95 |  | 964.59 | 964.59 |  | 16.9 | 1 | 16 302 | 16 302 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 954.94 |  |  |  | 84% | 13 694 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 578.75 |  |  |  | 48% | 7 825 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 498.29 |  |  |  |  | 37 821 |  |  |
| 10. | ТЕРр 53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 4 | 37.19 | 25.77 |  | 148.76 | 103.08 |  | 16.91 | 1 | 1 981 | 1 743 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 45.68 |  | 5.21 | 1 |  | 238 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 88.65 |  |  |  | 73% | 1 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 72.16 |  |  |  | 56% | 976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 309.56 |  |  |  |  | 4 229 |  |  |
| 11. | ТЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 5.105 | 83.57 | 80.26 | 1.61 | 426.65 | 409.71 | 8.21 | 16.9 | 9.58 | 7 031 | 6 924 | 79 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.18 |  | 8.73 | 0.92 | 3.23 | 17 |  | 28 | 16 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 390.10 |  |  |  | 80% | 5 552 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 193.00 |  |  |  | 37% | 2 568 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 009.74 |  |  |  |  | 15 151 |  |  |
| 12. | ТССЦ 101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 67.03 | 15.82 |  |  | 1 060.41 |  |  |  |  | 4 143 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 1 060.41 |  | 61.81 |  |  | 4 143 |  |
|  | Объем: 5.105*0.013*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.105 | 2 510.20 | 1 028.02 | 152.94 | 12 814.55 | 5 248.02 | 780.76 | 16.9 | 12.15 | 123 285 | 88 692 | 9 486 |
|  |  |  |  | 1 329.24 | 80.32 |  | 6 785.77 | 410.01 | 3.7 | 16.9 |  | 25 107 | 6 929 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 5 375.13 |  |  |  | 80% | 76 497 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2 659.27 |  |  |  | 37% | 35 380 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 848.95 |  |  |  |  | 235 162 |  |  |
| 14. | ТЕР 15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.105 | 1 749.55 | 489.58 | 19.02 | 8 931.43 | 2 499.29 | 97.10 | 16.91 | 9.65 | 68 730 | 42 263 | 937 |
|  |  |  |  | 1 240.95 | 0.36 |  | 6 335.05 | 1.84 | 4.03 | 17 |  | 25 530 | 31 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 376.07 |  |  |  | 80% | 33 835 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 175.53 |  |  |  | 37% | 15 649 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 483.03 |  |  |  |  | 118 214 |  |  |
| 15. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 13.13 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 631.89 | 57.90 | 481.35 | 16.89 | 8.48 | 6 625 | 978 | 4 082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 510.5*0.014*1.8+0.0592+14*0.025*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 57.90 |  |  |  | 100% | 978 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 34.74 |  |  |  | 60% | 587 |  |  |
| 16. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 13.13 | 16.40 |  | 16.40 | 215.33 |  | 215.33 |  | 8.87 | 1 910 |  | 1 910 |
|  | Объем: 510.5*0.014*1.8+0.0592+14*0.025*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 28 479.55 | 9 677.04 | 1 686.52 |  |  | 249 635 | 163 569 | 17 236 |
|  |  |  | 17 023.37 | 432.80 |  |  |  | 67 265 | 7 314 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 27 632.33 | 9 619.14 | 989.84 |  |  | 241 100 | 162 591 | 11 244 |
|  |  |  | 17 023.37 | 432.80 |  |  |  | 67 265 | 7 314 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 1 341.52 |  |  |  |  | 5 677 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=94 - по стр. 2, 3, 5; %=84 - по стр. 4, 9; %=77 - по стр. 6; %=80 - по стр. 8, 11, 13, 14; %=73 - по стр. 10) | 9 603.84 |  |  |  |  | 136 848 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2, 3, 5; %=48 - по стр. 4, 6, 9; %=37 - по стр. 8, 11, 13, 14; %=56 - по стр. 10) | 4 928.32 |  |  |  |  | 65 754 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 42 164.49 |  |  |  |  | 443 702 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 847.22 | 57.90 | 696.68 |  |  | 8 535 | 978 | 5 992 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15) | 57.90 |  |  |  |  | 978 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15) | 34.74 |  |  |  |  | 587 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 847.22 |  |  |  |  | 8 535 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 43 011.71 |  |  |  |  | 452 237 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 920.45 |  |  |  |  | 9 678 |  |  |
|  | ИТОГО | 43 932.16 |  |  |  |  | 461 915 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 878.64 |  |  |  |  | 9 238 |  |  |
|  | ИТОГО | 44 810.80 |  |  |  |  | 471 153 |  |  |
|  | НДС 18% | 8 065.94 |  |  |  |  | 84 808 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 52 876.74 |  |  |  |  | 555 961 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 9 603.84 |  |  |  |  | 136 848 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 4 928.32 |  |  |  |  | 65 754 |  |  |

| Составил: | Ведущий инженер СО Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |