«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	770 168	руб.	Смета на сумму:	770 168	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УКБР №4»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ / Тихонова Н.В. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

По решению суда	

		

	
	
Объект:	МКД №40-46 по ул. Б. Хмельницкого, в г. Калининграде
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
 На замену системы электроснабжения в местах общего пользования МКД №40-46 по ул. Б. Хмельницкого в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	770.168	тыс. руб.	
монтажных работ:	461.819	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.920	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	133.403	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 01.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	1	53.31	52.33	0.98	53.31	52.33	0.98	14.4	8.52	762	754	8	
					0.39			0.39	1	16.72			7	
	Накладные расходы		85%			44.81				72%	548			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.27				52%	396			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.39					1 706			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, 100 шт.	0.4	48.36	48.36		19.34	19.34		14.4	1	279	279		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			16.44				72%	201			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.57				52%	145			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.35					625			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	2.5	19.51	19.51		48.78	48.78		14.4	1	702	702		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			41.46				72%	505			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.71				52%	365			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.95					1 572			
	
4.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	2.48	80.15	79.82	0.33	198.77	197.95	0.82	14.4	8.42	2 857	2 851	7	
					0.13			0.32	1	16.69			5	
	Накладные расходы		85%			168.53				72%	2 056			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			128.88				52%	1 485			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.18					6 398			
	
5.	ФЕРм 08-03-534-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж переключателей пакетных , устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 10, 1 шт.	144	9.93	9.59	0.34	1 429.49	1 380.67	48.82	15.29	5.31	21 370	21 110	259	
									26.33	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 111-0087;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			1 311.64				81%	17 099			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			897.44				52%	10 977			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 638.56					49 446			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 749.69	1 699.07	50.62			25 970	25 696	274	
				0.71					12	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	320.20	318.40	1.80			4 600	4 586	15	
				0.71					12	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4)	271.24					3 311			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4)	207.42					2 391			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	798.86					10 302			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 429.49	1 380.67	48.82			21 370	21 110	259	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5)	1 311.64					17 099			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5)	897.44					10 977			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 638.57					49 446			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	4 437.43					59 748			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	94.96					1 279			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	4 532.39					61 027			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	90.65					1 221			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	4 623.04					62 248			
	НДС	832.15					11 205			
	ВСЕГО С НДС	5 455.19					73 453			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 582.88					20 410			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 104.86					13 368			
	
	Раздел 2.  Строительные работы	
	
6.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.36	1 461.46	357.49	1 103.97	526.13	128.70	397.43	14.41	4.41	3 607	1 855	1 753	
					101.05			36.38	1	14.39			523	
	Накладные расходы		99%			163.43				84%	1 998			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			99.05				48%	1 141			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					788.61					6 746			
	
7.	ТЕР 46-03-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	1.12	1 177.71	280.04	897.67	1 319.04	313.64	1 005.39	14.4	4.41	8 950	4 516	4 434	
					82.16			92.02	1	14.39			1 324	
	Накладные расходы		99%			401.60				84%	4 906			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			243.40				48%	2 803			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 964.04					16 659			

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 845.17	442.34	1 402.82			12 557	6 371	6 187	
				128.40					1 847	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 845.17	442.34	1 402.82			12 557	6 371	6 187	
				128.40					1 847	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84)	565.03					6 903			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)	342.44					3 945			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 752.64					23 405			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	2 752.64					23 405			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	58.91					501			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	2 811.55					23 906			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	56.23					478			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	2 867.78					24 384			
	НДС	516.20					4 389			
	ВСЕГО С НДС	3 383.98					28 773			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	565.03					6 903			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	342.44					3 945			
	
	Раздел 3.  Монтажные работы	
	
8.	ФЕРм 08-02-396-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короб металлический по стенам и потолкам (по конструкциям), 100 м	1.97	498.32	339.30	45.86	981.70	668.42	90.35	15.29	6.3	11 975	10 220	569	
				113.16	1.62		222.93	3.19	5.32	16.09		1 186	51	
	Объем: (98.5+98.5)													
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			638.03				81%	8 320			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			436.55				52%	5 341			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 056.28					25 635			
	
9.	ФЕРм 08-02-399-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 120 мм2, 100 м	1.97	92.81	74.22	2.66	182.84	146.21	5.25	15.29	7.14	2 489	2 236	37	
				15.93	0.17		31.38	0.33	6.88	15.5		216	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			139.21				81%	1 815			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			95.25				52%	1 165			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.30					5 470			
	
10.	ФЕРм 08-02-390-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм (под освещение МОП), 100 м	1.88	274.87	185.90	37.44	516.76	349.50	70.39	15.29	3.31	5 978	5 344	233	
				51.53	0.17		96.88	0.32	4.14	15.5		401	5	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			332.33				81%	4 333			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			227.38				52%	2 781			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 076.47					13 092			
	
11.	ФЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	1.88	47.30	31.81	2.66	88.92	59.81	5.01	15.29	7.14	1 108	914	36	
				12.82	0.17		24.10	0.32	6.53	15.5		157	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			57.12				81%	744			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.08				52%	478			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					185.13					2 330			
	
12.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам, диаметр до 25 мм, 100 м	0.56	288.28	214.78	54.61	161.44	120.27	30.58	15.29	5.59	2 080	1 839	171	
				18.89	1.46		10.58	0.82	6.64	16.02		70	13	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			115.04				81%	1 500			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.71				52%	963			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					355.18					4 543			
	
13.	ФЕРм 08-02-409-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм, 100 м	0.56	515.14	352.84	132.08	288.48	197.59	73.97	15.29	6.23	3 590	3 021	461	
				30.22	5.68		16.92	3.18	6.41	16.07		108	51	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			190.73				81%	2 488			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			130.50				52%	1 597			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					609.71					7 676			
	
14.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.56	80.62	60.80	5.33	45.15	34.05	2.98	15.29	7.14	591	521	21	
				14.49	0.32		8.11	0.18	6.08	16.07		49	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			32.52				81%	424			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.25				52%	272			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.92					1 288			
	
15.	ФЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.56	306.78	162.43	53.23	171.80	90.96	29.81	15.29	7.15	1 884	1 391	213	
				91.12	3.24		51.03	1.81	5.49	16.09		280	29	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0781;  ССЦ 509-1660	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			88.13				81%	1 150			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.30				52%	738			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					320.23					3 773			
	
16.	ФЕРм 08-03-593-07 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый, 100 шт.	1	1 771.10	929.46	325.81	1 771.10	929.46	325.81	15.28	7.2	20 174	14 202	2 346	
				515.83	17.50		515.83	17.50	7.03	16.09		3 626	282	
	Объем: 96+4													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			899.61				81%	11 732			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			615.52				52%	7 532			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 286.24					39 438			
	
17.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	180	39.27	17.81	1.36	7 069.32	3 205.44	244.08	15.28	5.31	88 428	48 979	1 296	
				20.11			3 619.80		10.54	1		38 153		
	Объем: 144+36													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3 045.17				81%	39 673			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 083.54				52%	25 469			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 198.02					153 570			
	
18.	ФЕРм 10-06-037-12 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
установка коробок клемных в этажных щитах, 100 шт.	0.36	489.11	262.82		176.08	94.62		14.4	1	1 523	1 362		
				226.29			81.46		1.97	1		160		
	Добавл.ресурсы:  1-2033;  ССЦ 101-0985;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 113-0211	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		100%			94.62				85%	1 158			
										=(100.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.50				52%	708			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					332.20					3 389			
	
19.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.36	498.53	376.16	16.54	179.47	135.42	5.95	15.28	7.27	2 288	2 069	43	
				105.83	0.49		38.10	0.18	4.62	15.9		176	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			128.82				81%	1 678			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.14				52%	1 077			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					396.43					5 044			
	
20.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.04	537.91	418.19	16.54	21.52	16.73	0.66	15.28	7.27	279	256	5	
				103.19	0.49		4.13	0.02	4.62	15.9		19		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			15.91				81%	207			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.89				52%	133			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.32					619			
	
21.	ФЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	1.44	306.40	199.99	2.22	441.22	287.99	3.20	15.28	7.14	10 585	4 400	23	
				104.19	0.14		150.03	0.20	41.07	15.5		6 162	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0501;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 111-0087;  ССЦ 506-1362;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			273.78				81%	3 566			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			187.32				52%	2 290			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					902.32					16 441			
	
22.	ФЕРм 08-03-574-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2, 100 жил	0.36	557.10	413.06	15.76	200.56	148.70	5.67	15.28	4.36	3 898	2 272	25	
				128.28	0.14		46.18	0.05	34.66	15.5		1 601	1	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0501;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 111-0087;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			141.31				81%	1 841			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			96.69				52%	1 182			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.56					6 921			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	12 296.36	6 485.17	893.71			156 870	99 026	5 479	
			4 917.46	28.10				52 364	451	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 997.61	4 538.86	446.36			111 857	69 365	2 348	
			4 012.39	4.83				40 143	77	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 10-12, 17, 19)	4 316.51					56 248			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8, 10-12, 17, 19)	2 953.40					36 110			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 267.52					204 215			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 298.75	1 946.31	447.35			45 013	29 661	3 131	
			905.07	23.27				12 221	374	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 13-16, 20-22; %=85 - по стр. 18)	1 875.83					24 383			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9, 13-16, 18, 20-22)	1 280.23					15 618			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 454.81					85 014			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	22 722.33					289 229			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	486.26					6 190			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	23 208.59					295 419			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	464.17					5 908			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	23 672.76					301 327			
	НДС	4 261.10					54 239			
	ВСЕГО С НДС	27 933.86					355 566			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 192.34					80 631			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 233.63					51 728			
	Раздел 4.  Материалы, не учтенные в ценнике	
	
23.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	57.68	4.58			264.17					884			
				4.58			264.17		15.33			884		
	Объем: 56*1.03													
	
24.	ТССЦ 103-1398 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 63 мм, м	57.68	27.29			1 574.09					5 912			
				27.29			1 574.09		102.5			5 912		
	Объем: 56*1.03													
	
25.	С Цена поставщик. 
Кабель-канал перфорированный 20х25 ИЭК , м	191.76	8.08			1 549.57					6 617			
				8.08			1 549.57		4.27			6 617		
	Объем: 188*1.02													
	Поправки: М: =33.5*1.03/4.27	
	
26.	С Цена поставщик. 
Короб металлический перфорированный 40x60, м	100.47	26.19			2 630.97					11 234			
				26.19			2 630.97		4.27			11 234		
	Объем: 98.5*1.02													
	Поправки: М: =108.56*1.03/4.27	
	
27.	С Цена поставщик. 
Короб металлический  перфорированный 40x40, м	100.47	18.79			1 887.43					8 059			
				18.79			1 887.43		4.27			8 059		
	Объем: 98.5*1.02													
	Поправки: М: =77.88*1.03/4.27	
	
28.	С Цена поставщик. 
Зажим ответвительный У859М,, шт.	36	14.59			525.38					1 928			
				14.59			525.38		3.67			1 928		
	Поправки: М: =52*1.03/3.67	
	
29.	С Цена поставщик. 
Коробка IP-55 5х4мм    с/клем. 118х118х60 (0221), шт.	76	17.32			1 316.26					4 831			
				17.32			1 316.26		3.67			4 831		
	Поправки: М: =61.71*1.03/3.67	
	
30.	С Цена поставщик. 
Светильник настенный с энергосберегающей лампой накаливания  2x60 W  IP54, шт.	96	50.24			4 822.76					17 700			
				50.24			4 822.76		3.67			17 700		
	Поправки: М: =179*1.03/3.67	
	
31.	С Цена поставщик. 
Светильник   потолочный  уплотненный с энергосберегающей лампой  IP44  2х58 WPC, шт.	4	58.66			234.63					861			
				58.66			234.63		3.67			861		
	Поправки: М: =209*1.03/3.67	
	
32.	С Цена поставщик. 
Лампа  6W энергосберегающая для светильников, шт.	200	30.47			6 093.56					22 363			
				30.47			6 093.56		3.67			22 363		
	Поправки: М: =108.56*1.03/3.67	
	
33.	С Цена поставщик. 
Выключатель одноклавишный для открытой установки ИЭК, шт.	36	11.51			414.25					1 520			
				11.51			414.25		3.67			1 520		
	Поправки: М: =41*1.03/3.67	
	
34.	С Цена поставщик. 
Выключатель двухклавишный для открытой установки ИЭК, шт.	4	13.75			55.01					202			
				13.75			55.01		3.67			202		
	Поправки: М: =49*1.03/3.67	
	
35.	С Цена поставщик. 
Коробка клемная для осветительных приборов, шт.	36	4.64			166.91					613			
				4.64			166.91		3.67			613		
	Поправки: М: =16.52*1.03/3.67	
	
36.	С Цена поставщик. 
DIN-рейка, м	10.8	4.95			53.41					196			
				4.95			53.41		3.67			196		
	Поправки: М: =17.62*1.03/3.67	
	
37.	С Цена поставщик. 
Силовой низкотоксичный кабель ВВГнг(А)-LSLTx напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, шт.	251.94	127.18			32 042.21					142 908			
				127.18			32 042.21		4.46			142 908		
	Объем: 247*1.02													
	Поправки: М: =550.71*1.03/4.46	
	
38.	С Цена поставщик. 
Силовой низкотоксичный кабель ВВГнг(А)-LSLTx напряжением 0,66 кВ, с числом жил -3 и сечением 1,5 мм2, шт.	255	11.80			3 008.11					13 416			
				11.80			3 008.11		4.46			13 416		
	Объем: 250*1.02													
	Поправки: М: =51.08*1.03/4.46	
	
39.	С Цена поставщик. 
Автоматический выключатель   S193 С25  25А, шт.	36	33.08			1 191.01					4 371			
				33.08			1 191.01		3.67			4 371		
	Поправки: М: =117.88*1.03/3.67	
	
40.	С Цена поставщик. 
Автоматический выключатель   S192  С20  20А, шт.	144	19.84			2 856.47					10 483			
				19.84			2 856.47		3.67			10 483		
	Поправки: М: =70.68*1.03/3.67	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	60 686.20					254 098			
			60 686.20					254 098		
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	58 847.94					247 302			
			58 847.94					247 302		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	58 847.94					247 302			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	58 847.94					247 302			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 838.26					6 796			
			1 838.26					6 796		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 838.26					6 796			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	60 686.20					254 098			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 298.68					5 438			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	61 984.88					259 536			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	1 239.70					5 191			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	63 224.58					264 727			
	НДС	11 380.42					47 651			
	ВСЕГО С НДС	74 605.00					312 378			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	76 577.42	8 626.58	2 347.15			449 495	131 093	11 940	
			65 603.66	157.21				306 462	2 310	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	68 165.75	4 857.26	448.16			363 759	73 951	2 363	
			62 860.33	5.54				287 445	89	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	58 847.94					247 302			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 8, 10-12, 17, 19)	4 587.75					59 559			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 8, 10-12, 17, 19)	3 160.82					38 501			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	75 914.32					461 819			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 573.41	3 769.32	1 898.99			78 940	57 142	9 577	
			905.07	151.67				12 221	2 221	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 9, 13-16, 20-22; %=84 - по стр. 6, 7; %=85 - по стр. 18)	3 752.50					48 385			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5, 9, 13-16, 18, 20-22; %=48 - по стр. 6, 7)	2 520.11					30 540			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 846.02					157 865			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 838.26					6 796			
			1 838.26					6 796		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 838.26					6 796			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	90 598.60					626 480			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 938.81					13 407			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	92 537.41					639 887			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	1 850.75					12 798			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	94 388.16					652 685			
	НДС	16 989.87					117 483			
	ВСЕГО С НДС	111 378.03					770 168			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 340.25					107 944			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 680.93					69 041			
Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)