	
	Согласовано:                                                            Утверждаю:
Директор МКУ «КР МКД»                                     Директор ООО «Жилищно-эксплуата-

                                                                                    ционный участок №12 Ц»
____________________/С.Б.Русович/                     _____________________/ Г.В.Марчихина/                                       

 «_____» ___________  2013 г.                                                «_____» ___________  2013 г.


Техническое задание ЛОТ №____
на капитальный ремонт (замену) участка газопровода -ввода
МКД № 3 по ул. Офицерская в Центральном районе 
г. Калининграда.
1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград,
ул. Офицерская, д.3 

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ №12 Ц»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №3 по ул. Офицерская
необходимо выполнить капитальный ремонт  (замену) участка
газопровода-ввода.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

	5
	Цена лота в соответствии со сметной документацией

	6
	Особые условия:
1) Сроки производства работ: 25 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.
2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей.

	7
	Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9.
	Условия оплаты:

1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10.
	Все ремонтные работы производятся на основании:
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и потребления»;
ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	11.
	Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем.

	12.
	Согласовать раскопки в охранной зоне газопровода.

	13.
	Подрядчик обязан до начала земляных работ вызвать представителей организаций, эксплуатирующих инженерные сети, для уточнения расположения сетей на месте.

	14.
	Подготовить пакет исполнительно-технической документации и передать его в эксплуатирующую организацию для осуществления технологического присоединения нового газопровода (врезка и пуск).


Основные допустимые материалы:
	1
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)

	2
	Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11

	3
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм

	4
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм

	5
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм

	6
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм

	7
	Отвод 90гр. Д57х3,0 мм

	8
	Заглушка Д57х3,5 мм

	9
	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм

	10
	Переход <полиэтилен-сталь 63х57>

	11
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)

	12
	Сборники конденсата диаметром до 50 мм

	13
	Трубка отвода конденсата длиной 1600 мм в комплекте с электродом сравнения ЭНЕС-1

	14
	Ковер стальной с откидной крышкой, диаметр проема 200 мм

	15
	Переход "полиэтилен-сталь 63х57" на газопровод из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости

	16
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)

	17
	Антикоррозионная изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм

	18
	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200

	19
	Кран шаровой В-В размером 1/2"

	20
	Кран шаровой В-В размером 3/4"

	21
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 или аналог

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 или аналог

	24
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)

	25
	Песок природный для строительных работ


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж существующего участка газового ввода в полном объеме. 

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-хдневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 
	Составил:
	Подписи:

_______________
	

	Проверил:
	_______________
	


2

