| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ - 7» |
| ________________ /____Русович С.Б.____ / | ________________ /___Просвирина Т.В.___ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 4-10 по ул. Университетская, г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е58-30-1 | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ | 100 м2 покрытия | 8.82 |
| 2. | Цена поставщика. | Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6 | т | 3.8459 |
| 3. | Цена поставщика. | Битуминизированный картон | т | 5.769 |
| 4. | Цена поставщика. | Термоэластопласт (СБС модификатор) | т | 0.2855 |
| 5. | Е58-30-2 | На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1 | 100 м2 покрытия | 2.6 |
| 6. | Цена поставщика. | Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6 | т | 1.6744 |
| 7. | Цена поставщика. | Битуминизированный картон | т | 2.512 |
| 8. | Е12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 8.82 |
| 9. | Цена поставщика. | Унифлекс ЭКП сланец серый | м2 | 1023.12 |
| 10. | Е12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.92 |
| 11. | С101-3380 | Унифлекс ЭПП | м2 | 241.92 |
| 12. | Цена поставщика. | Унифлекс ЭКП сланец серый | м2 | 241.92 |
| 13. | Е20-02-012-01 | Установка аэраторов диаметром 80мм (прим) | 1 дефлектор | 18 |
| 14. | Цена поставщика. | Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм | шт | 18 |
| 15. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.96 |
| 16. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.715 |
| 17. | Е12-01-009-01 | Устройство желобов настенных | 100 м желобов | 0.715 |
| 18. | Е58-10-2 | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0.62 |
| 19. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 20. | Е58-10-4 | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.08 |
| 21. | Е58-10-7 | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.04 |
| 22. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.56 |
| 23. | Е61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0.29 |
| 24. | С101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 31.9 |
| 25. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.29 |
| 26. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |
| 27. | Е58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1.2 |
| 28. | Е58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 15 каналов | 10 шт. | 0.8 |
| 29. | Е58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 31 канал | 10 шт. | 0.4 |
| 30. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0144 |
| 31. | Е10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0144 |
| 32. | Е10-01-008-08 | Обивка дверных полотен кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.0288 |
| 33. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 1.912 |
| 34. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 1.912 |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ 7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. инженер ООО "ЖЭУ 7" Широкожухова С. М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |