«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	396 020	руб.	Смета на сумму:	396 020	руб.	
                    Директор МКУ «КР МКД»	                              Генеральный директор ООО «КёнигСервис»	
		
              ________________ /Русович С.Б.	                                        ________________ /_Борисов М.А.	
		
         «______»____________________ 20___г.	                           «______»____________________ 2013г.	

	
Стройка:	Горького 193	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
	
Сметная стоимость:	396.020	тыс. руб.	
монтажных работ:	303.938	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.642	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	80.920	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Ц08-03-599-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг, 1 шт.	24	12.71	10.95	1.76	305.06	262.80	42.26	12.52	5.45	3 521	3 290	230	
					0.09			2.16	2.97	12.57			27	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			251.71				81%	2 687			
	Сметная прибыль		65%			172.22				52%	1 725			
	Всего с НР и СП					729.00					7 933			
	
2.	Ц08-03-599-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг, 1 шт.	24	129.24	36.50	5.87	3 101.76	876.00	140.88	12.52	5.45	17 927	10 968	768	
				86.87	0.30		2 084.88	7.20	2.97	12.57		6 192	91	
	Накладные расходы		95%			839.04				81%	8 958			
	Сметная прибыль		65%			574.08				52%	5 751			
	Всего с НР и СП					4 514.88					32 635			
	
3.	С Цена поставщик. 
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-1, шт.	24	620.76			14 898.21					66 744			
				620.76			14 898.21		4.48			66 744		
	Поправки: М: =2700*1.03/4.48	
	
4.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Демонтаж.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	168	5.11	4.72	0.38	857.81	793.30	64.51	12.52	4.7	10 235	9 932	303	
									1.04	1				
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			753.64				81%	8 045			
	Сметная прибыль		65%			515.65				52%	5 165			
	Всего с НР и СП					2 127.09					23 445			
	
5.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	168	93.80	15.74	1.28	15 758.40	2 644.32	215.04	12.52	4.7	47 533	33 107	1 011	
				76.78			12 899.04		1.04	1		13 415		
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Накладные расходы		95%			2 512.10				81%	26 817			
	Сметная прибыль		65%			1 718.81				52%	17 216			
	Всего с НР и СП					19 989.31					91 565			
	
6.	С Цена поставщик. 
Автомат 2пол. С 25А СLS6-C25/2  6кА, шт.	84	63.69			5 349.56					23 966			
				63.69			5 349.56		4.48			23 966		
	Поправки: М: =277/4.48*1.03	
	
7.	Е67-4-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж электросчетчиков, 100 шт.	0.84	235.05	232.77	2.28	197.44	195.53	1.92	12.51	6.48	2 458	2 446	12	
					0.90			0.76	1	12.6			10	
	Накладные расходы		85%			166.85				72%	1 768			
	Сметная прибыль		65%			127.59				52%	1 277			
	Всего с НР и СП					491.88					5 503			
	
8.	Ц08-03-600-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.	84	6.76	3.58	2.68	567.84	300.72	225.12	12.5	5.51	5 304	3 759	1 240	
				0.50	0.15		42.00	12.60	7.26	12.6		305	159	
	Накладные расходы		95%			297.65				81%	3 174			
	Сметная прибыль		65%			203.66				52%	2 037			
	Всего с НР и СП					1 069.15					10 515			
	
9.	Е67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	1.6	80.15	79.82	0.33	128.24	127.71	0.53	12.51	6.39	1 601	1 598	3	
					0.13			0.21	1	12.46			3	
	Накладные расходы		85%			108.73				72%	1 153			
	Сметная прибыль		65%			83.15				52%	833			
	Всего с НР и СП					320.12					3 586			
	
10.	Ц08-02-405-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	2.4	1 761.48	382.23	146.35	4 227.55	917.35	351.24	12.51	4.99	24 621	11 476	1 753	
				1 232.90	3.78		2 958.96	9.07	3.85	12.48		11 392	113	
	Накладные расходы		95%			880.10				81%	9 387			
	Сметная прибыль		65%			602.17				52%	6 026			
	Всего с НР и СП					5 709.82					40 034			
	
11.	С501-8180 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 6,0 мм2, 1000 м	0.2448	3 310.19			810.33					7 101			
				3 310.19			810.33		29 006.54			7 101		
	Объем: 240*1.02													
	
12.	Е61-2-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.12	3 516.04	2 146.49	21.85	421.92	257.58	2.62	12.51	6.47	3 923	3 222	17	
				1 347.70	8.66		161.72	1.04	4.23	12.53		684	13	
	Накладные расходы		79%			204.31				67%	2 167			
	Сметная прибыль		50%			129.31				40%	1 294			
	Всего с НР и СП					755.54					7 384			
	
13.	Е62-7-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	1 187.23	468.90	9.34	142.47	56.27	1.12	12.52	6.93	960	704	8	
				708.99	1.29		85.08	0.15	2.91	12.55		248	2	
	Накладные расходы		80%			45.14				68%	480			
	Сметная прибыль		50%			28.21				40%	282			
	Всего с НР и СП					215.82					1 722			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	46 766.59	6 431.58	1 045.24			215 894	80 502	5 345	
			39 289.78	33.19				130 047	418	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	45 876.52	5 794.49	1 039.05			206 952	72 532	5 305	
			39 042.98	31.03				129 115	390	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	21 058.10					97 811			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 5, 8, 10)	5 534.24					59 067			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4, 5, 8, 10)	3 786.59					37 919			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	55 197.35					303 938			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	890.07	637.09	6.19			8 942	7 970	40	
			246.80	2.16				932	28	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 7, 9; %=67 - по стр. 12; %=68 - по стр. 13)	525.02					5 569			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7, 9; %=40 - по стр. 12, 13)	368.26					3 686			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 783.35					18 197			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	56 980.70					322 135			
	Строительный контроль 2,14%	1 219.39					6 894			
	Всего со строительным контролем	58 200.09					329 029			
	Непредвиденные затраты 2%	1 164.00					6 581			
	Итого с непредвиденными затратами	59 364.09					335 610			
	НДС	10 685.54					60 410			
	Всего с НДС	70 049.63					396 020			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 059.26					64 636			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 154.85					41 605			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)