«Утверждаю»	
Смета на сумму: 1 784 руб.
	
Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович/	
«___» _________________ 2015 г.	

			
Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А  №3 			
на пусконаладочные работы при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения
МКД расположенного по адресу: г. Калининград пер. Ремонтный, д. 17	

Сметная стоимость:	1.784	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	1.427	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.357	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	7	3.28	3.28		22.96	22.96		17.09	1	392.39	392.39		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			14.92				55%	215.81			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			9.18				32%	125.56			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.07					733.77			
	
2.	ФЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.02	132.76	132.76		2.66	2.66		17.1	1	45.40	45.40		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			1.73				55%	24.97			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			1.06				32%	14.53			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.45					84.90			
	
3.	ФЕРп 01-11-010-02 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	354.65	354.65		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195.06			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	113.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					663.20			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	46.36	46.36				792.44	792.44		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	46.36	46.36				792.44	792.44		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	37.09					633.95			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	9.27					158.49			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	30.13					435.84			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	24.11					348.67			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	6.03					87.17			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	18.54					253.58			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	14.84					202.86			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	3.71					50.72			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	95.03					1 481.86			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	76.04					1 185.48			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	19.01					296.38			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	95.03					1 481.86			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	76.04					1 185.48			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	19.01					296.38			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1.90					29.64			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	96.93					1 511.50			
	НДС 18%	17.45					272.07			
	ВСЕГО С НДС	114.38					1 783.57			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)