	
	ПК РИК (вер.1.3.130305)
	Форма 4т



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 207 921
	руб.
	Смета на сумму:
	1 207 921
	руб.

	
	

	Директор МКУ «КР МКД»
	Директор ООО «УК Управдом»

	________________ /_ С.Б. Русович____/
	________________ /В.А. Тишковец_____ /

	
	

	«______»____________________ 2013г.
	«______»____________________ 2013г.

	

	Объект:
	Капитальный ремонт шиферной кровли по ул. Товарная, д. 18-20, пер. Товарный, д.1-3, г. Калининград

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт шиферной кровли

	Сметная стоимость:
	1 207.921
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.913
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	213.993
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 46-04-008-04 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	4.7
	165.55
	131.65
	33.90
	778.09
	618.76
	159.33
	12.51
	4.4
	8 442
	7 741
	701

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	612.57
	
	
	
	84%
	6 502
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	371.26
	
	
	
	48%
	3 716
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 761.92
	
	
	
	
	18 660
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-18-3 

Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки
	4.7
	2 875.85
	685.02
	51.83
	13 516.50
	3 219.59
	243.60
	12.51
	7.1
	71 563
	40 277
	1 730

	
	
	
	
	2 139.00
	
	
	10 053.30
	
	2.94
	1
	
	29 557
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 672.26
	
	
	
	71%
	28 597
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 092.73
	
	
	
	52%
	20 944
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 281.49
	
	
	
	
	121 104
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-18-4 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	0.94
	5 502.93
	806.67
	80.64
	5 172.75
	758.27
	75.80
	12.51
	7.11
	23 865
	9 486
	539

	
	
	
	
	4 615.62
	
	
	4 338.68
	
	3.19
	1
	
	13 840
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	629.36
	
	
	
	71%
	6 735
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	492.88
	
	
	
	52%
	4 933
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 294.99
	
	
	
	
	35 533
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-5-1 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	1.89
	4 519.16
	360.82
	36.65
	8 541.21
	681.95
	69.27
	12.51
	7.07
	40 960
	8 531
	490

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	7 789.99
	
	4.1
	1
	
	31 939
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	566.02
	
	
	
	71%
	6 057
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	443.27
	
	
	
	52%
	4 436
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 550.50
	
	
	
	
	51 453
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-3 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	3.15
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	29 267.60
	4 278.68
	109.02
	12.51
	6.98
	127 932
	53 526
	761

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	24 879.90
	
	2.96
	1
	
	73 644
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	3 551.30
	
	
	
	71%
	38 003
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 781.14
	
	
	
	52%
	27 834
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 600.05
	
	
	
	
	193 769
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-5 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.33
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	2 235.99
	478.47
	22.17
	12.51
	7.02
	13 256
	5 986
	156

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	1 735.35
	
	4.1
	1
	
	7 115
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	397.13
	
	
	
	71%
	4 250
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	311.01
	
	
	
	52%
	3 113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 944.13
	
	
	
	
	20 619
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-2-3 

Разборка слуховых окон полукруглых, 100 окон
	0.04
	1 174.67
	1 166.71
	7.96
	46.99
	46.67
	0.32
	12.51
	4.05
	585
	584
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	38.74
	
	
	
	71%
	415
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	30.34
	
	
	
	52%
	304
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	116.06
	
	
	
	
	1 303
	
	

	

	8.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	4
	394.62
	69.00
	29.78
	1 578.46
	276.00
	119.10
	12.51
	6.53
	7 615
	3 453
	778

	
	
	
	
	295.84
	2.08
	
	1 183.36
	8.30
	2.86
	12.51
	
	3 384
	104

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	301.36
	
	
	
	90%
	3 201
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	153.52
	
	
	
	43%
	1 530
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 033.34
	
	
	
	
	12 346
	
	

	

	9.
	ТССЦ 203-0954 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	0.96
	3 070.76
	
	
	2 947.93
	
	
	
	
	5 045
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	2 947.93
	
	5 255.58
	
	
	5 045
	

	
	Объем: 0.4*0.6*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 10-01-008-08 

Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.048
	373.54
	335.71
	26.60
	17.93
	16.11
	1.28
	12.52
	7.17
	213
	202
	9

	
	
	
	
	11.23
	
	
	0.54
	
	4.14
	1
	
	2
	

	
	Объем: 1.5*0.8*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	17.08
	
	
	
	90%
	182
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	8.70
	
	
	
	43%
	87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43.71
	
	
	
	
	482
	
	

	

	11.
	ТССЦ 101-3190 

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т
	0.02112
	23 811.97
	
	
	502.91
	
	
	
	
	1 011
	
	

	
	
	
	
	23 811.97
	
	
	502.91
	
	47 861.13
	
	
	1 011
	

	
	Объем: 0.048*0.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕРр 58-3-1 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0.82
	75.57
	75.35
	0.22
	61.97
	61.79
	0.18
	12.51
	4.09
	774
	773
	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	51.29
	
	
	
	71%
	549
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	40.16
	
	
	
	52%
	402
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	153.42
	
	
	
	
	1 725
	
	

	

	13.
	ТЕР 12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.82
	8 813.16
	326.90
	31.86
	7 226.79
	268.06
	26.13
	12.51
	6.89
	25 440
	3 353
	180

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	6 932.61
	2.48
	3.16
	12.48
	
	21 907
	31

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	292.18
	
	
	
	92%
	3 113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	148.80
	
	
	
	44%
	1 489
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 667.77
	
	
	
	
	30 042
	
	

	

	14.
	ТЕРр 58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.4
	7 415.77
	333.04
	13.17
	2 966.31
	133.22
	5.27
	12.51
	7.18
	9 085
	1 667
	38

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	2 827.82
	
	2.61
	1
	
	7 381
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	110.57
	
	
	
	71%
	1 184
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	86.59
	
	
	
	52%
	867
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 163.48
	
	
	
	
	11 135
	
	

	

	15.
	ТЕРр 58-10-3 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.08
	5 731.49
	578.30
	8.10
	458.52
	46.26
	0.65
	12.51
	7.18
	1 542
	579
	5

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	411.61
	
	2.33
	1
	
	959
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	38.40
	
	
	
	71%
	411
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	30.07
	
	
	
	52%
	301
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	526.98
	
	
	
	
	2 254
	
	

	

	16.
	ТЕРр 58-10-5 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.04
	4 604.75
	480.56
	8.10
	184.19
	19.22
	0.32
	12.51
	7.18
	654
	240
	2

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	164.64
	
	2.5
	1
	
	412
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	15.95
	
	
	
	71%
	170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12.49
	
	
	
	52%
	125
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	212.64
	
	
	
	
	949
	
	

	

	17.
	ТЕРр 58-10-6 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.04
	8 719.75
	480.56
	8.10
	348.79
	19.22
	0.32
	12.51
	7.18
	644
	240
	2

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	329.24
	
	1.22
	1
	
	402
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	15.95
	
	
	
	71%
	170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12.49
	
	
	
	52%
	125
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	377.24
	
	
	
	
	939
	
	

	

	18.
	ТЕРр 58-22-1 

Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.35
	1 357.93
	327.73
	1.01
	475.28
	114.71
	0.35
	12.51
	7.2
	2 961
	1 435
	3

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	360.22
	
	4.23
	1
	
	1 524
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	95.21
	
	
	
	71%
	1 019
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	74.56
	
	
	
	52%
	746
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	645.05
	
	
	
	
	4 726
	
	

	

	

	19.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м
	0.82
	2 956.30
	374.76
	6.66
	2 424.17
	307.30
	5.46
	12.51
	6.9
	9 456
	3 844
	38

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	2 111.40
	0.84
	2.64
	12.57
	
	5 574
	11

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	255.76
	
	
	
	71%
	2 737
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	200.29
	
	
	
	52%
	2 005
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 880.22
	
	
	
	
	14 198
	
	

	

	20.
	ТЕР 26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	4.094
	221.62
	101.80
	102.69
	907.29
	416.76
	420.40
	12.51
	3.39
	6 764
	5 214
	1 425

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	70.13
	5.94
	1.78
	12.56
	
	125
	75

	
	Объем: 94*2+315*0.4+189*0.4+33*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	380.43
	
	
	
	77%
	4 073
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	253.62
	
	
	
	48%
	2 539
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 541.34
	
	
	
	
	13 375
	
	

	

	21.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг
	84.7458
	36.04
	
	
	3 054.24
	
	
	
	
	12 755
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	3 054.24
	
	150.51
	
	
	12 755
	

	
	Объем: 4.094*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕР 14-02-015-01 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	4.7
	286.73
	122.64
	1.26
	1 347.62
	576.39
	5.93
	12.51
	7.2
	9 358
	7 211
	43

	
	
	
	
	162.83
	
	
	765.30
	
	2.75
	1
	
	2 105
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	536.04
	
	
	
	79%
	5 697
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	368.89
	
	
	
	51%
	3 678
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 252.55
	
	
	
	
	18 732
	
	

	

	23.
	ТССЦ 101-4134 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	587.5
	13.13
	
	
	7 713.88
	
	
	
	
	25 145
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	7 713.88
	
	42.8
	
	
	25 145
	

	
	Объем: 470*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕР 12-01-023-01 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	4.7
	8 171.06
	405.87
	165.99
	38 403.97
	1 907.59
	780.14
	12.52
	6.6
	192 612
	23 883
	5 149

	
	
	
	
	7 599.20
	14.91
	
	35 716.24
	70.09
	4.58
	12.5
	
	163 580
	876

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 135.89
	
	
	
	92%
	22 778
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 087.72
	
	
	
	44%
	10 894
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41 627.59
	
	
	
	
	226 284
	
	

	

	25.
	ТССЦ 101-4128 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	58.42
	137.86
	
	
	8 053.78
	
	
	
	
	35 037
	
	

	
	
	
	
	137.86
	
	
	8 053.78
	
	599.75
	
	
	35 037
	

	
	Объем: (55+6)*0.5+(5.4+3.2*4+4.6*6)*0.4+32*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕР 10-01-012-01 

(прим) 

Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.064
	8 973.50
	382.39
	71.38
	574.30
	24.47
	4.57
	12.52
	7.16
	2 378
	306
	33

	
	
	
	
	8 519.74
	
	
	545.26
	
	3.74
	1
	
	2 039
	

	
	Объем: 32*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	25.94
	
	
	
	90%
	275
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	13.21
	
	
	
	43%
	132
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	613.45
	
	
	
	
	2 785
	
	

	

	27.
	ТЕРр 54-3-1 

Разборка отдельных досок подшивки карниза (прим), 100 м2 подшивки
	0.123
	257.63
	231.54
	26.09
	31.69
	28.48
	3.21
	12.51
	6.47
	377
	356
	21

	
	
	
	
	
	10.34
	
	
	1.27
	1
	12.53
	
	
	16

	
	Объем: 82*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	25.29
	
	
	
	72%
	268
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	23.80
	
	
	
	64%
	238
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.78
	
	
	
	
	883
	
	

	

	28.
	ТЕР 10-01-022-01 

Подшивка карниза деревянного досками, 100 м2 потолка
	0.123
	10 259.57
	603.91
	84.83
	1 261.93
	74.28
	10.43
	12.52
	6.76
	5 003
	930
	71

	
	
	
	
	9 570.83
	3.78
	
	1 177.21
	0.46
	3.4
	12.5
	
	4 003
	6

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	79.22
	
	
	
	90%
	842
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	40.36
	
	
	
	43%
	402
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 381.51
	
	
	
	
	6 248
	
	

	

	29.
	ТЕР 15-04-024-02 

Простая окраска масляными составами по дереву карниза (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.287
	1 316.51
	347.48
	6.74
	377.84
	99.73
	1.93
	12.51
	7.14
	1 902
	1 248
	14

	
	
	
	
	962.29
	0.16
	
	276.18
	0.05
	2.32
	12.46
	
	641
	1

	
	Объем: 82*0.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	94.79
	
	
	
	80%
	999
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	46.90
	
	
	
	37%
	462
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	519.53
	
	
	
	
	3 363
	
	

	

	30.
	ТЕРр 60-7-7 

Перекладка  дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.09
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	771.50
	496.20
	22.71
	12.51
	6.18
	7 575
	6 207
	140

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	252.59
	5.41
	4.86
	12.52
	
	1 228
	68

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	391.26
	
	
	
	66%
	4 142
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	316.01
	
	
	
	50%
	3 138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 478.77
	
	
	
	
	14 854
	
	

	

	31.
	ТССЦ 404-0006 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.378
	2 934.00
	
	
	1 109.05
	
	
	
	
	4 249
	
	

	
	
	
	
	2 934.00
	
	
	1 109.05
	
	11 241.04
	
	
	4 249
	

	
	Объем: 0.09*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3 каналов, 100 м труб
	0.02
	9 286.88
	6 088.30
	189.36
	185.74
	121.77
	3.79
	12.51
	6.18
	1 839
	1 523
	23

	
	
	
	
	3 009.22
	45.08
	
	60.18
	0.90
	4.86
	12.52
	
	292
	11

	
	Объем: 0.5*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	95.68
	
	
	
	66%
	1 012
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	77.28
	
	
	
	50%
	767
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	358.70
	
	
	
	
	3 618
	
	

	

	33.
	ТССЦ 404-0006 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.088
	2 934.00
	
	
	258.19
	
	
	
	
	989
	
	

	
	
	
	
	2 934.00
	
	
	258.19
	
	11 241.04
	
	
	989
	

	
	Объем: 0.02*2*2200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов, 100 м труб
	0.06
	18 573.76
	12 176.60
	378.72
	1 114.43
	730.60
	22.72
	12.51
	6.18
	11 035
	9 140
	140

	
	
	
	
	6 018.44
	90.16
	
	361.11
	5.41
	4.86
	12.52
	
	1 755
	68

	
	Объем: 1*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	574.09
	
	
	
	66%
	6 077
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	463.69
	
	
	
	50%
	4 604
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 152.20
	
	
	
	
	21 716
	
	

	

	35.
	ТССЦ 404-0006 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.528
	2 934.00
	
	
	1 549.15
	
	
	
	
	5 935
	
	

	
	
	
	
	2 934.00
	
	
	1 549.15
	
	11 241.04
	
	
	5 935
	

	
	Объем: 0.06*4*2200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб
	0.01
	23 217.20
	15 220.75
	473.40
	232.17
	152.21
	4.73
	12.51
	6.18
	2 299
	1 904
	29

	
	
	
	
	7 523.05
	112.70
	
	75.23
	1.13
	4.86
	12.52
	
	366
	14

	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	119.61
	
	
	
	66%
	1 266
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	96.60
	
	
	
	50%
	959
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	448.38
	
	
	
	
	4 524
	
	

	

	37.
	ТССЦ 404-0006 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.11
	2 934.00
	
	
	322.74
	
	
	
	
	1 237
	
	

	
	
	
	
	2 934.00
	
	
	322.74
	
	11 241.04
	
	
	1 237
	

	
	Объем: 0.01*5*2200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.67
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	1 616.57
	868.05
	1.37
	12.51
	4.04
	14 025
	10 859
	6

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	747.14
	
	4.23
	1
	
	3 160
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	685.76
	
	
	
	67%
	7 276
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	434.03
	
	
	
	40%
	4 344
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 736.35
	
	
	
	
	25 644
	
	

	

	39.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.67
	2 291.60
	114.18
	14.24
	1 535.37
	76.50
	9.54
	12.51
	7.11
	5 011
	957
	68

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	1 449.33
	
	2.75
	1
	
	3 986
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	72.68
	
	
	
	80%
	766
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	35.96
	
	
	
	37%
	354
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 644.00
	
	
	
	
	6 131
	
	

	

	40.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство обделки оголовников из цветной стали, 100 м2 покрытия
	0.019
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	226.25
	22.30
	0.63
	12.51
	7.14
	814
	279
	4

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	203.33
	0.07
	2.61
	12.5
	
	531
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	24.16
	
	
	
	92%
	258
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	12.30
	
	
	
	44%
	123
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	262.71
	
	
	
	
	1 195
	
	

	

	41.
	ТЕР 12-01-012-01 

Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения
	0.8
	4 972.00
	72.11
	75.20
	3 977.60
	57.68
	60.16
	12.51
	6.29
	14 493
	722
	378

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	3 859.75
	4.38
	3.47
	12.5
	
	13 393
	55

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	67.02
	
	
	
	92%
	715
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	34.13
	
	
	
	44%
	342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 078.76
	
	
	
	
	15 550
	
	

	

	42.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	26.78
	7.34
	
	7.34
	196.45
	
	196.45
	
	5.54
	1 088
	
	1 088

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 13.56+0.66+1.99+0.41+3.34+4.7*1.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	43.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	26.78
	26.50
	
	26.50
	709.67
	
	709.67
	
	5.54
	3 932
	
	3 932

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 13.56+0.66+1.99+0.41+3.34+4.7*1.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	154 283.80
	16 997.29
	3 096.95
	
	
	716 895
	212 656
	17 998

	
	
	
	134 189.51
	106.73
	
	
	
	486 247
	1 337

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	154 283.80
	16 997.29
	3 096.95
	
	
	716 895
	212 656
	17 998

	
	
	
	134 189.51
	106.73
	
	
	
	486 247
	1 337

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	25 511.87
	
	
	
	
	91 403
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 12, 14-19; %=90 - по стр. 8, 10, 26, 28; %=92 - по стр. 13, 24, 40, 41; %=77 - по стр. 20; %=79 - по стр. 22; %=72 - по стр. 27; %=80 - по стр. 29, 39; %=66 - по стр. 30, 32, 34, 36; %=67 - по стр. 38)
	14 968.99
	
	
	
	
	159 739
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20; %=52 - по стр. 2-7, 12, 14-19; %=43 - по стр. 8, 10, 26, 28; %=44 - по стр. 13, 24, 40, 41; %=51 - по стр. 22; %=64 - по стр. 27; %=37 - по стр. 29, 39; %=50 - по стр. 30, 32, 34, 36; %=40 - по стр. 38)
	10 594.80
	
	
	
	
	105 929
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	179 847.59
	
	
	
	
	982 563
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	179 847.59
	
	
	
	
	982 563
	
	

	
	Строительный контроль 2,14
	3 848.74
	
	
	
	
	21 027
	
	

	
	
	
	3 848.74
	
	
	
	
	21 027
	

	
	Всего со строительным контролем
	183 696.33
	
	
	
	
	1 003 590
	
	

	
	
	
	183 696.33
	
	
	
	
	1 003 590
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	3 673.93
	
	
	
	
	20 072
	
	

	
	
	
	3 673.93
	
	
	
	
	20 072
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	187 370.26
	
	
	
	
	1 023 662
	
	

	
	
	
	187 370.26
	
	
	
	
	1 023 662
	

	
	НДС 18%
	33 726.65
	
	
	
	
	184 259
	
	

	
	Всего с НДС
	221 096.91
	
	
	
	
	1 207 921
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14 968.99
	
	
	
	
	159 739
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	10 594.80
	
	
	
	
	105 929
	
	


	Составил:
	Инженер                                                                                                   Т.Б. Бояркина

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

