| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  |  |  |  | 560 832 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УКБР №1» |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /И.А. Журавлев / |
| «______»____________________ 2015 г. | «______»____________________ 2015г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2,3 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Капитальный ремонт вертикальной гидроизоляции МКД №4-10 по ул. Тихорецкая г. Калининград |
| Сметная стоимость: | 560.832 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.093 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 161.812 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 2.164 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 2 759.36 | 2 759.36 |  | 16.9 | 1 | 46 633 | 46 633 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 135.25*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 1 986.74 |  |  |  | 61% | 28 446 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 1 048.56 |  |  |  | 31% | 14 456 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 794.66 |  |  |  |  | 89 535 |  |  |
| 2. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.2705 | 426.34 | 426.34 |  | 115.32 | 115.32 |  | 16.89 | 1 | 1 948 | 1 948 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 83.03 |  |  |  | 61% | 1 188 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 43.82 |  |  |  | 31% | 604 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 242.17 |  |  |  |  | 3 740 |  |  |
| 3. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 43.28 | 16.40 |  | 16.40 | 709.79 |  | 709.79 | 1 | 8.54 | 6 062 |  | 6 062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 27.05*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 2.55 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 4 118.94 | 767.98 | 77.11 | 16.89 | 7.78 | 28 009 | 12 971 | 600 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 6.48 |  | 3 273.84 | 16.52 | 4.41 | 16.91 |  | 14 438 | 279 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 674.67 |  |  |  | 73% | 9 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 549.15 |  |  |  | 56% | 7 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 342.76 |  |  |  |  | 45 102 |  |  |
| 5. | ТЕРр 53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 1.86 | 37.19 | 25.77 |  | 69.17 | 47.93 |  | 16.91 | 1 | 920 | 811 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 21.24 |  | 5.17 | 1 |  | 110 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 41.22 |  |  |  | 73% | 592 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 33.55 |  |  |  | 56% | 454 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 143.94 |  |  |  |  | 1 966 |  |  |
| 6. | ТЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 2.164 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 151.33 | 144.73 | 2.90 | 16.9 | 9.83 | 2 485 | 2 446 | 29 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.15 |  | 3.70 | 0.32 | 2.96 | 17 |  | 11 | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 137.80 |  |  |  | 80% | 1 962 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 68.17 |  |  |  | 37% | 907 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 357.30 |  |  |  |  | 5 354 |  |  |
| 7. | ТССЦ 101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 28.41 | 15.82 |  |  | 449.45 |  |  |  |  | 1 817 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 449.45 |  | 63.97 |  |  | 1 817 |  |
|  | Объем: (2.164*0.013)*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 2.164 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 2 258.85 | 1 462.11 | 28.91 | 16.9 | 9.85 | 29 394 | 24 710 | 285 |
|  |  |  |  | 354.82 |  |  | 767.83 |  | 5.73 | 1 |  | 4 400 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 155.07 |  |  |  | 67% | 16 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 731.05 |  |  |  | 40% | 9 884 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 144.97 |  |  |  |  | 55 834 |  |  |
| 9. | ТССЦ 101-3887 Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 238.04 | 11.15 |  |  | 2 654.15 |  |  |  |  | 10 586 |  |  |
|  |  |  |  | 11.15 |  |  | 2 654.15 |  | 44.47 |  |  | 10 586 |  |
|  | Объем: 216.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.164 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 4 217.18 | 1 566.04 | 145.27 | 16.9 | 10.31 | 36 258 | 26 466 | 1 498 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 27.69 |  | 2 505.87 | 59.92 | 3.31 | 16.89 |  | 8 294 | 1 012 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 544.66 |  |  |  | 80% | 21 982 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 764.20 |  |  |  | 37% | 10 167 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 526.04 |  |  |  |  | 68 407 |  |  |
| 11. | ТЕР 08-01-003-05 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 2.164 | 5 329.52 | 472.21 | 182.42 | 11 533.08 | 1 021.86 | 394.76 | 16.91 | 5.25 | 55 569 | 17 280 | 2 072 |
|  |  |  |  | 4 674.89 |  |  | 10 116.46 |  | 3.58 | 1 |  | 36 217 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0852:[ М-(1630.70=7.09*230) ] |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 1 124.05 |  |  |  | 93% | 16 070 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 694.86 |  |  |  | 54% | 9 331 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 351.99 |  |  |  |  | 80 971 |  |  |
| 12. | ТССЦ 101-1564 Гидроизол, м2 | 497.72 | 33.27 |  |  | 16 559.14 |  |  |  |  | 31 874 |  |  |
|  |  |  |  | 33.27 |  |  | 16 559.14 |  | 64.04 |  |  | 31 874 |  |
|  | Объем: 2.164*230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 1.8935 | 704.46 | 704.46 |  | 1 333.90 | 1 333.90 |  | 16.89 | 1 | 22 529 | 22 529 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 216.4-27.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 960.41 |  |  |  | 61% | 13 743 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 506.88 |  |  |  | 31% | 6 984 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 801.19 |  |  |  |  | 43 256 |  |  |
| 14. | ТЕР 01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 1.8935 | 419.01 | 113.40 | 305.61 | 793.40 | 214.72 | 578.67 | 16.9 | 5.21 | 6 644 | 3 629 | 3 015 |
|  |  |  |  |  | 34.14 |  |  | 64.64 | 1 | 16.9 |  |  | 1 092 |
|  | Объем: 216.4-27.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 240.25 |  |  |  | 73% | 3 446 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 120.12 |  |  |  | 34% | 1 605 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 153.77 |  |  |  |  | 11 695 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 47 723.06 | 9 433.95 | 1 937.41 |  |  | 280 728 | 159 423 | 13 561 |
|  |  |  | 36 351.68 | 141.40 |  |  |  | 107 747 | 2 389 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 47 013.27 | 9 433.95 | 1 227.62 |  |  | 274 666 | 159 423 | 7 499 |
|  |  |  | 36 351.68 | 141.40 |  |  |  | 107 747 | 2 389 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 19 662.74 |  |  |  |  | 44 277 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1, 2, 13; %=73 - по стр. 4, 5, 14; %=80 - по стр. 6, 10; %=67 - по стр. 8; %=93 - по стр. 11) | 7 947.89 |  |  |  |  | 113 658 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 2, 13; %=56 - по стр. 4, 5; %=37 - по стр. 6, 10; %=40 - по стр. 8; %=54 - по стр. 11; %=34 - по стр. 14) | 4 560.38 |  |  |  |  | 61 813 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 59 521.54 |  |  |  |  | 450 137 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 709.79 |  | 709.79 |  |  | 6 062 |  | 6 062 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 709.79 |  |  |  |  | 6 062 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 60 231.33 |  |  |  |  | 456 199 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 288.95 |  |  |  |  | 9 763 |  |  |
|  | ИТОГО | 61 520.28 |  |  |  |  | 465 962 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 230.41 |  |  |  |  | 9 319 |  |  |
|  | ИТОГО | 62 750.69 |  |  |  |  | 475 281 |  |  |
|  | НДС 18% | 11 295.12 |  |  |  |  | 85 551 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 74 045.81 |  |  |  |  | 560 832 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 7 947.89 |  |  |  |  | 113 658 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 4 560.38 |  |  |  |  | 61 813 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |