«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
       Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»			
				
________________ /С.Б. Русович/	________________ /О.Б. Манойло/		________________ /______________________ /	
				
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.		«______»____________________ 20___г.	
			
		Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т №2			
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте системы электроснабжения МКД, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Березовая, д. №10-24		на капитальный ремонт фасада с утеплением, лестниц	
		
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	64	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.64	
3.	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	32	
4.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	8	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»	   		                          И.Л. Герасименко

Проверил: 
заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»				         О.В. Толмачева