| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 939 536 |  | руб. | Смета на сумму: | 939 536 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Исполнительный директор ООО «ЖЭУ – 14» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2014г. |  |  |  | «______»____________________ 2014г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Многоквартирный дом №90 по ул. Маршала Борзова г.Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт вертикальной гидроизоляции и замене дверей в МОП МКД (по решению суда) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 939.536 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.725 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 234.357 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.1851 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 212 | 165 | 47 | 15.08 | 8.86 | 2 903 | 2 489 | 414 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 19 | 1 | 17.6 |  |  | 326 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 182 |  |  |  | 84% | 2 365 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 110 |  |  |  | 48% | 1 351 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 505 |  |  |  |  | 6 619 |  |  |
| 2. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 18.51 | 102.34 | 34.85 | 32.75 | 1 894 | 645 | 606 | 15.08 | 7.61 | 16 905 | 9 726 | 4 612 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 643 |  | 3.99 | 1 |  | 2 566 |  |
|  | Объем: 16.56+1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 522 |  |  |  | 69% | 6 711 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 464 |  |  |  | 58% | 5 641 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 881 |  |  |  |  | 29 257 |  |  |
| 3. | С цена поставщ. Блоки дверные металлические (6шт), м2 | 16.56 | 1 106.38 |  |  | 18 322 |  |  |  |  | 77 501 |  |  |
|  |  |  |  | 1 106.38 |  |  | 18 322 |  | 4.23 |  |  | 77 501 |  |
|  | Объем: (2.3*1.2)*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =4500*1.04/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С Цена поставщ. Дверь металлическая подъездная, м2 | 1.95 | 1 843.97 |  |  | 3 596 |  |  |  |  | 15 210 |  |  |
|  |  |  |  | 1 843.97 |  |  | 3 596 |  | 4.23 |  |  | 15 210 |  |
|  | Объем: 2.07*0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =7500*1.04/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 101-0961 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт. | 7 | 479.87 |  |  | 3 359 |  |  |  |  | 4 709 |  |  |
|  |  |  |  | 479.87 |  |  | 3 359 |  | 672.73 |  |  | 4 709 |  |
| 6. | ТЕР 15-02-024-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов (внутренних) при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0798 | 6 573.92 | 2 219.10 | 136.83 | 525 | 177 | 11 | 15.07 | 9.8 | 3 886 | 2 669 | 107 |
|  |  |  |  | 4 217.99 | 39.23 |  | 337 | 3 | 3.3 | 15.45 |  | 1 111 | 48 |
|  | Объем: 6.96+1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 171 |  |  |  | 80% | 2 174 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 85 |  |  |  | 37% | 1 005 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  | 7 065 |  |  |
| 7. | ТЕР 15-04-027-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0798 | 577.83 | 166.95 | 5.06 | 46 | 13 |  | 15.08 | 8.51 | 312 | 201 | 3 |
|  |  |  |  | 405.82 | 0.20 |  | 32 |  | 3.32 | 17.46 |  | 108 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12 |  |  |  | 80% | 161 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 6 |  |  |  | 37% | 74 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 547 |  |  |
| 8. | ТЕР 15-04-005-05 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0798 | 1 392.74 | 333.48 | 15.69 | 111 | 27 | 1 | 15.08 | 8.5 | 685 | 401 | 11 |
|  |  |  |  | 1 043.57 | 0.20 |  | 83 |  | 3.28 | 17.46 |  | 273 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 26 |  |  |  | 80% | 321 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 13 |  |  |  | 37% | 148 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  | 1 154 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 28 065 | 1 027 | 665 |  |  | 122 111 | 15 486 | 5 147 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 372 | 22 |  |  |  | 101 478 | 374 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 171 | 382 | 59 |  |  | 105 206 | 5 760 | 535 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 729 | 22 |  |  |  | 98 912 | 374 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 25 277 |  |  |  |  | 97 420 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=80 - по стр. 6-8) |  |  |  |  | 391 |  |  |  |  | 5 020 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=37 - по стр. 6-8) |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 2 579 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 776 |  |  |  |  | 112 805 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 894 | 645 | 606 |  |  | 16 905 | 9 726 | 4 612 |
|  |  |  |  |  |  |  | 643 |  |  |  |  | 2 566 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2) |  |  |  |  | 522 |  |  |  |  | 6 711 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2) |  |  |  |  | 464 |  |  |  |  | 5 641 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 880 |  |  |  |  | 29 257 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 29 656 |  |  |  |  | 142 062 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  | 3 040 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 30 291 |  |  |  |  | 145 102 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 606 |  |  |  |  | 2 902 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 30 897 |  |  |  |  | 148 004 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 5 561 |  |  |  |  | 26 641 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 36 458 |  |  |  |  | 174 645 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 913 |  |  |  |  | 11 731 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 678 |  |  |  |  | 8 220 |  |  |
|  | Раздел 2. Вертикальная гидроизоляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.09713 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 670 | 208 | 462 | 15.07 | 4.66 | 5 294 | 3 142 | 2 152 |
|  |  |  |  |  | 473.50 |  |  | 46 | 1 | 15.06 |  |  | 693 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 264 |  |  |  | 88% | 3 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 152 |  |  |  | 48% | 1 841 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 087 |  |  |  |  | 10 510 |  |  |
| 10. | ТЕРр 68-12-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.07527 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 204 | 50 | 154 | 15.08 | 6.35 | 1 736 | 757 | 979 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 19 | 1 | 14.79 |  |  | 288 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 72 |  |  |  | 88% | 920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 41 |  |  |  | 48% | 502 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 3 157 |  |  |
| 11. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 2.7584 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 4 045 | 4 045 |  | 15.07 | 1 | 60 956 | 60 956 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 2 912 |  |  |  | 61% | 37 183 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 1 537 |  |  |  | 31% | 18 896 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 495 |  |  |  |  | 117 036 |  |  |
| 12. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен, 1 м3 кладки | 2.5486 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 4 117 | 768 | 77 | 15.07 | 6.92 | 24 403 | 11 567 | 533 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 3 272 | 15 | 3.76 | 16.32 |  | 12 303 | 249 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 673 |  |  |  | 73% | 8 626 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 548 |  |  |  | 56% | 6 617 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 338 |  |  |  |  | 39 646 |  |  |
| 13. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 18.6 | 37.19 | 25.77 |  | 692 | 479 |  | 15.08 | 1 | 8 282 | 7 228 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 212 |  | 4.96 | 1 |  | 1 054 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 412 |  |  |  | 73% | 5 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 335 |  |  |  | 56% | 4 048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 439 |  |  |  |  | 17 606 |  |  |
| 14. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 2.7584 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 221 | 212 | 5 | 15.07 | 8.57 | 3 248 | 3 197 | 40 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 5 |  | 2.43 | 17.46 |  | 11 | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 201 |  |  |  | 80% | 2 564 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 100 |  |  |  | 37% | 1 186 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 522 |  |  |  |  | 6 998 |  |  |
| 15. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 35.8592 | 15.82 |  |  | 567 |  |  |  |  | 1 854 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 567 |  | 51.69 |  |  | 1 854 |  |
|  | Объем: 1000*2.7584*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.7584 | 3 536.57 | 1 455.57 | 70.94 | 9 755 | 4 015 | 196 | 15.08 | 8 | 90 833 | 60 547 | 1 565 |
|  |  |  |  | 2 010.07 | 22.96 |  | 5 545 | 63 | 5.18 | 17.38 |  | 28 721 | 1 101 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 874 |  |  |  | 80% | 49 318 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 917 |  |  |  | 37% | 22 810 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 546 |  |  |  |  | 162 961 |  |  |
| 17. | ТССЦ 101-2795 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2 | 297.9072 | 6.42 |  |  | 1 913 |  |  |  |  | 10 016 |  |  |
|  |  |  |  | 6.42 |  |  | 1 913 |  | 33.62 |  |  | 10 016 |  |
|  | Объем: 275.84*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 2.7584 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 8 280 | 679 | 308 | 15.08 | 4.08 | 35 047 | 10 233 | 1 256 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 7 294 |  | 3.23 | 1 |  | 23 559 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 747 |  |  |  | 93% | 9 517 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 462 |  |  |  | 54% | 5 526 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 489 |  |  |  |  | 50 090 |  |  |
| 19. | ТЕР 08-01-003-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 2.7584 | 7 076.66 | 543.04 | 228.03 | 19 520 | 1 498 | 629 | 15.08 | 4.53 | 85 271 | 22 589 | 2 849 |
|  |  |  |  | 6 305.59 |  |  | 17 393 |  | 3.44 | 1 |  | 59 833 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 1 648 |  |  |  | 93% | 21 008 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 1 019 |  |  |  | 54% | 12 198 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 186 |  |  |  |  | 118 477 |  |  |
| 20. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 2.7584 | 810.13 | 810.13 |  | 2 235 | 2 235 |  | 15.07 | 1 | 33 676 | 33 676 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 1 609 |  |  |  | 61% | 20 542 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 849 |  |  |  | 31% | 10 440 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 694 |  |  |  |  | 64 658 |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 34.09 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 640 | 150 | 1 250 | 15.07 | 7.27 | 14 977 | 2 266 | 9 086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 19.43+13.55+1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 150 |  |  |  | 100% | 2 266 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 90 |  |  |  | 60% | 1 360 |  |  |
| 22. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 34.09 | 16.40 |  | 16.40 | 559 |  | 559 | 1 | 7.52 | 4 204 |  | 4 204 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 19.43+13.55+1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 54 418 | 14 339 | 3 640 |  |  | 379 797 | 216 158 | 22 664 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 201 | 143 |  |  |  | 137 351 | 2 339 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 52 219 | 14 189 | 1 831 |  |  | 360 616 | 213 892 | 9 374 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 201 | 143 |  |  |  | 137 351 | 2 339 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 480 |  |  |  |  | 11 870 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 9, 10; %=61 - по стр. 11, 20; %=73 - по стр. 12, 13; %=80 - по стр. 14, 16; %=93 - по стр. 18, 19) |  |  |  |  | 12 413 |  |  |  |  | 158 329 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9, 10; %=31 - по стр. 11, 20; %=56 - по стр. 12, 13; %=37 - по стр. 14, 16; %=54 - по стр. 18, 19) |  |  |  |  | 6 960 |  |  |  |  | 84 062 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 71 592 |  |  |  |  | 603 007 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 199 | 150 | 1 809 |  |  | 19 181 | 2 266 | 13 290 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 21) |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 2 266 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 21) |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1 360 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 199 |  |  |  |  | 19 181 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 73 791 |  |  |  |  | 622 188 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 1 579 |  |  |  |  | 13 315 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 75 370 |  |  |  |  | 635 503 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 1 507 |  |  |  |  | 12 710 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 76 877 |  |  |  |  | 648 213 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 13 838 |  |  |  |  | 116 678 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 90 715 |  |  |  |  | 764 891 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 12 413 |  |  |  |  | 158 329 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 6 960 |  |  |  |  | 84 062 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 82 483 | 15 366 | 4 305 |  |  | 501 908 | 231 644 | 27 811 |
|  |  |  |  |  |  |  | 62 573 | 165 |  |  |  | 238 829 | 2 713 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 78 390 | 14 571 | 1 890 |  |  | 465 822 | 219 652 | 9 909 |
|  |  |  |  |  |  |  | 61 930 | 165 |  |  |  | 236 263 | 2 713 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 27 757 |  |  |  |  | 109 290 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=80 - по стр. 6-8, 14, 16; %=88 - по стр. 9, 10; %=61 - по стр. 11, 20; %=73 - по стр. 12, 13; %=93 - по стр. 18, 19) |  |  |  |  | 12 804 |  |  |  |  | 163 349 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 10; %=37 - по стр. 6-8, 14, 16; %=31 - по стр. 11, 20; %=56 - по стр. 12, 13; %=54 - по стр. 18, 19) |  |  |  |  | 7 174 |  |  |  |  | 86 641 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 98 368 |  |  |  |  | 715 812 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 894 | 645 | 606 |  |  | 16 905 | 9 726 | 4 612 |
|  |  |  |  |  |  |  | 643 |  |  |  |  | 2 566 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2) |  |  |  |  | 522 |  |  |  |  | 6 711 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2) |  |  |  |  | 464 |  |  |  |  | 5 641 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 880 |  |  |  |  | 29 257 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 199 | 150 | 1 809 |  |  | 19 181 | 2 266 | 13 290 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 21) |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 2 266 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 21) |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1 360 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 199 |  |  |  |  | 19 181 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 103 447 |  |  |  |  | 764 250 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2 214 |  |  |  |  | 16 355 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 105 661 |  |  |  |  | 780 605 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 113 |  |  |  |  | 15 612 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 107 774 |  |  |  |  | 796 217 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 19 399 |  |  |  |  | 143 319 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 127 173 |  |  |  |  | 939 536 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 13 326 |  |  |  |  | 170 060 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 7 638 |  |  |  |  | 92 282 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |