| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УКЛР» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /Е.Ю. Емельянова / |
| «15»октября 2015г. | «15»октября 2015г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт лестничной клетки МКД № 11 по ул. Малоярославской |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потолок |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.45 |
| 2. | Очистка вручную поверхности потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.97 |
| 3. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 1.42 |
| 4. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1.42 |
| 5. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 18.64 |
| 6. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.45 |
| 7. | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 1.42 |
| 8. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.42 |
|  | Стены |
| 9. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.53 |
| 10. | Очистка вручную поверхности стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 4.05 |
| 11. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 5.58 |
| 12. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 5.58 |
| 13. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 73.27 |
| 14. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.53 |
| 15. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 5.58 |
| 16. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.58 |
| 17. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4.99 |
| 18. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 4.99 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |