А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Бассейная, 81

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 56 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 5

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) – дом № 81 кв. 1 по ул. Бассейной

(приложение № 2 к постановлению № 1986 от 07.07.2000г.)

18. Строительный объем 994.0 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 238.1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 137.2  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

100.9 кв.м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 35.1 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров неткв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  2369

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный             трещины

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  шлакобетонные                 удовл.

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные                  повреждена

Междуэтажные       деревянные                    удовл.

Подвальные         железокирпичные               удовл.

(другое)

5. Крыша                    черепичная                  повреждения

6. Полы                     дощатые                     прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              есть                        удовл.

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         есть                        удовл.

газоснабжение         есть

отопление             нет

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            есть

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                    бетонные                    стёртость

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Бассейная, 83

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 56 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 4

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 567.0 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 136.9 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 98.9  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

38.0  кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 15.2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  875.0

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный             трещины

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  кирпичные                    удовл.

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные                  повреждена

Междуэтажные       деревянные                    удовл.

Подвальные         армокирпичные                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    черепичная                  повреждения

6. Полы                     дощатые                     прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть

холодное              нет

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         нет

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            есть

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                    бетонные                    стёртость

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Бассейная, 85

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 48 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нети

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 8

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 1654 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 456.2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 288.3  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

167.9 кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 38.6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  3464

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный             трещины

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  шлакобетонные                 удовл.

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные                  повреждена

Междуэтажные       деревянные                    удовл.

Подвальные         армокирпичные                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    шиферная                     трещены

6. Полы                     дощатые                     стёртость

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              есть                        удовл.

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         есть                        удовл.

газоснабжение         есть

отопление             нет

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            есть

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                    бетонные                    стёртость

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Болотная, 6-8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 63 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 3

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 464 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 132.0 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 86.9  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

45.1 кв.м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) нет  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  1905

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный             трещины

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  деревянные кирпичные          удовл.

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные                  повреждена

Междуэтажные       деревянные                    удовл.

Подвальные         нет

(другое)

5. Крыша                    шиферная                     трещены

6. Полы                     дощатые                     стёртость

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              есть                        удовл.

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         нет

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            нет

печи                  есть

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                    бетонные                    удовл.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Палубная,10-12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 54 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 4

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 595 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 151.6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 83.3  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

68.3 кв.м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) нет кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 1697.2

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены          кирпичные                  трещины

3. Перегородки 		     нет

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные                  повреждена

Междуэтажные       нет

Подвальные         железокирпичные               удовл.

(другое)

5. Крыша                    черепичная                  повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              нет

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         нет

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            есть

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                    бетонные                    удовл.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Целлюлозная,12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 67 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 386 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 85.5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 46.7  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

38.8 кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) нет кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 3412

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный              удовл.

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  кирпичные деревянные         удовл.

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные                  повреждена

Междуэтажные       деревянные                    удовл.

Подвальные         армокирпичные                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    шиферная                    повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              нет

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         нет

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            есть

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                    бетонные                    удовл.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Целлюлозная,2-4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 65 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 323 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 116.7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 89.6  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

27.1 кв.м

20. Количество лестниц нет шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) нет кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 2356.1

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		    нет

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные                  повреждена

Междуэтажные          нет

Подвальные            нет

(другое)

5. Крыша                    черепичная                  повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              нет

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         нет

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            есть

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                    бетонные                    удовл.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Столярная,47

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 60 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 3

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 348 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 77.6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 55.1  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

22.5 кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) нет кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 1427

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  кирпичные деревянные         удовл.

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные                  повреждена

Междуэтажные       деревянные                    удовл.

Подвальные         железокирпичные               удовл.

(другое)

5. Крыша                    шиферная                    повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              нет

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         нет

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            нет

печи                  есть

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                    бетонные                    удовл.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Столярная,34-36

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 57 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 4

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 611 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 142,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 84,3  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

58,2 кв.м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 5.6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 1375,0

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  кирпичные деревянные         удовл.

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные                  повреждена

Междуэтажные       деревянные                    удовл.

Подвальные         армокирпичное                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    шиферная                    повреждения

6. Полы                     дощатые                      просадки

7. Проемы

Окна               двойные створные            повреждены

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное

водоснабжение         нет

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         есть                        удовл.

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            есть

печи                  есть

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                     нет

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Столярная,38-40

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 60 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 4

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными   для    проживания)  -   дом    №  40  по  ул.    Столярной

(приложение № 2 к постановлению №1986 от 07.07.200о г.)

18. Строительный объем 469 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 118,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 79,8  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

38,6 кв.м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 29,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 1810.0

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  кирпичные деревянные         удовл.

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные                  повреждена

Междуэтажные       деревянные                    удовл.

Подвальные         армокирпичное                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    шиферная                    повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              нет.

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         нет

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            есть

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                     нет

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул.Катина,16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 56 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 3

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества нет кв.м.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными   для     проживания) -     дом     № 16       по ул. Катина

(приложение № 2 к постановлению № 1986 от 07.07.2000г.)

18. Строительный объем 631 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 119.9 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 55.1  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

64.8 кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) нет  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 3636

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  кирпичные                    удовл.

4. Перекрытия

Чердачные           деревянные                   удовл.

Междуэтажные        деревянные                   удовл.

Подвальные         армокирпичные                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    черепичная                  повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              есть                        удовл.

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         есть                        удовл.

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)

отопление             есть

(от домовой

котельной)

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                     есть                        выбоины

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул.Катина,53

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 47 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества нет кв.м.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 453 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 116.8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 85.4  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

31.4 кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 11.3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 1161.0

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  кирпичные                    удовл.

4. Перекрытия

Чердачные           деревянные                   удовл.

Междуэтажные        деревянные                   удовл.

Подвальные         армокирпичные                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    черепичная                  повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              есть                        удовл.

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         нет

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)

отопление             есть

(от домовой

котельной)

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                     есть                        выбоины

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул.Катина,55

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 57 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 3

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества нет кв.м.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 396 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 95,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 68.0  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

27,6 кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) нет кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 1075

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  кирпичные                    удовл.

4. Перекрытия

Чердачные           деревянные                   удовл.

Междуэтажные        деревянные                   удовл.

Подвальные         армокирпичные                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    шиферная                   повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              есть                        удовл.

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         есть                        удовл.

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)

отопление             есть

(от домовой

котельной)            есть

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                     есть                        выбоины

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул.Катина,69-71

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 60 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 4

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества нет кв.м.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 669 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 161.2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 111.4  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

51.8 кв.м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 56.0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 60.2 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 1211

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  кирпичные                    удовл.

4. Перекрытия

Чердачные           деревянные                   удовл.

Междуэтажные        деревянные                   удовл.

Подвальные         армокирпичные                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    черепичная                  повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       есть

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              есть                        удовл.

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         есть                        удовл.

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)

отопление             есть

(от домовой

котельной)

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                     есть                        выбоины

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул.Катина,93-95

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 49 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 4

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества нет кв.м.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 669 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 164 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 111,2  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

52,8 кв.м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 24,2 чная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 1989

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  кирпичные                    удовл.

4. Перекрытия

Чердачные           деревянные                   удовл.

Междуэтажные        деревянные                   удовл.

Подвальные         армокирпичные                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    черепичная                  повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              нет

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         есть                        удовл.

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)

отопление             есть

(от домовой

котельной)

печи                  есть

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                     есть                        выбоины,трещины

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул.Катина,101

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 49 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды есть

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества нет кв.м.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 368 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 98,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 64,6  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

33,8 кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 16,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 1072

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовй ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены        кирпичные                     удовл.

3. Перегородки 		  кирпичные, деревянные        удовл.

4. Перекрытия

Чердачные           деревянные                   удовл.

Междуэтажные       деревянные                    удовл.

Подвальные         армокирпичные                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    шиферная                  повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              нет

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         есть                        удовл.

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)

отопление             нет

(от домовой

котельной)            есть

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                     есть                        выбоины,трещины

АКТ

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул.Палубная, 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 53 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 180 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 80,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 24,1  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

19,8 кв.м

20. Количество лестниц нет шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) нет кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 436

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  		бутовый ленточный               удовл.        1,6м2

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены        кирпичные               трещины        10,1м2

3. Перегородки 		 кирпичные                удовл.

4. Перекрытия

Чердачные        деревянные                    удовл.

Междуэтажные     деревянные                    удовл.

Подвальные        нет

(другое)

5. Крыша                  шиферная                    удовл.       9,0м2

6. Полы                    дощатые                    прогибы      1,2м2

7. Проемы

Окна              двойные створчатые         удовл.        2,5м2

Двери              филёнчатые                удовл.        2,5м2

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         окраска                      удовл.

Наружная           штукатурка                удовл.       10,1м2

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       есть

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                       удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                     удовл.      1,3мп

холодное              нет

водоснабжение

горячее               нет

водоснабжение

водоотведение         нет

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)

отопление

(от домовой

котельной)            нет

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)котелковое      есть

- Крыльца                     нет

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул.Катина,85-87

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 49 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 3

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества нет кв.м.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 614 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 147,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 87,9  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

59,8 кв.м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 23,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 1572

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  кирпичные                    удовл.

4. Перекрытия

Чердачные           деревянные                   удовл.

Междуэтажные        деревянные                   удовл.

Подвальные         армокирпичные                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    черепичная                  повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              нет

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         есть                        удовл.

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)

отопление             есть

(от домовой

котельной)

печи                  есть

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                     есть                        выбоины,трещины

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул.Катина, 97-99

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 53 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества нет кв.м.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 459куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 165,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 105,0  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

59,8 кв.м

20. Количество лестниц нет шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома 426

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный               -

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                   трещины

3. Перегородки 		  кирпичные                    удовл.

4. Перекрытия

Чердачные           деревянные                   удовл.

Междуэтажные        деревянные                   удовл.

Подвальные         армокирпичные                 удовл.

(другое)

5. Крыша                    черепичная                  повреждения

6. Полы                     дощатые                      прогибы

7. Проемы

Окна               двойные створные              удовл.

Двери              филёнчатые                  повреждены

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                    удовл.

Наружная           штукатурка                отпадание штукатур.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.

холодное              нет

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         есть                        удовл.

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)

отопление             есть

(от домовой

котельной)

печи                  есть

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                     есть                        выбоины,трещины