Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома_____ул. Ташкентская, д. 19           ________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии__________нет___________________

3. Серия, тип постройки_______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки________ до 1945      __________________________________________ ___ ___________

5. Степень износа по данным государственного технического учёта____58%___    ___ ______________

6. Степень фактического износа_______________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________________________________________________________

9. Количество этажей______________2_____________________________________________________

10. Наличие подвала_____________есть_____________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа_______нет_________________________________________________

12. Наличие мансарды_________________есть_______________________________________________

13. Наличие мезонина____________________нет_____________________________________________

14. Количество квартир______3___________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_______________

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___________________________________________________________________________

18. Строительный объем___________________490______________________________________куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________________________________________________кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир)_____117,7    _________________________кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)___________________40,9____________________________кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________ _________________________кв. м.

20. Количество лестниц___________1_________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)____9,2____кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров__________________________________________кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы__________________________________________________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома___________________________1892______________________________________________кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии__________нет______________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент				бутовый ленточный

- Наружные и внутренние

капитальные стены			кирпичные

- Перегородки				шлакобетонные

- Перекрытия				деревянные                         прогиб балок, трещины на потолке

- Крыша				черепичная

- Полы					дощатые				в удовл. сост.

- Проёмы

Окна				двойные створчатые			в удовл. сост

Двери				филенчатые				коробки осели

- Отделка

Внутренняя			штукатурка				потрескалась штукатурка

Наружная			штукатурка

- Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

телеф.сети и оборуд.

сети радиовещания

вентиляция

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		есть

холодное водоснаб.		нет

водоотведение		нет

газоснабжение		нет

отопление от дом. кот.

Отопление			котелковое на тв. топливе			в удовл. сост

печи

АГВ

(другое)

- Крыльца                                           4,6 кв. м.