| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор ООО «МУП ЖЭУ-29» |
| ________________ /______________________ / | ________________ /_В.В. Черноиванов________ / |
| «______»____________________ 2013___г. | «______»____________________ 2013___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| На капитальный ремонт кровли пер.Ялтинский д.3 |
| Сметная стоимость: | 292.385 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.379 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 43.660 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 1.23 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 203.63 | 161.93 | 41.70 | 12.51 | 4.4 | 2 209 | 2 026 | 183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 160.31 |  |  |  | 84% | 1 702 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 97.16 |  |  |  | 48% | 972 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 461.10 |  |  |  |  | 4 883 |  |  |
| 2. | ТЕР 12-01-015-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытия из рулонного материала прим, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.23 | 87.06 | 58.21 | 28.86 | 107.09 | 71.60 | 35.49 | 12.51 | 5.26 | 1 082 | 896 | 187 |
|  |  |  |  |  | 1.57 |  |  | 1.93 | 3.28 | 12.52 |  |  | 24 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 79.41 |  |  |  | 92% | 846 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 40.44 |  |  |  | 44% | 405 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 226.94 |  |  |  |  | 2 333 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 1.23 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 212.19 | 157.19 | 54.99 | 12.51 | 7.12 | 2 358 | 1 966 | 392 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 8.55 | 1 | 12.49 |  |  | 107 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 137.56 |  |  |  | 71% | 1 472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 107.73 |  |  |  | 52% | 1 078 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 457.49 |  |  |  |  | 4 908 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-12-1 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Разборка обрешетки сплошной из досок прим, 100 м2 | 1.23 | 251.26 | 214.66 | 36.60 | 309.05 | 264.04 | 45.02 | 12.51 | 6.95 | 3 616 | 3 303 | 313 |
|  |  |  |  |  | 4.54 |  |  | 5.59 | 2.85 | 12.54 |  |  | 70 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 223.79 |  |  |  | 71% | 2 395 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 175.26 |  |  |  | 52% | 1 754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 708.10 |  |  |  |  | 7 765 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.08 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 542.06 | 115.99 | 5.38 | 12.51 | 7.02 | 3 214 | 1 451 | 38 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 420.69 |  | 4.1 | 1 |  | 1 725 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 96.27 |  |  |  | 71% | 1 030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75.39 |  |  |  | 52% | 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 713.73 |  |  |  |  | 4 999 |  |  |
| 6. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами за мауэрлатом, 1 м3 кладки | 0.56 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 904.55 | 168.66 | 16.93 | 12.51 | 6.11 | 4 917 | 2 110 | 103 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 718.96 | 3.35 | 3.76 | 12.52 |  | 2 703 | 42 |
|  | Объем: 8*0.2*0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 147.93 |  |  |  | 73% | 1 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 120.41 |  |  |  | 56% | 1 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 172.89 |  |  |  |  | 7 693 |  |  |
| 7. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.23 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 272.59 | 125.21 | 126.31 | 12.51 | 3.39 | 2 032 | 1 566 | 428 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 21.07 | 1.78 | 1.78 | 12.56 |  | 38 | 22 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 114.29 |  |  |  | 77% | 1 223 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 76.19 |  |  |  | 48% | 762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 463.08 |  |  |  |  | 4 017 |  |  |
| 8. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 25.461 | 36.04 |  |  | 917.61 |  |  |  |  | 3 832 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 917.61 |  | 150.51 |  |  | 3 832 |  |
|  | Объем: (1.23)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.01 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 85.72 | 55.13 | 2.52 | 12.51 | 6.18 | 842 | 690 | 16 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 28.07 | 0.60 | 4.86 | 12.52 |  | 136 | 8 |
|  | Объем: 0.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 43.47 |  |  |  | 66% | 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 35.11 |  |  |  | 50% | 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.30 |  |  |  |  | 1 652 |  |  |
| 10. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.042 | 6 499.70 |  |  | 272.99 |  |  |  |  | 879 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 272.99 |  | 20 929.74 |  |  | 879 |  |
|  | Объем: 0.01*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.01 | 18 573.76 | 12 176.60 | 378.72 | 185.74 | 121.77 | 3.79 | 12.51 | 6.18 | 1 839 | 1 523 | 23 |
|  |  |  |  | 6 018.44 | 90.16 |  | 60.18 | 0.90 | 4.86 | 12.52 |  | 292 | 11 |
|  | Объем: 0.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Поправки: ПЗ: *4 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 95.68 |  |  |  | 66% | 1 012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 77.28 |  |  |  | 50% | 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 358.70 |  |  |  |  | 3 618 |  |  |
| 12. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.088 | 6 499.70 |  |  | 571.97 |  |  |  |  | 1 842 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 571.97 |  | 20 929.74 |  |  | 1 842 |  |
|  | Объем: 0.01*2200*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.038 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 91.69 | 49.23 | 0.08 | 12.51 | 4.04 | 795 | 616 |  |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 42.38 |  | 4.23 | 1 |  | 179 |  |
|  | Объем: (1.5+0.4)*2*2*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 38.89 |  |  |  | 67% | 413 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 24.62 |  |  |  | 40% | 246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155.20 |  |  |  |  | 1 454 |  |  |
| 14. | ТЕР 15-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска оголовков с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.038 | 2 512.50 | 159.37 | 15.75 | 95.47 | 6.06 | 0.60 | 12.51 | 7.07 | 349 | 76 | 4 |
|  |  |  |  | 2 337.38 |  |  | 88.82 |  | 3.03 | 1 |  | 269 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 5.76 |  |  |  | 80% | 61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2.85 |  |  |  | 37% | 28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 104.08 |  |  |  |  | 438 |  |  |
| 15. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.23 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 352.68 | 150.84 | 1.55 | 12.51 | 7.2 | 2 449 | 1 887 | 11 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 200.28 |  | 2.75 | 1 |  | 551 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 140.28 |  |  |  | 79% | 1 491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 96.54 |  |  |  | 51% | 962 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 589.50 |  |  |  |  | 4 902 |  |  |
| 16. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 153.75 | 13.13 |  |  | 2 018.74 |  |  |  |  | 6 581 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 2 018.74 |  | 42.8 |  |  | 6 581 |  |
|  | Объем: 123*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из этернита среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 1.23 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 5 028.53 | 620.77 | 258.52 | 12.52 | 6.84 | 30 618 | 7 772 | 1 768 |
|  |  |  |  | 3 373.37 | 20.39 |  | 4 149.25 | 25.08 | 5.08 | 12.5 |  | 21 078 | 313 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 697.52 |  |  |  | 92% | 7 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 355.22 |  |  |  | 44% | 3 557 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 081.27 |  |  |  |  | 41 614 |  |  |
| 18. | Цена поставщика. Этернит с комплектующими, м2 | 157.44 | 83.55 |  |  | 13 153.61 |  |  | 1 | 1 | 53 404 |  |  |
|  |  |  |  | 83.55 |  |  | 13 153.61 |  | 4.06 | 1 |  | 53 404 |  |
|  | Объем: 123*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320/4.06*1.06 |
| 19. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка карниза (примен.), 100 м2 подшивки | 0.3255 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 83.86 | 75.37 | 8.49 | 12.51 | 6.47 | 998 | 943 | 55 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 3.37 | 1 | 12.53 |  |  | 42 |
|  | Объем: (9.7+12)*2*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 66.93 |  |  |  | 72% | 709 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 62.99 |  |  |  | 64% | 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 213.78 |  |  |  |  | 2 338 |  |  |
| 20. | ТЕР 10-01-008-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.3255 | 10 055.13 | 1 488.27 | 115.81 | 3 272.94 | 484.43 | 37.70 | 12.51 | 7.14 | 16 838 | 6 060 | 269 |
|  |  |  |  | 8 451.04 |  |  | 2 750.81 |  | 3.82 | 1 |  | 10 508 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 513.50 |  |  |  | 90% | 5 454 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 261.59 |  |  |  | 43% | 2 606 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 048.03 |  |  |  |  | 24 898 |  |  |
| 21. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3255 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 428.52 | 113.11 | 2.19 | 12.51 | 7.14 | 2 157 | 1 415 | 16 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 313.23 | 0.05 | 2.32 | 12.46 |  | 727 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 107.50 |  |  |  | 80% | 1 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 53.19 |  |  |  | 37% | 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 589.21 |  |  |  |  | 3 814 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов., 100 м труб и покрытий | 0.434 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 32.80 | 32.70 | 0.10 | 12.51 | 4.09 | 409 | 409 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 27.14 |  |  |  | 71% | 290 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21.26 |  |  |  | 52% | 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81.20 |  |  |  |  | 912 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельников), 100 м | 0.434 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 283.03 | 162.65 | 2.89 | 12.51 | 6.9 | 5 005 | 2 035 | 20 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 117.50 | 0.45 | 2.64 | 12.57 |  | 2 950 | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 135.37 |  |  |  | 71% | 1 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 106.02 |  |  |  | 52% | 1 061 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 524.42 |  |  |  |  | 7 515 |  |  |
| 24. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.434 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 3 824.91 | 141.87 | 13.83 | 12.51 | 6.89 | 13 465 | 1 775 | 95 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 3 669.21 | 1.31 | 3.16 | 12.48 |  | 11 595 | 16 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 154.63 |  |  |  | 92% | 1 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 78.75 |  |  |  | 44% | 788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 058.29 |  |  |  |  | 15 901 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.13 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 964.05 | 43.30 | 1.71 | 12.51 | 7.18 | 2 953 | 542 | 12 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 919.04 |  | 2.61 | 1 |  | 2 399 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 35.94 |  |  |  | 71% | 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 28.15 |  |  |  | 52% | 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 028.13 |  |  |  |  | 3 620 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.04 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 229.26 | 23.13 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 771 | 289 | 2 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 205.80 |  | 2.33 | 1 |  | 480 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 19.20 |  |  |  | 71% | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15.03 |  |  |  | 52% | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 263.49 |  |  |  |  | 1 126 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.02 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 174.40 | 9.61 | 0.16 | 12.51 | 7.18 | 322 | 120 | 1 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 164.62 |  | 1.22 | 1 |  | 201 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 71% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.62 |  |  |  |  | 470 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.02 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 92.10 | 9.61 | 0.16 | 12.51 | 7.18 | 327 | 120 | 1 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 82.32 |  | 2.5 | 1 |  | 206 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 71% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106.32 |  |  |  |  | 475 |  |  |
| 29. | ТЕРр 65-38-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. | 6 | 281.32 | 27.78 |  | 1 687.92 | 166.68 |  | 12.51 | 1 | 11 547 | 2 085 |  |
|  |  |  |  | 253.54 |  |  | 1 521.24 |  | 6.22 | 1 |  | 9 462 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 171.68 |  |  |  | 88% | 1 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 100.01 |  |  |  | 48% | 1 001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 959.61 |  |  |  |  | 14 383 |  |  |
| 30. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 6 | 88.07 | 12.17 |  | 528.42 | 73.02 |  | 12.51 | 1 | 2 143 | 913 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 455.40 |  | 2.7 | 1 |  | 1 230 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 75.21 |  |  |  | 88% | 803 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 43.81 |  |  |  | 48% | 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 647.44 |  |  |  |  | 3 385 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.1 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 135.79 | 32.77 | 0.10 | 12.51 | 7.2 | 846 | 410 | 1 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 102.92 |  | 4.23 | 1 |  | 435 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 27.20 |  |  |  | 71% | 291 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21.30 |  |  |  | 52% | 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 184.29 |  |  |  |  | 1 350 |  |  |
| 32. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 4.46 | 7.34 |  | 7.34 | 32.72 |  | 32.72 |  | 5.54 | 181 |  | 181 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 33. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1), т | 4.46 | 26.50 |  | 26.50 | 118.19 |  | 118.19 |  | 5.54 | 655 |  | 655 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 38 214.82 | 3 436.67 | 811.44 |  |  | 181 475 | 42 998 | 4 774 |
|  |  |  | 33 966.71 | 52.96 |  |  |  | 133 702 | 662 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 35 998.48 | 3 196.97 | 811.44 |  |  | 167 785 | 40 000 | 4 774 |
|  |  |  | 31 990.07 | 52.96 |  |  |  | 123 010 | 662 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 16 934.92 |  |  |  |  | 66 538 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2, 17, 24; %=71 - по стр. 3-5, 22, 23, 25-28, 31; %=73 - по стр. 6; %=77 - по стр. 7; %=66 - по стр. 9, 11; %=67 - по стр. 13; %=80 - по стр. 14, 21; %=79 - по стр. 15; %=72 - по стр. 19; %=90 - по стр. 20) | 3 084.54 |  |  |  |  | 32 849 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=44 - по стр. 2, 17, 24; %=52 - по стр. 3-5, 22, 23, 25-28, 31; %=56 - по стр. 6; %=50 - по стр. 9, 11; %=40 - по стр. 13; %=37 - по стр. 14, 21; %=51 - по стр. 15; %=64 - по стр. 19; %=43 - по стр. 20) | 1 944.96 |  |  |  |  | 19 434 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 41 027.98 |  |  |  |  | 220 068 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 216.34 | 239.70 |  |  |  | 13 690 | 2 998 |  |
|  |  |  | 1 976.64 |  |  |  |  | 10 692 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 29, 30) | 246.89 |  |  |  |  | 2 638 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 29, 30) | 143.82 |  |  |  |  | 1 439 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 607.05 |  |  |  |  | 17 767 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 43 635.03 |  |  |  |  | 237 835 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14 % | 933.79 |  |  |  |  | 5 090 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 44 568.82 |  |  |  |  | 242 925 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 891.38 |  |  |  |  | 4 859 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 45 460.20 |  |  |  |  | 247 784 |  |  |
|  | НДС-18% | 8 182.84 |  |  |  |  | 44 601 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 53 643.04 |  |  |  |  | 292 385 |  |  |

| Составил: | Гл.инженер ООО «МУП ЖЭУ-29» Л.А.Авдонина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |