| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 597 283 | руб. | Смета на сумму: | 3 597 283 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ - 7» |
| ________________ /___Русович С.Б.___ / | ________________ /____Просвирина Т.В.__ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома № 22-36 по ул. Космической, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 3 597.238 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего | Затр. труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Рабочих ч.-час |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт сложных кровель МДС 81.35-2004 ( 4 ската, уклон 35") |
|  | Раздел 1. Ремонт кровли |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 19.17 | 206.94 | 164.56 | 42.38 | 3 966.99 | 3 154.66 | 812.33 | 12.51 | 4.4 | 43 039 | 39 465 | 3 574 | 381 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 3 123.11 |  |  |  | 84% | 33 151 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 892.80 |  |  |  | 48% | 18 943 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 982.90 |  |  |  |  | 95 133 |  |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 19.17 | 215.64 | 159.75 | 55.89 | 4 133.77 | 3 062.41 | 1 071.36 | 12.51 | 7.12 | 45 939 | 38 311 | 7 628 | 363 |
|  |  |  |  |  | 8.69 |  |  | 166.54 | 1 | 12.49 |  |  | 2 080 | 11 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 680.03 |  |  |  | 71% | 28 678 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 098.82 |  |  |  | 52% | 21 003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 912.62 |  |  |  |  | 95 620 |  |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена маурлатов из брусьев (прим), 100 м | 1.1 | 9 639.53 | 1 697.89 | 43.26 | 10 603.48 | 1 867.68 | 47.59 | 12.51 | 6.98 | 49 414 | 23 365 | 332 | 206 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 8 688.22 |  | 2.96 | 1 |  | 25 717 |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 550.17 |  |  |  | 71% | 16 589 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 213.99 |  |  |  | 52% | 12 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 367.65 |  |  |  |  | 78 153 |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 4 | 3 483.42 | 1 507.39 | 25.28 | 13 933.69 | 6 029.55 | 101.10 | 12.51 | 7.02 | 107 664 | 75 430 | 710 | 666 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 7 803.04 |  | 4.04 | 1 |  | 31 524 |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 5 004.53 |  |  |  | 71% | 53 555 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3 919.21 |  |  |  | 52% | 39 224 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 857.42 |  |  |  |  | 200 443 |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек из досок (прим), 100 м | 1 | 3 483.42 | 1 507.39 | 25.28 | 3 483.42 | 1 507.39 | 25.28 | 12.51 | 7.02 | 26 916 | 18 857 | 177 | 167 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 950.76 |  | 4.04 | 1 |  | 7 881 |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 251.13 |  |  |  | 71% | 13 388 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 979.80 |  |  |  | 52% | 9 806 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 714.36 |  |  |  |  | 50 110 |  |  |  |
| 6. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 19.17 | 5 055.82 | 630.86 | 262.72 | 96 920.07 | 12 093.61 | 5 036.32 | 12.52 | 6.84 | 591 194 | 151 412 | 34 448 | 1 320 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 25.48 |  | 79 790.14 | 488.54 | 5.08 | 12.5 |  | 405 334 | 6 107 | 32 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 13 588.72 |  |  |  | 92% | 144 917 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 6 920.18 |  |  |  | 44% | 69 308 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117 428.97 |  |  |  |  | 805 420 |  |  |  |
| 7. | Цена поставщика. Безасбестовый волнистый лист среднего профиля типа "Этернит" 1720 мм. х 1130 мм., м2 | 2453.76 | 82.76 |  |  | 203 069.79 |  |  | 1 | 1 | 824 463 |  |  |  |
|  |  |  |  | 82.76 |  |  | 203 069.79 |  | 4.06 | 1 |  | 824 463 |  |  |
|  | Объем: 1917*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320*1.05/4.06 |
| 8. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.06 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 196.41 | 195.56 | 0.85 | 12.51 | 4.05 | 2 450 | 2 446 | 3 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 162.31 |  |  |  | 71% | 1 737 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 127.11 |  |  |  | 52% | 1 272 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 485.84 |  |  |  |  | 5 459 |  |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 6 | 419.31 | 86.25 | 37.22 | 2 515.85 | 517.50 | 223.31 | 12.51 | 6.53 | 13 009 | 6 474 | 1 458 | 57 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.59 |  | 1 775.04 | 15.56 | 2.86 | 12.51 |  | 5 077 | 195 | 1 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 565.04 |  |  |  | 90% | 6 002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 287.85 |  |  |  | 43% | 2 868 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 368.75 |  |  |  |  | 21 879 |  |  |  |
| 10. | ТССЦ 203-0955 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 3.84 | 2 460.30 |  |  | 9 447.55 |  |  |  |  | 16 185 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 9 447.55 |  | 4 214.88 |  |  | 16 185 |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-008-08 Обивка слуховых окон кровельной сталью (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.132 | 5 112.78 | 335.71 | 26.60 | 674.89 | 44.31 | 3.51 | 12.52 | 7.17 | 3 176 | 555 | 25 | 5 |
|  |  |  |  | 4 750.47 |  |  | 627.06 |  | 4.14 | 1 |  | 2 596 |  |  |
|  | Объем: 1*2.2*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 46.97 |  |  |  | 90% | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 23.93 |  |  |  | 43% | 239 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 745.79 |  |  |  |  | 3 914 |  |  |  |
| 12. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 2.72 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 13 623.99 | 245.16 | 255.68 | 12.51 | 6.29 | 50 212 | 3 067 | 1 608 | 26 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 13 123.16 | 18.62 | 3.47 | 12.5 |  | 45 537 | 233 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 284.88 |  |  |  | 92% | 3 036 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 145.08 |  |  |  | 44% | 1 452 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 053.95 |  |  |  |  | 54 700 |  |  |  |
| 13. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка снегозадержателей (прим), 100 м ограждения | 2.5 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 12 522.05 | 225.33 | 235.00 | 12.51 | 6.29 | 46 151 | 2 819 | 1 478 | 24 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 12 061.73 | 17.11 | 3.47 | 12.5 |  | 41 854 | 214 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 261.84 |  |  |  | 92% | 2 790 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 133.34 |  |  |  | 44% | 1 335 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 917.23 |  |  |  |  | 50 276 |  |  |  |
| 14. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 15.12 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 2 839.54 | 1 338.42 | 1 242.11 | 12.51 | 3.39 | 21 415 | 16 744 | 4 211 | 134 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 259.01 | 17.54 | 1.78 | 12.56 |  | 461 | 220 | 1 |
|  | Объем: 1246+66+160+40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 220.36 |  |  |  | 77% | 13 062 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 813.58 |  |  |  | 48% | 8 143 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 873.48 |  |  |  |  | 42 620 |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 312.984 | 36.04 |  |  | 11 279.94 |  |  |  |  | 47 107 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 11 279.94 |  | 150.51 |  |  | 47 107 |  |  |
|  | Объем: (15.12)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 2.8 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 24 676.85 | 915.32 | 89.22 | 12.51 | 6.89 | 86 870 | 11 451 | 615 | 101 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 23 672.32 | 8.47 | 3.16 | 12.48 |  | 74 805 | 106 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 997.69 |  |  |  | 92% | 10 632 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 508.08 |  |  |  | 44% | 5 085 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 182.63 |  |  |  |  | 102 588 |  |  |  |
| 17. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (капельник к желобу) шириной до 0,4 м, 100 м | 2.8 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 8 277.64 | 1 049.33 | 18.65 | 12.51 | 6.9 | 32 289 | 13 127 | 129 | 116 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 7 209.66 | 2.88 | 2.64 | 12.57 |  | 19 034 | 36 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 873.33 |  |  |  | 71% | 9 346 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 683.94 |  |  |  | 52% | 6 845 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 834.91 |  |  |  |  | 48 479 |  |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-10-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 2.432 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 19 162.92 | 1 950.05 | 19.70 | 12.51 | 7.18 | 69 411 | 24 395 | 141 | 215 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 17 193.17 |  | 2.61 | 1 |  | 44 874 |  |  |
|  | Объем: 16*15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 618.54 |  |  |  | 71% | 17 320 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 267.53 |  |  |  | 52% | 12 685 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 048.99 |  |  |  |  | 99 417 |  |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-10-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.32 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 2 037.38 | 388.36 | 2.59 | 12.51 | 7.18 | 8 713 | 4 858 | 19 | 43 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 646.43 |  | 2.33 | 1 |  | 3 836 |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 322.34 |  |  |  | 71% | 3 449 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 252.43 |  |  |  | 52% | 2 526 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 612.15 |  |  |  |  | 14 688 |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.16 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 736.76 | 76.89 | 1.30 | 12.51 | 7.18 | 2 618 | 962 | 9 | 8 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 658.57 |  | 2.5 | 1 |  | 1 646 |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 63.82 |  |  |  | 71% | 683 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 49.98 |  |  |  | 52% | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 850.56 |  |  |  |  | 3 801 |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-10-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.16 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 1 491.60 | 173.33 | 1.30 | 12.51 | 7.18 | 3 784 | 2 168 | 9 | 19 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 1 316.97 |  | 1.22 | 1 |  | 1 607 |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 143.86 |  |  |  | 71% | 1 539 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 112.66 |  |  |  | 52% | 1 127 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 748.13 |  |  |  |  | 6 451 |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.76 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 2 389.96 | 576.80 | 1.78 | 12.51 | 7.2 | 14 891 | 7 216 | 13 | 67 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 811.37 |  | 4.23 | 1 |  | 7 662 |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 478.74 |  |  |  | 71% | 5 123 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 374.92 |  |  |  | 52% | 3 752 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 243.62 |  |  |  |  | 23 767 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 447 984.54 | 35 411.66 | 9 188.98 |  |  | 2 106 910 | 443 122 | 56 587 |  |
|  |  |  | 403 383.93 | 735.26 |  |  |  | 1 607 200 | 9 191 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 447 984.54 | 35 411.66 | 9 188.98 |  |  | 2 106 910 | 443 122 | 56 587 |  |
|  |  |  | 403 383.93 | 735.26 |  |  |  | 1 607 200 | 9 191 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 20 727.49 |  |  |  |  | 63 292 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 17-22; %=92 - по стр. 6, 12, 13, 16; %=90 - по стр. 9, 11; %=77 - по стр. 14) | 34 237.44 |  |  |  |  | 365 499 |  |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 14; %=52 - по стр. 2-5, 8, 17-22; %=44 - по стр. 6, 12, 13, 16; %=43 - по стр. 9, 11) | 21 805.24 |  |  |  |  | 218 263 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 504 027.22 |  |  |  |  | 2 690 672 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 504 027.22 |  |  |  |  | 2 690 672 |  |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 10 786.18 |  |  |  |  | 57 580 |  |  |  |
|  | Итого | 514 813.40 |  |  |  |  | 2 748 252 |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 10 296.27 |  |  |  |  | 54 965 |  |  |  |
|  | Итого | 525 109.67 |  |  |  |  | 2 803 217 |  |  |  |
|  | НДС 18% | 94 519.74 |  |  |  |  | 504 579 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 619 629.41 |  |  |  |  | 3 307 796 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Вентиляционные каналы деревянные |
| 23. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вент каналов, 100 м труб и покрытий | 0.3872 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 29.26 | 29.18 | 0.09 | 12.51 | 4.09 | 365 | 365 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.1*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 24.22 |  |  |  | 71% | 259 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.97 |  |  |  | 52% | 190 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72.45 |  |  |  |  | 814 |  |  |  |
| 24. | ТЕРр 53-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 0.384 | 584.91 | 333.63 | 251.28 | 224.61 | 128.11 | 96.49 | 12.51 | 5.99 | 2 181 | 1 603 | 578 | 16 |
|  |  |  |  |  | 33.37 |  |  | 12.81 | 1 | 12.5 |  |  | 160 | 1 |
|  | Объем: (0.6+0.6)*2*1*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 121.19 |  |  |  | 73% | 1 287 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 98.64 |  |  |  | 56% | 987 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.45 |  |  |  |  | 4 455 |  |  |  |
| 25. | ТЕРр 53-1-1 Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 0.672 | 149.82 | 98.65 | 51.17 | 100.68 | 66.29 | 34.39 | 12.51 | 5.99 | 1 035 | 829 | 206 | 8 |
|  |  |  |  |  | 6.80 |  |  | 4.57 | 1 | 12.49 |  |  | 57 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 60.94 |  |  |  | 73% | 647 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 49.60 |  |  |  | 56% | 496 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 211.22 |  |  |  |  | 2 178 |  |  |  |
| 26. | ТЕРр 53-1-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен | 1.056 | 730.29 | 403.97 | 326.32 | 771.19 | 426.59 | 344.59 | 12.51 | 5.99 | 7 401 | 5 337 | 2 064 | 54 |
|  |  |  |  |  | 43.34 |  |  | 45.77 | 1 | 12.5 |  |  | 572 | 3 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*3.0*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 406.23 |  |  |  | 73% | 4 314 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 330.65 |  |  |  | 56% | 3 309 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 508.07 |  |  |  |  | 15 024 |  |  |  |
| 27. | ТЕР 10-01-014-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство вентиляционных каналов (прим), 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1.056 | 10 901.78 | 1 279.85 | 222.33 | 11 512.28 | 1 351.52 | 234.78 | 12.52 | 6.38 | 49 487 | 16 921 | 1 498 | 158 |
|  |  |  |  | 9 399.61 | 18.31 |  | 9 925.99 | 19.34 | 3.13 | 12.49 |  | 31 068 | 242 | 1 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*3.0*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 1 453.11 |  |  |  | 90% | 15 447 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 740.26 |  |  |  | 43% | 7 380 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 705.66 |  |  |  |  | 72 314 |  |  |  |
| 28. | ТЕР 26-01-037-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 3.648 | 811.20 | 235.30 | 124.98 | 2 959.24 | 858.38 | 455.91 | 12.51 | 5.97 | 20 385 | 10 738 | 2 722 | 84 |
|  |  |  |  | 450.92 |  |  | 1 644.96 |  | 4.21 | 1 |  | 6 925 |  |  |
|  | Объем: ((0.6+0.6)*2*1.9*16)*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 772.54 |  |  |  | 77% | 8 268 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 515.03 |  |  |  | 48% | 5 154 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 246.81 |  |  |  |  | 33 808 |  |  |  |
| 29. | ТССЦ 104-0002 Вата минеральная толщиной 50 мм., м3 | 3.53856 | 447.38 |  |  | 1 583.08 |  |  |  |  | 8 996 |  |  |  |
|  |  |  |  | 447.38 |  |  | 1 583.08 |  | 2 542.24 |  |  | 8 996 |  |  |
|  | Объем: 3.648*0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.7296 | 6 947.21 | 1 455.57 | 70.94 | 5 068.69 | 1 061.98 | 51.76 | 12.52 | 5.94 | 35 870 | 13 296 | 307 | 109 |
|  |  |  |  | 5 420.71 | 22.96 |  | 3 954.95 | 16.75 | 5.63 | 12.53 |  | 22 266 | 210 | 1 |
|  | Объем: (0.6+0.6)*2*1.9*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 024.79 |  |  |  | 80% | 10 805 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 507.00 |  |  |  | 37% | 4 997 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 600.49 |  |  |  |  | 51 672 |  |  |  |
| 31. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (оббивка деревянных труб) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия | 0.3872 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 4 610.77 | 454.36 | 12.84 | 12.51 | 7.14 | 16 590 | 5 684 | 92 | 50 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 4 143.57 | 1.46 | 2.61 | 12.5 |  | 10 815 | 18 |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.1*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 492.29 |  |  |  | 92% | 5 246 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 250.70 |  |  |  | 44% | 2 509 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 353.76 |  |  |  |  | 24 345 |  |  |  |
| 32. | ТЕРр 58-21-1 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 1.6 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 1 798.19 | 258.02 | 4.86 | 12.51 | 7.17 | 7 208 | 3 228 | 35 | 30 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 1 535.31 |  | 2.57 | 1 |  | 3 946 |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 214.16 |  |  |  | 71% | 2 292 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 167.71 |  |  |  | 52% | 1 679 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 180.06 |  |  |  |  | 11 178 |  |  |  |
| 33. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 57.05 |  |  |  |  |  |  |  | 40.64 | 2 319 |  | 2 319 |  |
| 34. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 57.05 |  |  |  |  |  |  |  | 146.81 | 8 376 |  | 8 376 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 28 657.99 | 4 634.43 | 1 235.71 |  |  | 160 213 | 58 001 | 18 197 |  |
|  |  |  | 22 787.86 | 100.70 |  |  |  | 84 016 | 1 259 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 28 657.99 | 4 634.43 | 1 235.71 |  |  | 160 213 | 58 001 | 18 197 |  |
|  |  |  | 22 787.86 | 100.70 |  |  |  | 84 016 | 1 259 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 1 583.08 |  |  |  |  | 8 996 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 23, 32; %=73 - по стр. 24-26; %=90 - по стр. 27; %=77 - по стр. 28; %=80 - по стр. 30; %=92 - по стр. 31) | 4 569.47 |  |  |  |  | 48 564 |  |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=52 - по стр. 23, 32; %=56 - по стр. 24-26; %=43 - по стр. 27; %=48 - по стр. 28; %=37 - по стр. 30; %=44 - по стр. 31) | 2 678.57 |  |  |  |  | 26 701 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 35 906.03 |  |  |  |  | 235 478 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 35 906.03 |  |  |  |  | 235 478 |  |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 768.39 |  |  |  |  | 5 039 |  |  |  |
|  | Итого | 36 674.42 |  |  |  |  | 240 517 |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 733.49 |  |  |  |  | 4 810 |  |  |  |
|  | Итого | 37 407.91 |  |  |  |  | 245 327 |  |  |  |
|  | НДС 18% | 6 733.42 |  |  |  |  | 44 159 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 44 141.33 |  |  |  |  | 289 486 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 476 642.53 | 40 046.09 | 10 424.69 |  |  | 2 267 123 | 501 123 | 74 784 |  |
|  |  |  | 426 171.79 | 835.96 |  |  |  | 1 691 216 | 10 450 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 476 642.53 | 40 046.09 | 10 424.69 |  |  | 2 267 123 | 501 123 | 74 784 |  |
|  |  |  | 426 171.79 | 835.96 |  |  |  | 1 691 216 | 10 450 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 22 310.57 |  |  |  |  | 72 288 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 17-23, 32; %=92 - по стр. 6, 12, 13, 16, 31; %=90 - по стр. 9, 11, 27; %=77 - по стр. 14, 28; %=73 - по стр. 24-26; %=80 - по стр. 30) | 38 806.91 |  |  |  |  | 414 063 |  |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 14, 28; %=52 - по стр. 2-5, 8, 17-23, 32; %=44 - по стр. 6, 12, 13, 16, 31; %=43 - по стр. 9, 11, 27; %=56 - по стр. 24-26; %=37 - по стр. 30) | 24 483.81 |  |  |  |  | 244 964 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 539 933.25 |  |  |  |  | 2 926 150 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 539 933.25 |  |  |  |  | 2 926 150 |  |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 11 554.57 |  |  |  |  | 62 620 |  |  |  |
|  | Итого | 551 487.82 |  |  |  |  | 2 988 770 |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 11 029.76 |  |  |  |  | 59 775 |  |  |  |
|  | Итого | 562 517.58 |  |  |  |  | 3 048 545 |  |  |  |
|  | НДС 18% | 101 253.16 |  |  |  |  | 548 738 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 663 770.74 |  |  |  |  | 3 597 283 |  |  |  |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ - 7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер ООО "ЖЭУ - 7" Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |