«Утверждаю»	

Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович/	

«___» _________________ 2015 г.	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	

на пусконаладочные работы при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД расположенного по адресу: г. Калининград пер. Ремонтный, д. 17	

		
		
		«______»____________________ 20___г.	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	7	
2.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.02	
3.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:
Ведущий инженер отдела контроля 
МКУ «КР МКД»                                                                  И.Л. Герасименко

Проверил:
Зам. начальника отдела контроля 
МКУ «КР МКД»                                                                    О.В. Толмачева