| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 8 135 | руб. | Смета на сумму: | 8 135 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | г. Калининград, пос. Чкаловск, пер. Беланова 1,3,5 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт труб хвс |
| Сметная стоимость: | 8.135 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.950 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.012 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.654 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Холодное водоснабжение |
| 1. | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.06 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 23.47 | 18.34 | 0.50 | 13.67 | 4.39 | 269 | 251 | 2 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 4.64 | 0.08 | 3.45 | 13.71 |  | 16 | 1 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 13.63 |  |  |  | 63% | 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 9.21 |  |  |  | 40% | 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.31 |  |  |  |  | 529 |  |  |
| 2. | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.06 | 2 171.21 | 1 473.54 | 626.15 | 130.27 | 88.41 | 37.57 | 13.67 | 5.51 | 1 434 | 1 209 | 207 |
|  |  |  |  | 71.52 | 89.09 |  | 4.29 | 5.35 | 4.21 | 13.66 |  | 18 | 73 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 107.82 |  |  |  | 98% | 1 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 66.57 |  |  |  | 56% | 718 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 304.66 |  |  |  |  | 3 408 |  |  |
| 3. | ТССЦ 507-3338 Труба из полипропилена PN 10/32, м | 5.628 | 29.31 |  |  | 164.96 |  |  |  |  | 293 |  |  |
|  |  |  |  | 29.31 |  |  | 164.96 |  | 52.13 |  |  | 293 |  |
|  | Объем: 0.06*93.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 0.84 | 27.31 |  |  | 22.94 |  |  |  |  | 185 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 22.94 |  | 220.2 |  |  | 185 |  |
|  | Объем: 6*0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт. | 2 | 17.28 |  |  | 34.56 |  |  |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 17.28 |  |  | 34.56 |  | 75.21 |  |  | 150 |  |
| 6. | ТССЦ 302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт. | 1 | 95.91 |  |  | 95.91 |  |  |  |  | 305 |  |  |
|  |  |  |  | 95.91 |  |  | 95.91 |  | 304.99 |  |  | 305 |  |
| 7. | ТССЦ 507-0875 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 32 мм, 10 шт. | 0.4 | 418.00 |  |  | 167.20 |  |  |  |  | 539 |  |  |
|  |  |  |  | 418.00 |  |  | 167.20 |  | 1 347.55 |  |  | 539 |  |
| 8. | ТССЦ 507-0917 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм, 10 шт. | 0.1 | 279.00 |  |  | 27.90 |  |  |  |  | 118 |  |  |
|  |  |  |  | 279.00 |  |  | 27.90 |  | 1 180.69 |  |  | 118 |  |
| 9. | Цена поставщика. Переход с пластика на метал ППР 32мм-1(100), шт | 2 | 31.73 |  |  | 63.47 |  |  | 1 | 1 | 285 |  |  |
|  |  |  |  | 31.73 |  |  | 63.47 |  | 4.49 | 1 |  | 285 |  |
|  | Поправки: М: =137/4.49*1.04 |
| 10. | Цена поставщика. Муфта оцинкованная EBO 1/2, шт | 2 | 46.33 |  |  | 92.65 |  |  | 1 | 1 | 416 |  |  |
|  |  |  |  | 46.33 |  |  | 92.65 |  | 4.49 | 1 |  | 416 |  |
|  | Поправки: М: =200/4.49*1.04 |
| 11. | ТЕР 46-03-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий | 0.02 | 687.25 | 153.07 | 534.18 | 13.75 | 3.06 | 10.68 | 13.68 | 4.28 | 88 | 42 | 46 |
|  |  |  |  |  | 48.89 |  |  | 0.98 | 1 | 13.66 |  |  | 13 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 4.00 |  |  |  | 84% | 46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2.42 |  |  |  | 48% | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.17 |  |  |  |  | 161 |  |  |
| 12. | ТЕР 46-03-017-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.01 | 1 944.70 | 473.27 | 25.13 | 19.45 | 4.73 | 0.25 | 13.68 | 7.75 | 142 | 65 | 2 |
|  |  |  |  | 1 446.30 |  |  | 14.46 |  | 5.23 | 1 |  | 76 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 4.68 |  |  |  | 84% | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2.84 |  |  |  | 48% | 31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.97 |  |  |  |  | 228 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 856.53 | 114.54 | 49.00 |  |  | 4 224 | 1 567 | 257 |
|  |  |  | 692.98 | 6.41 |  |  |  | 2 401 | 87 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 360.06 |  |  |  |  | 950 |  |  |
|  |  |  | 360.06 |  |  |  |  | 950 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 360.06 |  |  |  |  | 950 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 360.06 |  |  |  |  | 950 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 189.32 | 7.79 | 10.93 |  |  | 931 | 107 | 48 |
|  |  |  | 170.58 | 0.98 |  |  |  | 777 | 13 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 156.12 |  |  |  |  | 701 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 11, 12) | 8.68 |  |  |  |  | 101 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 11, 12) | 5.26 |  |  |  |  | 58 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 203.26 |  |  |  |  | 1 090 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 307.15 | 106.75 | 38.07 |  |  | 2 343 | 1 460 | 209 |
|  |  |  | 162.34 | 5.43 |  |  |  | 674 | 74 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2) | 121.45 |  |  |  |  | 1 415 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2) | 75.78 |  |  |  |  | 819 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 504.38 |  |  |  |  | 4 577 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1 067.70 |  |  |  |  | 6 617 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 22.85 |  |  |  |  | 142 |  |  |
|  | Всего с строительный контроль | 1 090.55 |  |  |  |  | 6 759 |  |  |
|  | Непредвиденные затратым 2% | 21.81 |  |  |  |  | 135 |  |  |
|  | Всего с непредвидеными затратами | 1 112.36 |  |  |  |  | 6 894 |  |  |
|  | НДС 18% | 200.22 |  |  |  |  | 1 241 |  |  |
|  | Всего с НДС | 1 312.58 |  |  |  |  | 8 135 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 130.13 |  |  |  |  | 1 516 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 81.04 |  |  |  |  | 877 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |