| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Пугачева, 11 в г. Калининграде |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |
| на ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Пугачева, 11 в г. Калининграде |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Замена входной двери |
| 1. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.02 |
| 2. | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2 |
| 3. | Цена поставщика. | Дверь металлическая входная | м2 | 2 |
| 4. | Е61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0203 |
|  | Раздел 2. Ремонт полов в подвале |
| 5. | Е46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 1.032 |
| 6. | Е11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.032 |
| 7. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | тн | 2.4768 |
| 8. | Х403-1-15 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км. | тн | 2.4768 |
|  | Раздел 3. Ремонт отмостки |
| 9. | Е46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 10.13 |
| 10. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.2026 |
| 11. | Е08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.3039 |
| 12. | Е11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 10.13 |
| 13. | Е11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 10.13 |
| 14. | Е11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 10.13 |
| 15. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | тн | 24.312 |
| 16. | Х403-1-15 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км. | тн | 24.312 |
|  | Раздел 4. Ремонт стен |
| 17. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен, оконных и дверных откосов | 100 м2 | 0.4155 |
| 18. | Е15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.34 |
| 19. | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0755 |
| 20. | Е15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4155 |
| 21. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | тн | 1.4958 |
| 22. | Х403-1-15 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км. | тн | 1.4958 |
|  | Раздел 5. Теплопункт |
| 23. | Е46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 7.03 |
| 24. | Е11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 7.03 |
| 25. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен, оконных и дверных откосов | 100 м2 | 1.082 |
| 26. | Е15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.082 |
| 27. | Е15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.082 |
| 28. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | тн | 20.7672 |
| 29. | Х403-1-15 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км. | тн | 20.7672 |
|  | Раздел 6. Оконные проемы |
| 30. | Е46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.1238 |
| 31. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.1238 |
| 32. | С203-0954 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 12.38 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |