| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Директор ООО «Дом-Сервис» | Директор МКУ «КР МКД» |
| ________________ /А.В. Ходорович/ | ________________ / С.Б. Русович / |
| «______»____________________ 2016г. | «______»____________________ 2016г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| проведения аварийно-восстановительных работ кровли дома № 20 по ул. Волочаевской г. Калининграде |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 1.94 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1.94 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной | 100 м2 кровли | 1.94 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.67 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.31 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.28 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 4 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.08 |
| 9. | Разборка кирпичных стен (мауэрлат) | 1 м3 | 0.53 |
| 10. | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата) | 100 м3 кладки | 0.0053 |
| 11. | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.01 |
| 12. | Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных | 100 окон | 0.02 |
| 13. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |
| 14. | Блок оконный пластиковый, треугольной формы, индивидуального изготовления. | м2 | 0.72 |
| 15. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | 1.96 |
| 16. | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |
| 17. | Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х150 мм | шт. | 4 |
| 18. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.012 |
| 19. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0504 |
| 20. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов) | 100 м труб | 0.012 |
| 21. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.198 |
| 22. | Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб | 100 м2 | 0.09 |
| 23. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.09 |
| 24. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 |
| 25. | Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для фасадных поверхностей " Маршал Акрикор фасадная" | кг | 3.42 |
| 26. | Устройство бетонных оголовников | 1 м3 | 0.05 |
| 27. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.32 |
| 28. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 6.62 |
| 29. | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.35 |
| 30. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 27.32 |
| 31. | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 1.94 |
| 32. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 32.7 |
| 33. | Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.52 |
| 34. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 0.52 |
| 35. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.52 |
| 36. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.32 |
| 37. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 38. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 39. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 40. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.39 |
| 41. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10.65 |
| 42. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 10.65 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |