| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ /___Русович С.Б.___ / | ________________ /___Шулепко Е.В.__ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 3 по ул. Лени Голикова, г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.47 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.47 |
| 3. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.1 |
| 4. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 1.2 |
| 5. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек (раскосов) из досок | 100 м | 0.45 |
| 6. | Е12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 3.47 |
| 7. | Цена поставщика. | Волнистый безасбестовый лист среднего профиля 1750 мм. х 1130 мм. типа Этернит | м2 | 444.16 |
| 8. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.03 |
| 9. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |
| 10. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 2.43 |
| 11. | Е10-01-008-08 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.075 |
| 12. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.033 |
| 13. | Е12-01-012-01 | Установка снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.48 |
| 14. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.669 |
| 15. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 75.9483 |
| 16. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий ( капельник в желоб ) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.1446 |
| 17. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.482 |
| 18. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.57 |
| 19. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.48 |
| 20. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 21. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 22. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 23. | Е60-2-1 | Разборка дымовых кирпичных труб | 100 м | 0.1 |
| 24. | Е60-2-2 | На каждый следующий канал добавлять 5 каналов к расценке 60-2-1 | 100 м | 0.1 |
| 25. | Е60-2-2 | На каждый следующий канал добавлять 10 каналов к расценке 60-2-1 | 100 м | 0.02 |
| 26. | Е08-02-003-03 | Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 14.16 |
| 27. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 5.72064 |
| 28. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.48634 |
| 29. | Е15-04-014-01 | Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48634 |
| 30. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий ( покрытие дымохвых труб ) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.09306 |
| 31. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0409464 |
| 32. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий ( ветровая планка ) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.1152 |
| 33. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.050688 |
| 34. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 27.81 |
| 35. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 27.81 |

| Составил: | Вед. инженер ПТО ООО «УК Старый Город» Беляков В.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер ООО «УК Старый Город» Е.И.Харкевич |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |