Отчет о выполнении  плана  текущего

ремонта ООО «Пруссия-Сервис»

в 2012 году.

- Ремонт кровли :

Куйбышева60-62,Костикова40 (капитальный ремонт)      - 558 м2

-ул. Кубышева 117А          (капитальный ремонт)                  - 1260м2

- ул. Гагарина 2-4       капитальный ремонт                           - 540м2

- ул. Гагарина 6-8      капитальный ремонт                           - 532м2

- Герметизация межпанельных швов и ремонт примыканий балконных козырьков:

-ул. Куйбышева 65а                                                                   -56 п.м.

-ул. Куйбышева 129-137                                                            -64п.м.

-ул. Куйбышева 141-149                                                            -68п.м.

-ул. Куйбышева 151-159                                                            -150п.м.

-ул. Еловая Аллея 31-39                                                            -96п.м.

-ул. Еловая Аллея 41-49                                                            -145п.м.

- Замена оконных и дверных блоков с установкой м/п стеклопакетов

-ул. Кубышева  117А (машинные отделения лифтов)         - 3 шт.

-ул. Кубышева  129                                                                      - 1 шт.

-ул. Кубышева  133                                                                      - 1шт.

- ул. Кубышева 149                                                                      - 2 шт.

-ул. Кубышева  145                                                                      - 1 шт.

-ул. Еловая Аллея 31                                                                   - 1шт.

-ул. Еловая Аллея 35                                                                   - 1шт.

-ул. Еловая Аллея 49                                                                   - 1 шт.

-ул.Гагарина 1                                                                              - 2 шт.

-ул.Гагарина 1                                                                              - 5 шт.

- Косметический ремонт подъездов

- ул. Кубышева  129

-ул. Кубышева  145

-ул. Кубышева  149

-ул. Кубышева  159

- Ремонт входных крылец

- ул. Еловая Аллея 31

- ул. Еловая Аллея 33

- ул. Еловая Аллея 35

- 6. Ремонт ливневой канализации с заменой отдельных участков трубопроводов

-ул. Кубышева  117а         - 44 п.м.

- ул куйбышева 60-62         - 178 п.м.

- 7. Ремонт фекальной канализации с заменой отдельных участков

трубопроводов

-ул. Кубышева  141           - 10 п.м.

- ул. Кубышева 65а           - 8 п.м.

-ул. Гагарина 1                  -14 п.м.

-ул. Еловая Аллея 45        - 6 п.м.

-ул. Еловая Аллея 37        - 12 п.м.

- 8.  ремонт системы отопления с заменой радиаторов

-ул. Куйбышева 117а 3 подъезд

- 9.  Промывка системы отопления с врезкой запорной арматуры

-ул. Кубышева  151-159

10. Утепление системы отопления в подвале

-ул. Кубышева  129-137     - 48 п.м.

11.  Ремонт и замена  арматуры внутридомовых сетей

- 62 еденицы

12.  Изготовление и монтаж перил для ветеранов на входе в подъезд

- ул. Кубышева  153

- ул. Кубышева  113а

13. Замена светильников в подъездах

- ул. Кубышева  151       - 5 шт.

-  ул. Кубышева 147       - 5 шт.

14. Ремонт вводных электрических распредустройств

- ул. Кубышева  113-117

- ул. Еловая Аллея 45

15. Промывка систем фекальной  канализации

-ул. Кубышева  117А                                                             - 5 вып.

-ул. Кубышева  129                                                                      - 1 вып.

-ул. Кубышева  133                                                                      - 1 вып.

- ул. Кубышева 149                                                                      - 1 вып.

-ул. Курганская 3                                                                      - 9 шт.

-ул. Еловая Аллея 31                                                                   - 1шт.

-ул. Еловая Аллея 35                                                                   - 1шт.

-ул. Еловая Аллея 49                                                                   - 1 шт.

-ул.Гагарина 1                                                                              - 2 шт.

-ул.Гагарина 1                                                                              - 5 шт.

Главный инженер ООО «Пруссия-Сервис»                      Е.Н. Долинин