| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 464 074 | руб. | Смета на сумму: | 1 464 074 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  | ________________ / И.А. Макарова / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2018г. |  |  | «______»____________________ 2018г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №15 мкр. Прегольский, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 464.074 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.515 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 254.141 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 0.36 | 7 987.76 | 2 876 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.0252 | 229.990 | 6 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 15.66 | 163.200 | 2 556 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0252 | 1 037.49 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 1.224 | 239.98 | 294 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 2 383 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 383 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 642 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.0126 | 127 561.33 | 1 607 |
|  |  | Объем: (0.36)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.0032 | 18 270.82 | 58 |
|  |  | Объем: (0.36)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.06 | 887.02 | 53 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 0.3294 | 161.570 | 53 |
| 4. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00036 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 35 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 21 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109 |
| 5. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 0.06 | 23 539.30 | 1 412 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 0.4992 | 286.750 | 143 |
| 5. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 1.248 | 169.310 | 211 |
| 5. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 0.4992 | 2 307.87 | 1 152 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 143 |
| 5. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.024 | 2 040.43 | 49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 234 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 142 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 787 |
| 6. | ГЭСН 46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 |  | 3.45 | 2 458.66 | 8 482 |
| 6. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.9 | 54.855 | 147.310 | 8 081 |
| 6. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 4.6 | 15.87 | 25.31 | 402 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 6 788 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 3 879 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 149 |
| 7. | ГЭСНр 58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 |  | 3.45 | 2 792.42 | 9 634 |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 1.587 | 268.820 | 427 |
| 7. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 52.302 | 150.030 | 7 847 |
| 7. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.46 | 1.587 | 1 126.02 | 1 787 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 427 |
| 7. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.4 | 4.83 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 5 875 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 4 302 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 811 |
| 8. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 2.5 | 5 604.03 | 14 010 |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 1.075 | 268.820 | 289 |
| 8. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 88.475 | 151.380 | 13 393 |
| 8. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.5 | 874.68 | 437 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 134 |
| 8. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.575 | 308.04 | 177 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 155 |
| 8. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.11 | 20.52 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 9 988 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 7 662 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 660 |
| 9. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.6325 | 2 735.32 | 1 730 |
|  |  | Объем: (2.5)*0.253 |  |  |  |  |  |
| 10. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 1.005 | 13 896.92 | 13 966 |
|  |  | Объем: (2.5)*0.402 |  |  |  |  |  |
| 11. | ГЭСНр 58-5-5 (прим) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 150х150мм) | 100 м |  | 0.185 | 55 449.83 | 10 258 |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.63 | 0.11655 | 229.990 | 27 |
| 11. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 160.21 | 29.63885 | 161.570 | 4 789 |
| 11. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.81 | 0.33485 | 10.80 | 4 |
| 11. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.63 | 0.11655 | 1 037.49 | 121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 27 |
| 11. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00074 | 57 689.15 | 43 |
| 11. 6. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 4.72 | 0.8732 | 5 804.89 | 5 069 |
| 11. 7. | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 37 | 6.845 | 34.10 | 233 |
| 11. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.27 | 0.23495 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 3 419 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 2 504 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 182 |
| 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т |  | -0.0007 | 57 689.15 | -40 |
|  |  | Объем: (0.185)*(-0.004) |  |  |  |  |  |
| 13. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.0064 | 64 522.98 | 413 |
|  |  | Объем: 0.08*0.08 |  |  |  |  |  |
| 14. | 01.7.15.12-0041 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм | т |  | 0.0108 | 96 058.76 | 1 037 |
|  |  | Объем: 0.00029086*37 |  |  |  |  |  |
| 15. | 01.7.15.05-0014 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т |  | 0.00093 | 98 286.21 | 91 |
|  |  | Объем: 0.000025*37 |  |  |  |  |  |
| 16. | 01.7.15.11-0046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм | кг |  | 0.7872 | 117.69 | 93 |
|  |  | Объем: 0.0212766*37 |  |  |  |  |  |
| 17. | ГЭСНр 58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (150х100) | 100 м |  | 0.824 | 45 697.79 | 37 655 |
|  |  | Объем: 92-0.8*12 |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.26368 | 229.990 | 61 |
| 17. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 150.09 | 123.67416 | 161.570 | 19 982 |
| 17. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.18 | 0.97232 | 10.80 | 11 |
| 17. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 0.26368 | 1 037.49 | 274 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 61 |
| 17. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.005 | 0.00412 | 57 689.15 | 238 |
| 17. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.025 | 0.0206 | 50 201.92 | 1 034 |
| 17. 7. | 11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2.66 | 2.19184 | 7 353.20 | 16 117 |
| 17. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.97 | 0.79928 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 14 231 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 10 422 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 308 |
| 18. | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т |  | 0.0099 | 46 288.41 | 458 |
|  |  | Объем: 0.824*0.012 |  |  |  |  |  |
| 19. | 11.1.03.01-0070 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 |  | 0.144 | 7 357.76 | 1 060 |
|  |  | Объем: 0.8*0.1*0.15*12 |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСНр 54-4-3 | Нашивка досок для сращивания стропильных ног (до длины 7,3мп) | 100 м |  | 0.192 | 19 241.77 | 3 694 |
|  |  | Объем: 0.8*2*12 |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.51 | 0.28992 | 229.990 | 67 |
| 20. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 68.47 | 13.14624 | 161.570 | 2 124 |
| 20. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.51 | 0.28992 | 1 037.49 | 301 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 67 |
| 20. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0143 | 0.0027456 | 57 689.15 | 158 |
| 20. 5. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.785 | 0.15072 | 7 372.62 | 1 111 |
| 20. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.31 | 0.05952 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 1 578 |
|  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 402 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 674 |
| 21. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т |  | -0.0027 | 57 689.15 | -156 |
|  |  | Объем: (0.192)*(-0.0143) |  |  |  |  |  |
| 22. | 01.7.15.12-0041 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм | т |  | 0.0279 | 96 058.76 | 2 680 |
|  |  | Объем: 0.00029086*96 |  |  |  |  |  |
| 23. | 01.7.15.05-0014 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т |  | 0.0048 | 98 286.21 | 472 |
|  |  | Объем: (0.000025*96)*2 |  |  |  |  |  |
| 24. | 01.7.15.11-0046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм | кг |  | 4.0851 | 117.69 | 481 |
|  |  | Объем: (0.0212766*96)*2 |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСНр 58-5-3 (прим) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стоек из брусьев (100х100) | 100 м |  | 0.45 | 45 697.79 | 20 564 |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.144 | 229.990 | 33 |
| 25. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 150.09 | 67.5405 | 161.570 | 10 913 |
| 25. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.18 | 0.531 | 10.80 | 6 |
| 25. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 0.144 | 1 037.49 | 149 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 33 |
| 25. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.005 | 0.00225 | 57 689.15 | 130 |
| 25. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.025 | 0.01125 | 50 201.92 | 565 |
| 25. 7. | 11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2.66 | 1.197 | 7 353.20 | 8 802 |
| 25. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.97 | 0.4365 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 7 772 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 5 692 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 028 |
| 26. | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т |  | 0.0054 | 46 288.41 | 250 |
|  |  | Объем: 0.45*0.012 |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСНр 58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м |  | 0.48 | 24 486.52 | 11 754 |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.168 | 229.990 | 39 |
| 27. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 39.87 | 19.1376 | 161.570 | 3 092 |
| 27. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.64 | 0.3072 | 10.80 | 3 |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.168 | 1 037.49 | 174 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 39 |
| 27. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.038 | 0.01824 | 57 689.15 | 1 052 |
| 27. 6. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 2.1 | 1.008 | 7 372.62 | 7 432 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 2 223 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 628 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 605 |
| 28. | ГЭСНр 58-5-3 (прим) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена прогонов из брусьев (150х100) | 100 м |  | 0.69 | 46 253.25 | 31 915 |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.2208 | 229.990 | 51 |
| 28. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 150.09 | 103.5621 | 161.570 | 16 733 |
| 28. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.18 | 0.8142 | 10.80 | 9 |
| 28. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 0.2208 | 1 037.49 | 229 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 51 |
| 28. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.005 | 0.00345 | 57 689.15 | 199 |
| 28. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.025 | 0.01725 | 50 201.92 | 866 |
| 28. 7. | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т | 0.012 | 0.00828 | 46 288.41 | 383 |
| 28. 8. | 11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2.66 | 1.8354 | 7 353.20 | 13 496 |
| 28. 9. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.97 | 0.6693 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 11 917 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 8 728 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 559 |
| 29. | ГЭСН 10-01-012-04 (прим) | Устройство ветровой доски | 100 м2 |  | 0.1022 | 6 480.72 | 662 |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.74 | 0.075628 | 229.990 | 17 |
| 29. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 24.2 | 2.47324 | 147.310 | 364 |
| 29. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.74 | 0.075628 | 1 037.49 | 78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 17 |
| 29. 4. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.006 | 0.0006132 | 77 993.35 | 48 |
| 29. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0022 | 0.00022484 | 60 190.64 | 14 |
| 29. 6. | 12.1.02.12-0004 | Пергамин кровельный марки: П-350 | м2 | 105 | 10.731 | 14.74 | 158 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 343 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 164 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 169 |
| 30. | 11.1.03.06-0098 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 |  | 0.2044 | 7 152.88 | 1 462 |
|  |  | Объем: (0.1022)*2.0 |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСН 10-01-022-02 (прим) | Подшивка карниза | 100 м2 |  | 0.185 | 8 201.09 | 1 517 |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.89 | 0.16465 | 241.770 | 40 |
| 31. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 42.95 | 7.94575 | 152.740 | 1 214 |
| 31. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.27 | 0.04995 | 874.68 | 44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 13 |
| 31. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.62 | 0.1147 | 1 037.49 | 119 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 26 |
| 31. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0132 | 0.002442 | 57 689.15 | 141 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 129 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 539 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 185 |
| 32. | 11.1.03.06-0086 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 |  | 0.4847 | 7 278.53 | 3 528 |
|  |  | Объем: 0.185*2.62 |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСН 10-01-008-02 (прим) | Острожка: брусьев (карнизная доска) | 100 м2 |  | 0.185 | 1 213.39 | 224 |
| 33. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7.51 | 1.38935 | 161.570 | 224 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 202 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 96 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 522 |
| 34. | ГЭСН 15-04-024-02 (прим) | Простая окраска алкидными составами по дереву: карниза, ветровой доски | 100 м2 |  | 0.2872 | 6 386.97 | 1 834 |
|  |  | Объем: 18.5+10.22 |  |  |  |  |  |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.017232 | 236.462 | 4 |
| 34. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 32.56 | 9.351232 | 165.230 | 1 545 |
| 34. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.002872 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 34. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.01436 | 1 037.49 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 34. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.22976 | 162.00 | 37 |
| 34. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.33 | 0.094776 | 38.33 | 4 |
| 34. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.00011488 | 3 474.67 |  |
| 34. 8. | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная, марки: К-2 | т | 0.0093 | 0.00267096 | 68 710.90 | 184 |
| 34. 9. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0055 | 0.0015796 | 30 814.73 | 49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 239 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 573 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 646 |
| 35. | 14.4.02.04-0186 | Краски алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая | т |  | 0.0088 | 59 986.66 | 528 |
|  |  | Объем: 0.2872*0.0307 |  |  |  |  |  |
| 36. | ГЭСН 12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 |  | 3.45 | 77 259.11 | 266 544 |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.21 | 11.0745 | 250.312 | 2 772 |
| 36. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 173.87 | 599.8515 | 177.590 | 106 528 |
| 36. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.68 | 5.796 | 874.68 | 5 070 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 558 |
| 36. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.53 | 5.2785 | 1 037.49 | 5 476 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 214 |
| 36. 5. | 91.21.12-004 | Ножницы: электрические | маш.-ч | 9.26 | 31.947 | 14.99 | 479 |
| 36. 6. | 01.7.15.04-0041 | Винты самонарезающие: 4,5х19 мм | т | 0.0014 | 0.00483 | 127 819.59 | 617 |
| 36. 7. | 01.7.15.06-0092 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм | т | 0.0112 | 0.03864 | 120 606.78 | 4 660 |
| 36. 8. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.00045 | 0.0015525 | 60 190.64 | 93 |
| 36. 9. | 01.7.15.14-0063 | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | 100 шт. | 0.667 | 2.30115 | 189.88 | 437 |
| 36. 10. | 01.7.15.14-0101 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 100.8 | 347.76 | 10.49 | 3 648 |
| 36. 11. | 11.1.03.01-0011 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта | м3 | 0.46 | 1.587 | 15 715.36 | 24 940 |
| 36. 12. | 11.1.03.06-0001 | Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1.47 | 5.0715 | 17 839.83 | 90 475 |
| 36. 13. | 12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 116 | 400.2 | 46.96 | 18 793 |
| 36. 14. | 12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 3.62 | 12.489 | 26.91 | 336 |
| 36. 15. | 12.2.03.02-0002 | Вата минеральная | м3 | 0.31 | 1.0695 | 2 791.89 | 2 986 |
| 36. 16. | 14.4.02.04-0004 | Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015 | т | 0.0027 | 0.009315 | 84 734.93 | 789 |
| 36. 17. | 14.5.01.07-0134 | Герметик силиконовый: для наружных швов | л | 0.75 | 2.5875 | 469.84 | 1 216 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 100 556 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 48 092 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 415 192 |
| 37. | 12.1.03.02-0001 | Металлочерепица <Монтеррей> | м2 |  | 434.7 | 262.08 | 113 926 |
|  |  | Объем: (3.45)*126.0 |  |  |  |  |  |
| 38. | 08.1.02.07-0034 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, капельник, профили с покрытием и проч. | м2 |  | 38.2 | 753.58 | 28 787 |
| 39. | ГЭСН 12-01-010-01 (прим) | Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 |  | 0.144 | 64 313.56 | 9 261 |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.03888 | 258.753 | 10 |
| 39. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 112.75 | 16.236 | 161.570 | 2 623 |
| 39. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0288 | 1 126.02 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 8 |
| 39. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01008 | 1 037.49 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 39. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.000576 | 60 190.64 | 35 |
| 39. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.012 | 0.001728 | 107 511.00 | 186 |
| 39. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.782 | 0.112608 | 56 608.46 | 6 375 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 2 422 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 1 159 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 842 |
| 40. | ГЭСН 26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 1.613 | 303.66 | 490 |
|  |  | Объем: 98.5+39+23.8 |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0003 | 0.0004839 | 200.120 |  |
| 40. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.78 | 2.87114 | 161.570 | 464 |
| 40. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.0001613 | 534.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 40. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.0002 | 0.0003226 | 232.29 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 40. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.86 | 1.38718 | 18.56 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 357 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 223 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 070 |
| 41. | 14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг |  | 29.84 | 227.97 | 6 803 |
|  |  | Объем: 1.613*18.5 |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 26-02-019-02 | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 3.45 | 306.17 | 1 056 |
| 42. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.003 | 0.01035 | 200.120 | 2 |
| 42. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.79 | 6.1755 | 161.570 | 998 |
| 42. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.001 | 0.00345 | 534.12 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 42. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.002 | 0.0069 | 232.29 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 42. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.86 | 2.967 | 18.56 | 55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 770 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 480 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 306 |
| 43. | 14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг |  | 71.07 | 227.97 | 16 202 |
|  |  | Объем: 3.45*20.6 |  |  |  |  |  |
| 44. | ГЭСН 10-01-034-03 (прим) | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк) | 100 м2 |  | 0.0096 | 87 252.09 | 838 |
|  |  | Объем: (0.6*0.8)*2 |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.33 | 0.051168 | 242.812 | 12 |
| 44. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 216.08 | 2.074368 | 165.230 | 343 |
| 44. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.76 | 0.016896 | 308.04 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 44. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 0.034272 | 1 037.49 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 44. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 4.1184 | 5.19 | 21 |
| 44. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 0.6816 | 5.19 | 4 |
| 44. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 0.26016 | 51.86 | 13 |
| 44. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 0.68544 | 74.74 | 51 |
| 44. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.0768 | 429.47 | 33 |
| 44. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 1.0944 | 302.90 | 331 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 320 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 153 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 310 |
| 45. | С1 цена поставщ. | Окно-люк (0,6х0,8) | м2 |  | 0.96 | 13 271.60 | 12 741 |
|  |  | Объем: 0.48*2 |  |  |  |  |  |
|  | Крыша пристроек (входные группы) |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ГЭСН 46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 |  | 0.384 | 2 458.66 | 944 |
| 46. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.9 | 6.1056 | 147.310 | 899 |
| 46. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 4.6 | 1.7664 | 25.31 | 45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 755 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 432 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 131 |
| 47. | ГЭСНр 58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 |  | 0.384 | 2 792.42 | 1 072 |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 0.17664 | 268.820 | 47 |
| 47. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 5.82144 | 150.030 | 873 |
| 47. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.46 | 0.17664 | 1 126.02 | 199 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 47 |
| 47. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.4 | 0.5376 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 653 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 478 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 204 |
| 48. | ГЭСН 12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 |  | 0.384 | 77 259.11 | 29 667 |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.21 | 1.23264 | 250.312 | 309 |
| 48. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 173.87 | 66.76608 | 177.590 | 11 857 |
| 48. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.68 | 0.64512 | 874.68 | 564 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 173 |
| 48. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.53 | 0.58752 | 1 037.49 | 610 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 135 |
| 48. 5. | 91.21.12-004 | Ножницы: электрические | маш.-ч | 9.26 | 3.55584 | 14.99 | 53 |
| 48. 6. | 01.7.15.04-0041 | Винты самонарезающие: 4,5х19 мм | т | 0.0014 | 0.0005376 | 127 819.59 | 69 |
| 48. 7. | 01.7.15.06-0092 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм | т | 0.0112 | 0.0043008 | 120 606.78 | 519 |
| 48. 8. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.00045 | 0.0001728 | 60 190.64 | 10 |
| 48. 9. | 01.7.15.14-0063 | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | 100 шт. | 0.667 | 0.256128 | 189.88 | 49 |
| 48. 10. | 01.7.15.14-0101 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 100.8 | 38.7072 | 10.49 | 406 |
| 48. 11. | 11.1.03.01-0011 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта | м3 | 0.46 | 0.17664 | 15 715.36 | 2 776 |
| 48. 12. | 11.1.03.06-0001 | Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1.47 | 0.56448 | 17 839.83 | 10 070 |
| 48. 13. | 12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 116 | 44.544 | 46.96 | 2 092 |
| 48. 14. | 12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 3.62 | 1.39008 | 26.91 | 37 |
| 48. 15. | 12.2.03.02-0002 | Вата минеральная | м3 | 0.31 | 0.11904 | 2 791.89 | 332 |
| 48. 16. | 14.4.02.04-0004 | Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015 | т | 0.0027 | 0.0010368 | 84 734.93 | 88 |
| 48. 17. | 14.5.01.07-0134 | Герметик силиконовый: для наружных швов | л | 0.75 | 0.288 | 469.84 | 135 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 11 193 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 5 353 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 213 |
| 49. | 12.1.03.02-0001 | Металлочерепица <Монтеррей> | м2 |  | 48.384 | 262.08 | 12 680 |
|  |  | Объем: (0.384)*126.0 |  |  |  |  |  |
| 50. | 08.1.02.07-0034 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, капельник, профили с покрытием и проч. | м2 |  | 6 | 753.58 | 4 521 |
|  | Фронтоны |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСНр 53-1-1 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (фронтоны) | 100 м2 |  | 0.404 | 2 148.69 | 868 |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.45 | 0.1818 | 268.820 | 49 |
| 51. 2. | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 | чел.-ч | 12.3 | 4.9692 | 142.690 | 709 |
| 51. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.45 | 0.1818 | 874.68 | 159 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 49 |
| 51. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.94 | 0.37976 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 553 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 424 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 846 |
| 52. | ГЭСНр 53-1-4 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (фронтоны) | 100 м2 |  | 0.404 | 9 698.30 | 3 918 |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.87 | 1.15948 | 268.820 | 312 |
| 52. 2. | 1-100-14 | Средний разряд работы 1,4 | чел.-ч | 51.2 | 20.6848 | 140.390 | 2 904 |
| 52. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.87 | 1.15948 | 874.68 | 1 014 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 312 |
| 52. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 2.74 | 1.10696 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 2 348 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 1 801 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 067 |
| 53. | ГЭСН 10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев (фронтоны) | м3 |  | 2.02 | 13 202.39 | 26 669 |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 0.7272 | 229.990 | 167 |
| 53. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 45.45 | 158.310 | 7 195 |
| 53. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.7272 | 1 037.49 | 754 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 167 |
| 53. 4. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075 | 0.01515 | 89 253.46 | 1 352 |
| 53. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00606 | 57 689.15 | 350 |
| 53. 6. | 08.1.02.11-0003 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг | т | 0.0031 | 0.006262 | 45 150.41 | 283 |
| 53. 7. | 11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 1.8786 | 7 448.65 | 13 993 |
| 53. 8. | 11.1.03.05-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.0202 | 4 877.98 | 99 |
| 53. 9. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 0.2424 | 7 372.62 | 1 787 |
| 53. 10. | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.45 | 2.929 | 34.10 | 100 |
| 53. 11. | 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.00258 | 0.0052116 | 46 063.23 | 240 |
| 53. 12. | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.00301 | 0.0060802 | 84 869.83 | 516 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 6 626 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 166 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 460 |
| 54. | 11.1.03.05-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 |  | -0.0202 | 4 877.98 | -99 |
|  |  | Объем: (2.02)*(-0.01) |  |  |  |  |  |
| 55. | 11.1.03.06-0090 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 |  | 0.0202 | 7 294.56 | 147 |
| 56. | ГЭСН 10-01-012-03 (прим) | Обшивка каркасных стен: плитами OSB толщ.18 мм | 100 м2 |  | 0.404 | 34 220.18 | 13 825 |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.49 | 0.19796 | 229.990 | 46 |
| 56. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 75.3 | 30.4212 | 165.230 | 5 026 |
| 56. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.49 | 0.19796 | 1 037.49 | 205 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 46 |
| 56. 4. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0042 | 0.0016968 | 77 993.35 | 132 |
| 56. 5. | 11.2.09.02-0003 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм | 100 м2 | 1.025 | 0.4141 | 20 431.63 | 8 461 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 565 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2 181 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 571 |
| 57. | 11.2.09.02-0003 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм | 100 м2 |  | -0.4141 | 20 431.63 | -8 461 |
|  |  | Объем: (0.404)*(-1.025) |  |  |  |  |  |
| 58. | 11.2.09.05-0026 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 18 мм | м2 |  | 41.41 | 267.95 | 11 096 |
|  |  | Объем: 40.4*1.025 |  |  |  |  |  |
| 59. | ГЭСН 10-01-008-09 (прим) | Обшивка фронтонов кровельной сталью | 100 м2 |  | 0.404 | 54 223.21 | 21 906 |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.23 | 0.09292 | 229.990 | 21 |
| 59. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 25.1 | 10.1404 | 154.230 | 1 564 |
| 59. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.23 | 0.09292 | 1 037.49 | 96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 21 |
| 59. 4. | 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0.32 | 0.12928 | 78 579.69 | 10 159 |
| 59. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.001 | 0.000404 | 60 190.64 | 24 |
| 59. 6. | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 0.44 | 0.17776 | 56 608.46 | 10 063 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 427 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 682 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 014 |
| 60. | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т |  | -0.1778 | 56 608.46 | -10 065 |
|  |  | Объем: (0.404)*(-0.44) |  |  |  |  |  |
| 61. | 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т |  | -0.1293 | 78 579.69 | -10 160 |
|  |  | Объем: (0.404)*(-0.32) |  |  |  |  |  |
| 62. | 08.3.05.05-0081 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т |  | 0.1778 | 62 748.13 | 11 157 |
|  |  | Объем: 0.404*0.44 |  |  |  |  |  |
|  | Окна, дверь (фронтоны) |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ГЭСН 10-01-010-01 (прим) | Установка элементов каркаса: из брусьев (для установки окон. блока) | м3 |  | 0.01 | 13 153.61 | 132 |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 0.0036 | 229.990 | 1 |
| 63. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 0.225 | 158.310 | 36 |
| 63. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.0036 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 63. 4. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075 | 0.000075 | 89 253.46 | 7 |
| 63. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00003 | 57 689.15 | 2 |
| 63. 6. | 08.1.02.11-0003 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг | т | 0.0031 | 0.000031 | 45 150.41 | 1 |
| 63. 7. | 11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 0.0093 | 7 448.65 | 69 |
| 63. 8. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 0.0012 | 7 372.62 | 9 |
| 63. 9. | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.45 | 0.0145 | 34.10 |  |
| 63. 10. | 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.00258 | 0.0000258 | 46 063.23 | 1 |
| 63. 11. | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.00301 | 0.0000301 | 84 869.83 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 33 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 16 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 181 |
| 64. | ГЭСН 10-01-034-03 (прим) | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.008 | 87 252.09 | 698 |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.33 | 0.04264 | 242.812 | 10 |
| 64. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 216.08 | 1.72864 | 165.230 | 286 |
| 64. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.76 | 0.01408 | 308.04 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 64. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 0.02856 | 1 037.49 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 64. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 3.432 | 5.19 | 18 |
| 64. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 0.568 | 5.19 | 3 |
| 64. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 0.2168 | 51.86 | 11 |
| 64. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 0.5712 | 74.74 | 43 |
| 64. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.064 | 429.47 | 27 |
| 64. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 0.912 | 302.90 | 276 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 266 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 127 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 092 |
| 65. | 11.3.02.02-0017 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 |  | 0.8 | 6 491.82 | 5 193 |
|  |  | Объем: (1.0*0.8) |  |  |  |  |  |
| 66. | ГЭСН 10-01-039-03 (прим) | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 |  | 0.0159 | 37 717.77 | 600 |
| 66. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.39 | 0.069801 | 234.324 | 16 |
| 66. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 116.97 | 1.859823 | 169.310 | 315 |
| 66. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.49 | 0.007791 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 66. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.9 | 0.06201 | 1 037.49 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 14 |
| 66. 5. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 108 | 1.7172 | 117.38 | 202 |
| 66. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.01012 | 0.000160908 | 57 689.15 | 9 |
| 66. 7. | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.001272 | 5 694.68 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 298 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 142 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 040 |
| 67. | 11.2.02.01-0071 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | м2 |  | 1.59 | 2 197.04 | 3 493 |
| 68. | 01.7.04.07-0003 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. |  | 1 | 384.12 | 384 |
| 69. | 01.7.04.04-0011 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. |  | 1 | 404.66 | 405 |
|  | Дымовые трубы над крышей |  |  |  |  |  |  |
| 70. | ГЭСНр 60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м |  | 0.014 | 113 631.77 | 1 591 |
| 70. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.43 | 0.06202 | 268.820 | 17 |
| 70. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 609.21 | 8.52894 | 161.570 | 1 378 |
| 70. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.33 | 0.01862 | 874.68 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 70. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.1 | 0.0434 | 308.04 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 12 |
| 70. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.4 | 0.0056 | 20.52 |  |
| 70. 6. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 5 | 0.07 | 2 615.05 | 183 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 921 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 698 |
|  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 209 |
| 71. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.0588 | 13 896.92 | 817 |
|  |  | Объем: 4200*0.014 |  |  |  |  |  |
| 72. | ГЭСНр 60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4 каналов | 100 м |  | 0.014 | 186 469.37 | 2 611 |
|  |  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |
| 72. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.98 | 0.06972 | 268.820 | 19 |
| 72. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1009.11 | 14.12754 | 161.570 | 2 283 |
| 72. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.5 | 0.021 | 874.68 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 72. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.48 | 0.04872 | 308.04 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 13 |
| 72. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.9 | 0.0126 | 20.52 |  |
| 72. 6. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 8.04 | 0.11256 | 2 615.05 | 294 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 1 519 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 151 |
|  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 281 |
| 73. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.0924 | 13 896.92 | 1 284 |
|  |  | Объем: (2200*0.014)*3 |  |  |  |  |  |
| 74. | ГЭСН 06-01-024-01 (прим) | Устройство оголовников: бетонных | 100 м3 |  | 0.00306 | 106 487.48 | 326 |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.87 | 0.0699822 | 264.155 | 18 |
| 74. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 1.0955412 | 165.230 | 181 |
| 74. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.057528 | 1 126.02 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 15 |
| 74. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.0046818 | 874.68 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 74. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.0008262 | 964.28 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 74. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.0557226 | 11.58 | 1 |
| 74. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.0069462 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 74. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.00023562 | 20.52 |  |
| 74. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.000153 | 89 253.46 | 14 |
| 74. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.00013158 | 57 689.15 | 8 |
| 74. 11. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.00007956 | 11 636.25 | 1 |
| 74. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.0002142 | 5 768.85 | 1 |
| 74. 13. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.0026316 | 5 760.02 | 15 |
| 74. 14. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.1224 | 234.83 | 29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 159 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 88 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 573 |
| 75. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т |  | -0.0001 | 11 636.25 | -1 |
|  |  | Объем: (0.00306)*(-0.026) |  |  |  |  |  |
| 76. | 04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 |  | 0.312 | 3 014.79 | 941 |
|  |  | Объем: 0.00306*102 |  |  |  |  |  |
| 77. | ГЭСНр 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 |  | 0.028 | 26 799.91 | 750 |
| 77. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 131.4 | 3.6792 | 175.550 | 646 |
| 77. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.1 | 0.0308 | 10.80 |  |
| 77. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0098 | 20.52 |  |
| 77. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 0.05096 | 2 040.43 | 104 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 433 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 258 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 441 |
| 78. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска дымов. труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.028 | 2 335.01 | 65 |
| 78. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.00168 | 229.990 |  |
| 78. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 0.36232 | 175.550 | 64 |
| 78. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.00196 | 10.80 |  |
| 78. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00168 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 78. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00028 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 51 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 24 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140 |
| 79. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 1.064 | 185.21 | 197 |
|  |  | Объем: 2.8*0.38 |  |  |  |  |  |
| 80. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 0.364 | 104.81 | 38 |
|  |  | Объем: 2.8*0.13 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 772 119 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 772 119 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 260 726 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5, 70, 72; %=84 - по стр. 6, 46; %=71 - по стр. 7, 11, 17, 25, 27, 28, 47; %=73 - по стр. 8, 51, 52; %=72 - по стр. 20; %=90 - по стр. 29, 31, 33, 44, 53, 56, 59, 63, 64, 66; %=80 - по стр. 34, 74, 78; %=92 - по стр. 36, 39, 48; %=77 - по стр. 40, 42; %=67 - по стр. 77) |  |  |  |  |  | 205 578 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 77; %=48 - по стр. 6, 40, 42, 46; %=52 - по стр. 7, 11, 17, 25, 27, 28, 47; %=56 - по стр. 8, 51, 52; %=64 - по стр. 20; %=43 - по стр. 29, 31, 33, 44, 53, 56, 59, 63, 64, 66; %=37 - по стр. 34, 78; %=44 - по стр. 36, 39, 48, 74; %=50 - по стр. 70, 72) |  |  |  |  |  | 116 265 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 093 962 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 093 962 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 23 411 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 117 373 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 22 347 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 139 720 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 205 150 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 344 870 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 205 578 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 116 265 |
|  | Раздел 2. Водосточная система |  |  |  |  |  |  |
|  | Водосточная система входных групп |  |  |  |  |  |  |
| 81. | ГЭСН 12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м |  | 0.15 | 42 785.23 | 6 418 |
| 81. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.0375 | 254.841 | 10 |
| 81. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 31.41 | 4.7115 | 161.570 | 761 |
| 81. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.11 | 0.0165 | 1 126.02 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 81. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0075 | 874.68 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 81. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0135 | 1 037.49 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 81. 6. | 01.7.15.06-0094 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0038 | 0.00057 | 115 172.62 | 66 |
| 81. 7. | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0.169 | 0.02535 | 67 601.55 | 1 714 |
| 81. 8. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.452 | 0.0678 | 56 608.46 | 3 838 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 709 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 339 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 467 |
| 82. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | -0.0678 | 56 608.46 | -3 838 |
|  |  | Объем: (0.15)*(-0.452) |  |  |  |  |  |
| 83. | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т |  | -0.0254 | 67 601.55 | -1 717 |
|  |  | Объем: (0.15)*(-0.169) |  |  |  |  |  |
| 84. | С2 цена поставщ. | Желоб водосточный (3,0 м) диам. 125мм | шт |  | 5 | 595.00 | 2 975 |
| 85. | С3 цена поставщ. | Заглушка желоба диам. 125мм | шт |  | 3 | 101.00 | 303 |
| 86. | С4 цена поставщ. | Крюк для желоба | шт |  | 25 | 71.00 | 1 775 |
| 87. | ГЭСНр 58-10-1 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.09 | 6 080.65 | 547 |
| 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.0117 | 229.990 | 3 |
| 87. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 36.8 | 3.312 | 161.570 | 535 |
| 87. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.0117 | 1 037.49 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 382 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 280 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 209 |
| 88. | С5 цена поставщ. | Труба водосточная (3м) диам. 90мм | шт |  | 3 | 743.00 | 2 229 |
| 89. | ГЭСНр 58-10-3 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. |  | 0.06 | 10 407.32 | 624 |
| 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0048 | 229.990 | 1 |
| 89. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 63.9 | 3.834 | 161.570 | 619 |
| 89. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0048 | 1 037.49 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 440 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 322 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 387 |
| 90. | С6 цена поставщ. | Колено 70 град. диам. 90мм | шт |  | 6 | 203.00 | 1 218 |
| 91. | ГЭСНр 58-10-6 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. |  | 0.03 | 8 662.37 | 260 |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0024 | 229.990 | 1 |
| 91. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 53.1 | 1.593 | 161.570 | 257 |
| 91. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0024 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 183 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 134 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 577 |
| 92. | С7 цена поставщ. | Воронка (штуцер) диам. 125/90мм | шт |  | 3 | 189.00 | 567 |
| 93. | ГЭСНр 58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. |  | 0.09 | 10 503.28 | 945 |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0009 | 229.990 |  |
| 93. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 37.8 | 3.402 | 154.230 | 525 |
| 93. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0009 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 93. 4. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.092 | 0.00828 | 50 201.92 | 416 |
| 93. 5. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.0004 | 0.000036 | 111 097.73 | 4 |
| 93. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.01 | 0.0009 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 373 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 273 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 591 |
| 94. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т |  | -0.00004 | 111 097.73 | -4 |
|  |  | Объем: (0.09)*(-0.0004) |  |  |  |  |  |
| 95. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т |  | -0.0083 | 50 201.92 | -417 |
|  |  | Объем: (0.09)*(-0.092) |  |  |  |  |  |
| 96. | С8 цена поставщ. | Хомуты для крепления труб (в комплекте с дюбелями) | шт |  | 9 | 221.00 | 1 989 |
| 97. | ГЭСНр 58-10-5 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. |  | 0.03 | 8 662.37 | 260 |
| 97. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0024 | 229.990 | 1 |
| 97. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 53.1 | 1.593 | 161.570 | 257 |
| 97. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0024 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 183 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 134 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 577 |
| 98. | С9 цена поставщ. | Отмет (слив) диам. 90мм | шт |  | 3 | 435.00 | 1 305 |
|  | Водосточная система основной крыши |  |  |  |  |  |  |
| 99. | ГЭСН 12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м |  | 0.462 | 42 785.23 | 19 767 |
| 99. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.1155 | 254.841 | 29 |
| 99. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 31.41 | 14.51142 | 161.570 | 2 345 |
| 99. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.11 | 0.05082 | 1 126.02 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 14 |
| 99. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0231 | 874.68 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 99. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.04158 | 1 037.49 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 10 |
| 99. 6. | 01.7.15.06-0094 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0038 | 0.0017556 | 115 172.62 | 202 |
| 99. 7. | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0.169 | 0.078078 | 67 601.55 | 5 278 |
| 99. 8. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.452 | 0.208824 | 56 608.46 | 11 821 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 2 184 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 1 045 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 996 |
| 100. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | -0.2088 | 56 608.46 | -11 820 |
|  |  | Объем: (0.462)*(-0.452) |  |  |  |  |  |
| 101. | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т |  | -0.0781 | 67 601.55 | -5 280 |
|  |  | Объем: (0.462)*(-0.169) |  |  |  |  |  |
| 102. | С10 цена поставщ. | Заглушка желоба диам. 150мм | шт |  | 1 | 192.00 | 192 |
| 103. | С11 цена поставщ. | Желоб водосточный (4,0 м) диам. 150мм | шт |  | 12 | 1 490.00 | 17 880 |
| 104. | С12 цена поставщ. | Соединитель желоба диам. 150мм | шт |  | 8 | 298.00 | 2 384 |
| 105. | С13 цена поставщ. | Крюк для желоба | шт |  | 77 | 197.00 | 15 169 |
| 106. | ГЭСНр 58-10-1 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.18 | 6 080.65 | 1 095 |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.0234 | 229.990 | 5 |
| 106. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 36.8 | 6.624 | 161.570 | 1 070 |
| 106. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.0234 | 1 037.49 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 763 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 559 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 417 |
| 107. | С14 цена поставщ. | Труба водосточная (4м) диам. 120мм | шт |  | 5 | 743.00 | 3 715 |
| 108. | ГЭСНр 58-10-3 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. |  | 0.1 | 10 407.32 | 1 041 |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.008 | 229.990 | 2 |
| 108. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 63.9 | 6.39 | 161.570 | 1 032 |
| 108. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.008 | 1 037.49 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 734 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 538 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 313 |
| 109. | С16 цена поставщ. | Колено диам. 120мм | шт |  | 10 | 622.00 | 6 220 |
| 110. | ГЭСНр 58-10-5 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. |  | 0.05 | 8 662.37 | 433 |
| 110. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.004 | 229.990 | 1 |
| 110. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 53.1 | 2.655 | 161.570 | 429 |
| 110. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.004 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 305 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 224 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 962 |
| 111. | С17 цена поставщ. | Отмет (слив) диам. 120мм | шт |  | 5 | 622.00 | 3 110 |
| 112. | ГЭСНр 58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. |  | 0.16 | 10 503.28 | 1 681 |
| 112. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0016 | 229.990 |  |
| 112. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 37.8 | 6.048 | 154.230 | 933 |
| 112. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0016 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 112. 4. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.092 | 0.01472 | 50 201.92 | 739 |
| 112. 5. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.0004 | 0.000064 | 111 097.73 | 7 |
| 112. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.01 | 0.0016 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 662 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 485 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 829 |
| 113. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т |  | -0.0001 | 111 097.73 | -11 |
|  |  | Объем: (0.16)*(-0.0004) |  |  |  |  |  |
| 114. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т |  | -0.0147 | 50 201.92 | -738 |
|  |  | Объем: (0.16)*(-0.092) |  |  |  |  |  |
| 115. | С15 цена поставщ. | Хомуты для крепления труб (в комплекте с дюбелями) | шт |  | 16 | 249.00 | 3 984 |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 116. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 14.8 | 510.71 | 7 559 |
| 117. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 14.8 | 262.99 | 3 892 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 85 712 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 74 261 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 65 015 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 81, 99; %=71 - по стр. 87, 89, 91, 93, 97, 106, 108, 110, 112) |  |  |  |  |  | 6 920 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 81, 99; %=52 - по стр. 87, 89, 91, 93, 97, 106, 108, 110, 112) |  |  |  |  |  | 4 333 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 85 514 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 11 451 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 11 451 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 96 965 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 075 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 99 040 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 981 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 101 021 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 18 184 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 119 205 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 6 920 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 4 333 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 857 831 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 846 380 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 325 741 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5, 70, 72; %=84 - по стр. 6, 46; %=71 - по стр. 7, 11, 17, 25, 27, 28, 47, 87, 89, 91, 93, 97, 106, 108, 110, 112; %=73 - по стр. 8, 51, 52; %=72 - по стр. 20; %=90 - по стр. 29, 31, 33, 44, 53, 56, 59, 63, 64, 66; %=80 - по стр. 34, 74, 78; %=92 - по стр. 36, 39, 48, 81, 99; %=77 - по стр. 40, 42; %=67 - по стр. 77) |  |  |  |  |  | 212 498 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 77; %=48 - по стр. 6, 40, 42, 46; %=52 - по стр. 7, 11, 17, 25, 27, 28, 47, 87, 89, 91, 93, 97, 106, 108, 110, 112; %=56 - по стр. 8, 51, 52; %=64 - по стр. 20; %=43 - по стр. 29, 31, 33, 44, 53, 56, 59, 63, 64, 66; %=37 - по стр. 34, 78; %=44 - по стр. 36, 39, 48, 74, 81, 99; %=50 - по стр. 70, 72) |  |  |  |  |  | 120 598 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 179 476 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 11 451 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 11 451 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 190 927 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 25 486 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 216 413 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 24 328 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 240 741 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 223 333 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 464 074 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 212 498 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 120 598 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |