| «Согласовано» |  |  | «Утверждаю» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: 1 377 702 руб. |  |  | Смета на сумму: 1 377 702 руб. |  |  |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «ЖЭУ № 12 Ц» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович/ |  |  | ________________ /Г.В. Марчихина/ |  |  |  |  |
| «___» _________________ 2015 г. |  |  | «___» _________________ 2015 г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт крыши МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенного по адресу: г. Калининград ул. Коммунальная, д. 7-17; ул. С. Разина, д. 31а-33; ул. Каменная, д. 12 (д. 9 по ул. Коммунальной) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 377.702 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.413 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 205.413 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 2.8 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 549 | 1 287 | 262 | 16.11 | 6.86 | 22 534 | 20 737 | 1 798 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 274 |  |  |  | 84% | 17 419 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 772 |  |  |  | 48% | 9 954 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 595 |  |  |  |  | 49 907 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.8 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 483 | 358 | 125 | 16.11 | 9.68 | 6 977 | 5 765 | 1 212 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 19 | 1 | 16.08 |  |  | 313 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 313 |  |  |  | 71% | 4 315 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 245 |  |  |  | 52% | 3 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 041 |  |  |  |  | 14 453 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.8 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 15 408 | 2 259 | 226 | 16.12 | 9.08 | 79 816 | 36 410 | 2 050 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 12 924 |  | 3.2 | 1 |  | 41 356 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 875 |  |  |  | 71% | 25 851 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 468 |  |  |  | 52% | 18 933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 751 |  |  |  |  | 124 600 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.1 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 678 | 145 | 7 | 16.11 | 9 | 4 526 | 2 336 | 60 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 526 |  | 4.05 | 1 |  | 2 130 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 120 |  |  |  | 71% | 1 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 94 |  |  |  | 52% | 1 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 893 |  |  |  |  | 7 399 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.65 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 6 039 | 883 | 22 | 16.11 | 8.96 | 29 724 | 14 224 | 202 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 5 134 |  | 2.98 | 1 |  | 15 299 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 733 |  |  |  | 71% | 10 099 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 574 |  |  |  | 52% | 7 396 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 346 |  |  |  |  | 47 220 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.1 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 452 | 36 | 4 | 16.11 | 9.04 | 2 028 | 581 | 33 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 412 |  | 3.43 | 1 |  | 1 414 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 30 |  |  |  | 71% | 413 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 23 |  |  |  | 52% | 302 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 505 |  |  |  |  | 2 743 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 0.9 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 68 | 68 |  | 16.11 | 6.5 | 1 094 | 1 092 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 56 |  |  |  | 71% | 775 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 44 |  |  |  | 52% | 568 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  | 2 437 |  |  |
| 8. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( под мауэрлат), 1 м3 кладки | 0.75 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 211 | 226 | 23 | 16.11 | 7.35 | 7 532 | 3 639 | 167 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 963 | 4 | 3.87 | 17.45 |  | 3 726 | 78 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 198 |  |  |  | 73% | 2 713 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 161 |  |  |  | 56% | 2 082 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 570 |  |  |  |  | 12 327 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-2-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон треугольных, 100 окон | 0.07 | 1 174.67 | 1 166.71 | 7.96 | 82 | 82 | 1 | 16.12 | 6.43 | 1 320 | 1 317 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 68 |  |  |  | 71% | 935 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 53 |  |  |  | 52% | 685 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 2 940 |  |  |
| 10. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 7 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 2 762 | 483 | 208 | 16.11 | 7.82 | 15 272 | 7 781 | 1 630 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 2 071 | 15 | 2.83 | 16.1 |  | 5 861 | 234 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 528 |  |  |  | 90% | 7 214 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 269 |  |  |  | 43% | 3 446 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 559 |  |  |  |  | 25 932 |  |  |
| 11. | ТССЦ 203-8040 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2 | 5.95 | 1 365.61 |  |  | 8 125 |  |  |  |  | 15 904 |  |  |
|  |  |  |  | 1 365.61 |  |  | 8 125 |  | 2 672.86 |  |  | 15 904 |  |
| 12. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка подшивки карниза из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.225 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 58 | 52 | 6 | 16.11 | 9.34 | 894 | 839 | 55 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 2 | 1 | 18.8 |  |  | 44 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 46 |  |  |  | 72% | 636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 43 |  |  |  | 64% | 565 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 2 095 |  |  |
| 13. | ТЕР 10-01-022-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Подшивка кариниза досками, 100 м2 потолка | 0.225 | 4 610.12 | 423.79 | 117.39 | 1 037 | 95 | 26 | 16.12 | 8.32 | 4 686 | 1 537 | 220 |
|  |  |  |  | 4 068.95 | 5.10 |  | 916 | 1 | 3.2 | 16.08 |  | 2 930 | 18 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 102 |  |  |  | 90% | 1 400 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 52 |  |  |  | 43% | 669 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 191 |  |  |  |  | 6 754 |  |  |
| 14. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Простая окраска масляными составами по дереву, карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.225 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 296 | 78 | 2 | 16.11 | 9.15 | 1 836 | 1 260 | 14 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 217 |  | 2.6 | 18.69 |  | 563 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 74 |  |  |  | 80% | 1 009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 37 |  |  |  | 37% | 467 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 407 |  |  |  |  | 3 311 |  |  |
| 15. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.56 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 675 | 770 | 776 | 16.11 | 3.72 | 15 628 | 12 398 | 2 888 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 130 | 11 | 2.64 | 16.18 |  | 342 | 177 |
|  | Объем: 280*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 703 |  |  |  | 77% | 9 683 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 469 |  |  |  | 48% | 6 036 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 847 |  |  |  |  | 31 347 |  |  |
| 16. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 156.492 | 36.04 |  |  | 5 640 |  |  |  |  | 29 514 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 5 640 |  | 188.6 |  |  | 29 514 |  |
|  | Объем: 7.56*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 2.8 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 803 | 343 | 4 | 16.11 | 9.16 | 7 051 | 5 532 | 32 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 456 |  | 3.26 | 1 |  | 1 486 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 319 |  |  |  | 79% | 4 370 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 220 |  |  |  | 51% | 2 821 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 342 |  |  |  |  | 14 243 |  |  |
| 18. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 350 | 13.13 |  |  | 4 596 |  |  |  |  | 14 812 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 4 596 |  | 42.32 |  |  | 14 812 |  |
|  | Объем: 280*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 12-01-007-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли | 2.8 | 29 858.10 | 1 069.80 | 288.58 | 83 603 | 2 995 | 808 | 16.11 | 9.01 | 436 179 | 48 256 | 7 280 |
|  |  |  |  | 28 499.73 | 32.46 |  | 79 799 | 91 | 4.77 | 16.1 |  | 380 642 | 1 463 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 3 333 |  |  |  | 92% | 45 741 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 697 |  |  |  | 44% | 21 876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 88 633 |  |  |  |  | 503 797 |  |  |
| 20. | С цена поставщик. Самба вентиляционная натур., шт | 6 | 105.74 |  |  | 634 |  |  |  |  | 2 709 |  |  |
|  |  |  |  | 105.74 |  |  | 634 |  | 4.27 |  |  | 2 709 |  |
|  | Поправки: М: =430*1.05/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство снегозадержаний кровли, 100 м ограждения | 0.45 | 175.90 | 72.11 | 75.20 | 79 | 32 | 34 | 16.11 | 7.68 | 842 | 523 | 260 |
|  |  |  |  | 28.59 | 5.48 |  | 13 | 2 | 4.59 | 16.09 |  | 59 | 40 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 37 |  |  |  | 92% | 518 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 19 |  |  |  | 44% | 248 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  | 1 608 |  |  |
| 22. | С цена поставщик. Держатель решетки снегозащитный (4шт), к-т | 23 | 377.52 |  |  | 8 683 |  |  |  |  | 37 076 |  |  |
|  |  |  |  | 377.52 |  |  | 8 683 |  | 4.27 |  |  | 37 076 |  |
|  | Поправки: М: =1550*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С цена поставщик. Решетка снегозащитная - 2м, шт | 23 | 243.56 |  |  | 5 602 |  |  |  |  | 23 920 |  |  |
|  |  |  |  | 243.56 |  |  | 5 602 |  | 4.27 |  |  | 23 920 |  |
|  | Поправки: М: =1000*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.18 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 143 | 211 | 6 | 16.11 | 9.53 | 8 680 | 3 403 | 57 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 1 926 | 1 | 2.71 | 16.09 |  | 5 220 | 11 |
|  | Объем: 45*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 229 |  |  |  | 92% | 3 141 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 117 |  |  |  | 44% | 1 502 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 489 |  |  |  |  | 13 323 |  |  |
| 25. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.134 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 29 | 27 | 2 | 16.12 | 9.13 | 460 | 441 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.07 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 29 |  |  |  | 90% | 397 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 15 |  |  |  | 43% | 190 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 1 047 |  |  |
| 26. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.134 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 50 | 45 | 4 | 16.12 | 9.13 | 764 | 725 | 33 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 2 |  | 4.07 | 1 |  | 6 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 48 |  |  |  | 90% | 653 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 24 |  |  |  | 43% | 312 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 1 728 |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.05896 | 23 811.97 |  |  | 1 404 |  |  |  |  | 2 709 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 404 |  | 45 948.75 |  |  | 2 709 |  |
|  | Объем: 0.134*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.45 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 3 966 | 147 | 14 | 16.11 | 8.82 | 14 633 | 2 370 | 126 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 3 804 | 1 | 3.19 | 16.07 |  | 12 136 | 22 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 160 |  |  |  | 92% | 2 201 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 81 |  |  |  | 44% | 1 052 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 207 |  |  |  |  | 17 886 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.42 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 3 115 | 140 | 6 | 16.11 | 9.13 | 10 736 | 2 253 | 51 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 969 |  | 2.84 | 1 |  | 8 433 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 116 |  |  |  | 71% | 1 600 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 91 |  |  |  | 52% | 1 172 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 322 |  |  |  |  | 13 507 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 459 | 46 | 1 | 16.11 | 9.14 | 1 797 | 745 | 6 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 412 |  | 2.54 | 1 |  | 1 045 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 38 |  |  |  | 71% | 529 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 30 |  |  |  | 52% | 387 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 527 |  |  |  |  | 2 713 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 349 | 19 |  | 16.11 | 9.14 | 681 | 310 | 3 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 329 |  | 1.12 | 1 |  | 369 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 16 |  |  |  | 71% | 220 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12 |  |  |  | 52% | 161 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  | 1 062 |  |  |
| 32. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184 | 19 |  | 16.11 | 9.14 | 724 | 310 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 165 |  | 2.5 | 1 |  | 412 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 16 |  |  |  | 71% | 220 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12 |  |  |  | 52% | 161 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 1 105 |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.4 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 543 | 131 |  | 16.11 | 9.16 | 3 799 | 2 112 | 4 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 412 |  | 4.09 | 1 |  | 1 684 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 109 |  |  |  | 71% | 1 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 85 |  |  |  | 52% | 1 098 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 737 |  |  |  |  | 6 397 |  |  |
| 34. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.042 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 360 | 232 | 11 | 16.11 | 7.76 | 4 345 | 3 730 | 82 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 118 | 3 | 4.52 | 17.91 |  | 533 | 45 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 183 |  |  |  | 66% | 2 492 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 148 |  |  |  | 50% | 1 888 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 691 |  |  |  |  | 8 724 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.1764 | 3 086.00 |  |  | 544 |  |  |  |  | 2 371 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 544 |  | 13 441.57 |  |  | 2 371 |  |
|  | Объем: 0.042*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4-х каналов), 100 м труб | 0.012 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 167 | 110 | 3 | 16.11 | 7.75 | 2 037 | 1 765 | 26 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 54 | 1 | 4.52 | 17.9 |  | 245 | 15 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 87 |  |  |  | 66% | 1 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 70 |  |  |  | 50% | 890 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  | 4 102 |  |  |
| 37. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0792 | 3 086.00 |  |  | 244 |  |  |  |  | 1 065 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 244 |  | 13 441.57 |  |  | 1 065 |  |
|  | Объем: 0.012*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-ми каналов), 100 м труб | 0.03 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 975 | 639 | 20 | 16.11 | 7.75 | 11 881 | 10 299 | 154 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 316 | 5 | 4.52 | 17.9 |  | 1 428 | 85 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 502 |  |  |  | 66% | 6 853 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 406 |  |  |  | 50% | 5 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 883 |  |  |  |  | 23 926 |  |  |
| 39. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.462 | 3 086.00 |  |  | 1 426 |  |  |  |  | 6 210 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 1 426 |  | 13 441.57 |  |  | 6 210 |  |
|  | Объем: 0.03*2200*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕР 46-01-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах, 1 м3 | 0.123 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 193 | 30 | 5 | 16.12 | 8.08 | 1 258 | 477 | 37 |
|  |  |  |  | 1 289.47 | 2.11 |  | 159 |  | 4.69 | 16.12 |  | 744 | 4 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 30 |  |  |  | 84% | 404 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 18 |  |  |  | 48% | 231 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 1 893 |  |  |
| 41. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.356 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 859 | 461 | 1 | 16.11 | 6.41 | 8 840 | 7 430 | 5 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 397 |  | 3.54 | 1 |  | 1 405 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 364 |  |  |  | 67% | 4 978 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 231 |  |  |  | 40% | 2 972 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 454 |  |  |  |  | 16 790 |  |  |
| 42. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска пов-сти труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.356 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 816 | 41 | 5 | 16.11 | 9.07 | 2 865 | 655 | 46 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 770 |  | 2.81 | 1 |  | 2 164 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 39 |  |  |  | 80% | 524 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 19 |  |  |  | 37% | 242 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 874 |  |  |  |  | 3 631 |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 22.69 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 092 | 100 | 832 | 16.1 | 7.59 | 10 502 | 1 611 | 6 313 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 11.2+11.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 100 |  |  |  | 100% | 1 611 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 60 |  |  |  | 60% | 967 |  |  |
| 44. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 22.69 | 16.40 |  | 16.40 | 372 |  | 372 | 1 | 7.87 | 2 929 |  | 2 929 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 168 853 | 12 590 | 3 816 |  |  | 861 160 | 202 863 | 27 799 |
|  |  |  |  |  |  |  | 152 292 | 156 |  |  |  | 627 922 | 2 550 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 167 389 | 12 490 | 2 612 |  |  | 847 729 | 201 252 | 18 557 |
|  |  |  |  |  |  |  | 152 292 | 156 |  |  |  | 627 922 | 2 550 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 36 898 |  |  |  |  | 136 290 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 40; %=71 - по стр. 2-7, 9, 29-33; %=73 - по стр. 8; %=90 - по стр. 10, 13, 25, 26; %=72 - по стр. 12; %=80 - по стр. 14, 42; %=77 - по стр. 15; %=79 - по стр. 17; %=92 - по стр. 19, 21, 24, 28; %=66 - по стр. 34, 36, 38; %=67 - по стр. 41) |  |  |  |  | 11 773 |  |  |  |  | 161 635 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 40; %=52 - по стр. 2-7, 9, 29-33; %=56 - по стр. 8; %=43 - по стр. 10, 13, 25, 26; %=64 - по стр. 12; %=37 - по стр. 14, 42; %=51 - по стр. 17; %=44 - по стр. 19, 21, 24, 28; %=50 - по стр. 34, 36, 38; %=40 - по стр. 41) |  |  |  |  | 7 600 |  |  |  |  | 97 874 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 186 762 |  |  |  |  | 1 107 238 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 464 | 100 | 1 204 |  |  | 13 431 | 1 611 | 9 242 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43) |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 611 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43) |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 967 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 464 |  |  |  |  | 13 431 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 188 226 |  |  |  |  | 1 120 669 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 4 028 |  |  |  |  | 23 982 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 192 254 |  |  |  |  | 1 144 651 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 3 845 |  |  |  |  | 22 893 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 196 099 |  |  |  |  | 1 167 544 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 35 298 |  |  |  |  | 210 158 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 231 397 |  |  |  |  | 1 377 702 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 11 773 |  |  |  |  | 161 635 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 7 600 |  |  |  |  | 97 874 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |