«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	

	

                ____________________ /Русович С.Б. /	

	

«______»____________________ 2015 г.	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 17 

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	Демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.27	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.07	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	1.5	
4.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.8	
	Общестроительные работы	
5.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.17	
6.	Е46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	1.35	
7.	Е46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.146	
8.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1	
9.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.27	
10.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27	
11.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5.418	
12.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.418	
	Вводно-распределительное устройство	
13.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
14.	С.Цена поставщик	Шит  распределительный наружного исп  для электрооборудования,   типа  NRP 48	шт	1	
15.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
16.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель PLHT -C80/3 (C) 80A 3-pol. 6 кА	шт	2	
17.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель   GLS6 -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА	шт	1	
18.	Ц08-03-526-01;	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
19.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель    GLS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА	шт	2	
20.	Ц08-03-600-02;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
21.	С.Цена поставщик	Электросчетчик трехфазный CE 301 230/380В, 10-100А,	шт	1	
22.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.04	
23.	С.Цена поставщик	Шина медь,  М1Т  4х60 мм	шт	1	
24.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-3х30	1шт	1	
25.	Ц08-03-574-01;	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0.25	
26.	С502-0499	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.0255	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
27.	Ц08-03-572-08;	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	7	
28.	С.Цена поставщик	Шкаф встраиваемый типа  RP 36Z  IP44	шт	6	
29.	С.Цена поставщик	Шкаф встраиваемый типа  RН 542  IP44	шт	1	
30.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	7	
31.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -C40/3 (C) 40A 3-pol. 6 кА	шт	7	
32.	Ц08-03-526-01;	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	25	
33.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА	шт	25	
34.	Ц08-02-144-03;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (подключение квартир)	100 шт.	0.25	
35.	С509-1263	Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.	21	
36.	С111-3104	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) прим типа ЗПО 50-150/6-50	шт.	8	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
37.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1.65	
38.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	168.3	
39.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	110	
40.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление для труб)	10 шт.	16.5	
41.	Ц08-02-409-02;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0.54	
42.	С103-1395	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм	м	55.08	
43.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	36	
44.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление для труб)	10 шт.	5.4	
45.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1.7	
46.	Ц08-02-412-03;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1.5	
47.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.173	
48.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.153	
49.	Ц08-02-412-05;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.6	
50.	С501-8510	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.0612	
51.	С Цена поставщик.	Коробка распределительная  клемная для скрытой проводки  ip44	шт	25	
52.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.27	
53.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	1	
54.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	26	
55.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	27	
56.	Ц08-03-591-02;	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.07	
57.	С Цена поставщик.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44	шт.	4	
58.	С509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	3	
	устройство контура заземления	
59.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.018	
60.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.018	
61.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
62.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
63.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
64.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
65.	Ц08-02-472-10;	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.22	
66.	С502-0523	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	0.0224	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля          
МКУ «КР МКД»							             	И.Л. Герасименко

Проверил: 
зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева