«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 972 376	руб.	Смета на сумму:	1 972 376	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
_______________________ /С.Б. Русович/	___________________________ /О.Б. Манойло/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, электроснабжения МКД, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Березовая, д. №10-24	
Сметная стоимость:	1 972.376	тыс. руб.	
монтажных работ:	747.196	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.157	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	369.798	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Водоснабжение	
	
1.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.47	2 312.45	625.61	1 686.84	1 086.85	294.04	792.82	16.9	4.99	8 925	4 969	3 956	
					176.68			83.04	1	16.9			1 403	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			373.31				84%	5 352			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			226.25				48%	3 059			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 686.41					17 336			
2.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.2	2 646.84	648.48	43.99	529.37	129.70	8.80	16.9	9.96	4 273	2 192	88	
				1 954.37			390.87		5.1	1		1 993		
	Накладные расходы		99%			128.40				84%	1 841			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			77.82				48%	1 052			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					735.59					7 166			
3.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	2.4	391.23	305.70	8.28	938.95	733.68	19.87	16.9	5.19	13 251	12 399	103	
				77.25	1.51		185.40	3.62	4.04	16.88		749	61	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			545.60				63%	7 850			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			368.65				40%	4 984			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 853.20					26 085			
4.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.5	673.19	525.85	14.21	336.60	262.93	7.11	16.9	5.16	4 749	4 443	37	
				133.13	2.56		66.57	1.28	4.04	16.93		269	22	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			195.52				63%	2 813			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			132.11				40%	1 786			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					664.22					9 348			
5.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.11	4 168.58	2 401.58	1 659.40	458.54	264.17	182.53	16.9	6.2	5 655	4 465	1 132	
				107.60	242.84		11.84	26.71	4.95	16.91		59	452	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			334.51				98%	4 819			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			206.52				56%	2 754			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					999.58					13 227			
6.	ТССЦ 507-3336 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	9.89	11.39			112.65					275			
				11.39			112.65		27.82			275		
	Объем: 0.11*89.9													
7.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	18	3.74			67.32					298			
				3.74			67.32		16.58			298		
	Объем: 11/0.6													
8.	ТССЦ 302-1831 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный, PN16"), диаметром 15 мм, шт.	48	17.28			829.44					4 874			
				17.28			829.44		101.54			4 874		
9.	ТССЦ 507-5028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", 10 шт.	4.8	10.15			48.72					2 986			
				10.15			48.72		622.1			2 986		
10.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	2.4	2 210.23	1 537.61	601.10	5 304.56	3 690.26	1 442.65	16.9	6.35	72 348	62 365	9 161	
				71.52	85.42		171.65	205.00	4.79	16.9		822	3 464	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			4 479.55				98%	64 512			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 765.63				56%	36 864			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 549.74					173 725			
11.	ТССЦ 507-3338 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	225.12	29.31			6 598.27					14 826			
				29.31			6 598.27		65.86			14 826		
	Объем: 2.4*93.8													
12.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	240	4.90			1 176.00					4 694			
				4.90			1 176.00		19.56			4 694		
13.	ТССЦ 302-1833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный, PN16"), диаметром 25 мм, шт.	48	36.62			1 757.76					11 904			
				36.62			1 757.76		248.01			11 904		
14.	ТССЦ 507-5036 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1", 10 шт.	4.8	26.45			126.96					9 461			
				26.45			126.96		1 971			9 461		
15.	ТССЦ 507-5024 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1", 10 шт.	4.8	32.59			156.43					7 224			
				32.59			156.43		1 505			7 224		
16.	ТССЦ 302-1239 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, шт.	48	15.74			755.52					5 878			
				15.74			755.52		122.46			5 878		
17.	ТССЦ 507-5003 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, 10 шт.	2.2	4.02			8.84					347			
				4.02			8.84		157.9			347		
18.	С Цена поставщик. 
Угольник 90  град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт	192	2.93			562.99					2 776			
				2.93			562.99		4.93			2 776		
	Поправки: М: =13.9/4.93*1.04	
19.	ТССЦ 507-5009 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, 10 шт.	11.2	2.49			27.89					1 126			
				2.49			27.89		100.5			1 126		
20.	ТССЦ 507-3297 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, 10 шт.	4.8	3.65			17.52					750			
				3.65			17.52		156.3			750		
21.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	1.02	3 526.30	1 713.53	1 679.05	3 596.83	1 747.80	1 712.63	16.9	6.24	40 826	29 538	10 687	
				133.72	243.58		136.39	248.45	4.41	16.9		601	4 199	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			2 295.69				98%	33 062			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 417.34				56%	18 893			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 309.86					92 781			
22.	ТССЦ 507-3341 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	95.68	71.43			6 834.42					24 292			
				71.43			6 834.42		253.89			24 292		
	Объем: 1.02*93.8													
23.	ТССЦ 507-3342 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/75  (гильзы), м	19	97.11			1 845.09					7 198			
				97.11			1 845.09		378.82			7 198		
24.	ТССЦ 301-5606 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	73	6.81			497.13					1 786			
				6.81			497.13		24.47			1 786		
	Объем: 102/1.4													
25.	ТССЦ 507-4305 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, 10 шт.	2.8	22.66			63.45					3 041			
				22.66			63.45		1 086.2			3 041		
26.	ТССЦ 507-5006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, 10 шт.	2.4	22.74			54.58					2 340			
				22.74			54.58		974.8			2 340		
27.	ТССЦ 507-3311 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, 10 шт.	4.6	20.69			95.17					5 129			
				20.69			95.17		1 115.1			5 129		
28.	ТССЦ 507-5012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, 10 шт.	4.8	11.62			55.78					2 580			
				11.62			55.78		537.5			2 580		
29.	ТССЦ 507-5027 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2", 10 шт.	2.8	108.56			303.97					17 785			
				108.56			303.97		6 351.9			17 785		
30.	ТССЦ 507-5040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2", 10 шт.	2.4	177.64			426.34					20 213			
				177.64			426.34		8 421.9			20 213		
31.	С Цена поставщик. 
Переход полипропиленовый диаметром 63х50 мм, шт	1	10.55			10.55					52			
				10.55			10.55		4.93			52		
	Поправки: М: =50/4.93*1.04	
32.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленоых труб  наружным диаметром 50 мм (лежак), 100 м трубопровода	0.37	3 593.06	1 786.55	1 679.05	1 329.43	661.02	621.25	16.9	6.24	15 255	11 171	3 877	
				127.46	243.58		47.16	90.12	4.4	16.9		208	1 523	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			863.81				98%	12 440			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			533.31				56%	7 109			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 726.55					34 804			
33.	ТССЦ 507-3340 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	35	45.47			1 591.45					5 583			
				45.47			1 591.45		159.52			5 583		
	Объем: 0.37*94.6													
34.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	31	5.79			179.49					674			
				5.79			179.49		21.75			674		
	Объем: 37/1.2													
35.	ТССЦ 507-3176 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, 10 шт.	0.6	11.90			7.14					327			
				11.90			7.14		545.1			327		
36.	ТССЦ 507-5005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, 10 шт.	0.8	12.33			9.86					412			
				12.33			9.86		514.8			412		
37.	ТССЦ 507-3307 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, 10 шт.	1.6	12.99			20.78					1 034			
				12.99			20.78		646.1			1 034		
38.	ТССЦ 507-5011 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, 10 шт.	11.2	6.56			73.47					3 259			
				6.56			73.47		291			3 259		
39.	ТССЦ 507-5038 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2", 10 шт.	0.2	79.67			15.93					1 072			
				79.67			15.93		5 358.5			1 072		
40.	С Цена поставщик. 
Муфта (адаптер) полипропиленовая , с внутренней резьбой диаметром 50х1 1/2", шт	2	97.46			194.92					961			
				97.46			194.92		4.93			961		
	Поправки: М: =462/4.93*1.04	
41.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	37.9	198.00	44.44	31.46	7 504.20	1 684.12	1 192.49	16.9	9.74	69 739	28 462	11 615	
				122.10			4 627.59		6.41	1		29 663		
	Объем: 240+37+102													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			1 515.71				77%	21 916			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 010.47				48%	13 662			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 030.38					105 317			
42.	ТССЦ 104-0865 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм, м	112.2	13.53			1 518.07					9 214			
				13.53			1 518.07		82.12			9 214		
	Объем: 102*1.1													
43.	ТССЦ 104-0847 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	40.7	10.91			444.04					2 900			
				10.91			444.04		71.26			2 900		
	Объем: 37*1.1													
44.	ТССЦ 104-0844 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	264	7.80			2 059.20					13 348			
				7.80			2 059.20		50.56			13 348		
	Объем: 240*1.1													
45.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	156.76	104.19	14.33	156.76	104.19	14.33	16.9	6.09	2 007	1 761	87	
				38.25	0.28		38.25	0.28	4.17	17		160	5	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*1.25, Н4= 1.25*1.2*1.25, Н5= 1.15*1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			120.14				98%	1 731			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			74.17				56%	989			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					351.07					4 727			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	49 789.23	9 571.91	5 994.48			427 647	161 765	40 743	
			34 222.86	658.50				225 143	11 129	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	747.83					38 748			
			747.83					38 748		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	747.83					38 748			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	747.83					38 748			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 141.73	2 107.86	1 994.11			108 399	35 623	15 659	
			9 039.77	83.04				57 118	1 403	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 021.31					25 462			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=77 - по стр. 41)	2 017.42					29 110			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 41)	1 314.54					17 772			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 473.69					155 281			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	35 899.67	7 464.05	4 000.37			280 500	126 142	25 084	
			24 435.26	575.46				129 277	9 726	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 10, 21, 32, 45)	8 834.82					127 227			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 10, 21, 32, 45)	5 497.74					73 378			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	50 232.23					481 105			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	67 453.75					675 134			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 443.51					14 448			
	ИТОГО	68 897.26					689 582			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 377.95					13 792			
	ИТОГО	70 275.21					703 374			
	НДС 18%	12 649.54					126 607			
	ВСЕГО С НДС	82 924.75					829 981			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 852.24					156 337			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 812.28					91 150			
	
	Раздел 2.  Электроснабжение	
	
	демонтажные работы	
46.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.8	53.31	52.33	0.98	42.65	41.86	0.78	16.9	9.41	715	708	7	
					0.45			0.36	1	17			6	
	Накладные расходы		85%			35.89				72%	514			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.44				52%	371			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.98					1 600			
47.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.56	48.36	48.36		27.08	27.08		16.9	1	458	458		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			23.02				72%	330			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.60				52%	238			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.70					1 026			
48.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	2.5	19.51	19.51		48.78	48.78		16.9	1	824	824		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			41.46				72%	593			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.71				52%	428			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.95					1 846			
	отделочные работы	
49.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия), 100 отверстий	0.32	1 321.40	357.49	963.91	422.85	114.40	308.45	16.9	4.99	3 472	1 933	1 539	
					100.96			32.31	1	16.9			546	
	Накладные расходы		99%			145.24				84%	2 082			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			88.03				48%	1 190			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					656.12					6 744			
50.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	2.16	1 747.93	460.22	1 287.71	3 775.53	994.08	2 781.45	16.9	4.99	30 679	16 800	13 879	
					134.87			291.32	1	16.9			4 923	
	Накладные расходы		99%			1 272.55				84%	18 247			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			771.24				48%	10 427			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 819.32					59 353			
51.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.56	1 571.78	352.69	1 219.09	880.20	197.51	682.69	16.9	4.99	6 744	3 338	3 407	
					127.69			71.51	1	16.9			1 208	
	Накладные расходы		99%			266.33				84%	3 819			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			161.41				48%	2 182			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 307.94					12 745			
52.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.48	1 530.34	460.28	1 070.06	734.56	220.93	513.63	16.9	4.99	6 297	3 734	2 563	
					112.08			53.80	1	16.9			909	
	Объем: (0.3*0.5)*32													
	Накладные расходы		99%			271.98				84%	3 900			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			164.84				48%	2 229			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 171.38					12 426			
53.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.2	1 944.70	473.27	25.13	388.94	94.65	5.03	16.9	9.89	3 252	1 600	50	
				1 446.30			289.26		5.54	1		1 603		
	Накладные расходы		99%			93.70				84%	1 344			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.79				48%	768			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					539.43					5 364			
54.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.648	2 473.73	985.18	159.31	1 602.98	638.40	103.23	16.9	12.36	15 261	10 789	1 276	
				1 329.24	83.66		861.35	54.21	3.71	16.9		3 196	916	
	Объем: 216*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			657.98				80%	9 364			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			325.53				37%	4 331			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 586.49					28 956			
55.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.648	1 648.82	464.88	19.73	1 068.44	301.24	12.78	16.9	9.96	8 259	5 091	127	
				1 164.22	0.33		754.41	0.21	4.03	16.85		3 040	4	
	Объем: 216*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			286.38				80%	4 076			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			141.68				37%	1 885			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 496.50					14 220			
	Вводно-распределительное устройство (8 подъездов)	
56.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	8	235.54	29.29	35.20	1 884.30	234.34	281.57	16.9	7.42	14 944	3 960	2 089	
				171.05	1.81		1 368.40	14.50	6.5	16.88		8 895	245	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			236.40				81%	3 406			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			161.75				52%	2 187			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 282.44					20 537			
57.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа  RP 36Z  IP44, шт	8	584.99			4 679.92					23 072			
				584.99			4 679.92		4.93			23 072		
	Поправки: М: =2800*1.03/4.93	
58.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	8	90.76	28.09	4.84	726.06	224.74	38.69	16.9	6.49	6 899	3 798	251	
				57.83	0.18		462.64	1.44	6.16	17		2 850	24	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			214.87				81%	3 096			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			147.02				52%	1 987			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087.95					11 982			
59.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В50/3, шт	8	204.33			1 634.63					8 059			
				204.33			1 634.63		4.93			8 059		
	Поправки: М: =978*1.03/4.93	
60.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	16	52.94	18.89	1.54	847.10	302.21	24.58	16.9	4.47	8 641	5 107	110	
				32.52			520.32		6.58	1		3 424		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			287.10				81%	4 137			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			196.44				52%	2 656			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 330.64					15 433			
61.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель    GLS6 -В10/2, шт	16	77.93			1 246.86					6 147			
				77.93			1 246.86		4.93			6 147		
	Поправки: М: =373*1.03/4.93	
62.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.04	990.94	643.24	202.99	39.64	25.73	8.12	16.9	10.19	544	435	83	
				144.71	80.64		5.79	3.23	4.51	16.91		26	55	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.51				81%	397			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.82				52%	255			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.98					1 196			
63.	С.Цена поставщик 
Шина медь,  М1Т  5х50 мм, шт	8	100.28			802.27					3 955			
				100.28			802.27		4.93			3 955		
	Поправки: М: =480*1.03/4.93	
64.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт	8	12.12			96.94					478			
				12.12			96.94		4.93			478		
	Поправки: М: =58*1.03/4.93	
65.	ТЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.22	1 713.08	212.09	2.96	376.88	46.66	0.65	16.9	7.9	2 231	789	5	
				1 498.03	0.18		329.57	0.04	4.36	17		1 437	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			44.37				81%	640			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.36				52%	411			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					451.60					3 282			
66.	ТССЦ 502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 1000 м	0.022	2 670.90			58.76					393			
				2 670.90			58.76		17 875.11			393		
	Объем: 22*1.02													
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
67.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	24	235.54	29.29	35.20	5 652.91	703.01	844.70	16.9	7.42	44 832	11 881	6 268	
				171.05	1.81		4 105.20	43.49	6.5	16.88		26 684	734	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			709.18				81%	10 218			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			485.23				52%	6 560			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 847.31					61 610			
68.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа  RP 36Z  IP44, шт	24	595.44			14 290.47					70 452			
				595.44			14 290.47		4.93			70 452		
	Поправки: М: =2850*1.03/4.93	
69.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	24	90.76	28.09	4.84	2 178.19	674.21	116.06	16.9	6.49	20 697	11 394	753	
				57.83	0.18		1 387.92	4.32	6.16	17		8 550	73	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			644.60				81%	9 288			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			441.04				52%	5 963			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 263.84					35 948			
70.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В32/3, шт	24	89.42			2 146.08					10 580			
				89.42			2 146.08		4.93			10 580		
	Поправки: М: =428*1.03/4.93	
71.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	72	52.94	18.89	1.54	3 811.97	1 359.94	110.59	16.9	4.47	38 884	22 983	494	
				32.52			2 341.44		6.58	1		15 407		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 291.94				81%	18 616			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			883.96				52%	11 951			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 987.87					69 451			
72.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА, шт	72	79.81			5 746.27					28 329			
				79.81			5 746.27		4.93			28 329		
	Поправки: М: =382*1.03/4.93	
73.	ТЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.	1.44	151.46	148.98		218.10	214.53		16.9	1	3 686	3 626		
				2.48			3.57		16.92	1		60		
	Объем: 72*2													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			203.80				81%	2 937			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			139.44				52%	1 886			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					561.35					8 509			
74.	ТССЦ 509-1263 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	72	3.07			221.04					1 230			
				3.07			221.04		17.09			1 230		
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
75.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	6	314.15	228.02	61.33	1 884.88	1 368.14	367.99	16.9	5.53	26 030	23 122	2 035	
				24.79	1.63		148.74	9.79	5.87	16.87		873	165	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 309.03				81%	18 862			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			895.65				52%	12 109			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 089.57					57 002			
76.	ТССЦ 103-1394 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	612	5.85			3 580.20					11 579			
				5.85			3 580.20		18.92			11 579		
	Объем: 600*1.02													
77.	ТССЦ 507-5008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	400	1.37			548.00					2 292			
				1.37			548.00		5.73			2 292		
78.	ТССЦ 301-7352 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм, шт.	600	12.21			7 326.00					39 432			
				12.21			7 326.00		65.72			39 432		
79.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	1.8	103.59	64.55	5.93	186.45	116.19	10.67	16.9	7.9	2 276	1 964	84	
				33.11	0.36		59.60	0.65	3.83	17		228	11	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			111.00				81%	1 600			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.95				52%	1 027			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					373.39					4 903			
80.	ТЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	2.4	51.18	21.91	2.96	122.82	52.59	7.11	16.9	7.9	1 155	889	56	
				26.30	0.18		63.12	0.43	3.32	17		210	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.37				81%	726			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.46				52%	466			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.65					2 347			
81.	ТЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	1.8	142.70	75.32	8.89	256.85	135.58	16.01	16.9	7.9	2 820	2 291	126	
				58.48	0.54		105.26	0.97	3.82	17		402	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			129.72				81%	1 869			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.76				52%	1 200			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					475.33					5 890			
82.	ТЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	2.4	200.48	107.30	17.77	481.14	257.53	42.65	16.9	7.91	5 480	4 352	337	
				75.40	1.08		180.96	2.59	4.37	17		791	44	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			247.11				81%	3 561			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			169.08				52%	2 286			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					897.33					11 327			
83.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.428	3 697.14			1 582.38					14 168			
				3 697.14			1 582.38		33 102.26			14 168		
	Объем: 420*1.02													
84.	ТССЦ 501-8484 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.184	7 877.29			1 449.42					13 294			
				7 877.29			1 449.42		72 252.48			13 294		
	Объем: 180*1.02													
85.	ТССЦ 501-8509 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.245	19 185.32			4 700.40					43 661			
				19 185.32			4 700.40		178 207.06			43 661		
	Объем: 240*1.02													
86.	ТССЦ 503-0657 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Коробка установочная ip44, шт.	56	9.10			509.60					295			
				9.10			509.60		5.27			295		
87.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.8	2 495.42	891.76	346.73	1 996.34	713.40	277.38	16.9	6.54	17 430	12 057	1 814	
				1 256.94	15.92		1 005.55	12.74	3.54	16.91		3 560	215	
	Объем: 16+64													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			689.83				81%	9 940			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			471.99				52%	6 381			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 158.16					33 752			
88.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный   IP54, шт	16	86.08			1 377.23					6 790			
				86.08			1 377.23		4.93			6 790		
	Поправки: М: =412*1.03/4.93	
89.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный  IP44, шт	64	79.39			5 081.05					25 050			
				79.39			5 081.05		4.93			25 050		
	Поправки: М: =380*1.03/4.93	
90.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	80	27.16			2 172.82					10 712			
				27.16			2 172.82		4.93			10 712		
	Поправки: М: =130*1.03/4.93	
91.	ТЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.56	394.77	325.20	7.67	221.07	182.11	4.29	16.9	7.58	3 261	3 078	33	
				61.90	0.54		34.66	0.30	4.34	17		150	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			173.29				81%	2 497			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			118.57				52%	1 603			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					512.93					7 361			
92.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	56	7.15			400.40					4 689			
				7.15			400.40		83.73			4 689		
93.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, 1 шт.	40	22.08	21.72		883.20	868.80		16.9	1	14 928	14 683		
				0.36			14.40		17	1		245		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			695.04				68%	9 984			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			521.28				48%	7 048			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 099.52					31 960			
94.	С. Цена поставщи 
Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44, ИЭК, шт	40	86.70			3 468.15					17 098			
				86.70			3 468.15		4.93			17 098		
	Поправки: М: =415*1.03/4.93	
	устройство контура заземления (8 подъездов)	
95.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.151	1 275.12	1 275.12		192.54	192.54		16.9	1	3 254	3 254		
									1	1				
	Объем: 21.6*0.7													
	Накладные расходы		72%			138.63				61%	1 985			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			73.17				31%	1 009			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.33					6 248			
96.	ТЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	2.4	246.51	106.79	61.69	591.62	256.30	148.06	16.9	7.16	6 191	4 331	1 060	
				78.03	2.87		187.27	6.89	4.27	16.88		800	116	
	Объем: 3*8													
	Накладные расходы		95%			250.03				81%	3 602			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			171.07				52%	2 312			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 012.72					12 106			
97.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.271	5 326.70			1 443.54					10 365			
				5 326.70			1 443.54		38 247.36			10 365		
	Объем: (3*3*3.77/1000)*8													
98.	ТЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.8	385.74	165.67	80.76	308.59	132.54	64.61	16.9	6.89	3 159	2 240	445	
				139.31	3.32		111.45	2.66	4.25	16.89		474	45	
	Объем: 10*8													
	Накладные расходы		95%			128.44				81%	1 851			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			87.88				52%	1 188			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					524.91					6 198			
99.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.126	7 160.12			902.18					5 279			
				7 160.12			902.18		41 896.39			5 279		
	Объем: (10*1.57/1000)*8													
100.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.151	704.46	704.46		106.37	106.37		16.9	1	1 798	1 798		
									1	1				
	Объем: 21.6*0.7													
	Накладные расходы		72%			76.59				61%	1 097			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			40.42				31%	557			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.38					3 452			
101.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.108	419.01	113.40	305.61	45.25	12.25	33.01	16.9	5.33	383	207	176	
					34.14			3.69	1	16.9			62	
	Объем: 21.6*0.5													
	Накладные расходы		86%			13.71				73%	196			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.85				34%	91			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.81					671			
102.	ТЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.48	850.42	320.96	64.24	408.20	154.06	30.84	16.9	3.13	3 200	2 604	97	
				465.22	0.45		223.31	0.22	2.24	17		500	4	
	Накладные расходы		95%			146.57				81%	2 112			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			100.28				52%	1 356			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					655.05					6 669			
103.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.049	21 635.60			1 060.14					5 771			
				21 635.60			1 060.14		117 772.14			5 771		
	Объем: 48*1.02													
														
104.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	6.048	48.13	4.41	36.66	291.06	26.67	221.72	16.9	8.51	3 060	451	1 887	
									1	1				
	Объем: 3.36*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			26.67				100%	451			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			16.00				60%	271			
														
105.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	6.048	16.40		16.40	99.19		99.19		9.28	920		920	
														
	Объем: 3.36*1.8													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	99 327.48	11 039.37	7 156.53			675 834	186 569	41 971	
			81 088.94	611.67				446 575	10 335	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	76 467.65	8 140.33	2 395.35			525 800	137 574	16 147	
			65 932.00	104.62				372 081	1 767	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	53 272.83					296 515			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 46-48; %=81 - по стр. 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79-82, 87, 91, 96, 98, 102; %=68 - по стр. 93)	7 690.57					110 778			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 46-48, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79-82, 87, 91, 96, 98, 102; %=48 - по стр. 93)	5 315.78					71 870			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	89 474.00					708 448			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 563.38	2 872.37	4 440.27			95 043	48 544	23 017	
			4 250.74	507.05				23 483	8 568	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 345.72					15 644			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 49-53; %=80 - по стр. 54, 55; %=61 - по стр. 95, 100; %=73 - по стр. 101)	3 223.09					46 111			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 49-53; %=37 - по стр. 54, 55; %=31 - по стр. 95, 100; %=34 - по стр. 101)	1 829.95					24 669			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 616.42					165 823			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 906.20					51 011			
			10 906.20					51 011		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 906.20					51 011			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	390.25	26.67	320.91			3 980	451	2 807	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 104)	26.67					451			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 104)	16.00					271			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	390.25					3 980			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	117 386.87					929 262			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 512.08					19 886			
	ИТОГО	119 898.95					949 148			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 397.98					18 983			
	ИТОГО	122 296.93					968 131			
	НДС 18%	22 013.45					174 264			
	ВСЕГО С НДС	144 310.38					1 142 395			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 913.66					156 889			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 145.73					96 539			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	149 116.71	20 611.28	13 151.01			1 103 481	348 334	82 714	
			115 311.80	1 270.17				671 718	21 464	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	77 215.48	8 140.33	2 395.35			564 548	137 574	16 147	
			66 679.83	104.62				410 829	1 767	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	54 020.66					335 263			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 46-48; %=81 - по стр. 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79-82, 87, 91, 96, 98, 102; %=68 - по стр. 93)	7 690.57					110 778			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 46-48, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79-82, 87, 91, 96, 98, 102; %=48 - по стр. 93)	5 315.78					71 870			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	90 221.83					747 196			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 705.11	4 980.23	6 434.38			203 442	84 167	38 676	
			13 290.51	590.09				80 601	9 971	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 367.03					41 106			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 49-53; %=77 - по стр. 41; %=80 - по стр. 54, 55; %=61 - по стр. 95, 100; %=73 - по стр. 101)	5 240.51					75 221			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 41, 49-53; %=37 - по стр. 54, 55; %=31 - по стр. 95, 100; %=34 - по стр. 101)	3 144.49					42 441			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	33 090.11					321 104			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	46 805.87	7 464.05	4 000.37			331 511	126 142	25 084	
			35 341.46	575.46				180 288	9 726	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 10, 21, 32, 45)	8 834.82					127 227			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 10, 21, 32, 45)	5 497.74					73 378			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	61 138.43					532 116			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	390.25	26.67	320.91			3 980	451	2 807	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 104)	26.67					451			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 104)	16.00					271			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	390.25					3 980			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	184 840.62					1 604 396			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 955.59					34 334			
	ИТОГО	188 796.21					1 638 730			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 775.92					32 775			
	ИТОГО	192 572.13					1 671 505			
	НДС 18%	34 662.98					300 871			
	ВСЕГО С НДС	227 235.11					1 972 376			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 765.90					313 226			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 958.01					187 689			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                Дятлова Т.А.
Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                Фаракшина М.А..	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)