| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 946 981 | руб. | Смета на сумму: | 946 981 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ /С. Б. Русович/ | ________________ /Е.В. Шулепко/ |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | Ю. Гагарина, д.20а |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 20а по ул. Ю. Гагарина |
| Сметная стоимость: | 946.981 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.242 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 141.298 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 4.165 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 689.52 | 548.32 | 141.19 | 12.51 | 4.4 | 7 481 | 6 860 | 621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 542.84 |  |  |  | 84% | 5 762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 328.99 |  |  |  | 48% | 3 293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 561.35 |  |  |  |  | 16 536 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 4.165 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 718.50 | 532.29 | 186.22 | 12.51 | 7.12 | 7 985 | 6 659 | 1 326 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 28.95 | 1 | 12.49 |  |  | 362 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 465.83 |  |  |  | 71% | 4 985 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 364.81 |  |  |  | 52% | 3 651 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 549.14 |  |  |  |  | 16 621 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.31 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 12 171.60 | 1 779.39 | 45.34 | 12.51 | 6.98 | 53 203 | 22 260 | 316 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 10 346.88 |  | 2.96 | 1 |  | 30 627 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 476.89 |  |  |  | 71% | 15 805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 156.60 |  |  |  | 52% | 11 575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 805.10 |  |  |  |  | 80 583 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м | 0.838 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 7 786.11 | 1 138.26 | 29.00 | 12.51 | 6.98 | 34 034 | 14 240 | 202 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 6 618.84 |  | 2.96 | 1 |  | 19 592 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 944.76 |  |  |  | 71% | 10 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 739.87 |  |  |  | 52% | 7 405 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 470.73 |  |  |  |  | 51 549 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт. | 24 | 111.23 | 12.64 | 28.30 | 2 669.52 | 303.36 | 679.20 | 12.51 | 7.07 | 15 868 | 3 795 | 4 802 |
|  |  |  |  | 70.29 |  |  | 1 686.96 |  | 4.31 | 1 |  | 7 271 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 251.79 |  |  |  | 71% | 2 694 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 197.18 |  |  |  | 52% | 1 973 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 118.49 |  |  |  |  | 20 536 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.272 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 229.21 | 98.14 | 9.97 | 12.51 | 7.07 | 5 895 | 1 228 | 70 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 1 121.10 |  | 4.1 | 1 |  | 4 597 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 81.46 |  |  |  | 71% | 872 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 63.79 |  |  |  | 52% | 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 374.46 |  |  |  |  | 7 405 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.27 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 829.44 | 391.47 | 18.14 | 12.51 | 7.02 | 10 846 | 4 897 | 127 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 419.83 |  | 4.1 | 1 |  | 5 821 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 324.92 |  |  |  | 71% | 3 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 254.46 |  |  |  | 52% | 2 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 408.82 |  |  |  |  | 16 869 |  |  |
| 8. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.07 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 600.05 | 385.93 | 17.66 | 12.51 | 6.18 | 5 892 | 4 828 | 109 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 196.46 | 4.21 | 4.86 | 12.52 |  | 955 | 53 |
|  | Объем: 1.4*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 304.31 |  |  |  | 66% | 3 221 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 245.79 |  |  |  | 50% | 2 441 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 150.15 |  |  |  |  | 11 554 |  |  |
| 9. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.294 | 2 934.00 |  |  | 862.60 |  |  |  |  | 3 305 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 862.60 |  | 11 241.04 |  |  | 3 305 |  |
|  | Объем: 1.4*5*42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб | 0.07 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 1 625.20 | 1 065.45 | 33.14 | 12.51 | 6.18 | 16 093 | 13 329 | 205 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 526.61 | 7.89 | 4.86 | 12.52 |  | 2 559 | 99 |
|  | Объем: 1.4*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 837.21 |  |  |  | 66% | 8 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 676.20 |  |  |  | 50% | 6 714 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 138.61 |  |  |  |  | 31 669 |  |  |
| 11. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.77 | 2 934.00 |  |  | 2 259.18 |  |  |  |  | 8 656 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 2 259.18 |  | 11 241.04 |  |  | 8 656 |  |
|  | Объем: 1.4*5*22*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.4 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 965.12 | 518.24 | 0.82 | 12.51 | 4.04 | 8 373 | 6 483 | 3 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 446.06 |  | 4.23 | 1 |  | 1 887 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 409.41 |  |  |  | 67% | 4 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 259.12 |  |  |  | 40% | 2 593 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 633.65 |  |  |  |  | 15 310 |  |  |
| 13. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия | 0.137 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 631.39 | 160.76 | 4.54 | 12.51 | 7.14 | 5 870 | 2 011 | 32 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 1 466.09 | 0.52 | 2.61 | 12.5 |  | 3 826 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 174.18 |  |  |  | 92% | 1 856 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 88.70 |  |  |  | 44% | 887 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 894.28 |  |  |  |  | 8 613 |  |  |
| 14. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 916.64 | 45.67 | 5.70 | 12.51 | 7.11 | 2 991 | 571 | 40 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 865.27 |  | 2.75 | 1 |  | 2 379 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 43.39 |  |  |  | 80% | 457 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 21.46 |  |  |  | 37% | 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 981.49 |  |  |  |  | 3 659 |  |  |
| 15. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.165 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 923.03 | 423.99 | 427.69 | 12.51 | 3.39 | 6 881 | 5 304 | 1 450 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 71.35 | 6.04 | 1.78 | 12.56 |  | 127 | 76 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 387.03 |  |  |  | 77% | 4 143 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 258.02 |  |  |  | 48% | 2 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 568.08 |  |  |  |  | 13 606 |  |  |
| 16. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 86.2155 | 36.04 |  |  | 3 107.21 |  |  |  |  | 12 976 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 3 107.21 |  | 150.51 |  |  | 12 976 |  |
|  | Объем: 4.165*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 4.165 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 17 027.49 | 2 102.03 | 875.38 | 12.52 | 6.84 | 103 679 | 26 317 | 5 988 |
|  |  |  |  | 3 373.37 | 20.39 |  | 14 050.09 | 84.91 | 5.08 | 12.5 |  | 71 374 | 1 061 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 361.90 |  |  |  | 92% | 25 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 202.82 |  |  |  | 44% | 12 046 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 592.20 |  |  |  |  | 140 913 |  |  |
| 18. | Цена поставщика. Этернит в комплекте, м2 | 533.12 | 83.55 |  |  | 44 540.47 |  |  | 1 | 1 | 180 834 |  |  |
|  |  |  |  | 83.55 |  |  | 44 540.47 |  | 4.06 | 1 |  | 180 834 |  |
|  | Объем: 416.5*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320.00*1.06/4.06 |
| 19. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.826 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 4 106.87 | 59.56 | 62.12 | 12.51 | 6.29 | 14 964 | 745 | 391 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 985.19 | 4.52 | 3.47 | 12.5 |  | 13 829 | 57 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 69.21 |  |  |  | 92% | 738 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 35.24 |  |  |  | 44% | 353 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 211.32 |  |  |  |  | 16 055 |  |  |
| 20. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки | 0.1239 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 31.92 | 28.69 | 3.23 | 12.51 | 6.47 | 380 | 359 | 21 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 1.28 | 1 | 12.53 |  |  | 16 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 25.47 |  |  |  | 72% | 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 23.98 |  |  |  | 64% | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81.37 |  |  |  |  | 890 |  |  |
| 21. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка | 0.1239 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 1 271.16 | 74.82 | 10.51 | 12.52 | 6.76 | 5 040 | 937 | 71 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 1 185.83 | 0.47 | 3.4 | 12.5 |  | 4 032 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 79.81 |  |  |  | 90% | 849 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 40.66 |  |  |  | 43% | 405 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 391.62 |  |  |  |  | 6 294 |  |  |
| 22. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1239 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 163.12 | 43.05 | 0.83 | 12.51 | 7.14 | 821 | 539 | 6 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 119.23 | 0.02 | 2.32 | 12.46 |  | 277 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 40.92 |  |  |  | 80% | 431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 20.24 |  |  |  | 37% | 199 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 224.28 |  |  |  |  | 1 452 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.01 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 26.19 | 26.07 | 0.11 | 12.51 | 4.05 | 327 | 326 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 21.64 |  |  |  | 71% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16.95 |  |  |  | 52% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64.77 |  |  |  |  | 728 |  |  |
| 24. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0048 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 101.87 | 11.07 | 3.56 | 12.51 | 5.84 | 395 | 138 | 21 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 87.24 | 0.14 | 2.7 | 12.53 |  | 236 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 11.88 |  |  |  | 90% | 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 6.05 |  |  |  | 43% | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 119.81 |  |  |  |  | 581 |  |  |
| 25. | Цена поставщика. Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8, м2 | 0.48 | 1 953.12 |  |  | 937.50 |  |  | 1 | 1 | 4 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1 953.12 |  |  | 937.50 |  | 4.48 | 1 |  | 4 200 |  |
|  | Объем: 0.6*0.8*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =8333.33*1.05/4.48 |
| 26. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 78.56 | 78.22 | 0.34 | 12.51 | 4.05 | 980 | 979 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 64.92 |  |  |  | 71% | 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 50.84 |  |  |  | 52% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.33 |  |  |  |  | 2 184 |  |  |
| 27. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 183.85 | 207.00 | 89.33 | 12.51 | 6.53 | 5 711 | 2 590 | 583 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 887.52 | 6.23 | 2.86 | 12.51 |  | 2 538 | 78 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 226.02 |  |  |  | 90% | 2 401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 115.14 |  |  |  | 43% | 1 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 525.02 |  |  |  |  | 9 259 |  |  |
| 28. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1.44 | 3 070.76 |  |  | 4 421.89 |  |  |  |  | 7 568 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 4 421.89 |  | 5 255.58 |  |  | 7 568 |  |
|  | Объем: 0.6*0.8*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 22.41 | 20.14 | 1.60 | 12.52 | 7.17 | 266 | 252 | 11 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.67 |  | 4.14 | 1 |  | 3 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 21.35 |  |  |  | 90% | 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 10.88 |  |  |  | 43% | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.63 |  |  |  |  | 601 |  |  |
| 30. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0264 | 23 811.97 |  |  | 628.64 |  |  |  |  | 1 264 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 628.64 |  | 47 861.13 |  |  | 1 264 |  |
|  | Объем: 0.06*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕРр 65-2-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.03 | 1 015.81 | 1 000.16 | 15.65 | 30.47 | 30.00 | 0.47 | 12.52 | 6.47 | 379 | 376 | 3 |
|  |  |  |  |  | 6.20 |  |  | 0.19 | 1 | 12.54 |  |  | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 22.34 |  |  |  | 63% | 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 15.10 |  |  |  | 40% | 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67.91 |  |  |  |  | 768 |  |  |
| 32. | ТЕР 16-04-001-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм, 100 м трубопровода | 0.03 | 1 002.81 | 674.79 | 12.93 | 30.08 | 20.24 | 0.39 | 12.51 | 6.76 | 460 | 253 | 3 |
|  |  |  |  | 315.10 | 1.33 |  | 9.45 | 0.04 | 21.61 | 12.46 |  | 204 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 23.32 |  |  |  | 98% | 248 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 14.40 |  |  |  | 56% | 142 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67.80 |  |  |  |  | 850 |  |  |
| 33. | Цена поставщика. Труба Д 160х3,2х1,0м наружн, м | 2.994 | 57.34 |  |  | 171.67 |  |  | 1 | 1 | 451 |  |  |
|  |  |  |  | 57.34 |  |  | 171.67 |  | 2.63 | 1 |  | 451 |  |
|  | Объем: (0.03)*99.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =145.00*1.04/2.63 |
| 34. | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 0.42 | 27.31 |  |  | 11.47 |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 11.47 |  | 220.16 |  |  | 92 |  |
|  | Объем: 3/100*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 2 | 88.07 | 12.17 |  | 176.14 | 24.34 |  | 12.51 | 1 | 714 | 304 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 151.80 |  | 2.7 | 1 |  | 410 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 25.07 |  |  |  | 88% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 14.60 |  |  |  | 48% | 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215.81 |  |  |  |  | 1 127 |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка желобов, 100 м труб и покрытий | 0.826 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 62.42 | 62.24 | 0.18 | 12.51 | 4.09 | 779 | 779 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 51.66 |  |  |  | 71% | 553 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 40.46 |  |  |  | 52% | 405 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 154.54 |  |  |  |  | 1 737 |  |  |
| 37. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия | 0.2478 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 950.80 | 290.78 | 8.22 | 12.51 | 7.14 | 10 618 | 3 638 | 59 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 2 651.80 | 0.94 | 2.61 | 12.5 |  | 6 921 | 12 |
|  | Объем: 82.6*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 315.06 |  |  |  | 92% | 3 358 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 160.45 |  |  |  | 44% | 1 606 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 426.30 |  |  |  |  | 15 582 |  |  |
| 38. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.826 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 7 279.67 | 270.02 | 26.32 | 12.51 | 6.89 | 25 627 | 3 378 | 181 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 6 983.33 | 2.50 | 3.16 | 12.48 |  | 22 067 | 31 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 294.32 |  |  |  | 92% | 3 136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 149.89 |  |  |  | 44% | 1 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 723.88 |  |  |  |  | 30 263 |  |  |
| 39. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.42 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 3 114.62 | 139.88 | 5.53 | 12.51 | 7.18 | 9 539 | 1 750 | 40 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 969.22 |  | 2.61 | 1 |  | 7 750 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 116.10 |  |  |  | 71% | 1 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 90.92 |  |  |  | 52% | 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 321.64 |  |  |  |  | 11 692 |  |  |
| 40. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 687.78 | 69.40 | 0.97 | 12.51 | 7.18 | 2 314 | 868 | 7 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 617.41 |  | 2.33 | 1 |  | 1 439 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 57.60 |  |  |  | 71% | 616 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 45.11 |  |  |  | 52% | 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 790.49 |  |  |  |  | 3 382 |  |  |
| 41. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 523.18 | 28.83 | 0.49 | 12.51 | 7.18 | 967 | 361 | 3 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.22 | 1 |  | 603 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565.85 |  |  |  |  | 1 411 |  |  |
| 42. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 12.51 | 7.18 | 982 | 361 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 |  | 617 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 426 |  |  |
| 43. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.42 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 570.33 | 137.65 | 0.42 | 12.51 | 7.2 | 3 553 | 1 722 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 432.26 |  | 4.23 | 1 |  | 1 828 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 114.25 |  |  |  | 71% | 1 223 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 89.47 |  |  |  | 52% | 895 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 774.05 |  |  |  |  | 5 671 |  |  |
|  | Прочие работы |
| 44. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 19.1 | 7.34 |  | 7.34 | 140.11 |  | 140.11 |  | 5.54 | 776 |  | 776 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.0654+10.094701+2.898+4.165*1.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 45. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 19.1 | 26.50 |  | 26.50 | 506.15 |  | 506.15 |  | 5.54 | 2 804 |  | 2 804 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.0654+10.094701+2.898+4.165*1.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 131 057.44 | 11 144.13 | 3 335.36 |  |  | 592 833 | 139 437 | 20 279 |
|  |  |  | 116 577.96 | 148.85 |  |  |  | 433 115 | 1 861 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 130 809.28 | 11 069.55 | 3 334.50 |  |  | 591 188 | 138 504 | 20 273 |
|  |  |  | 116 405.24 | 148.62 |  |  |  | 432 409 | 1 859 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 56 929.16 |  |  |  |  | 219 254 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 23, 26, 36, 39-43; %=66 - по стр. 8, 10; %=67 - по стр. 12; %=92 - по стр. 13, 17, 19, 37, 38; %=80 - по стр. 14, 22; %=77 - по стр. 15; %=72 - по стр. 20; %=90 - по стр. 21, 24, 27, 29) | 10 163.96 |  |  |  |  | 108 386 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15; %=52 - по стр. 2-7, 23, 26, 36, 39-43; %=50 - по стр. 8, 10; %=40 - по стр. 12; %=44 - по стр. 13, 17, 19, 37, 38; %=37 - по стр. 14, 22; %=64 - по стр. 20; %=43 - по стр. 21, 24, 27, 29) | 6 791.57 |  |  |  |  | 67 893 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 147 764.81 |  |  |  |  | 767 467 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 248.16 | 74.58 | 0.86 |  |  | 1 645 | 933 | 6 |
|  |  |  | 172.72 | 0.23 |  |  |  | 706 | 2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 31; %=98 - по стр. 32; %=88 - по стр. 35) | 70.73 |  |  |  |  | 754 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 31; %=56 - по стр. 32; %=48 - по стр. 35) | 44.10 |  |  |  |  | 439 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 362.99 |  |  |  |  | 2 838 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 148 127.80 |  |  |  |  | 770 305 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 3 169.93 |  |  |  |  | 16 485 |  |  |
|  |  |  | 3 169.93 |  |  |  |  | 16 485 |  |
|  | Всего со строительным контролем | 151 297.73 |  |  |  |  | 786 790 |  |  |
|  |  |  | 151 297.73 |  |  |  |  | 786 790 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 3 025.95 |  |  |  |  | 15 736 |  |  |
|  |  |  | 3 025.95 |  |  |  |  | 15 736 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 154 323.68 |  |  |  |  | 802 526 |  |  |
|  |  |  | 154 323.68 |  |  |  |  | 802 526 |  |
|  | НДС 18% | 27 778.26 |  |  |  |  | 144 455 |  |  |
|  | Всего с НДС | 182 101.94 |  |  |  |  | 946 981 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 10 234.69 |  |  |  |  | 109 140 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 835.67 |  |  |  |  | 68 332 |  |  |

| Составил: | Инженер - сметчик И.С. Блинова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |