«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	8 135	руб.	Смета на сумму:	8 135	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г. Калининград, пос. Чкаловск, ул. Беланова 1,3,5	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт труб хвс 	
Сметная стоимость:	8.135	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.950	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.012	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1.654	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.06	391.23	305.70	8.28	23.47	18.34	0.50	13.67	4.39	269	251	2	
				77.25	1.29		4.64	0.08	3.45	13.71		16	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			13.63				63%	159			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.21				40%	101			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.31					529			
	
2.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.06	2 171.21	1 473.54	626.15	130.27	88.41	37.57	13.67	5.51	1 434	1 209	207	
				71.52	89.09		4.29	5.35	4.21	13.66		18	73	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			107.82				98%	1 256			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			66.57				56%	718			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					304.66					3 408			
	
3.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	5.628	29.31			164.96					293			
				29.31			164.96		52.13			293		
	Объем: 0.06*93.8													
	
4.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.84	27.31			22.94					185			
				27.31			22.94		220.2			185		
	Объем: 6*0.14													
	
5.	ТССЦ 302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	2	17.28			34.56					150			
				17.28			34.56		75.21			150		
	
6.	ТССЦ 302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	1	95.91			95.91					305			
				95.91			95.91		304.99			305		
	
7.	ТССЦ 507-0875 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 32 мм, 10 шт.	0.4	418.00			167.20					539			
				418.00			167.20		1 347.55			539		
	
8.	ТССЦ 507-0917 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм, 10 шт.	0.1	279.00			27.90					118			
				279.00			27.90		1 180.69			118		
	
9.	Цена поставщика. 
Переход с пластика на метал ППР 32мм-1(100), шт	2	31.73			63.47			1	1	285			
				31.73			63.47		4.49	1		285		
	Поправки: М: =137/4.49*1.04	
	
10.	Цена поставщика. 
Муфта оцинкованная EBO 1/2, шт	2	46.33			92.65			1	1	416			
				46.33			92.65		4.49	1		416		
	Поправки: М: =200/4.49*1.04	
	
11.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.02	687.25	153.07	534.18	13.75	3.06	10.68	13.68	4.28	88	42	46	
					48.89			0.98	1	13.66			13	
	Накладные расходы		99%			4.00				84%	46			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.42				48%	26			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.17					161			
	
12.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.01	1 944.70	473.27	25.13	19.45	4.73	0.25	13.68	7.75	142	65	2	
				1 446.30			14.46		5.23	1		76		
	Накладные расходы		99%			4.68				84%	55			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.84				48%	31			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.97					228			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	856.53	114.54	49.00			4 224	1 567	257	
			692.98	6.41				2 401	87	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	360.06					950			
			360.06					950		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	360.06					950			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	360.06					950			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	189.32	7.79	10.93			931	107	48	
			170.58	0.98				777	13	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	156.12					701			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 11, 12)	8.68					101			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 11, 12)	5.26					58			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	203.26					1 090			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	307.15	106.75	38.07			2 343	1 460	209	
			162.34	5.43				674	74	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2)	121.45					1 415			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2)	75.78					819			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	504.38					4 577			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 067.70					6 617			
	Строительный контроль 2,14%	22.85					142			
	Всего с строительный контроль	1 090.55					6 759			
	Непредвиденные затратым 2%	21.81					135			
	Всего с непредвидеными затратами	1 112.36					6 894			
	НДС 18%	200.22					1 241			
	Всего с НДС	1 312.58					8 135			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	130.13					1 516			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	81.04					877			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)