«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	

	

             ____________________ /Русович С.Б. /	

	

«______»____________________ 2015 г.	

	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома,  расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 17 	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	32	
2.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.14	
3.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля          
МКУ «КР МКД»							             	И.Л. Герасименко

Проверил: 
зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева