«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 148 624	руб.	Смета на сумму:	2 148 624	руб.	
Директора МКУ «КР МКД»	 Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /О.Б. Манойло /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ	
(Локальная смета)	
на выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, электроснабжения МКД №3-17 по ул. Березовой в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	2 148.624	тыс. руб.	
монтажных работ:	762.737	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.273	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	391.302	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.8	2 312.45	625.61	1 686.84	1 849.96	500.49	1 349.47	16.9	4.99	15 192	8 458	6 734	
					176.68			141.34	1	16.9			2 389	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			635.41				84%	9 111			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			385.10				48%	5 207			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 870.47					29 510			
	
2.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.16	2 646.84	648.48	43.99	423.49	103.76	7.04	16.9	9.96	3 418	1 753	70	
				1 954.37			312.70		5.1	1		1 595		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*80)													
	Накладные расходы		99%			102.72				84%	1 473			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			62.26				48%	841			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					588.47					5 732			
	
3.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.26	391.23	305.70	8.28	492.95	385.18	10.43	16.9	5.19	6 957	6 510	54	
				77.25	1.51		97.33	1.90	4.04	16.88		393	32	
	Накладные расходы		74%			286.44				63%	4 121			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			193.54				40%	2 617			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					972.93					13 695			
	
4.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.9	673.19	525.85	14.21	1 279.06	999.12	27.00	16.9	5.16	18 046	16 885	139	
				133.13	2.56		252.95	4.86	4.04	16.93		1 022	82	
	Накладные расходы		74%			742.95				63%	10 689			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			501.99				40%	6 787			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 524.00					35 522			
	
5.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.36	2 994.73	1 889.05	1 024.42	1 078.10	680.06	368.79	16.9	6.25	13 937	11 493	2 305	
				81.26	148.39		29.25	53.42	4.74	16.9		139	903	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			843.50				98%	12 148			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			520.77				56%	6 942			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 442.37					33 027			
	
6.	ТССЦ 507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	33.444	19.03			636.44					1 344			
				19.03			636.44		40.2			1 344		
	Объем: 0.36*92.9													
	
7.	ТССЦ 301-7352 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм, шт.	36	12.21			439.56					2 366			
				12.21			439.56		65.72			2 366		
	
8.	ТССЦ 302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	24	48.94			1 174.56					7 524			
				48.94			1 174.56		313.49			7 524		
	
9.	ТССЦ 507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	24	4.51			108.24					5 837			
				4.51			108.24		243.2			5 837		
	
10.	С цена поставщик. 
Редукция ППР  32х25 Kan Therm, шт	24	2.30			55.16					272			
				2.30			55.16		4.93			272		
	Поправки: М: =11*1.03/4.93	
	
11.	ТССЦ 507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	6	2.06			12.36					515			
				2.06			12.36		85.9			515		
	
12.	ТССЦ 507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	5	1.37			6.85					287			
				1.37			6.85		57.3			287		
	
13.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.9	2 210.23	1 537.61	601.10	1 989.21	1 383.85	540.99	16.9	6.35	27 131	23 387	3 435	
				71.52	85.42		64.37	76.87	4.79	16.9		308	1 299	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 679.83				98%	24 192			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 037.11				56%	13 824			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 706.15					65 147			
	
14.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	84.42	29.31			2 474.35					5 560			
				29.31			2 474.35		65.86			5 560		
	Объем: (0.9)*93.8													
	
15.	ТССЦ 301-7353 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 32-37 мм, шт.	90	12.37			1 113.30					6 063			
				12.37			1 113.30		67.37			6 063		
	
16.	ТССЦ 302-0064 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт.	16	76.97			1 231.52					8 144			
				76.97			1 231.52		509.01			8 144		
	
17.	С цена поставщик. 
Колено ППР ф32 90град Kan Therm, шт	40	4.18			167.14					824			
				4.18			167.14		4.93			824		
	Поправки: М: =20*1.03/4.93	
	
18.	ТССЦ 507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	18	4.48			80.64					3 388			
				4.48			80.64		188.2			3 388		
	
19.	ТССЦ 507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	16	7.16			114.56					5 123			
				7.16			114.56		320.2			5 123		
	
20.	ТССЦ 507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	45	2.49			112.05					4 523			
				2.49			112.05		100.5			4 523		
	
21.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	5	33.67			168.35					524			
				33.67			168.35		104.72			524		
	
22.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	1.5	2 936.44	2 050.14	755.68	4 404.65	3 075.21	1 133.51	16.9	6.37	60 165	51 971	7 220	
				130.62	106.76		195.93	160.15	4.97	16.91		974	2 708	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			3 720.66				98%	53 585			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 297.11				56%	30 620			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 422.42					144 371			
	
23.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	1.4055	33.67			47.32					147			
				33.67			47.32		104.72			147		
	Объем: 1.5*0.937													
	
24.	ТССЦ 301-7354 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм, шт.	150	14.55			2 182.50					11 712			
				14.55			2 182.50		78.08			11 712		
	
25.	ТССЦ 302-0065 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в, шт.	16	129.02			2 064.32					13 735			
				129.02			2 064.32		858.43			13 735		
	
26.	ТССЦ 507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	18	6.68			120.24					5 386			
				6.68			120.24		299.2			5 386		
	
27.	ТССЦ 507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	12	7.16			85.92					3 842			
				7.16			85.92		320.2			3 842		
	
28.	ТССЦ 507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	75	3.46			259.50					12 120			
				3.46			259.50		161.6			12 120		
	
29.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	5	45.47			227.35					798			
				45.47			227.35		159.52			798		
	
30.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.2	3 593.06	1 786.55	1 679.05	718.61	357.31	335.81	16.9	6.24	8 246	6 039	2 095	
				127.46	243.58		25.49	48.72	4.4	16.9		112	823	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			466.93				98%	6 725			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			288.28				56%	3 843			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 473.83					18 813			
	
31.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	18.92	45.47			860.29					3 018			
				45.47			860.29		159.52			3 018		
	Объем: 0.2*94.6													
	
32.	ТССЦ 301-7355 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм, шт.	20	14.99			299.80					1 626			
				14.99			299.80		81.28			1 626		
	
33.	ТССЦ 507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	10	11.90			119.00					5 451			
				11.90			119.00		545.1			5 451		
	
34.	ТССЦ 507-3290 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт.	30	13.07			392.10					19 056			
				13.07			392.10		635.2			19 056		
	
35.	ТССЦ 507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	10	6.56			65.60					2 910			
				6.56			65.60		291			2 910		
	
36.	ТССЦ 302-0066 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт.	1	198.67			198.67					1 338			
				198.67			198.67		1 337.84			1 338		
	
37.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.2	3 526.30	1 713.53	1 679.05	705.26	342.71	335.81	16.9	6.24	8 005	5 792	2 095	
				133.72	243.58		26.74	48.72	4.41	16.9		118	823	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			450.14				98%	6 483			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			277.92				56%	3 704			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 433.32					18 192			
	
38.	ТССЦ 507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	18.92	71.43			1 351.46					4 804			
				71.43			1 351.46		253.89			4 804		
	Объем: (0.2)*94.6													
	
39.	ТССЦ 301-7357 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм, шт.	20	19.94			398.80					2 776			
				19.94			398.80		138.8			2 776		
	
40.	ТССЦ 507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	10	22.66			226.60					10 862			
				22.66			226.60		1 086.2			10 862		
	
41.	ТССЦ 507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	4	25.40			101.60					4 637			
				25.40			101.60		1 159.3			4 637		
	
42.	ТССЦ 507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	6	11.62			69.72					3 225			
				11.62			69.72		537.5			3 225		
	
43.	С цена поставщик. 
Муфта ППР 63х2" Kan Therm, шт	6	256.35			1 538.11					7 583			
				256.35			1 538.11		4.93			7 583		
	Поправки: М: =1227*1.03/4.93	
	
44.	С цена поставщик. 
Кран шаровый ППР ф63 Kan Therm, шт	1	474.89			474.89					2 341			
				474.89			474.89		4.93			2 341		
	Поправки: М: =2273*1.03/4.93	
	
45.	С цена поставщик. 
Разборное соединение 50х1 1/2", шт	2	102.67			205.33					1 012			
				102.67			205.33		4.93			1 012		
	Поправки: М: =491.40*1.03/4.93	
	
46.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	83.5	201.97	44.44	31.46	16 864.50	3 710.41	2 627.24	16.9	9.74	155 772	62 706	25 589	
				126.07			10 526.85		6.41	1		67 477		
	Объем: 180+269+336+30+20													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			3 339.37				77%	48 284			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 226.25				48%	30 099			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 430.12					234 155			
	
47.	ТССЦ 104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	198	6.14			1 215.72					8 001			
				6.14			1 215.72		40.41			8 001		
	Объем: 180*1.1													
	
48.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	295.9	7.80			2 308.02					14 961			
				7.80			2 308.02		50.56			14 961		
	Объем: 269*1.1													
	
49.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	369.6	8.63			3 189.65					21 448			
				8.63			3 189.65		58.03			21 448		
	Объем: 336*1.1													
	
50.	ТССЦ 104-0847 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	33	10.91			360.03					2 352			
				10.91			360.03		71.26			2 352		
	Объем: 30*1.1													
	
51.	ТССЦ 104-0848 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м	22	12.01			264.22					1 703			
				12.01			264.22		77.42			1 703		
	Объем: 20*1.1													
	
52.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	107.88	78.78	9.17	107.88	78.78	9.17	16.9	6.09	1 470	1 331	56	
				19.93	0.18		19.93	0.18	4.17	17		83	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			90.80				98%	1 307			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			56.06				56%	747			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.75					3 524			
	
53.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	5.613	48.13	4.41	36.66	270.13	24.75	205.77	16.9	8.51	2 838	418	1 751	
									1	1				
	Объем: 0.277+0.646+4.69													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			24.75				100%	418			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			14.85				60%	251			
	
54.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	5.613	16.40		16.40	92.05		92.05		9.28	854		854	
														
	Объем: 0.277+0.646+4.69													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	56 797.69	11 641.63	7 043.08			541 169	196 743	52 397	
			38 073.38	536.16				291 359	9 062	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 640.54					103 357			
			7 640.54					103 357		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 640.54					103 357			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 640.54					103 357			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	28 916.22	4 314.66	3 983.75			234 879	72 917	32 393	
			20 617.82	141.34				129 569	2 389	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	7 337.64					48 465			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=77 - по стр. 46)	4 077.50					58 868			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 46)	2 673.60					36 147			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	35 667.32					329 894			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 878.75	7 302.22	2 761.51			199 241	123 408	17 399	
			9 815.02	394.82				58 433	6 673	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 13, 22, 30, 37, 52)	8 281.26					119 251			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 13, 22, 30, 37, 52)	5 172.78					69 084			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	33 332.79					387 576			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	362.18	24.75	297.82			3 692	418	2 605	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 53)	24.75					418			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53)	14.85					251			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	362.18					3 692			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	77 002.83					824 519			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 647.86					17 645			
	ИТОГО	78 650.69					842 164			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 573.01					16 843			
	ИТОГО	80 223.70					859 007			
	НДС 18%	14 440.27					154 621			
	ВСЕГО С НДС	94 663.97					1 013 628			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 358.76					178 119			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 846.38					105 231			
	
	Раздел 2.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
55.	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.81	53.31	52.33	0.98	43.18	42.39	0.79	16.9	9.41	724	716	7	
					0.45			0.36	1	17			6	
	Накладные расходы		85%			36.34				72%	520			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.79				52%	375			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.31					1 619			
	
56.	ТЕРр 67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.64	48.36	48.36		30.95	30.95		16.9	1	523	523		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			26.31				72%	377			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.12				52%	272			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.38					1 172			
	
57.	ТЕРр 67-2-1 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	2.6	19.51	19.51		50.73	50.73		16.9	1	857	857		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			43.12				72%	617			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.97				52%	446			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.83					1 920			
	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
58.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.32	2 312.45	625.61	1 686.84	739.98	200.19	539.79	16.9	4.99	6 077	3 383	2 694	
					176.68			56.54	1	16.9			955	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			254.16				84%	3 644			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			154.04				48%	2 082			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 148.18					11 803			
	
59.	ТЕР 46-03-011-03 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	2.16	1 747.93	460.22	1 287.71	3 775.53	994.08	2 781.45	16.9	4.99	30 679	16 800	13 879	
					134.87			291.32	1	16.9			4 923	
	Накладные расходы		99%			1 272.55				84%	18 247			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			771.24				48%	10 427			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 819.32					59 353			
	
60.	ТЕР 46-03-009-01 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.56	1 571.78	352.69	1 219.09	880.20	197.51	682.69	16.9	4.99	6 744	3 338	3 407	
					127.69			71.51	1	16.9			1 208	
	Накладные расходы		99%			266.33				84%	3 819			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			161.41				48%	2 182			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 307.94					12 745			
	
61.	ТЕР 46-03-008-02 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.48	1 530.34	460.28	1 070.06	734.56	220.93	513.63	16.9	4.99	6 297	3 734	2 563	
					112.08			53.80	1	16.9			909	
	Объем: (0.3*0.5)*32													
	Накладные расходы		99%			271.98				84%	3 900			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			164.84				48%	2 229			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 171.38					12 426			
	
62.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.2	1 944.70	473.27	25.13	388.94	94.65	5.03	16.9	9.89	3 252	1 600	50	
				1 446.30			289.26		5.54	1		1 603		
	Накладные расходы		99%			93.70				84%	1 344			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.79				48%	768			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					539.43					5 364			
	
63.	ТЕР 15-02-016-03 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.648	2 510.20	1 028.02	152.94	1 626.61	666.15	99.11	16.9	12.36	15 679	11 258	1 225	
				1 329.24	80.32		861.35	52.04	3.71	16.9		3 196	880	
	Объем: 216*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			682.28				80%	9 710			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			337.55				37%	4 491			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 646.44					29 880			
	
64.	ТЕР 15-04-007-01 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.648	1 668.24	485.09	18.94	1 081.02	314.34	12.27	16.9	9.96	8 475	5 312	122	
				1 164.22	0.31		754.41	0.20	4.03	16.85		3 040	3	
	Объем: 216*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			298.81				80%	4 252			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			147.83				37%	1 967			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 527.67					14 694			
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Вводно-распределительное устройство (8 подъездов)	
	
65.	ТЕРм 08-03-572-08 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	8	235.54	29.29	35.20	1 884.30	234.34	281.57	16.9	7.42	14 944	3 960	2 089	
				171.05	1.81		1 368.40	14.50	6.5	16.88		8 895	245	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			236.40				81%	3 406			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			161.75				52%	2 187			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 282.44					20 537			
	
66.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа  RP 36Z  IP44, шт	8	584.99			4 679.92					23 072			
				584.99			4 679.92		4.93			23 072		
	Поправки: М: =2800*1.03/4.93	
	
67.	ТЕРм 08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	8	90.76	28.09	4.84	726.06	224.74	38.69	16.9	6.49	6 899	3 798	251	
				57.83	0.18		462.64	1.44	6.16	17		2 850	24	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			214.87				81%	3 096			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			147.02				52%	1 987			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087.95					11 982			
	
68.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В50/3, шт	8	204.33			1 634.63					8 059			
				204.33			1 634.63		4.93			8 059		
	Поправки: М: =978*1.03/4.93	
	
69.	ТЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	16	52.94	18.89	1.54	847.10	302.21	24.58	16.9	4.47	8 641	5 107	110	
				32.52			520.32		6.58	1		3 424		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			287.10				81%	4 137			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			196.44				52%	2 656			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 330.64					15 433			
	
70.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель    GLS6 -В10/2, шт	16	77.93			1 246.86					6 147			
				77.93			1 246.86		4.93			6 147		
	Поправки: М: =373*1.03/4.93	
	
71.	ТЕРм 08-01-068-01 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.04	990.94	643.24	202.99	39.64	25.73	8.12	16.9	10.19	544	435	83	
				144.71	80.64		5.79	3.23	4.51	16.91		26	55	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.51				81%	397			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.82				52%	255			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.98					1 196			
	
72.	С.Цена поставщик 
Шина медь,  М1Т  5х50 мм, шт	8	100.28			802.27					3 955			
				100.28			802.27		4.93			3 955		
	Поправки: М: =480*1.03/4.93	
	
73.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт	8	12.12			96.94					478			
				12.12			96.94		4.93			478		
	Поправки: М: =58*1.03/4.93	
	
74.	ТЕРм 08-03-574-01 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.22	1 713.08	212.09	2.96	376.88	46.66	0.65	16.9	7.9	2 231	789	5	
				1 498.03	0.18		329.57	0.04	4.36	17		1 437	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			44.37				81%	640			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.36				52%	411			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					451.60					3 282			
	
75.	ТССЦ 502-0499 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 1000 м	0.022	2 670.90			58.76					393			
				2 670.90			58.76		17 875.11			393		
	Объем: 22*1.02													
	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
	
76.	ТЕРм 08-03-572-08 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	24	235.54	29.29	35.20	5 652.91	703.01	844.70	16.9	7.42	44 832	11 881	6 268	
				171.05	1.81		4 105.20	43.49	6.5	16.88		26 684	734	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			709.18				81%	10 218			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			485.23				52%	6 560			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 847.31					61 610			
	
77.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа  RP 36Z  IP44, шт	24	595.44			14 290.47					70 452			
				595.44			14 290.47		4.93			70 452		
	Поправки: М: =2850*1.03/4.93	
	
78.	ТЕРм 08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	24	90.76	28.09	4.84	2 178.19	674.21	116.06	16.9	6.49	20 697	11 394	753	
				57.83	0.18		1 387.92	4.32	6.16	17		8 550	73	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			644.60				81%	9 288			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			441.04				52%	5 963			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 263.84					35 948			
	
79.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В32/3, шт	24	89.42			2 146.08					10 580			
				89.42			2 146.08		4.93			10 580		
	Поправки: М: =428*1.03/4.93	
	
80.	ТЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	66	52.94	18.89	1.54	3 494.30	1 246.61	101.38	16.9	4.47	35 644	21 068	453	
				32.52			2 146.32		6.58	1		14 123		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 184.28				81%	17 065			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			810.30				52%	10 955			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 488.88					63 664			
	
81.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА, шт	66	79.81			5 267.42					25 968			
				79.81			5 267.42		4.93			25 968		
	Поправки: М: =382*1.03/4.93	
	
82.	ТЕРм 08-02-144-03 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.	1.32	151.46	148.98		199.93	196.65		16.9	1	3 379	3 323		
				2.48			3.27		16.92	1		55		
	Объем: 66*2													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			186.82				81%	2 692			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.82				52%	1 728			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					514.57					7 799			
	
83.	ТССЦ 509-1263 
Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	66	3.07			202.62					1 128			
				3.07			202.62		17.09			1 128		
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
	
84.	ТЕРм 08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	6.3	314.15	228.02	61.33	1 979.12	1 436.55	386.39	16.9	5.53	27 331	24 278	2 137	
				24.79	1.63		156.18	10.28	5.87	16.87		917	173	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 374.49				81%	19 805			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			940.44				52%	12 715			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 294.05					59 851			
	
85.	ТССЦ 103-1394 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	642.6	5.85			3 759.21					12 158			
				5.85			3 759.21		18.92			12 158		
	Объем: 630*1.02													
	
86.	ТССЦ 507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	400	1.37			548.00					2 292			
				1.37			548.00		5.73			2 292		
	
87.	ТССЦ 301-7352 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм, шт.	630	12.21			7 692.30					41 404			
				12.21			7 692.30		65.72			41 404		
	
88.	ТЕРм 08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	1.9	103.59	64.55	5.93	196.81	122.64	11.26	16.9	7.9	2 403	2 073	89	
				33.11	0.36		62.91	0.68	3.83	17		241	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			117.15				81%	1 689			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.16				52%	1 084			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					394.12					5 176			
	
89.	ТЕРм 08-02-412-09 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	2.4	51.18	21.91	2.96	122.82	52.59	7.11	16.9	7.9	1 155	889	56	
				26.30	0.18		63.12	0.43	3.32	17		210	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.37				81%	726			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.46				52%	466			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.65					2 347			
	
90.	ТЕРм 08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	2	142.70	75.32	8.89	285.39	150.65	17.78	16.9	7.9	3 133	2 546	140	
				58.48	0.54		116.96	1.08	3.82	17		447	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			144.14				81%	2 077			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98.62				52%	1 333			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					528.16					6 543			
	
91.	ТЕРм 08-02-412-04 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	2.5	200.48	107.30	17.77	501.19	268.26	44.43	16.9	7.91	5 709	4 534	351	
				75.40	1.08		188.50	2.70	4.37	17		824	46	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			257.41				81%	3 710			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			176.12				52%	2 382			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					934.73					11 800			
	
92.	ТССЦ 501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.439	3 697.14			1 623.04					14 532			
				3 697.14			1 623.04		33 102.26			14 532		
	Объем: 430*1.02													
	
93.	ТССЦ 501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.204	7 877.29			1 606.97					14 740			
				7 877.29			1 606.97		72 252.48			14 740		
	Объем: 200*1.02													
	
94.	ТССЦ 501-8509 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.255	19 185.32			4 892.26					45 443			
				19 185.32			4 892.26		178 207.06			45 443		
	Объем: 250*1.02													
	
95.	ТССЦ 503-0657 
Коробка установочная ip44, шт.	64	9.10			582.40					337			
				9.10			582.40		5.27			337		
	
96.	ТЕРм 08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.81	2 495.42	891.76	346.73	2 021.29	722.32	280.85	16.9	6.54	17 648	12 207	1 837	
				1 256.94	15.92		1 018.12	12.90	3.54	16.91		3 604	218	
	Объем: 16+65													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			698.46				81%	10 064			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			477.89				52%	6 461			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 197.64					34 173			
	
97.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный   IP54, шт	16	86.08			1 377.23					6 790			
				86.08			1 377.23		4.93			6 790		
	Поправки: М: =412*1.03/4.93	
	
98.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный  IP44, шт	65	79.39			5 160.45					25 441			
				79.39			5 160.45		4.93			25 441		
	Поправки: М: =380*1.03/4.93	
	
99.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	81	27.16			2 199.98					10 846			
				27.16			2 199.98		4.93			10 846		
	Поправки: М: =130*1.03/4.93	
	
100.	ТЕРм 08-03-591-02 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.56	394.77	325.20	7.67	221.07	182.11	4.29	16.9	7.58	3 261	3 078	33	
				61.90	0.54		34.66	0.30	4.34	17		150	5	
	Объем: 16+40													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			173.29				81%	2 497			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			118.57				52%	1 603			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					512.93					7 361			
	
101.	ТССЦ 509-1201 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	56	7.15			400.40					4 689			
				7.15			400.40		83.73			4 689		
	
	устройство контура заземления (8)	
	
102.	ТЕРр 68-13-2 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.022	2 287.47	509.44	1 778.03	50.32	11.21	39.12	16.9	4.83	378	189	189	
					176.31			3.88	1	16.9			66	
	Накладные расходы		104%			15.69				88%	224			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.05				48%	122			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.07					725			
	
103.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.151	1 275.12	1 275.12		192.54	192.54		16.9	1	3 254	3 254		
									1	1				
	Объем: 21.6*0.7													
	Накладные расходы		72%			138.63				61%	1 985			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			73.17				31%	1 009			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.33					6 248			
	
104.	ТЕРм 08-02-471-01 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	2.4	246.51	106.79	61.69	591.62	256.30	148.06	16.9	7.16	6 191	4 331	1 060	
				78.03	2.87		187.27	6.89	4.27	16.88		800	116	
	Объем: 3*8													
	Накладные расходы		95%			250.03				81%	3 602			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			171.07				52%	2 312			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 012.72					12 106			
	
105.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.271	5 326.70			1 443.54					10 365			
				5 326.70			1 443.54		38 247.36			10 365		
	Объем: (3*3*3.77/1000)*8													
	
106.	ТЕРм 08-02-472-02 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.8	385.74	165.67	80.76	308.59	132.54	64.61	16.9	6.89	3 159	2 240	445	
				139.31	3.32		111.45	2.66	4.25	16.89		474	45	
	Объем: 10*8													
	Накладные расходы		95%			128.44				81%	1 851			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			87.88				52%	1 188			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					524.91					6 198			
	
107.	ТССЦ 101-1638 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.126	7 160.12			902.18					5 279			
				7 160.12			902.18		41 896.39			5 279		
	Объем: (10*1.57/1000)*8													
	
108.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.151	704.46	704.46		106.37	106.37		16.9	1	1 798	1 798		
									1	1				
	Объем: 21.6*0.7													
	Накладные расходы		72%			76.59				61%	1 097			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			40.42				31%	557			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.38					3 452			
	
109.	ТЕР 01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.108	419.01	113.40	305.61	45.25	12.25	33.01	16.9	5.33	383	207	176	
					34.14			3.69	1	16.9			62	
	Объем: 21.6*0.5													
	Накладные расходы		86%			13.71				73%	196			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.85				34%	91			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.81					671			
	
110.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0086	2 520.14	133.78	2 368.36	21.67	1.15	20.37	16.9	6.14	145	19	125	
				18.00	198.48		0.15	1.71	4.6	16.91		1	29	
	Объем: 21.6*0.04													
	Накладные расходы		128%			3.66				109%	52			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2.32				65%	31			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.65					229			
	
111.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	0.9504	104.66			99.47					479			
				104.66			99.47		503.82			479		
	Объем: 21.6*0.04*1.1													
	
112.	ТЕР 27-04-001-04 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0324	3 917.41	207.55	3 684.66	126.92	6.72	119.38	16.9	5.95	828	114	710	
				25.20	311.47		0.82	10.09	4.6	16.91		4	171	
	Объем: 21.6*0.15													
	Накладные расходы		128%			21.52				109%	311			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			13.62				65%	185			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.05					1 324			
	
113.	ТССЦ 408-0018 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм, м3	4.1472	360.06			1 493.24					11 592			
				360.06			1 493.24		2 795.09			11 592		
	Объем: 3.24*1.28													
	
114.	ТЕР 27-06-026-01 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.0065	2 117.07		52.13	13.76		0.34	1	9.67	119		3	
				2 064.94	9.98		13.42	0.06	8.6	16.9		115	1	
	Объем: 21.6*0.3/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		128%			0.08				109%	1			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.05				65%	1			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.89					121			
	
115.	ТЕР 27-06-020-02 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, 1000 м2 покрытия	0.0216	63 516.98	391.04	2 302.93	1 371.97	8.45	49.74	16.9	7.11	9 180	143	354	
				60 823.01	293.64		1 313.78	6.34	6.61	16.9		8 684	107	
	Накладные расходы		128%			18.93				109%	273			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			11.98				65%	163			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 402.88					9 615			
	
116.	ТССЦ 410-0006 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),  марка II, тип Б, т	2.2032	552.01			1 216.19					8 456			
				552.01			1 216.19		3 837.91			8 456		
	Объем: 0.0216*102													
	
117.	ТЕРм 08-02-472-10 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.48	850.42	320.96	64.24	408.20	154.06	30.84	16.9	3.13	3 200	2 604	97	
				465.22	0.45		223.31	0.22	2.24	17		500	4	
	Накладные расходы		95%			146.57				81%	2 112			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			100.28				52%	1 356			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					655.05					6 669			
	
118.	ТССЦ 502-0524 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.048	21 635.60			1 038.51					5 653			
				21 635.60			1 038.51		117 772.14			5 653		
	
119.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	8.334	48.13	4.41	36.66	401.08	36.75	305.52	16.9	8.51	4 215	621	2 600	
									1	1				
	Объем: (3.76+0.87)*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			36.75				100%	621			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			22.05				60%	373			
	
120.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	8.334	16.40		16.40	136.68		136.68	1	9.28	1 268		1 268	
									1	1				
	Объем: (3.76+0.87)*1.8													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	100 315.01	10 319.54	7 750.29			682 604	174 401	45 629	
			82 186.44	656.70				461 582	11 096	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	72 015.48	7 256.25	2 412.16			494 100	122 631	16 264	
			62 347.12	105.52				355 206	1 782	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	49 855.21					280 995			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 55-57; %=81 - по стр. 65, 67, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88-91, 96, 100, 104, 106, 117)	6 981.24					100 585			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 55-57, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88-91, 96, 100, 104, 106, 117)	4 785.15					64 695			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	83 781.87					659 380			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 310.26	3 026.54	4 895.93			129 459	51 149	25 497	
			8 387.81	551.18				52 814	9 314	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 154.62					36 171			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 58-62; %=80 - по стр. 63, 64; %=88 - по стр. 102; %=61 - по стр. 103, 108; %=73 - по стр. 109; %=109 - по стр. 110, 112, 114, 115)	3 428.62					49 055			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 58-62, 102; %=37 - по стр. 63, 64; %=31 - по стр. 103, 108; %=34 - по стр. 109; %=65 - по стр. 110, 112, 114, 115)	1 951.16					26 305			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	21 690.04					204 819			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 451.51					53 562			
			11 451.51					53 562		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 451.51					53 562			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	537.76	36.75	442.20			5 483	621	3 868	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 119)	36.75					621			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 119)	22.05					373			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	537.76					5 483			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	117 461.18					923 244			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 513.67					19 757			
	ИТОГО	119 974.85					943 001			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 399.50					18 860			
	ИТОГО	122 374.35					961 861			
	НДС 18%	22 027.38					173 135			
	ВСЕГО С НДС	144 401.73					1 134 996			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 409.86					149 640			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 736.31					91 000			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	157 112.70	21 961.17	14 793.37			1 223 773	371 144	98 026	
			120 259.82	1 192.86				752 941	20 158	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	79 656.02	7 256.25	2 412.16			597 457	122 631	16 264	
			69 987.66	105.52				458 563	1 782	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	57 495.75					384 352			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 55-57; %=81 - по стр. 65, 67, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88-91, 96, 100, 104, 106, 117)	6 981.24					100 585			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 55-57, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88-91, 96, 100, 104, 106, 117)	4 785.15					64 695			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	91 422.41					762 737			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	45 226.48	7 341.20	8 879.68			364 338	124 066	57 890	
			29 005.63	692.52				182 383	11 703	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	12 492.26					84 636			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 58-62; %=77 - по стр. 46; %=80 - по стр. 63, 64; %=88 - по стр. 102; %=61 - по стр. 103, 108; %=73 - по стр. 109; %=109 - по стр. 110, 112, 114, 115)	7 506.12					107 923			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 46, 58-62, 102; %=37 - по стр. 63, 64; %=31 - по стр. 103, 108; %=34 - по стр. 109; %=65 - по стр. 110, 112, 114, 115)	4 624.76					62 452			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	57 357.36					534 713			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	31 330.26	7 302.22	2 761.51			252 803	123 408	17 399	
			21 266.53	394.82				111 995	6 673	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 13, 22, 30, 37, 52)	8 281.26					119 251			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 13, 22, 30, 37, 52)	5 172.78					69 084			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	44 784.30					441 138			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	899.94	61.50	740.02			9 175	1 039	6 473	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 53, 119)	61.50					1 039			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53, 119)	36.90					624			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	899.94					9 175			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	194 464.01					1 747 763			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 161.53					37 402			
	ИТОГО	198 625.54					1 785 165			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 972.51					35 703			
	ИТОГО	202 598.05					1 820 868			
	НДС 18%	36 467.65					327 756			
	ВСЕГО С НДС	239 065.70					2 148 624			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	22 768.62					327 759			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 582.69					196 231			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)