| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» | Генеральный директор |
| «КР МКД» | ООО «УК Старый город» |
| ________________ /С.Б.Русович / | ________________ /Е.В.Шулепко / |
| «______»____________________ 2015г. | «______»____________________ 2015г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт МКД по ул. Ленинградская, 49, г. Калининграда во исполнение решения суда |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |
|  | Крыша |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 2.24 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.24 |
| 3. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.24 |
| 4. | Разборка кирпичных стен (мауэрлат) | 1 м3 | 1.08 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.09 |
| 6. | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата) | 100 м3 кладки | 0.0108 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.8176 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки) | 100 м | 0.28 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.9 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6.077 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг | 125.7939 |
| 12. | Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) | 100 м2 кровли | 2.28 |
| 13. | Франтонная черепица правая | шт. | 54 |
| 14. | Франтонная черепица левая | шт. | 54 |
| 15. | Конек шпунтованный | шт. | 40 |
| 16. | Черепица конечная | шт. | 2 |
| 17. | Аэроэлемент конька | шт. | 12 |
| 18. | Трубка проходная для вентиляции | шт. | 1 |
| 19. | Ступеньки керамические для обслуживания кровли 40 см. | шт. | 4 |
| 20. | Черепица вентиляционная | шт. | 14 |
| 21. | Лента примыкания Wakaflex | м.п. | 18.5 |
| 22. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.22 |
| 23. | Решетка снегозащитная 2 м | шт. | 11 |
| 24. | Держатель решетки снегозащитной | шт. | 33 |
| 25. | Разборка люка выхода на крышу | 100 м2 | 0.004212 |
| 26. | Установка люка выхода на кровлю | 100 м2 проемов | 0.004212 |
| 27. | Окно -люк | м2 | 0.4212 |
| 28. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.007 |
| 29. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.029 |
| 30. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала) | 100 м труб | 0.007 |
| 31. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.031 |
| 32. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.087 |
| 33. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.087 |
| 34. | Устройство бетонных оголовников | 1 м3 | 0.126 |
| 35. | Устройство мелких покрытий (оголовники.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.046 |
| 36. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 0.246 |
| 37. | Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м | 100 м2 покрытия | 0.24 |
| 38. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.25 |
| 39. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.26 |
| 40. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 41. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 42. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.24 |
| 43. | Устройство ветровой доски | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.079 |
| 44. | Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски (слуховое окно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.079 |
| 45. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.006 |
| 46. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (слуховое окно) | 100 м2 проемов | 0.006 |
| 47. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.6 |
| 48. | Обивка стен слуховых кровельной сталью | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.0255 |
| 49. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.01122 |
|  | Утепление мансарды |
| 50. | Разборка засыпного утеплителя | 100 м2 стен | 0.392 |
| 51. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.392 |
| 52. | Пленка диффузионная Tyvek Soft | м2 | 49 |
| 53. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 5.88 |
| 54. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 119.95 |
| 55. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.392 |
| 56. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 49 |
| 57. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 22.1301 |
| 58. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 22.1301 |
|  | Раздел 2. Окно в подъезде |
| 59. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.02 |
| 60. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.02 |
| 61. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | 2 |
| 62. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.008 |
| 63. | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм | м | 0.8 |
| 64. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.017 |
| 65. | Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.017 |
| 66. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.017 |
| 67. | Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.008 |

| Составил: | ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» Е.Н. Сметанина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |