«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 20___г.	

	
По решению суда
	
Объект:	г. Калининград, МКД  №19-33 по ул. Чаадаева (31 подъезд)	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт сетей электроснабжения МКД № 19-33  по ул. Чаадаева (подъезд 31)
(дополнительные работы по решению суда)	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Е67-1-1	Демонтаж скрытой электропроводки (электроосвещение МОП)	100 м	1.08	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.37	
3.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.37	
4.	Ц08-02-144-04;	Отсоединение от  зажимов  жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2  (электропитающая линия электропроводки лифта)	100 шт.	0.84	
5.	Ц08-02-144-03;	Отсоединение от зажимов  жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2  (электропитающая электропроводка к этажным щитам)	100 шт.	1.08	
	
	Раздел 2.  Монтажные работы	
	
6.	Е46-03-010-01	Пробивка  отверстий диаметром 50 мм	100 отверстий	0.18	
7.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам, диаметр до 25 мм (для прокладки электропитания этажных щитов, освещения мест общего пользования, ЩУ лифта)	100 м	1.8	
8.	С103-1394	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	61.2	
9.	С103-1392	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	122.4	
10.	Ц08-02-412-03;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (ПВ-1х10, ВВГ 3х2,5)	100 м	1.2	
11.	Ц08-02-412-04;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2  (ВВГ нг 5х6)	100 м	0.6	
12.	Ц08-02-390-01;	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.9	
13.	С Цена поставщик.	Кабель-канал перфорированный 20х25 ИЭК	шт.	90	
14.	Ц08-02-399-01;	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (ВВГ нг 3х1,5 мм)	100 м	1.09	
15.	Ц08-02-399-02;	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (ПВ-1  1х10 мм, ВВГ нг 5х6 мм)	100 м	8.17	
16.	С501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.1112	
17.	С501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.0612	
18.	С501-8459	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.0887	
19.	С502-0503	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2	1000 м	0.867	
20.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	37	
21.	С Цена поставщик.	Автоматический выключатель двухполюсный  С20/2 20А (в этажных щитах)	шт.	36	
22.	С Цена поставщик.	Автоматический выключатель двухполюсный  С10/2  10А (в МОП)	шт.	1	
23.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.36	
24.	С Цена поставщик.	Светильник настенный одноламповый  RONDO 100W	шт.	36	
25.	С Цена поставщик.	Лампа прозр. А19  60W E-27  220-230V (Elux)	шт.	36	
26.	Ц08-03-593-07;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт.	0.01	
27.	С Цена поставщик.	Светильник аварийный потолочный, уплотненный 2х60 WPC IR65	шт.	1	
28.	С Цена поставщик.	Лампа Buglezzz A55 60W E27 230V	шт.	2	
29.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.37	
30.	С Цена поставщик.	Выключатель одноклавишный для открытой установки ИЭК	шт.	37	
31.	Ц08-02-144-02;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100 шт.	0.54	
32.	С Цена поставщик.	Зажим ответвительный У859М,	шт.	54	
33.	С Цена поставщик.	Коробка распред. 5*2,5  ip-55	шт.	37	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)