«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 571 641	руб.	Смета на сумму:	1 571 641	руб.	
          Директор МКУ «КР МКД»	          Директор ООО «УК Мегадом»	
		
________________ /__ Русович С.Б.__ /	________________ /____ Уланова О.В.___ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома в г. Калининград по адресу ул. Самаркандская, № 2-4	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 	
(Локальная смета)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, №2-4 ул. Самарканская	
Сметная стоимость:	1 571.641	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.896	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	249.078	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4кв.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.755	165.55	131.65	33.90	1 118.29	889.30	228.99	14.4	6.14	14 212	12 806	1 406	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			880.41				84%	10 757			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			533.58				48%	6 147			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 532.28					31 116			
	
2.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	14.41	5.49	1 129	1 127	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	800			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	586			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 515			
	
3.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.168												
									1					
	Объем: (0.03)*5.6													
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	6.755	172.51	127.80	44.71	1 165.31	863.29	302.02	14.41	7.71	14 769	12 440	2 329	
					6.95			46.95	1	14.38			675	
	Накладные расходы		83%			755.50				71%	9 312			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			591.66				52%	6 820			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 512.47					30 900			
	
5.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	9.457												
									1					
	Объем: (6.755)*1.4													
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.875	9 291.30	1 358.31	34.61	17 421.19	2 546.83	64.89	14.4	7.89	81 615	36 674	512	
				7 898.38			14 809.46		3	1		44 428		
	Накладные расходы		83%			2 113.87				71%	26 039			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 655.44				52%	19 070			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 190.50					126 724			
	
7.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.81875												
									3					
	Объем: (1.875)*0.97													
	
8.	ТЕРр 58-5-7 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	24	162.60	38.37	35.62	3 902.40	920.88	854.88	14.4	7.97	29 091	13 261	6 813	
				88.61			2 126.64		4.24	1		9 017		
	Накладные расходы		83%			764.33				71%	9 415			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			598.57				52%	6 896			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 265.30					45 402			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.32	6 775.72	1 449.90	67.19	2 168.23	463.97	21.50	14.4	7.93	13 970	6 681	171	
				5 258.63			1 682.76		4.23	1		7 118		
	Накладные расходы		83%			385.10				71%	4 744			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			301.58				52%	3 474			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 854.91					22 188			
	
10.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.4064												
									4.23					
	Объем: (0.32)*1.27													
	
11.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1.48	3 176.89	1 205.91	20.22	4 701.80	1 784.75	29.93	14.4	7.93	37 890	25 700	237	
				1 950.76			2 887.12		4.14	1		11 953		
	Накладные расходы		83%			1 481.34				71%	18 247			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 160.09				52%	13 364			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 343.23					69 501			
	
12.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.83472												
									4.14					
	Объем: (1.48)*0.564													
	
13.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.6	1 615.27	301.17	30.24	2 584.43	481.87	48.38	14.4	6.44	15 406	6 939	312	
				1 283.86	5.99		2 054.18	9.58	3.97	14.41		8 155	138	
	Накладные расходы		86%			422.65				73%	5 166			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			344.02				56%	3 963			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 351.09					24 535			
	
14.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	14.4	7.03	6 165	2 981	628	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.88	14.4		2 556	90	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 764			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 321			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					10 249			
	
15.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.68	2 460.30			4 133.30					6 778			
				2 460.30			4 133.30		4 034.55			6 778		
	Объем: 0.56*3													
	
16.	ТЕРр 65-33-1 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.06	4 243.26	418.02	0.33	254.60	25.08	0.02	14.4	7.27	2 266	361		
				3 824.91	0.13		229.49	0.01	8.3	14.31		1 905		
	Накладные расходы		103%			25.84				88%	318			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.05				48%	173			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295.50					2 757			
	
17.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0042												
									8.3					
	Объем: (0.06)*0.07													
	
18.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	373.54	335.71	26.60	22.41	20.14	1.60	14.41	8.05	306	290	13	
				11.23			0.67		4.11	1		3		
	Объем: 3*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.35				90%	261			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.88				43%	125			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.63					692			
	
19.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0264	23 811.97			628.64					1 218			
				23 811.97			628.64		46 126.25			1 218		
	Объем: 0.06*0.44													
	
20.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	6.755	4 877.10	504.69	210.18	32 944.84	3 409.17	1 419.73	14.41	7.41	204 162	49 126	10 520	
				4 162.24	20.39		28 115.93	137.72	5.14	14.39		144 516	1 982	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 830.64				92%	47 019			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 950.79				44%	22 488			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 726.27					273 669			
	
21.	С Цена поставщик. 
Безасбестовый лист, типа Этернит, м2	864.64	75.62			65 380.82					270 677			
				75.62			65 380.82		4.14			270 677		
	Объем: 675.5*1.28													
	Поправки: М: =11.6*50.41/1.98/4.14*1.06	
	
22.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.88	4 972.00	72.11	75.20	4 375.36	63.45	66.18	14.4	6.73	17 196	914	445	
				4 824.69	5.48		4 245.73	4.82	3.73	14.38		15 837	69	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			73.73				92%	904			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			37.55				44%	433			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 486.64					18 533			
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.88	4 972.00	72.11	75.20	4 375.36	63.45	66.18	14.4	6.73	17 196	914	445	
				4 824.69	5.48		4 245.73	4.82	3.73	14.38		15 837	69	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			73.73				92%	904			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			37.55				44%	433			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 486.64					18 533			
	
24.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.91	75.57	75.35	0.22	68.77	68.57	0.20	14.4	5.59	989	987	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			56.91				71%	701			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			44.57				52%	513			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.25					2 203			
	
25.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.91	8 813.16	326.90	31.86	8 019.98	297.48	28.99	14.4	7.48	28 812	4 284	217	
				8 454.40	3.03		7 693.50	2.75	3.16	14.36		24 311	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			324.25				92%	3 978			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			165.13				44%	1 903			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 509.35					34 693			
	
26.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.91	2 956.30	374.76	6.66	2 690.23	341.03	6.06	14.4	7.79	11 261	4 911	47	
				2 574.88	1.03		2 343.14	0.94	2.69	14.48		6 303	14	
	Накладные расходы		83%			283.84				71%	3 497			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			222.28				52%	2 561			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 196.35					17 319			
	
27.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.20384												
									2.69					
	Объем: (0.91)*0.224													
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.624	7 415.77	333.04	13.17	4 627.44	207.82	8.22	14.4	8.06	14 793	2 993	66	
				7 069.56			4 411.41		2.66	1		11 734		
	Накладные расходы		83%			172.49				71%	2 125			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			135.08				52%	1 556			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 935.01					18 474			
	
29.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.62	1 357.93	327.73	1.01	841.92	203.19	0.63	14.4	8.08	5 554	2 926	5	
				1 029.19			638.10		4.11	1		2 623		
	Накладные расходы		83%			168.65				71%	2 077			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.07				52%	1 522			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 142.64					9 153			
	
30.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0062												
									4.11					
	Объем: (0.62)*0.01													
	
31.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	14.4	8.06	2 440	999	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	519			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 669			
	
32.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.06	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
33.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	14.4	8.06	1 036	415	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 546			
	
34.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.2665	257.63	231.54	26.09	68.66	61.71	6.95	14.4	7.36	940	889	51	
					10.34			2.76	1	14.42			40	
	Накладные расходы		85%			54.80				72%	669			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			51.58				64%	595			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.04					2 203			
	
35.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.636935												
									1					
	Объем: (0.2665)*2.39													
	
36.	ТЕР 10-01-022-02 
Подшивка карниза, 100 м2 потолка	0.2665	4 610.12	423.79	117.39	1 228.60	112.94	31.28	14.41	7.42	5 427	1 627	232	
				4 068.95	5.10		1 084.38	1.36	3.29	14.38		3 568	20	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			121.16				90%	1 482			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			61.72				43%	708			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 411.48					7 618			
	
37.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2665	1 316.51	347.48	6.74	350.85	92.60	1.80	14.4	8.02	1 989	1 334	14	
				962.29	0.16		256.45	0.04	2.5	14.31		641	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			88.01				80%	1 068			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			43.54				37%	494			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					482.40					3 551			
	
38.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	18.2385	221.62	101.80	102.69	4 041.93	1 856.64	1 872.87	14.4	3.55	34 069	26 736	6 649	
				17.13	1.45		312.43	26.45	2.19	14.47		684	383	
	Объем: 675.5*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 694.78				77%	20 882			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 129.85				48%	13 017			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 866.57					67 968			
	
39.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	377.53695	36.04			13 606.43					67 881			
				36.04			13 606.43		179.8			67 881		
	Объем: (18.2385)*20.7													
	
40.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.0652	8 572.20	5 513.35	252.31	558.91	359.47	16.45	14.4	6.63	6 202	5 176	109	
				2 806.54	60.12		182.99	3.92	5.01	14.42		917	57	
	Объем: 1.63*4													
	Накладные расходы		78%			283.44				66%	3 454			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			228.94				50%	2 617			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 071.29					12 272			
	
41.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.2738	2 934.00			803.33					3 459			
				2 934.00			803.33		12 633.52			3 459		
	Объем: 0.0652*4200													
	
42.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.130568												
									5.01					
	Объем: (0.0652)*17.34													
	
43.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.0652	23 217.20	15 220.75	473.40	1 513.76	992.39	30.87	14.4	6.63	16 953	14 290	205	
				7 523.05	112.70		490.50	7.35	5.01	14.41		2 457	106	
	Объем: 1.63*4													
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			779.80				66%	9 501			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			629.84				50%	7 198			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 923.39					33 652			
	
44.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.7172	2 934.00			2 104.26					9 061			
				2 934.00			2 104.26		12 633.52			9 061		
	Объем: 0.0652*2200*5													
	
45.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	2.69928												
									5.01					
	Объем: (0.0652)*8.28													
	Начисления: Н48= 5	
	
46.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.0163	1 555.74	1 425.95	129.79	25.36	23.24	2.12	14.4	7.36	350	335	16	
					51.42			0.84	1	14.43			12	
	Накладные расходы		78%			18.78				66%	229			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			15.17				50%	174			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.31					753			
	
47.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.50693												
									1					
	Объем: (0.0163)*31.1													
	
48.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.28	2 412.79	1 295.60	2.05	675.58	362.77	0.57	14.4	5.48	6 532	5 224	3	
				1 115.14			312.24		4.18	1		1 305		
	Накладные расходы		79%			286.59				67%	3 500			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			181.39				40%	2 090			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 143.55					12 122			
	
49.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28	2 291.60	114.18	14.24	641.65	31.97	3.99	14.4	8	2 200	460	32	
				2 163.18			605.69		2.82	1		1 708		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			30.37				80%	368			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.03				37%	170			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					687.05					2 738			
	
50.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0688	11 907.97	1 173.45	33.16	819.27	80.73	2.28	14.4	7.8	3 131	1 163	18	
				10 701.36	3.78		736.25	0.26	2.65	14.39		1 951	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			87.47				92%	1 074			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			44.54				44%	513			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					951.28					4 718			
	
51.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	27.33	7.56		7.56	206.66		206.66		6.07	1 254		1 254	
										1				
	Объем: 17.87+14*675.5/1000													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
52.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	27.33	27.63		27.63	755.06		755.06		6.07	4 583		4 583	
										1				
	Объем: 17.87+14*675.5/1000													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	191 575.29	17 037.01	6 170.92			963 999	245 378	37 351	
			168 367.34	256.80				681 267	3 700	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	191 320.69	17 011.93	6 170.90			961 733	245 017	37 351	
			168 137.85	256.79				679 362	3 700	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	86 656.78					359 074			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 24, 26, 28, 29, 31-33; %=73 - по стр. 13; %=90 - по стр. 14, 18, 36; %=92 - по стр. 20, 22, 23, 25, 50; %=72 - по стр. 34; %=80 - по стр. 37, 49; %=77 - по стр. 38; %=66 - по стр. 40, 43, 46; %=67 - по стр. 48)	15 650.38					192 236			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 38; %=52 - по стр. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 24, 26, 28, 29, 31-33; %=56 - по стр. 13; %=43 - по стр. 14, 18, 36; %=44 - по стр. 20, 22, 23, 25, 50; %=64 - по стр. 34; %=37 - по стр. 37, 49; %=50 - по стр. 40, 43, 46; %=40 - по стр. 48)	10 570.99					121 699			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	217 542.06					1 275 668			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	254.60	25.08	0.02			2 266	361		
			229.49	0.01				1 905		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 16)	25.84					318			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16)	15.05					173			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	295.49					2 757			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	217 837.55					1 278 425			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 661.72					27 358			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	222 499.27					1 305 783			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	4 449.99					26 116			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	226 949.26					1 331 899			
	НДС	40 850.87					239 742			
	Всего с НДС	267 800.13					1 571 641			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 676.22					192 554			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 586.04					121 872			

Составил:	Инженер     ООО «УК Мегадом»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:	Директор  ООО «УК Мегадом»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)