	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	 Директор МКУ «КР МКД»
	Директор

 ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»

	_________________/С.Б. Русович/
	__________________ /Ю.С. Королев /

	
	

	«______»_______________2014 г.
	«______»_______________2014 г.

	

	Техническое задание 

на капитальный ремонт сетей ХВС, водоотведения в МКД №2
                                             ул. Химическая         г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

№
Перечень основных данных и требований

Данные по объекту

1

Наименование объекта

Многоквартирный жилой дом

2

Местоположение

Россия, г. Калининград

ул. Химическая, д. 2
3

Заказчик

ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»
4

Данные подрядной организации

По итогам конкурса
5

Вид строительства

Капитальный ремонт

6

Сроки начала и окончания работ

Определяется на основании календарного графика 
7

Стадийность

Ремонтно-строительные работы
8

Особые условия капитального ремонта

Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

9

Требования к конструктивным решениям

Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007 г.



2. Технические условия и требования
  1. В многоквартирном доме по адресу ул. Химическая, д.2 необходимо выполнить капитальный ремонт систем водоснабжения (ХВС), водоотведения.                                                                                                                                                                                                2.     Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома.   Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на подрядчика, ответственный   назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества /соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. 

5.Указания по производству работ:

Работы по капитальному ремонту системы водоснабжения, водоотведения   должны соответствовать: 
- СНиП 3.05.01-85

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

	-
	Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком,

Строительным контролем и МКУ «КР МКД».



	-
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ и залития.


6. Особые условия:
Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.

Сроки производства работ с учетом климатологии не более  45  дней.
В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

- ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера;
-  биотуалет.

7. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

8. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».
3. Основные допустимые материалы
	1. 
	Трубы ППР для холодного водоснабжения различных диаметров (PN10), фасонные части к ним.

	2. 
	Трубы стальные электросварные различных диаметров 

	3. 
	Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов)

	4. 
	Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации различных диаметров, фасонные части к ним

	5. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм различных диаметров (для трубопроводов холодного водоснабжения), либо аналог



4. Качество работ и организационные вопросы:

1.Прием работ осуществляется в соответствии со   строительными      нормами и     правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил:                            Зам. директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»                    

                                                       Яровикова С.А.
