«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Генеральный директор ООО «УК Старый город»	Директор МКУ «КР МКД»	
		
Е.В. Шулепко /______________________ /	С.Б. Русович /______________________ /	
		
«08» августа 2018 г.	«08» августа 2018 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т   № 2	
на пусконаладочные работы по замене электрооборудования в местах общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Чехова, д. 22	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	6	
2.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А ОП п.1.1.27а Кзтр=0,8	шт	3	
3.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0.03	
4.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	2	
5.	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                         И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                             О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)