«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
1 531 523	
руб.	
Смета на сумму:	
1 531 523	
руб.	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»

	

________________ /Русович С. Б. /	
________________ /Донцова С. Ю. /	

	

«______»____________________ 20___г.	
«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №12а по ул. Мукомольной	
Сметная стоимость:	1 531.523	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.792	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	228.396	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	10.4	164.91	119.07	45.84	1 715.06	1 238.33	476.74	13.67	5.28	19 445	16 928	2 517	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 225.95				84%	14 220			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			743.00				48%	8 125			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 684.00					41 790			
2.	ТЕРр 58-16-2 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест	3.12	1 356.48	707.82	70.71	4 232.22	2 208.40	220.62	13.67	4.49	40 881	30 189	991	
				577.95	7.64		1 803.20	23.84	5.38	13.66		9 701	326	
	Накладные расходы		83%			1 852.76				71%	21 666			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 450.96				52%	15 868			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 535.94					78 414			
3.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (40мм), 100 м2 стяжки	10.4	1 471.85	286.74	271.15	15 307.25	2 982.11	2 819.96	13.68	5.4	106 305	40 795	15 228	
				913.96	30.53		9 505.18	317.46	5.29	13.66		50 282	4 337	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 563.54				92%	41 521			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 814.76				44%	19 858			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 685.55					167 685			
4.	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	10.4	1 808.73	263.35	94.38	18 810.74	2 738.84	981.50	13.68	5.49	123 891	37 467	5 388	
				1 451.00	11.88		15 090.40	123.50	5.37	13.5		81 035	1 667	
	Начисления: Н3= 1.25*25, Н4= 1.25*25, Н5= 1.15*25, Н48= 25	
	Накладные расходы		108%			3 091.33				92%	36 003			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 574.29				44%	17 219			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 476.35					177 113			
5.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	10.4	180.53	29.88	5.06	1 877.51	310.72	52.65	13.67	7.85	14 079	4 248	413	
				145.59			1 514.14		6.22	1		9 418		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			335.58				92%	3 908			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			170.90				44%	1 869			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 383.98					19 856			
6.	ТЕР 12-01-004-05 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (балконы, выходы, вент. каналы), 100 м примыканий	0.784	4 664.36	584.81	128.31	3 656.86	458.49	100.60	13.68	6.58	15 980	6 272	662	
				3 951.24	12.65		3 097.77	9.92	2.92	13.65		9 045	135	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			505.88				92%	5 894			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			257.63				44%	2 819			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 420.37					24 694			
7.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	148.176	56.83			8 420.84					22 938			
				56.83			8 420.84		154.8			22 938		
	Объем: 0.784*189													
8.	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	2.1	1 019.20	345.77	105.74	2 140.32	726.12	222.05	13.68	6.4	17 458	9 933	1 421	
				567.69	10.72		1 192.15	22.51	5.12	13.66		6 104	308	
	Накладные расходы		108%			808.52				92%	9 422			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			411.75				44%	4 506			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 360.59					31 386			
9.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	529.2	56.83			30 074.44					81 920			
				56.83			30 074.44		154.8			81 920		
	Объем: 2.1*252													
10.	ТЕР 12-01-002-09 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	10.4	478.96	164.81	58.46	4 981.17	1 713.99	608.01	13.67	5.53	39 716	23 430	3 362	
				255.69	3.78		2 659.18	39.26	4.86	13.66		12 924	536	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 893.51				92%	22 049			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			964.29				44%	10 545			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 838.97					72 310			
11.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	1185.6	56.83			67 377.65					183 531			
				56.83			67 377.65		154.8			183 531		
	Объем: 10.4*114													
12.	ТССЦ 101-1962 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	1206.4	41.26			49 776.06					166 688			
				41.26			49 776.06		138.17			166 688		
	Объем: 10.4*116													
13.	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.06	5 105.93	4 732.18	73.66	306.36	283.93	4.42	13.67	7.64	3 986	3 881	34	
				300.09	7.11		18.01	0.43	3.91	13.69		70	6	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			292.89				88%	3 421			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			170.62				48%	1 866			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					769.87					9 272			
14.	ТССЦ 301-3304 
Воронка сливная диаметром 100 мм, шт.	6	105.00			630.00					1 521			
				105.00			630.00		253.42			1 521		
15.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (свесы выходов, балконов, парапет), 100 м	2.9	2 956.30	374.76	6.66	8 573.27	1 086.80	19.31	13.67	7.52	34 864	14 857	145	
				2 574.88	1.03		7 467.15	2.99	2.66	13.75		19 863	41	
	Объем: 68.08+11.92+210													
	Накладные расходы		83%			904.53				71%	10 578			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			708.36				52%	7 747			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 186.16					53 189			
16.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.3	1 123.87	161.26	3.04	337.16	48.38	0.91	13.67	7.84	1 414	661	7	
				959.57			287.87		2.59	1		746		
	Накладные расходы		83%			40.16				71%	469			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.45				52%	344			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408.76					2 227			
17.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	0.3	2 969.19	405.72	9.09	890.76	121.72	2.73	13.67	7.86	3 670	1 664	21	
				2 554.38			766.31		2.59	1		1 985		
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		83%			101.03				71%	1 181			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			79.12				52%	865			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 070.91					5 717			
18.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( выход на кровлю), 100 м2	0.024	1 143.95	891.55	252.40	27.45	21.40	6.06	13.68	7.03	335	293	43	
					100.00			2.40	1	13.7			33	
	Накладные расходы		99%			23.56				84%	274			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.28				48%	156			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.29					765			
19.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.4	91.08	29.04	27.29	218.58	69.69	65.49	13.67	7.1	1 762	953	465	
				34.75			83.40		4.13	1		344		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			56.45				69%	658			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			50.18				58%	553			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					325.21					2 972			
20.	ТССЦ 203-0232 
Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2, м2	2.4	914.49			2 194.78					8 390			
				914.49			2 194.78		3 496.03			8 390		
	Объем: 1.20*2													
21.	ТЕРр 58-11-1 
Ремонт металлических парапетных решеток, 10 м решеток	21	125.30	43.33	3.46	2 631.30	909.93	72.66	13.68	4.93	16 615	12 448	358	
				78.51			1 648.71		2.31	1		3 809		
	Накладные расходы		83%			755.24				71%	8 838			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			591.45				52%	6 473			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 978.00					31 926			
22.	ТЕРр 62-35-1 
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.05	879.54	574.79	1.01	923.52	603.53	1.06	13.68	7.86	9 263	8 256	8	
				303.74			318.93		3.13	1		998		
	Накладные расходы		80%			482.82				68%	5 614			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			301.77				40%	3 302			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 708.11					18 179			
23.	ТЕР 46-01-008-03 
Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (парапет), 1 м3	1.05	1 384.73	240.58	37.36	1 453.97	252.61	39.23	13.68	7.11	9 801	3 456	279	
				1 106.79	2.11		1 162.13	2.22	5.22	13.68		6 066	30	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0008:[ М-(105.91=882.56*0.12) ];  ТССЦ 203-0511:[ М-(76.77=33.38*2.3) ];  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			252.28				84%	2 928			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			152.90				48%	1 673			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 859.15					14 403			
	Балкон, выход на крышу	
24.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (выход на крышу), 100 м2 покрытия	0.06	164.91	119.07	45.84	9.89	7.14	2.75	13.67	5.28	112	98	15	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			7.07				84%	82			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.28				48%	47			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.24					241			
25.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.5	180.53	29.88	5.06	90.26	14.94	2.53	13.67	7.85	677	204	20	
				145.59			72.80		6.22	1		453		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			16.14				92%	188			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.22				44%	90			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.61					954			
26.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.5	1 471.85	286.74	271.15	735.93	143.37	135.58	13.68	5.4	5 111	1 961	732	
				913.96	30.53		456.98	15.26	5.29	13.66		2 417	208	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			171.32				92%	1 995			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			87.25				44%	954			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					994.50					8 061			
27.	ТЕР 12-01-002-10 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.5	256.78	96.86	31.65	128.39	48.43	15.83	13.67	5.58	1 062	662	88	
				128.27	2.08		64.14	1.04	4.86	13.66		312	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			53.43				92%	622			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.21				44%	297			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.03					1 981			
28.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	58	56.83			3 296.14					8 978			
				56.83			3 296.14		154.8			8 978		
	Объем: 0.5*116													
29.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки на вентканалах, парапетах, 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	13.67	6.38	4 594	2 058	96	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.8	13.68		2 439	41	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 532			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 175			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					7 302			
	Мусор	
30.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	6.789	7.60		7.60	51.60		51.60		5.78	298		298	
										1				
	Объем: 3.75+2.716+0.323													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
31.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	6.789	27.76		27.76	188.44		188.44		5.78	1 089		1 089	
										1				
	Объем: 3.75+2.716+0.323													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	231 865.56	16 139.46	6 105.85			946 374	220 714	33 680	
			209 620.29	563.83				691 977	7 682	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	230 710.62	15 785.84	6 035.94			939 105	215 880	33 181	
			208 888.88	563.40				690 042	7 676	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	161 139.91					472 445			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 18, 23, 24; %=71 - по стр. 2, 15-17, 21; %=92 - по стр. 3-6, 8, 10, 25-27; %=68 - по стр. 22; %=73 - по стр. 29)	16 216.72					188 985			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 23, 24; %=52 - по стр. 2, 15-17, 21; %=44 - по стр. 3-6, 8, 10, 25-27; %=40 - по стр. 22; %=56 - по стр. 29)	9 501.36					103 935			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	256 428.70					1 232 025			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	218.58	69.69	65.49			1 762	953	465	
			83.40					344		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19)	56.45					658			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19)	50.18					553			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	325.21					2 973			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	936.36	283.93	4.42			5 507	3 881	34	
			648.01	0.43				1 591	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 13)	292.89					3 421			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 13)	170.62					1 866			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 399.87					10 794			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	258 153.78					1 245 792			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	5 524.49					26 660			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	263 678.27					1 272 452			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	5 273.57					25 449			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	268 951.84					1 297 901			
	НДС, 18%	48 411.33					233 622			
	Всего с НДС	317 363.17					1 531 523			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 566.06					193 064			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 722.16					106 354			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)