	< 205 Тротуары-2019 * 1 * 4.1. асф >
	Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Директор МКУ «КР МКД»
	Директор ООО «УКБР 4»

	
	

	________________ /С.Б. Русович /
	________________ /Д.Ю. Кислый /

	
	

	«______»____________ 2019 г.
	«______»_____________ 2019 г.

	

	

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	на благоустройство дворовых территорий  МКД 

по ул. Портовая 5-15; 17-27; ул. Полоцкая 10-14 в г. Калининграде

 (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды

 городского округа «Город Калининград»).  

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ

	

	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Муниципальная земля

	1.
	( прим.) Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 5 см.
	100 м3
	0.563

	2.
	( прим.) Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 7 см.
	100 м3
	0.567

	3.
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0.6

	4.
	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой
	шт.
	2

	5.
	Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт.
	5.8

	6.
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (основание под мусорную площадку)
	м3
	7.2

	7.
	Разборка: кирпичных стен (мусорная площадка)
	м3
	6.84

	8.
	Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1 т груза
	1.562

	9.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?
	1 т груза
	233.664

	10.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км
	1 т груза
	235.226

	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)

	11.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.6764

	12.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	1082.24

	13.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	3.382

	14.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	372.02

	15.
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	1.691

	16.
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)
	1000 м2
	1.691

	17.
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм
	м3
	422.75

	18.
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1.3528

	19.
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	0.9006

	20.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	1.691

	21.
	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II
	т
	158.447

	22.
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0183

	23.
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08
	1000 м2
	1.691

	24.
	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II
	т
	39.5694

	25.
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0048

	26.
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0.5073

	27.
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	0.2573

	28.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	1.691

	29.
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	т
	0.0183

	30.
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	163.3506

	
	Устройство проезжей части и гостевых парковок общего пользования (тип 1)  

)

	31.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.1242

	32.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	198.72

	33.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.552

	34.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	60.72

	35.
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	0.276


	36.
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)
	1000 м2
	0.276

	37.
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм
	м3
	69

	38.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.138

	39.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	14.076

	40.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	27.6

	41.
	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400
	м2
	281.52

	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15

	42.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.0792

	43.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	126.72

	44.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.528

	45.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	58.08

	46.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	8.8

	47.
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	880

	
	Устройство пешеходной зоны общего пользования

	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)

	48.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.01674

	49.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	26.784

	50.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.081

	51.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	8.91

	52.
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	0.062

	53.
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)
	1000 м2
	-0.062

	54.
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	7.75

	55.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.0248

	56.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	2.53

	57.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	6.2

	58.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)
	м2
	63.24

	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)

	59.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.082

	60.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	131.2

	61.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.656

	62.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	72.16

	63.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.164

	64.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	16.728

	65.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	32.8

	66.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)
	м2
	167.28

	67.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (черная)
	м2
	167.28

	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8

	68.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.01495

	69.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	23.92

	70.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.075

	71.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	8.25

	72.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м
	2.67

	73.
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0.0529

	74.
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	13.548

	75.
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	267

	
	Контейнерная площадка

	
	Устройство ж/б плиты (6,0х8,5м)

	76.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.102

	77.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11.22

	78.
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	7.65

	79.
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	7.803

	80.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0.313

	81.
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	0.313

	
	Ограждение контейнерной площадки

	82.
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт.
	0.11

	83.
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.6974

	84.
	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм
	т
	0.25658

	85.
	Монтаж связей и распорок из труб
	т
	0.1763

	86.
	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм
	т
	0.1763

	87.
	Облицовка  стальным профилированным листом
	100 м2
	0.41

	88.
	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7
	м2
	41

	89.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0.057

	90.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0.057

	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

	91.
	Устройство средств технического регулирования
	100 м
	0.2

	92.
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	2

	93.
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	шт.
	5

	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

	
	Дождеприемный колодец (4шт)

	94.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.0454

	95.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	72.64

	96.
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0.125

	97.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1.375

	98.
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм
	100 м
	0.25

	99.
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм
	м
	25.25

	100.
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0.24

	101.
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-0.6624

	102.
	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4

	103.
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
	шт.
	4

	104.
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4

	105.
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4

	106.
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца
	шт.
	4

	107.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком
	100 м3
	0.3416

	108.
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	37.576

	
	Смотровой колодец (4 шт)

	109.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.1418

	110.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	226.88

	111.
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0.85

	112.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	9.35

	113.
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм
	100 м
	1.7

	114.
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм
	м
	171.7

	115.
	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0.312

	116.
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-0.8611

	117.
	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4

	118.
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4

	119.
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4

	120.
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4

	121.
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4

	122.
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4

	123.
	Люки чугунные тяжелые "Т"
	шт.
	4

	124.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком
	100 м3
	1.178

	125.
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	129.58

	
	Футбольно-баскетбольная площадка

	126.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.148

	127.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	236.8

	128.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.888

	129.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	97.68

	130.
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	59.2

	131.
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	60.384

	132.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0.4736

	133.
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	0.4736

	134.
	Устройство резинового бесшовного покрытия,  толщ. 10мм
	100 м2
	5.92

	135.
	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм
	м2
	592

	
	Установка ограждения (h=4м) спортивной площадки  из панелей сетчатых 2D, пруток диам. 7мм (2030х2500) , с порош. покрытием RAL

	136.
	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт.
	0.44

	137.
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	2.79

	138.
	Столб с заглушкой Н=5000мм, с креплением 8 шт типо "крючёк"с антивандальной айкой.
	шт
	44

	139.
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
	10 шт.
	8.4

	140.
	Панель металлическая сетчатая 2D, пруток диам. 7/5/7мм), ячейка 200х50 ( нижний ярус)
	шт
	41

	141.
	Панель металлическая сетчатая 2D, пруток диам. 6/5/6, ячейка 200х50 ( верхний ярус)
	шт
	43

	142.
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0.02

	143.
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25
	м3
	-0.0003

	144.
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.1

	145.
	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)
	компл.
	2

	146.
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0.28

	
	Элементы футбольно-баскетбольной площадки

	147.
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)
	100 м3
	0.00625

	148.
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.0625

	149.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	10

	150.
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3
	0.01

	151.
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	1.02

	152.
	Монтаж  оборудования спортивных площадок
	т
	0.26

	153.
	Стойка баскетбольная из стального профиля со щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размеры 1800х1000х3754 мм
	компл.
	2

	154.
	Ворота для мини-футбола (гандбольные)
	шт.
	2

	
	Устройство спортивной площадки.

	
	Покрытие площадки (тренажерная зона) (Тип 8)

	155.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.0815

	156.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	13.04

	157.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.652

	158.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	72.16

	159.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.163

	160.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	16.626

	161.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	32.6

	162.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)
	м2
	332.52

	
	Покрытие площадки (Воркаут) покрытие типа "Гамбит", т. 10 мм.

	163.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.025

	164.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	40

	165.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.15

	166.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	16.5

	167.
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	10


	168.
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	10.2

	169.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0.08

	170.
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	0.08

	171.
	Устройство резинового бесшовного покрытия,  толщ. 10мм
	100 м2
	1

	172.
	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм
	м2
	100

	
	Элементы спортивной площадки

	173.
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)
	100 м3
	0.01688

	174.
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.01688

	175.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	2.7

	176.
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3
	0.027

	177.
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	2.754

	178.
	Монтаж  оборудования спортивных площадок
	т
	1.047

	179.
	Уличный тренажер "Шаг горизонтальный"
	шт
	1

	180.
	Уличный тренажер "Элиптический"
	шт
	1

	181.
	Уличный тренажер "Жим ногами двойной"
	шт
	1

	182.
	Уличный тренажер "Разведение ног двойной"
	шт
	1

	183.
	Уличный тренажер " Шаговый вертикальный"
	шт
	1

	184.
	Комплекс из брусьев, скамьи для пресса и рукоход 
	шт
	1

	185.
	Комплекс из 3-х турников, шведской стенки, гимнастических колец, каната, скамьи для пресса.
	шт
	1

	
	Прочие работы.

	
	Установка бортовых камней

	186.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.01098

	187.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	17.568

	188.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.055

	189.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	6.05

	190.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м
	1.96

	191.
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0.0388

	192.
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	9.945

	193.
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	196

	
	Скамейки, урны

	194.
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)
	100 м3
	0.0072

	195.
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.0072

	196.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	1.152

	197.
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0.0072

	198.
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.7344

	199.
	Монтаж  скамеек
	т
	0.408

	200.
	Диван на металлических ножках
	шт.
	8

	201.
	Урна железобетонная+металлич. вставка
	шт
	4

	

	
	Раздел 2.  ул. ПОРТОВАЯ, 5-15

	

	
	Минимальные работы

	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)

	202.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.00864

	203.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	13.824

	204.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.042

	205.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	4.62

	206.
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	0.032

	207.
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)
	1000 м2
	-0.032

	208.
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	4

	209.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.0128

	210.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	1.306

	211.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	3.2

	212.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)
	м2
	32.64

	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)

	213.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.105

	214.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	168

	215.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.84

	216.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	92.4

	217.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.21

	218.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	21.42

	219.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	42

	220.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)
	м2
	214.2

	221.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (черная)
	м2
	214.2

	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8

	222.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.03214

	223.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	51.424

	224.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.161

	225.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	17.71

	226.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м
	5.74

	227.
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0.1137

	228.
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	29.125

	229.
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	574

	
	Иные работы

	230.
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	шт.
	1

	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8)

	231.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.0038

	232.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	6.08

	233.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.03

	234.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	3.3

	235.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.0075

	236.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	0.765

	237.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	1.5

	238.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)
	м2
	15.3

	
	опоры для сушки белья

	239.
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.
	100 шт.
	0.02

	240.
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	15

	241.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0.0037

	242.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0.0037

	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД

	243.
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	1.5

	244.
	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0.15

	245.
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1.5

	246.
	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы
	м
	150

	247.
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции:  с лампой мощностью 500 Вт
	100 шт.
	0.06

	248.
	Прожектор светодиодный ЭРА  LPR -50-6500K-MБ0017302
	шт
	6

	249.
	Прибор или аппарат
	шт.
	6

	250.
	Автоматический выключатель В6/2 (В)
	шт
	6

	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

	251.
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0.2

	
	Скамейки, урны

	252.
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)
	100 м3
	0.0054

	253.
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.0054

	254.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	0.864

	255.
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0.0054

	256.
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.5508

	257.
	Монтаж  скамеек
	т
	0.306

	258.
	Диван на металлических ножках
	шт.
	6

	259.
	Урна железобетонная+металлич. вставка.
	шт
	3

	

	
	Раздел 3.  ул. ПОРТОВАЯ , 17-27

	

	
	Демонтажные работы

	260.
	( прим.) Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 5 см.
	100 м3
	0.26

	261.
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	1.8

	262.
	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой
	шт.
	1

	263.
	Демонтаж металлического оборудования (стойки из стальной трубы для сушки белья диам. 89мм H=2,8 м 6шт)
	т
	0.14011

	264.
	Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1 т груза
	0.14011

	265.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?
	1 т груза
	53.276

	266.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км
	1 т груза
	53.276

	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)

	267.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.03213

	268.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	51.408

	269.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.155

	270.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	17.05

	271.
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	0.119

	272.
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)
	1000 м2
	-0.119

	273.
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	14.875

	274.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.0476

	275.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	4.855

	276.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	11.9

	277.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)
	м2
	121.38

	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)

	278.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.1235

	279.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	197.6

	280.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.988

	281.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	108.68

	282.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.247

	283.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	25.194

	284.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	49.4

	285.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)
	м2
	251.94

	286.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (черная)
	м2
	251.94

	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8

	287.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.03696

	288.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	59.136

	289.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.185

	290.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	20.35

	291.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м
	6.6

	292.
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0.1307

	293.
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	33.488

	294.
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	660

	
	Иные работы

	295.
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	шт.
	1

	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8)

	296.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.0038

	297.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	6.08

	298.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.03

	299.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	3.3

	300.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.0075

	301.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	0.765

	302.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	1.5

	303.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)
	м2
	15.3

	
	опоры для сушки белья

	304.
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.
	100 шт.
	0.02

	305.
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	15

	306.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0.0037

	307.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0.0037

	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД

	308.
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	1.5

	309.
	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0.15

	310.
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1.5

	311.
	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы
	м
	150

	312.
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции:  с лампой мощностью 500 Вт
	100 шт.
	0.06

	313.
	Прожектор светодиодный ЭРА  LPR -50-6500K-MБ0017302
	шт
	6

	314.
	Прибор или аппарат
	шт.
	6

	315.
	Автоматический выключатель В6/2 (В)
	шт
	6

	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

	316.
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0.2

	

	
	Раздел 4.  ул. ПОЛОЦКАЯ, 10-14

	

	
	Устройство проезжей части и гостевых парковок общего пользования (тип 2)

	317.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.37

	318.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	592

	319.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	1.85

	320.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	203.5

	321.
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	0.925

	322.
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)
	1000 м2
	0.925

	323.
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм
	м3
	231.25

	324.
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0.74

	325.
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	0.7622

	326.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0.925

	327.
	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II
	т
	86.673

	328.
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.01

	329.
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08
	1000 м2
	0.925

	330.
	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II
	т
	21.645

	331.
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0026

	332.
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0.2775

	333.
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	0.2858

	334.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0.925

	335.
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	т
	0.01

	336.
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	89.355

	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15

	337.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.01809

	338.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	28.944

	339.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.121

	340.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	13.31

	341.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	2.01

	342.
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	201

	
	Устройство пешеходной зоны общего пользования

	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)

	343.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.02538

	344.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	40.608

	345.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.122

	346.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	13.42

	347.
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	0.094

	348.
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)
	1000 м2
	-0.094

	349.
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	11.75

	350.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.0376

	351.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	3.835

	352.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	9.4

	353.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)
	м2
	47.94

	354.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (черная)
	м2
	47.94

	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)

	355.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.0228

	356.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	36.48

	357.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.182

	358.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	20.02

	359.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.0455

	360.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	4.641

	361.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	9.1

	362.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)
	м2
	92.82

	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8

	363.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.01187

	364.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	18.992

	365.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.059

	366.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	6.49

	367.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м
	2.12

	368.
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0.042

	369.
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	10.757

	370.
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	212

	
	Иные работы

	371.
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	шт.
	3

	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	
	Устройство проезжей части и гостевых парковок общего пользования (тип 1)  

)

	372.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.1827

	373.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	292.32

	374.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.812

	375.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	89.32

	376.
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	0.406

	377.
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)
	1000 м2
	0.406

	378.
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм
	м3
	101.5

	379.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.203

	380.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	20.706

	381.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	40.6

	382.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400 ЖЕЛТАЯ
	м2
	414.12

	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15

	383.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.01035

	384.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	16.56

	385.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.069

	386.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	7.59

	387.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	1.15

	388.
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	115

	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8)

	389.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.0038

	390.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	6.08

	391.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0.03

	392.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	3.3

	393.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0.0075

	394.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	0.765

	395.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	1.5

	396.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)
	м2
	15.3

	
	опоры для сушки белья

	397.
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.
	100 шт.
	0.02

	398.
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	15

	399.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0.0037

	400.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0.0037

	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД

	401.
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0.75

	402.
	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0.075

	403.
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0.75

	404.
	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы
	м
	75

	405.
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции:  с лампой мощностью 500 Вт
	100 шт.
	0.03

	406.
	Прожектор светодиодный ЭРА  LPR -50-6500K-MБ0017302
	шт
	3

	407.
	Прибор или аппарат
	шт.
	3

	408.
	Автоматический выключатель В6/2 (В)
	шт
	3

	
	Скамейки, урны

	409.
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)
	100 м3
	0.0027

	410.
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.0027

	411.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	0.432

	412.
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0.0027

	413.
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.2754

	414.
	Монтаж  скамеек
	т
	0.153

	415.
	Диван на металлических ножках
	шт.
	3

	416.
	Урна железобетонная+металлич. вставка
	шт
	1

	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

	417.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.0277

	418.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	44.32

	419.
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0.075

	420.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.825

	421.
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм
	100 м
	0.15

	422.
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм
	м
	15.15

	423.
	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0.156

	424.
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-0.4306

	425.
	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	426.
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	427.
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	428.
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	429.
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца
	шт.
	2

	430.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком
	100 м3
	0.2186

	431.
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	24.046

	
	Смотровой колодец (2 шт)

	432.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.0468

	433.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	96

	434.
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0.23

	435.
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	2.53

	436.
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм
	100 м
	0.46

	437.
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм
	м
	46.46

	438.
	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0.156

	439.
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-0.4306

	440.
	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	441.
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	442.
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	443.
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	444.
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	445.
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	446.
	Люки чугунные тяжелые "Т"
	шт.
	2

	447.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком
	100 м3
	0.3823

	448.
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	42.053

	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

	449.
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	1

	


	Составил:
	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      В.А. Зуев

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


6

