ООО « Пруссия – СЕРВИС »

Управление, эксплуатация жилищного фонда

236038, г. Калининград, ул. Гагарина,1

т. (4012)66-40-02

66-40-07

ПЛАН

работ по текущему содержанию и ремонту  МКД по пер.

Толбухина  10 на 2015 год

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | 2015 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |  |
| 1 | Плановые осмотры | шт | 2 |  | + | + |  | Спец.У.К. |
| 2 | Обслуживание ВДГО |  | 1 |  |  |  | + | Спец.организация «Калининградгазивикация» |
| 3 | Страхование лифтов | шт | 4 |  |  |  | + | «Росгосстрах» |
| 4 | Ремонт ливневых желобов | м2 | 12 |  | + |  |  | Подрядная организ. |
| 5 | Прочистка ливневой канализации | м.п | 6 |  | + |  |  | ООО «ЭкоБаланс» |
| 6 | Замена приборов электроучета | шт | 2 |  |  |  | + | Спец.У.К. |
| 7 | Ремонт ВРУ с заменой автоматов и вставкодержателей | шт | 4 | + |  |  |  | Спец.У.К. |
| 8 | Установка эл. светильников | шт | 4 |  |  | + |  | Спец.У.К. |
| 9 | Установка эл. выключателей | шт | 9 |  | + |  |  | Спец.У.К. |
| 10 | Монтаж электропроводки | м.п | 6 |  |  |  | + | Спец.У.К. |
| 11 | Замена ламп электроосвещения | шт | 14 |  |  | + |  | Спец.У.К. |
| 12 | Ремонт ХВС с заменой запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  | Спец.У.К. |
|  | Ду-20 |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Ду-15 |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Ду-25 |  |  |  | + |  |  |  |
| 14 | Проверка и прочистка газоходов и вентканалов | шт | 10 |  | + |  |  | ООО «Вентпрофсервис» |
| 15 | Промывка канализационных выпусков | шт | 4 |  |  | + |  | ООО «Экобаланс» |
| 16 | Замена разбитой половой плитки | шт | 10 |  |  | + |  | Спец.У.К. |
| 17 | Космитический ремонт подъездов | шт | подъезд |  |  | + |  | И.П. Соколова |
| 18 | Гермитизация примыканий балконых плит к фасаду | м2 | 8 |  | + |  |  | Подрядная организ |
| 19 | Ремонт козырька первого подъезда | шт | 1 |  |  | + |  | Спец.У.К. |
| 20 | Замена резиновых ковриков на ступеньках подъездов | шт | 12 |  |  | + |  | Спец.У.К. |
| 21 | Вывоз ТБО | м3 | 720 | + | + | + | + | ООО «Мобайл-клининг» |
| 22 | Уборка подъездов | шт | 4 | + | + | + | + | Спец.У.К. |
| 23 | Уборка снега |  |  | + |  |  | + | Подрядная организ.выделение техники |
| 24 | Уборка придомовой территории |  |  | + | + | + | + | Спец.У.К. |
| 25 | Окос травы | м2 | 1950 |  | + | + |  | Спец.У.К. |
| 26 | Тех.обслуживание лифтов | шт | 4 | + | + | + | + | ООО «Лифт-Монтаж» |
| 27 | Проверка работы насоса ХВС | шт | 1 |  |  | + |  | ООО «Аква-Сервис» |
| 28 | Освидетельствова-ние лифтов | щт | 4 |  |  |  | + | ООО «Лифт Тест» |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непридвиденные затраты 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                                                    Родионов В.Е.