«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Стройка:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград. ул. Ремонтная,1	
Объект:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград. ул. Ремонтная,1
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт водоснабжения и водоотведения	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.32	
2.	Е16-04-001-01;	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.1	
3.	Е16-04-001-02;	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.15	
4.	Е46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.04	
5.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	0.1304	
6.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	0.1304	
	
	Раздел 2.  Хозяйственно-питьевой водопровод	
	
7.	Е16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
8.	СЦена постав.	Счетчик холодной воды крыльчатый ВКСМ  20	1 шт.	1	
9.	Е18-06-007-01	Установка фильтров диаметром 25 мм	10 фильтров	0.1	
10.	Е16-05-003-02	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм	1 шт.	1	
11.	СЦена постав.	Клапан обратный вертикальный диам.32мм	1 шт.	1	
12.	С302-1484	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	4	
13.	С302-1485	Кран шаровой В-В размером 1"	шт.	2	
14.	СЦена постав.	Кран шаровой В-В  диам.32мм	1 шт.	1	
15.	Е18-07-001-05	Установка кранов воздушных	1 компл.	2	
16.	СЦена постав.	Кран шаровой латунный со спускником (10Б9бк1) , диам.15мм	1 шт.	2	
17.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.15	
18.	СЦена постав.	Труба полипропиленовые Фузиотерм 20*1,9мм	м	13.485	
19.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2.1	
20.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.12	
21.	СЦена постав.	Труба полипропиленовые Фузиотерм 25*2,3мм	м	11.148	
22.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1.68	
23.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.05	
24.	СЦена постав.	Труба полипропиленовые Фузиотерм 32*2,9мм	м	4.69	
25.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.7	
26.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	1.7	
27.	СЦена постав.	Тепловые изоляционные трубки  Термофлекс толщ.9мм для труб Дн25мм	м	13.2	
28.	СЦена постав.	Тепловые изоляционные трубки  Термофлекс толщ.9мм для труб Дн25мм	м	5.5	
29.	Е16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	2	
30.	С302-1228	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	2	
31.	С302-1229	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм	шт.	1	
32.	С302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	
33.	С302-1244	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	8	
34.	С302-1245	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм	шт.	4	
35.	С302-1246	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм	шт.	1	
36.	С507-2617	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм	10 шт.	0.1	
37.	С507-0873	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.3	
38.	С507-0874	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 25 мм	10 шт.	0.2	
39.	С507-0914	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.2	
	
	Раздел 3.  Хозяйственно-бытовая канализация	
	
40.	Е16-04-001-01;	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.1	
41.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1.4	
42.	Е16-04-001-02;	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.15	
43.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	3.525	
44.	СЦена постав.	Ревизия диам.100мм	шт	2	
45.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)