« 	«УТВЕРЖДАЮ»	
 	 	 	Смета на сумму:	16 795	руб.	
	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МРД»	
		
 	___________________________ /С.Б. Русович» /	
		
 	«______»__________________________ 2015г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте  внутридомовой инженерной системы электроснабжения  
многоквартирного  дома № 76-78 по ул. Киевская г.Калининграда	
Сметная стоимость:	16.795	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	13.600	тыс. руб.	
в т.ч. под нагрузкой	3.196	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.033	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	7.306	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	18	3.48	3.48		62.64	62.64		16.1	1	1 009	1 009		
									1	1				
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			40.72				55%	555			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			25.06				32%	323			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.41					1 887			
	
2.	ТЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	24	13.26	13.26		318.34	318.34		16.1	1	5 125	5 125		
									1	1				
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			206.92				55%	2 819			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			127.34				32%	1 640			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					652.60					9 584			
3.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.36	140.90	140.90		50.73	50.73		16.1	1	817	817		
									1	1				
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			32.97				55%	449			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			20.29				32%	261			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.00					1 528			
4.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	22.02	22.02		22.02	22.02		16.1	1	355	355		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			14.31				55%	195			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.81				32%	114			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.14					664			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	453.73	453.73				7 306	7 306		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	453.73	453.73				7 306	7 306		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80 - по стр. 1-3; %=100 - по стр. 4)	367.39					5 916			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20 - по стр. 1-3)	86.34					1 390			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	294.92					4 018			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	238.80					3 254			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	56.12					765			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	181.49					2 338			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	146.96					1 893			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	34.54					445			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	930.14					13 662			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	753.15					11 063			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	177.00					2 600			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	930.14					13 662			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	753.15					11 063			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	177.00					2 600			
	Строительный контроль 2.14%	19.90					292			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	950.04					13 954			
	Непредвиденные расходы 2%	19.00					279			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	969.04					14 233			
	НДС 18%	174.43					2 562			
	ВСЕГО С НДС	1 143.47					16 795			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)