«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	6 705	руб.	Смета на сумму:	6 705	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте сетей электроснабжения в МОП МКД №50-62 по ул. Павлика Морозова в г. Калинининграде (по решению суда)	
Сметная стоимость:	6.705	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	5.364	тыс. руб.	
в т.ч. под нагрузкой	1.340	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	0.016	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	4	4.10	4.10		16.40	16.40		15.28	1	251	251		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			10.66				55%	138			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			6.56				32%	80			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.62					469			
	
2.	ФЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	7	15.62	15.62		109.34	109.34		15.29	1	1 672	1 672		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			71.07				55%	920			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			43.74				32%	535			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					224.15					3 127			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.55	132.76	132.76		73.02	73.02		15.29	1	1 116	1 116		
									1	1				
	Объем: 7+48													
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 1	
	Накладные расходы		65%			47.46				55%	614			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			29.21				32%	357			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.69					2 087			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	198.76	198.76				3 039	3 039		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	198.76	198.76				3 039	3 039		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	159.01					2 431			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	39.75					608			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	129.19					1 671			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	103.36					1 337			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	25.84					334			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	79.50					972			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	63.60					778			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	15.90					194			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	407.45					5 682			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	325.97					4 546			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	81.49					1 136			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	407.45					5 682			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	325.97					4 546			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	81.49					1 136			
	НДС 18%	73.34					1 023			
	ВСЕГО С НДС	480.79					6 705			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	384.64					5 364			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	96.16					1 340			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	129.19					1 671			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	103.36					1 337			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	25.84					334			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	79.50					972			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	63.60					778			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	15.90					194			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)