«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	471 547	руб.	
		
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 20___г.	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
на капитальный ремонт крыши (дополнительные работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, по ул. Красная, 16-18	
	
Сметная стоимость:	471.547	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.439	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	68.761	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
1.	ТЕР 11-01-008-03 
(Прим) 
Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной, 1 м3 изоляции	33	42.78	15.93	26.85	1 411.61	525.62	885.98	16.9	7.38	15 422	8 883	6 539	
					4.60			151.80	2.6	16.89			2 564	
	Объем: 330*0.10													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		123%			833.23				105%	12 019			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			508.07				60%	6 868			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 752.90					34 310			
	
2.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	3.3	33.25	31.22	2.03	109.73	103.03	6.70	16.9	9.88	1 807	1 741	66	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		123%			126.73				105%	1 828			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			77.27				60%	1 045			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.73					4 680			
	
3.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	403.92	7.04			2 843.60					11 257			
				7.04			2 843.60		27.87			11 257		
	Объем: 330*1.224													
	
4.	ТЕР 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	3.3	375.04	269.89	105.15	1 237.63	890.64	347.00	16.91	9.89	18 492	15 061	3 432	
					2.71			8.94	5.25	16.93			151	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		123%			1 106.48				105%	15 973			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			674.68				60%	9 127			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 018.80					43 592			
	
5.	ТССЦ 104-1703 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	46.35	523.43			24 260.98					98 875			
				523.43			24 260.98		2 133.22			98 875		
	Объем: 300*0.15*1.03													
	
6.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	3.3	33.25	31.22	2.03	109.73	103.03	6.70	16.9	9.88	1 807	1 741	66	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		123%			126.73				105%	1 828			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			77.27				60%	1 045			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.73					4 680			
	
7.	ТССЦ 101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	403.92	15.27			6 167.86					20 273			
				15.27			6 167.86		50.19			20 273		
	Объем: 330*1.224													
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.82	187.80	88.52	82.15	154.00	72.59	67.36	16.9	4.04	1 540	1 227	272	
				17.13	1.16		14.05	0.95	2.96	16.97		42	16	
	Накладные расходы		100%			73.54				85%	1 057			
										=(100.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			51.48				56%	696			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					279.02					3 293			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	16.974	36.04			611.74					3 339			
				36.04			611.74		196.7			3 339		
	Объем: 0.82*20.7													
	
10.	ТЕР 10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	2.8	1 680.28	33.82	13.15	4 704.78	94.70	36.82	16.89	8.01	16 483	1 599	295	
				1 633.31	1.21		4 573.27	3.39	3.19	16.85		14 589	57	
	Накладные расходы		118%			115.75				100%	1 656			
										=(118.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			61.80				50%	828			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 882.32					18 967			
	
11.	ТЕР 46-03-009-02 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.1	2 216.43	519.14	1 697.29	221.64	51.91	169.73	16.91	4.94	1 716	878	838	
					177.77			17.78	1	16.9			300	
	Накладные расходы		110%			76.66				94%	1 107			
										=(110.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			48.78				56%	660			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					347.08					3 483			
	
12.	ТЕР 10-01-082-02 
Укладка балок (применительно), 1 м3 древесины в конструкции	1.728	2 533.70	153.56	38.47	4 378.23	265.35	66.48	16.9	8.67	19 628	4 484	576	
				2 341.67	2.26		4 046.41	3.91	3.6	16.92		14 567	66	
	Объем: 0.18*0.08*120													
	Накладные расходы		118%			317.73				100%	4 550			
										=(118.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			169.63				50%	2 275			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 865.59					26 453			
	
13.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	2.5	2 314.38	619.65	152.98	5 785.95	1 549.13	382.45	16.9	9.9	44 343	26 180	3 786	
				1 541.75			3 854.38		3.73	1		14 377		
	Накладные расходы		85%			1 316.76				72%	18 850			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			1 239.30				64%	16 755			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 342.01					79 948			
	
14.	ТЕРр 54-11-1 
Установка металлических анкеров на концы деревянных балок, 100 кг анкеров	0.568	1 313.08	83.92	2.22	745.83	47.67	1.26	16.91	3.67	3 703	806	5	
				1 226.94			696.90		4.15	1		2 892		
	Накладные расходы		85%			40.52				72%	580			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			38.14				64%	516			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					824.49					4 799			
	
15.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	40.375	48.13	4.41	36.66	1 943.08	178.05	1 480.15	16.89	8.21	19 970	3 007	12 152	
									1	1				
	Объем: 33.0*1.2+0.775													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			178.05				100%	3 007			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			106.83				60%	1 804			
	
16.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	40.375	16.40		16.40	662.15		662.15		8.54	5 655		5 655	
														
	Объем: 33.0*1.2+0.775													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	55 348.54	3 881.72	4 112.78			284 310	65 607	33 682	
			47 069.19	186.77				180 211	3 154	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	52 743.31	3 703.67	1 970.48			258 685	62 600	15 875	
			47 069.19	186.77				180 211	3 154	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	33 884.18					133 744			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 2, 4, 6; %=85 - по стр. 8; %=100 - по стр. 10, 12; %=94 - по стр. 11; %=72 - по стр. 13, 14)	4 134.12					59 448			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 4, 6; %=56 - по стр. 8, 11; %=50 - по стр. 10, 12; %=64 - по стр. 13, 14)	2 946.43					39 814			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	59 823.86					357 947			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 605.23	178.05	2 142.30			25 625	3 007	17 807	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15)	178.05					3 007			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15)	106.83					1 804			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 605.23					25 625			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	62 429.09					383 572			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 335.98					8 208			
	ИТОГО	63 765.07					391 780			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 275.30					7 836			
	ИТОГО	65 040.37					399 616			
	НДС 18%	11 707.27					71 931			
	ВСЕГО С НДС	76 747.64					471 547			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 134.12					59 448			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 946.43					39 814			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРКМД                                               Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРКМД                                         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)