| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ / И.Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | ул. Дорожная №39-41 |
| Объект: | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 39 - 41 по ул. Дорожная в г. Калининграде |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт дома №39-41 по ул. Дорожной во исполнение решения суда |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Архитектурно-строительные решения |
|  | Фасад |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4.9355 |
| 2. | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | -4.9355 |
| 3. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.4936 |
| 4. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 4.2723 |
| 5. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4.2723 |
| 6. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.2723 |
|  | Ремонт трещин фасада |
| 7. | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 1,5 кирпича | 1 м изолируемой стены | 40.8 |
| 8. | Состав полимерцементный | м3 | 0.2 |
| 9. | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами и скобами | 1 т | 0.29561 |
| 10. | Сталь полосовая толщ. 8 мм, марка Ст3сп | т | 0.22608 |
| 11. | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I | т | 0.02962 |
| 12. | Шпильки | кг | 39.93 |
| 13. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.18 |
| 14. | Установка монтажных изделий массой более 20 кг (элемент усиления ПУ) | 1 т стальных элементов | 0.11502 |
| 15. | Сталь угловая | т | 0.11502 |
| 16. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1.8 |
| 17. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.15 |
| 18. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0.184 |
| 19. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 20.22 |
| 20. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.111 |
| 21. | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб | 100 м2фасада (без вычета проемов) | 4.2723 |
|  | Наружная гидроизоляция стен |
| 22. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.1956 |
| 23. | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 45.64 |
| 24. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.4564 |
| 25. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя (лист АС-31) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0326 |
| 26. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.1956 |
|  | Подвал |
|  | РЕМОНТ ПЕРЕКРЫТИЙ (Лист АС-13) |
|  | Усиление конструкций перекрытий |
| 27. | Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных | 100 м2 | 0.65 |
| 28. | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей (нижняя полка сущ. балок) | 1 м2 очищаемой поверхности | 11.11 |
| 29. | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 11.11 |
| 30. | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.1111 |
| 31. | Установка монтажных изделий массой более 20 кг (элемент усиления ПУ) | 1 т стальных элементов | 0.6652 |
| 32. | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0.6652 |
| 33. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 1.25 |
| 34. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (элемент усиления У1, У2) | 1 т конструкций | 1.3038 |
| 35. | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 1.3038 |
| 36. | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.25 |
| 37. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.43 |
| 38. | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.43 |
| 39. | Постановка стяжек с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.43 |
| 40. | Шпильки | кг | 31.65 |
| 41. | Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм | т | 0.0057 |
| 42. | Шайбы диаметром 16 мм | кг | 0.97 |
| 43. | Шайбы стальные (Ш1) | т | 0.015 |
|  | Оштукатуривание перекрытий |
| 44. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 1.555 |
| 45. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 31.1 |
| 46. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 1.555 |
| 47. | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0.6362 |
| 48. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.6024 |
| 49. | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 5.396 |
|  | Окраска опорных поясов (У1, У2) |
| 50. | Очистка поверхности щетками (существующие балки) | 1 м2 очищаемой поверхности | 14.74 |
| 51. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ОП 1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1474 |
| 52. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП 1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1474 |
|  | РЕМОНТ ПРОСТЕНКОВ (Лист АС-14) |
| 53. | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 0.1 |
| 54. | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0.0105 |
| 55. | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0.0105 |
| 56. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0108 |
| 57. | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0.0021 |
|  | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОДВАЛА |
|  | Стены (внутренняя поверхность наружных стен) |
| 58. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.9914 |
| 59. | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 19.83 |
| 60. | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 99.14 |
| 61. | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей толщиной слоя 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.9914 |
| 62. | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-В | кг | 312.29 |
| 63. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.9914 |
| 64. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 12.8882 |
| 65. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.9914 |
|  | Стены (внутренние) |
| 66. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.05 |
| 67. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.521 |
| 68. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 32.773 |
| 69. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.521 |
| 70. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 2.521 |
| 71. | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.5124 |
|  | Отделка потолков |
| 72. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1.6064 |
| 73. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 20.8832 |
| 74. | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.6064 |
|  | ПОЛЫ |
| 75. | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | 1 м3 | 16.064 |
| 76. | Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой | 100 м3 грунта | 0.16064 |
| 77. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 24.096 |
| 78. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.6064 |
| 79. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.7311 |
| 80. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.7311 |
| 81. | Гидроизол | м2 | 401.62 |
| 82. | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 1.6064 |
| 83. | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1.6064 |
|  | Проемы |
|  | Окна |
| 84. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0752 |
| 85. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0452 |
| 86. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.03 |
| 87. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 2.08 |
| 88. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 2.44 |
| 89. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 3 |
| 90. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.1335 |
| 91. | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | м | 13.35 |
| 92. | Торцевые накладки для досок подоконных ПВХ | шт. | 28 |
|  | Двери |
| 93. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.036 |
| 94. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3.6 |
| 95. | Блоки дверные металлические подвальные. | м2 | 3.6 |
|  | Слуховые окна |
| 96. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.04 |
| 97. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 4 |
| 98. | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2(прим.) | 1 решетка | 4 |
| 99. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта | м3 | 0.12 |
| 100. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.098448 |
| 101. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> для древесины | кг | 4.5286 |
|  | Кровля |
| 102. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 2.8 |
| 103. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.716 |
| 104. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.0839 |
| 105. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.456 |
| 106. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.37 |
| 107. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылок. | 100 м | 0.492 |
| 108. | Разборка стоек | 1 м3 древесины в конструкции | 0.4 |
| 109. | Установка деревянной стойки под балки или прогоны | 100 м стоек | 0.152 |
| 110. | Разборка прогонов и балок из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.5 |
| 111. | Укладка по фермам прогонов из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.5 |
| 112. | Разборка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.75 |
| 113. | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.75 |
| 114. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.89 |
| 115. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> для древесины | кг | 59.823 |
| 116. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.8 |
| 117. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 308 |
| 118. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 2.8 |
| 119. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали | шт. | 2 |
| 120. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 15.8 |
| 121. | Установка снегоупоров | 100 м ограждения | 0.48 |
| 122. | Планка снегозадержатель | м | 48 |
| 123. | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.438 |
| 124. | Ограждения ОГ-1 | т | 0.53584 |
| 125. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2628 |
| 126. | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2628 |
| 127. | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытия | 0.1348 |
|  | КАРНИЗ |
| 128. | Разборка подшивки карниза | 100 м2 подшивки | 0.45752 |
| 129. | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.45752 |
| 130. | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 3.27 |
| 131. | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 | 100 отверстий | 3.27 |
| 132. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.4575 |
| 133. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> для древесины | кг | 9.47025 |
| 134. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4575 |
|  | ВОДОСТОК |
| 135. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, | 100 м труб и покрытий | 0.4494 |
| 136. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.4494 |
| 137. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.4 |
| 138. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 139. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 140. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 141. | Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.34 |
|  | Дымовые трубы |
|  | Дымовые трубы в подкровельном пространстве |
| 142. | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал | 100 м труб | 0.17 |
| 143. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.714 |
| 144. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3(до 6 каналов.) | 100 м труб | 0.04 |
| 145. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.44 |
| 146. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3(до 8 каналов.) | 100 м труб | 0.04 |
| 147. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.616 |
| 148. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.5212 |
|  | Дымовые трубы над кровлей |
| 149. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.095 |
| 150. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.399 |
| 151. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( до 6 каналов.) | 100 м труб | 0.03 |
| 152. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.33 |
| 153. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( до 8 каналов.) | 100 м труб | 0.03 |
| 154. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.462 |
| 155. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.3364 |
| 156. | Окраска фасадов, колонн, дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3364 |
| 157. | Устройство бетонных оголовников (прим.) | 1 м3 | 0.82 |
|  | Ремонт чердачного перекрытия |
| 158. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1.5 |
| 159. | Разборка засыпки из керамзита | 1 м3 утеплителя | 18 |
| 160. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.5 |
| 161. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 165 |
| 162. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 18 |
| 163. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 18.36 |
| 164. | Устройство ветрозащитной пленки.(прим.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.5 |
| 165. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 165 |
| 166. | Устройство обрешетки из досок (лаги) | 100 м2 основания | 1.5 |
| 167. | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок | 100 м2 пола | 1.5 |
| 168. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.5 |
| 169. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> для древесины | кг | 31.05 |
|  | Усиление несущих балок перекрытия |
| 170. | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 1.2 |
| 171. | Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену | 1 место | 20 |
| 172. | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.28 |
| 173. | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 32.2 |
| 174. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0.36 |
| 175. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 0.3672 |
| 176. | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1 т | 0.414 |
| 177. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 ОП 1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.10597 |
| 178. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.106 |
| 179. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 1.2 |
|  | Отмостка |
| 180. | Разборка бетонных отмосток | 1 м3 | 4.13 |
| 181. | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 6.46 |
| 182. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.46 |
| 183. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 6.5892 |
|  | Прочие работы |
| 184. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 107.08 |
| 185. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 149.25 |
|  | Раздел 2. Капитальный ремонт электроснабжения |
|  | Вводно-распределительное устройство |
| 186. | Демонтаж ВРУ | 1 шт. | 1 |
| 187. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 188. | Щит RH862 IP44 | 1 шт. | 1 |
| 189. | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А | 1 шт. | 1 |
| 190. | Рубильник ВР 3231 В7 1250 100А выносная ручка | 1 шт. | 1 |
| 191. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 13 |
| 192. | Выключатель автоматический CLS6-C10/3 | 1 шт. | 1 |
| 193. | Выключатель автоматический CLS6-В6/2 | 1 шт. | 5 |
| 194. | Выключатель автоматический CLS6-В6/1N | 1 шт. | 5 |
| 195. | Выключатель лестничный Z-TLE | 1 шт. | 2 |
| 196. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 3 |
| 197. | Выключатель автоматический CLS6-C50/3 | 1 шт. | 1 |
| 198. | Выключатель автоматический CLS6-C40/3 | 1 шт. | 2 |
| 199. | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 | 1 шт. | 2 |
| 200. | Фотодатчик Z-DS/S-E (внешний сенсор) | шт | 2 |
| 201. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 |
| 202. | Эл. счетчик Нева 303, 5-60A, 220*380В, МОУ | 1 шт. | 2 |
| 203. | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0.00302 |
| 204. | ГЗШ. Шина медная 9*7мм (L=0.17м) | м | 0.17 |
| 205. | Шина "N" нулевая на DIN-рейку 2*15 групп ИЭК (L=0.132м) | шт | 1 |
|  | Щит этажный |
| 206. | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 4 |
| 207. | Щит ЩРн-24з-1 74 IP54 "UNIVERSAL" | 1 шт. | 4 |
| 208. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 32 |
| 209. | Автомат CLS6-B20/2 (B) 20А 2-pol | 1 шт. | 16 |
| 210. | Автомат CLS6-B20 (B) 20А 1-pol | 1 шт. | 16 |
| 211. | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0.00528 |
| 212. | Шина нулевая 6x9 8/2 ИЭК | шт | 8 |
|  | Прокладка кабеля |
| 213. | Демонтаж кабеля | 100 м | 2.64 |
| 214. | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.2 |
| 215. | Короб ПВХ 15х10 L= 2 м | шт | 10 |
| 216. | Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0.3 |
| 217. | Короб ПВХ 50х25 L= 2 м | шт | 15 |
| 218. | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.3 |
| 219. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 30.9 |
| 220. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1 |
| 221. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм | м | 102 |
| 222. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0.5 |
| 223. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм | м | 51 |
| 224. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1.76 |
| 225. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.14 |
| 226. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 100 м | 0.4 |
| 227. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.34 |
| 228. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.2142 |
| 229. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.01428 |
| 230. | Кабель ВВГнг-LS 5*10 | м | 40.8 |
| 231. | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 1 |
| 232. | Муфта концевая 3КВтп 25/50 | шт | 1 |
|  | Заземление |
| 233. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.015 |
| 234. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.015 |
| 235. | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм | 10 шт. | 0.3 |
| 236. | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.05148 |
| 237. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.09 |
|  | Выключатели |
| 238. | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.2 |
| 239. | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0.16 |
| 240. | Выключатель герметический одинарный IP44 | 1 шт. | 13 |
| 241. | Выключатель герметический двойной IP44 | 1 шт. | 3 |
| 242. | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 243. | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 2 |
| 244. | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 245. | Выключатель двойной IP20 | 1 шт. | 2 |
| 246. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 4 |
| 247. | Кнопочный выключатель Z-SWL230/SS IP20 | 1 шт. | 4 |
|  | Светильники |
| 248. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.29 |
| 249. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт. | 0.29 |
| 250. | Светильник Brick E-27 PC IP54 | шт | 4 |
| 251. | Светильник Camea E-27 бел. ip 44 | шт | 25 |
| 252. | Лампа энергосберегающая , 20W, E27, 2700K, 3U | шт | 29 |
|  | Раздел 3. Ремонт отопления кв. жилого дома №41 |
|  | Демонтажные работы |
| 253. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.32 |
| 254. | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.4 |
| 255. | Погрузка и разгрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.11 |
| 256. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.11 |
|  | Отопление |
| 257. | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.04478 |
| 258. | Радиатор PURMO стальной C-11 600х1800 (1832 Вт) | к-т | 2 |
| 259. | Радиатор PURMO стальной C-11 600х 400 (407 Вт) | к-т | 2 |
| 260. | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | 5 |
| 261. | Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 6 |
| 262. | Кран радиаторный прямой 1/2" (РВ х РН) серия TEIDE ARCO | 1шт | 3 |
| 263. | Кран радиаторный угловой 1/2" (РВ х РН) серия TEIDE ARCO | 1шт | 3 |
| 264. | Тройник 1 1/4 VALTEC | шт | 1 |
| 265. | Муфта редукционная ниппельная (РВхРН) 1 1/4" х 1/2" | шт | 1 |
| 266. | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 1 |
| 267. | Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 2 |
| 268. | Кран шаровый 1 1/4" РВ | 1шт | 2 |
| 269. | Ниппель 11/4 VALTEC | 1шт | 2 |
| 270. | Ниппель редукционный 11/4х3/4 VALTEC | 1шт | 2 |
| 271. | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0.1 |
| 272. | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.32 |
| 273. | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 30.66 |
| 274. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3.3 |
| 275. | Соединитель пресс 20х3/4" РВ Viega | 1шт | 2 |
| 276. | Соединитель пресс 20х1/2"РН Viega | 1шт | 6 |
| 277. | Колено под пресс 20х20 | 1шт | 12 |
| 278. | Тройник пресс 20 Viega | 1шт | 4 |
| 279. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.32 |
|  | Раздел 4. Капитальный ремонт системы водопровода и канализации |
|  | Демонтажные работы |
| 280. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.48 |
| 281. | Снятие водомерных узлов массой до 100 кг | 100 шт. арматуры | 0.01 |
| 282. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.04 |
| 283. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.004 |
| 284. | Погрузка и разгрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.244 |
| 285. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.244 |
|  | Хозяйственно-питьевой водопровод |
|  | Водомерный узел |
| 286. | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 |
| 287. | Счетчик холодной воды, марка ВСХ-20 | шт. | 1 |
| 288. | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0.1 |
| 289. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| 290. | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 4 |
| 291. | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип н/н | шт. | 1 |
| 292. | Клапаны обратные В-В размером 1" | шт. | 1 |
| 293. | ППР. Муфта переходная 32х1 1/4" РН | шт | 1 |
| 294. | Муфта стальная 32х1 1/4" РВ | шт | 1 |
| 295. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1" | шт. | 1 |
| 296. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1" | шт. | 5 |
| 297. | Ниппель размером 1" | шт. | 5 |
| 298. | Ниппель размером 1/2" | шт. | 2 |
| 299. | Ниппель переходной 1х3/4" РНхРН | шт. | 2 |
| 300. | Тройник резьбовой 1" РВ | шт. | 1 |
| 301. | Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2" | шт. | 2 |
|  | Трубопровод |
| 302. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.23 |
| 303. | Труба из полипропилена PN 10/20 | м | 20.68 |
| 304. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.23 |
| 305. | Труба из полипропилена PN 10/25 | м | 21.37 |
| 306. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.02 |
| 307. | Труба из полипропилена PN 10/32 | м | 1.88 |
| 308. | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 4 |
| 309. | Ниппель размером 3/4" | шт. | 4 |
| 310. | Тройник полипропиленовый, с внутренней резьбой диаметром 3/4" | шт. | 4 |
| 311. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4" | шт. | 8 |
| 312. | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип н/н | шт. | 4 |
| 313. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 8 |
| 314. | Вентиль ППР Ду20 | шт | 8 |
| 315. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 316. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 8 |
| 317. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 318. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 319. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | шт. | 3 |
| 320. | Переходник ППР25х20 | шт | 1 |
| 321. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 4.5 |
| 322. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 23.1 |
| 323. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм | м | 24.2 |
| 324. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 2.2 |
| 325. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Хозяйственно-бытовая канализация |
| 326. | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.42 |
| 327. | Хомут ПП Ду-110мм | шт | 20 |
| 328. | Колено ПВХ 110/45 | шт | 7 |
| 329. | Колено ПВХ 110/30 | шт | 4 |
| 330. | Тройник ПВХ 110/45 | шт | 10 |
| 331. | Ревизия ПВХ Ду-110мм | шт | 11 |
| 332. | Установка вытяжных вентиляционных труб диаметром патрубка до 250 мм | 10 узлов | 0.4 |
| 333. | Труба вентиляционная коричневая Ду-110/160 | шт | 4 |

| Составил: | Инженер проектно-сметного отдела ООО «Спецпроект» Пашкина Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |