	< 92 * 1 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	Директор ООО «МУП ЖЭУ-29»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /_В.В.Черноиванов______ /

	
	

	«______»____________________ 2013___г.
	«______»____________________ 2013___г.

	

	

	

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	

	на капитальный ремонт кровли ул.Ялтинская д.85-85а


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из  черепицы
	100 м2 покрытия
	2.83

	2.
	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит
	100 м2 покрытия
	1.42

	3.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	2.98

	4.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	9.536

	5.
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	4.25

	6.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (за кобылками) и отдельными местами карниза
	1 м3 кладки
	3.9

	7.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.12

	8.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.56

	9.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок прим.
	100 м
	0.98

	10.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0.984

	11.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	4.25

	12.
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
	кг
	87.975

	13.
	Покрытие пленкой стен и кровель
	100 м2 покрытия
	4.45

	14.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	25

	15.
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	531.25

	16.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	2

	17.
	Каменная вата PAROC Extra  толщиной 100 мм,
	м3
	2.04

	18.
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных слуховых окон
	100 м2 стен
	0.1728

	19.
	Обивка слуховых окон цветной  сталью
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.1728

	20.
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием
	т
	0.076032

	21.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.007

	22.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.0294

	23.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7
	100 м труб
	0.007

	24
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.3542

	25.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.1152

	26.
	Окраска оголовков с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая прим.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1152

	27.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.08

	28.
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	8

	29.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2
	м2
	3.84

	30.
	Разборка люков односкатных  прим.
	100 окон
	0.02

	31.
	Установка люков чердачных из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2
	0.007

	32.
	Люк чердачный Велюкс
	м2
	0.7

	33.
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
	100 м2 кровли
	4.25

	34.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
	м2
	68

	35.
	Отбивка штукатурки с поверхностей  кирпичных  выступающих частей кровли
	100 м2
	0.096

	36.
	Подшивка выступающей части кровли плитами ОСБ толщиной 18 мм прим
	100 м2 потолка
	0.096

	37.
	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм
	100 м2
	0.1008

	38.
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву
	100 м2 поверхности
	0.144

	39.
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	0.096

	40.
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	26.4

	41.
	Сплошное выравнивание штукатурки выступающих частей кровли полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0.264

	42.
	Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.3

	43.
	Устройство снегозадержателей  прим
	100 м ограждения
	0.85

	44.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельников)
	100 м
	0.93

	45.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов,
	100 м труб и покрытий
	0.93

	46.
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0.93

	47.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек
	100 м
	0.58

	48.
	Смена колен водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0.28

	49.
	Смена воронок водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0.12

	50.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.12

	51.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.36

	52.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	27.32

	53.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	27.32


	Составил:
	Гл.инженер ООО «МУП ЖЭУ-29»                         Л.А.Авдонина

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

